УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20083000582

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки медицинского инструментария для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А. Семашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко")

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом Учреждения от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора поставки медицинского инструментария для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

| Номер | Описание требований | Кол-во | Параметр | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделение Урологии |
| 1 | Захватывающие щипцы для применения с жесткими уретерореноскопами, уретероскопами | 1 | Наличие | Соответствует |
| 1.1 | Бранши для захвата фрагментов камней, полые, по краям зубчатые |  | Наличие |  |
| 1.2 | Подвижные бранши |  | Не менее 2 |  |
| 1.3 | Жесткие |  | Наличие |  |
| 1.4 | Размер, Шр |  | Не более 5 |  |
| 1.5 | Длина, см |  | Не менее 60 |  |
| 1.6 | Рукоятка двухкольцевая металлическая |  | Наличие |  |
| 2 | Захватывающие щипцы для фрагментов камней | 2 | Наличие | Соответствует |
| 2.1 | Для использования с уретеро-реноскопом |  | Наличие |  |
| 2.2 | С 2-мя подвижными браншами |  | Наличие |  |
| 2.3 | Размер, Шр |  | Не более 4 |  |
| 2.4 | Длина, см |  | Не менее 60 |  |
| 2.5 | Жесткие |  | Наличие |  |
| 2.6 | Рукоятка двухкольцевая металлическая |  | Наличие |  |
| 3 | Миниатюрный нефроскоп | 1 | Наличие | Соответствует |
| 3.1 | Размер тубуса Шр |  | Не более 7.5 |  |
| 3.2 | Рабочая длина, см |  | Не менее 24 |  |
| 3.3 | Передне-бокового видения, градусов |  | Не более 6 |  |
| 3.4 | Встроенный оптоволоконный световод |  | Наличие |  |
| 3.5 | Стерилизация в автоклаве |  | Наличие |  |
| 3.6 | Окуляр расположен под углом, для обеспечения рабочего пространства для инструмента и сохранения безопасного расстояния для хирурга во время использования литотрипсийных зондов |  | Наличие |  |
| 3.7 | Угол отклонения окуляра от продольной оси инструмента, градусов |  | Не менее 30 |  |
| 3.8 | Порт для промывания с регулировочным краном и замком LUER расположен опозитно окуляру |  | Наличие |  |
| 3.9 | Отдельный канал для промывания размером, Шр |  | Не менее 3 |  |
| 3.10 | Отдельный рабочий канал для использования инструментов и зондов для литотрипсии |  | Наличие |  |
| 3.11 | Рабочий канал размером, Шр |  | Не менее 2 |  |
| 3.12 | Быстросменный инструментальный порт с щелчковым механизмом крепления с одним входом с самозакрывающейся уплотнительной системой для обеспечения уплотнения на каждой стадии операции |  | Наличие |  |
| 3.13 | Уплотнители для рабочего канала |  | Наличие |  |
| 3.14 | Корзина-решето |  | Наличие |  |
| 4 | Расширитель, канал для проволочного проводника катетеров, для использования с операционным тубусом нефоскопа | 1 | Наличие | Соответствует |
| 4.1 | Размер тубуса, Шр |  | Не более 9,5 |  |
| 4.2 | Многразового использования |  | Наличие |  |
| 4.3 | Стерилизация паром |  | Наличие |  |
| 5 | Операционный тубус для постоянной ирригации и аспирации | 1 | Наличие | Соответствует |
| 5.1 | Размер тубуса внутренний, Шр |  | Не менее 8,5 |  |
| 5.2 | Размер тубуса наружный, Шр |  | Не более 9,5 |  |
| 5.3 | Рабочая длина, см |  | Не менее 15 |  |
| 6 | Операционный тубус для постоянной ирригации и аспирации | 1 | Наличие | Соответствует |
| 6.1 | Размер тубуса внутренний, Шр |  | Не менее 8,5 |  |
| 6.2 | Размер тубуса наружный, Шр |  | Не более 9,5 |  |
| 6.3 | Рабочая длина, см |  | Не менее 18 |  |
| 7 | Аппликатор для введения гемостатического клея, для использования тубусом миниатюрного нефроскопа | 1 | Наличие | Соответствует |
| 7.1 | Внешний тубус |  | Наличие |  |
| 7.2 | Обтюратор |  | Наличие |  |
| 8 | Аппликатор для введения гемостатического клея, для использования тубусом миниатюрного нефроскопа | 1 | Наличие | Соответствует |
| 8.1 | Внешний тубус |  | Наличие |  |
| 8.2 | Обтюратор |  | Наличие |  |
| 9 | Контейнер | 1 | Наличие | Соответствует |
| 9.1 | Изготовлен из пластмассы, перфорированный |  | Не менее 503 х 229 х 46 |  |
| 9.2 | Наружный размер ( ш х г х в ), мм |  | Не менее 515 х 237 х 65 |  |
| 9.3 | Крышка прозрачная |  | Наличие |  |
| 9.4 | Силиконовый мат |  | Наличие |  |
| 9.5 | Пригоден для стерилизации паром, газом и перекисью водорода (STERRAD, STERIS) |  | Наличие |  |
| 10 | Щетка чистящая, круглая, жесткая | 1 | Наличие | Соответствует |
| 10.1 | Длина, см |  | Не менее 35 |  |
| 10.2 | Диаметр, мм |  | Не более 7 |  |
| 11 | Чистящая щетка для рабочего канала, одноразовая | 1 | Наличие | Соответствует |
| 11.1 | Диаметр, мм |  | С полным покрытием диапазона 0,4-0,6 |  |
| 11.2 | Длина, см |  | Не менее 40 |  |
| 11.3 | Упаковка, шт./упак. |  | Не менее 10 |  |
| 12 | Средство смазочное специальное для кранов | 5 | Наличие | Соответствует |
| 12.1 | Возможность применения для смазывания кранов эндоскопов |  | Наличие |  |
| 12.2 | Возможность автоклавировать смазанные инструменты |  | Наличие |  |
| 12.3 | Вес, г |  | Не менее 3 |  |
| 13 | Чистящее средство для дистальных и проксимальных линз и волоконнооптических поверхностей эндоскопов | 2 | Наличие | Соответствует |
| 13.1 | Упаковка, вес, г |  | Не менее 5 |  |
| 14 | Щетка чистящая, круглая, жесткая | 2 | Наличие | Соответствует |
| 14.1 | Длина, cм |  | Не менее 35 |  |
| 14.2 | Диаметр, мм |  | Не более 2,5 |  |
| 15 | Щетка чистящая, круглая, гибкая для уретерореноскопов | 2 | Наличие | Соответствует |
| 15.1 | Диаметр инструментального канала, мм |  | Наличие 0,8 -2,0 |  |
| 15.2 | Диаметр, мм |  | Не более 2,2 |  |
| 15.3 | Длина, cм |  | Не менее 60 |  |
| Отделение ЛОР |
| 1 | Налобный осветитель, легкая модель | 3 | Наличие | Соответствует |
| 1.1 | Вес, г |  | Не более 150 |  |
| 1.2 | Зона освещения регулируется в диаметре в диапазоне, мм |  | Не менее 20 - 80 |  |
| 1.3 | Встроенный фиброволоконный световодный кабель, длина, cм |  | Не менее 230 |  |
| 1.4 | Диаметр кабеля, мм |  | Не менее 2,5 |  |
| 1.5 | В комплекте: |  | Наличие |  |
| 1.6 | Налобный осветитель со встоенным световодом |  | Наличие |  |
| 1.7 | Головная лента, полностью регулируемая |  | Наличие |  |
| 1.8 | Клипса с лентой для крепления световодного кабеля к халату |  | Наличие |  |
| 2 | Волоконнооптический световод | 3 | Наличие | Соответствует |
| 2.1 | Диаметр, мм |  | Не более 2,5 |  |
| 2.2 | Длина, см |  | Не менее 230 |  |
| 2.3 | Конектор световода к источнику света прямой |  | Наличие |  |
| 2.4 | Для использования с налобным осветителем |  | Наличие |  |
| 3 | Моторная система для ЛОР операций | 1 | Наличие | Соответствует |
| 3.1 | Автоматическое определение типа подсоединенного мотора |  | Наличие |  |
| 3.2 | Встроенная ирригационная помпа |  | Наличие |  |
| 3.3 | Производительность помпы, регулируемая в диапазоне, мл/мин |  | Не менее 6 - 125 |  |
| 3.4 | Количество уровней регулировки скорости потока |  | Не менее 9 |  |
| 3.5 | Возможность управления скоростью потока из стерильной зоны с помощью педального переключателя |  | Наличие |  |
| 3.6 | Два выхода для подключения моторов |  | Наличие |  |
| 3.7 | Возможность выбора активного выхода из стерильной зоны с помощью педального переключателя |  | Наличие |  |
| 3.8 | Плавный пуск мотора во всех возможных режимах |  | Наличие |  |
| 3.9 | Число оборотов в режиме шейвер, об./мин. |  | Не менее 10,000 |  |
| 3.10 | Число оборотов в режиме синус-бора, об./мин. |  | Не менее 12 000 |  |
| 3.11 | Число оборотов в режиме интраназального бора, об./мин. |  | Не менее 60,000 |  |
| 3.12 | Максимальная скорость мотора в режиме бора, об./мин, трансмиссия 1:1 |  | Не менее 40,000 |  |
| 3.13 | Максимальная скорость мотора в режиме бора, об./мин. трансмиссия 1:2 |  | Не менее 80,000 |  |
| 3.14 | Число оборотов в режиме осциллирующей пилы, об./мин. |  | Не менее 20 000 |  |
| 3.15 | Число оборотов в режиме дерматома об./мин. |  | Не менее 8000 |  |
| 3.16 | Габариты (Ш х Г Х В), мм |  | Не более 305 х 165 х265 |  |
| 3.17 | Вес, кг |  | Не более 5,2 |  |
| 3.18 | Сеть 100-120/230-240 В, 50/60 Гц, |  | Наличие |  |
| 3.19 | В комплекте с моторным блоком |  | Наличие |  |
| 3.20 | Сетевой кабель |  | Наличие |  |
| 3.21 | Набор силиконовых трубок, одноразовый, стерильный, в упаковке, шт. |  | Не менее 3 |  |
| 3.22 | Набор клипс для трубок |  | Наличие |  |
| 3.23 | Педаль двойная |  | Наличие |  |
| 4 | Шейверная рукоятка для использования с моторной системой | 1 | Наличие | Соответствует |
| 4.1 | Вес, г |  | Не более 120 |  |
| 4.2 | Режим осцилляции для шейверных лезвий, об./мин. |  | Не менее 10 000 |  |
| 4.3 | Режим синус-бора, об./мин. |  | Не менее 12 000 |  |
| 4.4 | Возможность дополнительного увеличения мощности при удалении мягких тканей |  | Наличие |  |
| 4.5 | Совместимость с лезвиями и борами от предыдущих моделей рукояток |  | Наличие |  |
| 4.6 | Безопасный и надежный механизм фиксации лезвий |  | Наличие |  |
| 4.7 | Эффективная аспирация и ирригация через прямой канал для исключения засорений канала |  | Наличие |  |
| 4.8 | Возможность использования рукоятки как в пистолетном варианте так и как прямая рукоятка |  | Наличие |  |
| 4.9 | Рукоятка должна быть рассчитана на погружение в жидкость, машинную мойку и обработку в автоклаве |  | Наличие |  |
| 5 | Оптика жесткая со стеклянными линзами | 1 | Наличие | Соответствует |
| 5.1 | Диаметр, мм |  | Не более 4 |  |
| 5.2 | Рабочая длина, см |  | Не более 18 |  |
| 5.3 | Прямого видения |  | Наличие |  |
| 5.4 | Стерилизация в автоклаве |  | Наличие |  |
| 5.5 | Встроенный оптоволоконный световод |  | Наличие |  |
| 6 | Оптика с системой стержневых линз | 1 | Наличие | Соответствует |
| 6.1 | Диаметр, мм |  | Не более 4 |  |
| 6.2 | Рабочая длина, см |  | Не более 18 |  |
| 6.3 | Передне-бокового видения, градусов |  | Не более 30 |  |
| 6.4 | Широкоугольная, угол обзора градусов |  | Не менее 100 |  |
| 6.5 | Стерилизация в автоклаве |  | Наличие |  |
| 6.6 | Сапфировое стекло на дистальном конце оптики |  | Наличие |  |
| 7 | Оптика жесткая со стеклянными линзами | 1 | Наличие | Соответствует |
| 7.1 | Диаметр, мм |  | Не более 4 |  |
| 7.2 | Рабочая длина, см |  | Не более 18 |  |
| 7.3 | Передне-бокового видения, градусов |  | Не более 70 |  |
| 7.4 | Широкоугольная, угол обзора градусов |  | Не менее 110 |  |
| 7.5 | Стерилизация в автоклаве |  | Наличие |  |
| 7.6 | Сапфировое стекло на дистальном конце оптики |  | Наличие |  |
| 8 | Оптика жесткая со стеклянными линзами | 1 | Наличие |  |
| 8.1 | Диаметр, мм |  | Не более 4 |  |
| 8.2 | Рабочая длина, см |  | Не более 18 |  |
| 8.3 | Бокового видения, градусов |  | Не менее 90 |  |
| 8.4 | Крупноформатная, угол обзора градусов |  | Не менее 90 |  |
| 8.5 | Стерилизация в автоклаве |  | Наличие |  |
| 8.6 | Встроенный оптоволоконный световод |  | Наличие |  |
| 9 | Насадка шейвера "резак-отсос", прямая | 1 | Наличие | Соответствует |
| 9.1 | Длина, см |  | Не менее 12 |  |
| 9.2 | Диаметр, мм |  | Не более 4 |  |
| 9.3 | Канал для ирригации-аспираци |  | Наличие |  |
| 9.4 | Режущая поверхность с двойными зубцами |  | Наличие |  |
| 9.5 | Прямоугольное режущее отверстие |  | Наличие |  |
| 9.6 | Многоразового использования |  | Наличие |  |
| 9.7 | Автоклавируемая |  | Наличие |  |
| 10 | Насадка шейвера "резак-отсос", прямая | 1 | Наличие | Соответствует |
| 10.2 | Длина, см |  | Не менее 12 |  |
| 10.3 | Диаметр, мм |  | Не более 4 |  |
| 10.4 | Канал для ирригации-аспираци |  | Наличие |  |
| 10.5 | Режущая кромка вогнутая |  | Наличие |  |
| 10.6 | Режущее отверстие скошенное |  | Наличие |  |
| 10.7 | Многоразового использования |  | Наличие |  |
| 10.8 | Cтерилизуемая |  | Наличие |  |
| 11 | Насадка шейвера "резак-отсос", изогнутая | 1 | Наличие | Соответствует |
| 11.1 | Длина, см |  | Не менее 12 |  |
| 11.2 | Диаметр, мм |  | Не более 4 |  |
| 11.3 | Канал для ирригации-аспираци |  | Наличие |  |
| 11.4 | Загнутая под, углом |  | Не менее 65 |  |
| 11.5 | Режущее окно вперед |  | Наличие |  |
| 11.6 | Режущая кромка зубчатая |  | Наличие |  |
| 11.7 | Многоразового использования |  | Наличие |  |
| 11.8 | Cтерилизуемая |  | Наличие |  |
| 12 | Насадка шейвера "резак-отсос", изогнутая | 1 | Наличие | Соответствует |
| 12.1 | Длина, см |  | Не менее 12 |  |
| 12.2 | Диаметр, мм |  | Не более 4 |  |
| 12.3 | Канал для ирригации-аспираци |  | Наличие |  |
| 12.4 | Загнутая под, углом |  | Не менее 65 |  |
| 12.5 | Режущее окно назад |  | Наличие |  |
| 12.6 | Режущая кромка зубчатая |  | Наличие |  |
| 12.7 | Многоразового использования |  | Наличие |  |
| 12.8 | Cтерилизуемая |  | Наличие |  |
| 13 | Синус бор, алмазный | 1 | Наличие | Соответствует |
| 13.1 | Длина, cм |  | Не менее 12 |  |
| 13.2 | Бор цилиндрический, диаметр, мм |  | Не менее 3,6 |  |
| 13.3 | Тубус диаметр, мм |  | Не более 4 |  |
| 13.4 | Изогнут на, градусов |  | Не более 70 |  |
| 13.5 | Интегрированный канал для ирригации |  | Наличие |  |
| 13.6 | Одноразовый, стерильный |  | Наличие |  |
| 13.7 | Упаковка, шт./уп. |  | Не менее 5 |  |
| 14 | Синус бор | 1 | Наличие | Соответствует |
| 14.1 | Длина, cм |  | Не менее 12 |  |
| 14.2 | Бор, диаметр, мм |  | Не менее 4 |  |
| 14.3 | Тубус диаметр, мм |  | Не более 4 |  |
| 14.4 | Изогнут на, градусов |  | Не более 15 |  |
| 14.5 | Интегрированный канал для ирригации |  | Наличие |  |
| 14.6 | Одноразовый, стерильный |  | Наличие |  |
| 14.7 | Упаковка, шт./уп. |  | Не менее 5 |  |
| 15 | Щипцы по STAMMBERGER, биполярные | 1 | Наличие | Соответствует |
| 15.1 | Рабочая длина, см |  | Не менее 12,5 |  |
| 15.2 | Загнуты вверх, на градусов |  | Не менее 15 |  |
| 15.3 | Канал для аспирации |  | Наличие |  |
| 15.4 | Многоразового использования |  | Наличие |  |
| 15.5 | Cтерилизуемые |  | Наличие |  |
| 16 | Биполярный ВЧ-кабель, для коагулятора, | 1 | Наличие | Соответствует |
| 16.1 | Длина, см |  | Не менее 450 |  |
| 16.2 | Два 2 мм разъема для биполярных коагуляционных щипцов |  | Наличие |  |
| 16.3 | Многоразового использования |  | Наличие |  |
| 16.4 | Cтерилизуемый |  | Наличие |  |
| 17 | Ретрактор, носовой по WALTER, двухсторонний | 1 | Наличие | Соответствует |
| 17.1 | Длина, см |  | Не менее 12,5 |  |
| 17.2 | Ширина ретракторного лезвия, мм |  | Не менее 12 |  |
| 17.3 | Длина ретракторного лезвия, мм |  | Не менее 45 |  |
| 17.4 | Одна сторона с одинарным ретрактором |  | Наличие |  |
| 17.5 | Другая сторона с двойным ретрактором для назальных крыльев |  | Наличие |  |
| 17.6 | Многоразового использования |  | Наличие |  |
| 17.7 | Cтерилизуемый |  | Наличие |  |
| 18 | Канюля антральная | 5 | Наличие | Соответствует |
| 18.1 | Рабочая длина, см |  | Не менее 15 |  |
| 18.2 | Внешний диаметр, мм |  | Не менее 2,5 |  |
| 18.3 | Рабочая длина, см |  | Не менее 15 |  |
| 18.4 | Прямая |  | Наличие |  |
| 18.5 | Изгибаемая |  | Наличие |  |
| 18.6 | Площадка для захвата, с насечкой |  | Наличие |  |
| 18.7 | Коннектор для чистки и промывания |  | Наличие |  |
| 19 | Выкусыватель по HOSEMANN, для клиновидной кости | 2 | Наличие | Соответствует |
| 19.1 | Рабочая длина, см |  | Не более 13 |  |
| 19.2 | Диаметр выкусывающей головки, мм |  | Не более 3,5 |  |
| 19.3 | Диаметр тубуса, мм |  | Не более 2,5 |  |
| 19.4 | Прямой |  | Наличие |  |
| 19.5 | Круговой рез |  | Наличие |  |
| 19.6 | Бранши по HOSEMANN, режут внакладку, верхняя часть неподвижна, нижняя часть выдвигается вперед |  | Наличие |  |
| 19.7 | С центральным промывающим каналом в тубусе и закрытой насадкой для ирригации с замком LUER |  | Наличие |  |
| 20 | Выкусыватель по HAJEK- KOFLER, для клиновидной кости | 1 | Наличие | Соответствует |
| 20.1 | Рабочая длина, см |  | Не менее 17 |  |
| 20.2 | Размер рабочей части, мм |  | Не более 3,2 х 4 |  |
| 20.3 | Поворотный |  | Наличие |  |
| 20.4 | Режущий внакладку |  | Наличие |  |
| 21 | Выкусыватель по HOSEMANN, для лобной пазухи | 1 | Наличие | Соответствует |
| 21.1 | Рабочая длина, см |  | Не более 13 |  |
| 21.2 | Диаметр выкусывающей головки, мм |  | Не более 3,5 |  |
| 21.3 | Диаметр тубуса, мм |  | Не более 2,5 |  |
| 21.4 | Загнутый вверх на, градусов |  | Не менее 70 |  |
| 21.5 | Круговой рез |  | Наличие |  |
| 21.6 | Бранши по HOSEMANN, тонкая модель, режут внакладку, верхняя часть неподвижна, нижняя часть выдвигается вперед |  | Наличие |  |
| 21.7 | С центральным промывающим каналом в тубусе и закрытой насадкой для ирригации с замком LUER |  | Наличие |  |
| 22 | Щипцы по KUHN, для лобной пазухи | 1 | Наличие | Соответствует |
| 22.1 | Рабочая длина, см |  | Не более 12 |  |
| 22.2 | Ширина разреза, мм |  | Не более 1,5 |  |
| 22.3 | Режущие насквозь |  | Наличие |  |
| 22.4 | Загнутые в тубусе вверх под углом, градусов |  | Не менее 90 |  |
| 22.5 | Бранши открываются назад |  | Наличие |  |
| 22.6 | Коннектор для чистки и промывания |  | Наличие |  |
| 23 | Выкусыватель по McKENTY | 1 | Наличие | Соответствует |
| 23.1 | Рабочая длина, см |  | Не менее 17 |  |
| 23.2 | Размер, мм |  | Не более 1,6 х 2 |  |
| 23.3 | Режущие насквозь |  | Наличие |  |
| 23.4 | Поворотные |  | Наличие |  |
| 24 | Кусачки по STAMMBERGER, антральные | 1 | Наличие | Соответствует |
| 24.1 | Рабочая длина, см |  | Не менее 10 |  |
| 24.2 | Тубус поворачивается на, градусов |  | Не менее 360 |  |
| 24.3 | Обратнорежущие |  | Наличие |  |
| 24.4 | Разборные |  | Наличие |  |
| 24.5 | Используется с переходником для чистки |  | Наличие |  |
| 24.6 | Винт-фиксатор |  | Наличие |  |
| 25 | Щипцы по BLAKESLEY | 2 | Наличие | Соответствует |
| 25.1 | Рабочая длина, см |  | Не более 11 |  |
| 25.2 | Ширина, мм |  | Не более 3,5 |  |
| 25.3 | Бранши загнуты вверх на, градусов |  | Не менее 45 |  |
| 25.4 | Режущие насквозь |  | Наличие |  |
| 25.5 | Подвижна одна бранша |  | Наличие |  |
| 26 | Щипцы носовые | 1 | Наличие | Соответствует |
| 26.1 | Рабочая длина, см |  | Не менее 12 |  |
| 26.2 | Диаметр браншей, мм |  | Не более 4 |  |
| 26.3 | Загнутые вверх на, градусов |  | Не менее 110 |  |
| 26.4 | Бранши ложкообразные, вертикально открываются |  | Наличие |  |
| 26.5 | Коннектор для ирригации |  | Наличие |  |
| 27 | Щипцы носовые | 1 | Наличие | Соответствует |
| 27.1 | Рабочая длина, см |  | Не менее 12 |  |
| 27.2 | Диаметр браншей, мм |  | Не более 4 |  |
| 27.3 | Загнутые вверх на, градусов |  | Не менее 110 |  |
| 27.4 | Бранши ложкообразные, вертикально открываются |  | Наличие |  |
| 27.5 | Коннектор для ирригации |  | Наличие |  |
| 28 | Щипцы по HEUWIESER, для верхнечелюстной пазухи | 3 | Наличие | Соответствует |
| 28.1 | Рабочая длина, см |  | Не менее 10 |  |
| 28.2 | Диаметр тубуса, мм |  | 2,5 |  |
| 28.3 | Длинный изгиб для передней альвеолярной бухты |  | Наличие |  |
| 28.4 | Внешняя бранша неподвижна |  | Наличие |  |
| 28.5 | Неподвижная бранша загнута вниз на, градусов |  | Не менее 140 |  |
| 28.6 | Подвижная бранша открывается назад до, градусов |  | Не менее 155 |  |
| 28.7 | Разъем для чистки |  | Наличие |  |
| 28.8 | Рукоятка двухкольцевая, пистолетного типа |  | Наличие |  |
| 29 | Щипцы по HEUWIESER, для верхнечелюстной пазухи | 1 | Наличие | Соответствует |
| 29.1 | Рабочая длина, см |  | Не менее 10 |  |
| 29.2 | Диаметр тубуса, мм |  | Не более 2,5 |  |
| 29.3 | Длинный изгиб для передней альвеолярной бухты |  | Наличие |  |
| 29.4 | Внешняя бранша неподвижна |  | Наличие |  |
| 29.5 | Неподвижная бранша загнута вниз на, градусов |  | Не менее 115 |  |
| 29.6 | Подвижная бранша открывается назад до, градусов |  | Не менее 140 |  |
| 29.7 | Разъем для чистки |  | Наличие |  |
| 29.8 | Рукоятка двухкольцевая, пистолетного типа |  |  |  |
| 30 | Щипцы по HEUWIESER, для верхнечелюстной пазухи | 3 | Наличие | Соответствует |
| 30.1 | Рабочая длина, см |  | Не менее 10 |  |
| 30.2 | Диаметр тубуса, мм |  | Не более 2,5 |  |
| 30.3 | Бранши загнуты вниз |  | Наличие |  |
| 30.4 | Внешняя бранша неподвижна |  | Наличие |  |
| 30.5 | Неподвижная бранша загнута, градусов |  | Не менее 90 |  |
| 30.6 | Подвижная бранша открывается назад, градус |  | Не менее 120 |  |
| 30.7 | Разъем для чистки |  | Наличие |  |
| 30.8 | Рукоятка двухкольцевая, пистолетного типа |  | Наличие |  |
| 31 | Элеватор по CASTELNUOVO, аспирационный | 2 | Наличие | Соответствует |
| 31.1 | Длина, cм |  | Не более 21 |  |
| 31.2 | Аспирационный канал |  | Наличие |  |
| 31.3 | Плоский кончик размером, мм |  | Не более 3 x 1,8 |  |
| 31.4 | Боковое отверстие для аспирации |  | Наличие |  |
| 31.5 | Штыкообразный изгиб |  | Наличие |  |
| 31.6 | Ручка пластинка в виде круглой шайбы |  | Наличие |  |
| 32 | Элеватор по COTTLE, двухсторонний | 3 | Наличие | Соответствует |
| 32.1 | Длина, cм |  | Не менее 20 |  |
| 32.2 | Стороны полуострый/тупой |  | Наличие |  |
| 32.3 | Градуированный |  | Наличие |  |
| 33 | Закругленный нож | 1 | Наличие | Соответствует |
| 33.1 | Рабочая длина, см |  | Не менее 18 |  |
| 33.2 | Диаметр, мм |  | Не более 2 |  |
| 33.3 | Рабочая длина, см |  | Не менее 18 |  |
| 33.4 | Загнутый на градусов |  | Не менее 45 |  |
| 34 | Ножницы носовые, прямые | 3 | Наличие | Соответствует |
| 34.1 | Рабочая длина, cм |  | Не менее 13 |  |
| 34.2 | Бранши прямые тупоконечные |  | Наличие |  |
| 34.3 | Подвижна одна бранша |  | Наличие |  |
| 34.4 | Коннектор для чистки и промывания |  | Наличие |  |
| 35 | Ножницы носовые, правые | 3 | Наличие | Соответствует |
| 35.1 | Длина, cм |  | Не более 13 |  |
| 35.2 | Бранши загнуты вправо |  | Наличие |  |
| 35.3 | Подвижна одна бранша |  | Наличие |  |
| 35.4 | Коннектор для чистки и промывания |  | Наличие |  |
| 36 | Ножницы носовые, левые | 3 | Наличие | Соответствует |
| 36.1 | Рабочая длина cм |  | Не более 13 |  |
| 36.2 | Бранши загнуты влево |  | Наличие |  |
| 36.3 | Подвижна одна бранша |  | Наличие |  |
| 36.4 | Коннектор для чистки и промывания |  | Наличие |  |
| 37 | Выкусыватель по STAMMBERGER, для антротомии | 3 | Наличие | Соответствует |
| 37.1 | Рабочая длина, cм |  | Не менее 10 |  |
| 37.2 | Режущие вправо вниз и вперед |  | Наличие |  |
| 37.3 | Коннектор для чистки и промывания |  | Наличие |  |
| 38 | Выкусыватель по STAMMBERGER, для антротомии | 3 | Наличие | Соответствует |
| 38.1 | Рабочая длина, cм |  | Не менее 10 |  |
| 38.2 | Режущие влево вниз и вперед |  | Наличие |  |
| 38.3 | Коннектор для чистки и промывания |  | Наличие |  |
| 39 | Щипцы по BLAKESLEY, носовые | 1 | Наличие | Соответствует |
| 39.1 | Рабочая длина, cм |  | Не более 13 |  |
| 39.2 | Режущие насквозь |  | Наличие |  |
| 39.3 | Прямые |  | Наличие |  |
| 39.4 | Размер, усл. ед. |  | Не более 0 |  |
| 39.5 | Ширина, мм |  | Не менее 3 |  |
| 39.6 | Коннектор для чистки и промывания |  | Наличие |  |
| 40 | Щипцы по MACKAY-GRUNEWALD, носовые | 2 | Наличие | Соответствует |
| 40.1 | Рабочая длина cм |  | Не более 13 |  |
| 40.2 | Размер, усл. ед. |  | Не более 1 |  |
| 40.3 | Бранши, мм |  | Не более 8 х 3 |  |
| 40.4 | Режущие насквозь |  | Наличие |  |
| 40.5 | Прямые |  | Наличие |  |
| 40.6 | Коннектор для чистки и промывания |  | Наличие |  |
| 41 | Щипцы по MACKAY-GRUNEWALD, носовые | 1 | Наличие | Соответствует |
| 41.1 | Рабочая длина, cм |  | Не менее 13 |  |
| 41.2 | Загнутые вверх на, градусов |  | Не менее 45 |  |
| 41.3 | Размер бранш, мм |  | Не более 8 x 3 |  |
| 41.4 | Размер, усл. ед. |  | Не более 1 |  |
| 41.5 | Режущие насквозь |  | Наличие |  |
| 41.6 | Коннектор для чистки и промывания |  | Наличие |  |
| 42 | Щипцы по BLAKESLEY, носовые | 1 | Наличие | Соответствует |
| 42.1 | Рабочая длина, см |  | Не более 11 |  |
| 42.2 | Ширина, мм |  | Не более 2,5 |  |
| 42.3 | Бранши загнутые вверх на, градусов |  | Не менее 45 |  |
| 42.4 | Режущие насквозь |  | Наличие |  |
| 42.5 | Подвижна одна бранша |  | Наличие |  |
| 43 | Оптика с системой стержневых линз | 1 | Наличие | Соответствует |
| 43.1 | Диаметр, мм |  | Не более 4 |  |
| 43.2 | Рабочая длина, см |  | Не более 18 |  |
| 43.3 | Передне-бокового видения, градусов |  | Не более 30 |  |
| 43.4 | Широкоугольная, угол обзора градусов |  | Не менее 100 |  |
| 43.5 | Стерилизация в автоклаве |  | Наличие |  |
| 43.6 | Сапфировое стекло на дистальном конце оптики |  | Наличие |  |
| 44 | Оптика жесткая со стеклянными линзами | 1 | Наличие | Соответствует |
| 44.1 | Диаметр, мм |  | Не более 4 |  |
| 44.2 | Рабочая длина, см |  | Не более 18 |  |
| 44.3 | Бокового видения, градусов |  | Не менее 90 |  |
| 44.4 | Крупноформатная, угол обзора градусов |  | Не менее 90 |  |
| 44.5 | Стерилизация в автоклаве |  | Наличие |  |
| 44.6 | Встроенный оптоволоконный световод |  | Наличие |  |
| 45 | Телеотоскоп | 1 | Наличие | Соответствует |
| 45.1 | Оптика жесткая со стеклянными линзами |  | Наличие |  |
| 45.2 | Прямого видения градусов |  | Не более 0 |  |
| 45.3 | Диаметр, мм |  | Не более 3 |  |
| 45.4 | Рабочая длина, см |  | Не более 6 |  |
| 45.5 | Встроенный оптоволоконный световод |  | Наличие |  |
| 45.6 | Стерилизация в автоклаве |  | Наличие |  |
| 46 | Оптика с системой стержневых линз, телеотоскоп | 1 | Наличие | Соответствует |
| 46.1 | Диаметр, мм |  | Не более 3 |  |
| 46.2 | Рабочая длина, см |  | Не более 6 |  |
| 46.3 | Передне-бокового видения, градусов |  | Не более 30 |  |
| 46.4 | Крупноформатная, угол обзора градусов |  | Не менее 90 |  |
| 46.5 | Стерилизация в автоклаве |  | Наличие |  |
| 46.6 | Сапфировое стекло на дистальном конце оптики |  | Наличие |  |
| 47 | Ножницы по KLEINSASSER | 1 | Наличие | Соответствует |
| 47.1 | Рабочая длина, см |  | Не менее 21 |  |
| 47.2 | Бранши прямые |  | Наличие |  |
| 47.3 | Дистальный конец тубуса тоньше проксимального для улучшенного обзора |  | Наличие |  |
| 47.4 | Коннектор для чистки и промывания |  | Наличие |  |
| 48 | Ножницы по KLEINSASSER | 1 | Наличие | Соответствует |
| 48.1 | Рабочая длина, см |  | Не менее 21 |  |
| 48.2 | Бранши загнутые вправо |  | Наличие |  |
| 48.3 | Дистальный конец тубуса тоньше проксимального для улучшенного обзора |  | Наличие |  |
| 48.4 | Коннектор для чистки и промывания |  | Наличие |  |
| 49 | Ножницы по KLEINSASSER | 1 | Наличие | Соответствует |
| 49.1 | Рабочая длина, см |  | Не менее 21 |  |
| 49.2 | Бранши загнутые влево |  | Наличие |  |
| 49.3 | Дистальный конец тубуса тоньше проксимального для улучшенного обзора |  | Наличие |  |
| 49.4 | Коннектор для чистки и промывания |  | Наличие |  |
| 50 | Щипцы по KLEINSASSER, прямые | 1 | Наличие | Соответствует |
| 50.1 | Рабочая длина, см |  | Не более 21 |  |
| 50.2 | Диаметр браншей, мм |  | Не более 2 |  |
| 50.3 | Прямые |  | Наличие |  |
| 50.4 | Бранши ложкообразные |  | Наличие |  |
| 50.5 | Дистальный конец тубуса тоньше проксимального для улучшенного обзора |  | Наличие |  |
| 50.6 | Коннектор для чистки и промывания |  | Наличие |  |
| 51 | Щипцы по KLEINSASSER, правые | 1 | Наличие | Соответствует |
| 51.1 | Рабочая длина, см |  | Не менее 21 |  |
| 51.2 | Диаметр браншей, мм |  | Не более 2,0 |  |
| 51.3 | Бранши загнуты вправо |  | Наличие |  |
| 51.4 | Бранши ложкообразные |  | Наличие |  |
| 51.5 | Дистальный конец тубуса тоньше проксимального для улучшенного обзора |  | Наличие |  |
| 51.6 | Коннектор для чистки и промывания |  | Наличие |  |
| 52 | Щипцы по KLEINSASSER, левые | 1 | Наличие | Соответствует |
| 52.1 | Рабочая длина, см |  | Не менее 21 |  |
| 52.2 | Диаметр браншей, мм |  | Не более 2,0 |  |
| 52.3 | Бранши загнуты влево |  | Наличие |  |
| 52.4 | Бранши ложкообразные |  | Наличие |  |
| 52.5 | Дистальный конец тубуса тоньше проксимального для улучшенного обзора |  | Наличие |  |
| 52.6 | Коннектор для чистки и промывания |  | Наличие |  |
| 53 | Трубка аспирационная по KLEINSASSER, с шарообразным концом, угловая | 1 | Наличие | Соответствует |
| 53.1 | Рабочая длина, см |  | Не более 23 |  |
| 53.2 | Диаметр, мм |  | Не более 3 |  |
| 53.3 | Загнута вверх |  | Наличие |  |
| 53.3 | Кончик шаровидный |  | Наличие |  |
| 54 | Иглодержатель по FEHLAND, правый | 1 | Наличие | Соответствует |
| 54.1 | Рабочая длина, см |  | Не более 20 |  |
| 54.2 | Тубус диаметр, мм |  | Не более 3 |  |
| 54.3 | Ширина браншей, мм |  | Не более 2 |  |
| 54.4 | Длина браншей, мм |  | Не более 4 |  |
| 54.5 | Загнут вправо под углом, градусов |  | Не менее 90 |  |
| 54.6 | Фиксатор |  | Наличие |  |
| 54.7 | Коннектор для чистки и промывания |  | Наличие |  |
| 55 | Иглодержатель по FEHLAND, левый | 1 | Наличие | Соответствует |
| 55.1 | Рабочая длина, см |  | Не более 20 |  |
| 55.2 | Тубус диаметр, мм |  | Не более 3 |  |
| 55.3 | Ширина браншей, мм |  | Не более 2 |  |
| 55.4 | Длина браншей, мм |  | Не более 4 |  |
| 55.5 | Загнут влево под углом, градусов |  | Не менее 90 |  |
| 55.6 | Фиксатор |  | Наличие |  |
| 55.7 | Коннектор для чистки и промывания |  | Наличие |  |
| 56 | Иглодержатель по KLEINSASSER, прямой | 1 | Наличие | Соответствует |
| 56.1 | Рабочая длина, см |  | Не менее 23 |  |
| 56.2 | Длина браншей, мм |  | Не более 3,5 |  |
| 56.3 | Ширина бранш, мм |  | Не более 1,8 |  |
| 56.4 | Рифлёные бранши |  | Наличие |  |
| 56.5 | Конически усиление тубуса от дистального к проксимальному концу |  | Наличие |  |
| 56.6 | Кольцевая рукоятка с фиксатором |  | Наличие |  |
| 56.7 | Коннектор для чистки и промывания |  | Наличие |  |
| 57 | Ножницы по WALTER | 1 | Наличие | Соответствует |
| 57.1 | Длина, см |  | Не более 10 |  |
| 57.2 | Бранши изогнуты по ребру под углом |  | Наличие |  |
| 58 | Ножницы | 1 | Наличие | Соответствует |
| 58.1 | Длина, см |  | Не более 10 |  |
| 58.2 | Остроконечные |  | Наличие |  |
| 58.3 | Прямые |  | Наличие |  |
| 59 | Ножницы | 1 | Наличие | Соответствует |
| 59.1 | Длина, см |  | Не более 10 |  |
| 59.2 | Бранши изогнуты по плоскости под углом |  | Наличие |  |
| 60 | Пинцет хирургический, носовой | 1 | Наличие | Соответствует |
| 60.1 | Длина, см |  | Не менее 11 |  |
| 60.2 | Тонкие зубцы 7 х 8 |  | Наличие |  |
| 61 | Пинцет по ADSON-BROWN, атравматический | 1 | Наличие | Соответствует |
| 61.1 | Рабочая длина, см |  | Не менее 12 |  |
| 61.2 | Ширина, мм |  | Не более 1,5 |  |
| 61.3 | С тонкими боковыми зубчиками |  | Наличие |  |
| 61.4 | Бранши из твердого сплава |  | Наличие |  |
| 62 | Пинцет по CASTROVIEJO, для нити | 1 | Наличие | Соответствует |
| 62.1 | Рабочая длина, см |  | Не более 10,5 |  |
| 62.2 | Тонкие зубцы 1х2 |  | Наличие |  |
| 63 | Резак для реберного хряща по SCHMÄL | 1 | Наличие | Соответствует |
| 63.1 | Разрез хряща осуществляется посредством нажатия на рукоятку ножа |  | Наличие |  |
| 63.2 | Хрящ фиксируется с помощью рукоятки прижимного устройства |  | Наличие |  |
| 64.3 | В составе нож толщиной в 1 мм и 2 мм |  | Наличие |  |
| 64 | Микро-иглодержатель по DRAF с алмазным покрытием | 2 | Наличие | Соответствует |
| 64.1 | Длина, см |  | Не более 16,5 |  |
| 65 | Языкодержатель по HERBERHOLD | 1 | Наличие | Соответствует |
| 65.1 | Размер, усл. ед. |  | Не более 3 |  |
| 65.2 | Ассиметричная выемка, для ввода наркозных трубок |  | Наличие |  |
| 66 | Языкодержатель по HERBERHOLD | 1 | Наличие | Соответствует |
| 66.1 | Размер, усл. ед. |  | Не более 4 |  |
| 66.2 | Ассиметричная выемка, для ввода наркозных трубок |  | Наличие |  |
| 67 | Монтаж и вводный инструктаж | 1 | Наличие | Соответствует |
| Отделение хирургии |
| 1 | Зажим диссекционный эндоскопический | 1 |  |
| 1.2 | Наименование по КТРУ: |  | Щипцы захватывающие лапароскопические, многоразового использования |
| 1.3 | Тип: Psalmon |  | соответствие |
| 1.4 | Модульный |  | Соответствие |
| 1.5 | Разборный на четыре части |  | Соответствие |
| 1.6 | Состоящий из рукоятки с монополярным выходом, рабочей вставки, внутреннего металлического тубуса, внешнего изолирующего тубуса |  | Соответствие |
| 1.7 | Однощелчковый механизм фиксации составных частей при сборке |  | Наличие |
| 1.8 | Две подвижные бранши |  | Наличие |
| 1.9 | Поперечная насечка на браншах |  | Наличие |
| 1.10 | Кончики браншей загнуты на 90˚ |  | Соответствие |
| 1.11 | Диаметр |  | не более 5 мм |
| 1.12 | Рабочая длина |  | не менее 300 мм и не более 320 мм |
| 1.13 | Штекер для монополярной коагуляции |  | Наличие |
| 1.14 | Диаметр штекера для монополярной коагуляции |  | не более 4 мм |
| 1.15 | Поворотные на 360 градусов |  | Соответствие |
| 1.16 | Рукоять без кремальеры |  | Наличие |
| 1.17 | Внешний изолирующий тубус из полиэфирэфиркетона |  | Наличие |
| 1.18 | Возможность изменения диаметра инструмента от 5 до 10 мм с помощью дополнительного изолирующего тубуса |  | Соответствие |
| 1.19 | Соединение бранш закрытое без выступающих частей |  | Соответствие |
| 1.20 | Обработка в паровых и плазменных стерилизаторах |  | Соответствие |
| 2 | Зажим сосудистый эндоскопический | 1 |  |
| 2.1 | Наименование по КТРУ: |  | Щипцы захватывающие лапароскопические, многоразового использования |
| 2.2 | Тип: по Crafoord |  | Соответствие |
| 2.3 | Модульный |  | Соответствие |
| 2.4 | Разборный на четыре части |  | Соответствие |
| 2.5 | Состоящий из рукоятки, рабочей вставки, внутреннего металлического тубуса, внешнего изолирующего тубуса |  | Соответствие |
| 2.6 | Однощелчковый механизм фиксации составных частей при сборке |  | Наличие |
| 2.7 | Две подвижные бранши |  | Наличие |
| 2.8 | Изогнутые бранши |  | Наличие |
| 2.9 | Атравматическая насечка на браншах |  | Наличие |
| 2.10 | Для использования с троакаром диаметром 10 мм |  | Соответствие |
| 2.11 | Длина браншей |  | не менее 40 мм |
| 2.12 | Диаметр |  | не более 5 мм |
| 2.13 | Рабочая длина |  | не менее 300 мм и не более 320 мм |
| 2.14 | Поворотный на 360 градусов |  | Соответствие |
| 2.15 | Рукоять с кремальерой и фиксатором |  | Наличие |
| 2.16 | Внешний изолирующий тубус из полиэфирэфиркетона |  | Наличие |
| 2.17 | Возможность изменения диаметра инструмента от 5 до 10 мм с помощью дополнительного изолирующего тубуса |  | Соответствие |
| 2.18 | Соединение бранш закрытое без выступающих частей |  | Соответствие |
| 2.19 | Обработка в паровых и плазменных стерилизаторах |  | Соответствие |
| 3 | Зажим захватывающий эндоскопический | 1 |  |
| 3.1 | Наименование по КТРУ: |  | Щипцы захватывающие лапароскопические, многоразового использования |
| 3.2 | Тип: по Croce-Olmi |  | Соответствие |
| 3.3 | Модульный |  | Соответствие |
| 3.4 | Разборный на четыре части |  | Соответствие |
| 3.5 | Состоящий из рукоятки с монополярным выходом, рабочей вставки, внутреннего металлического тубуса, внешнего изолирующего тубуса |  | Соответствие |
| 3.6 | Однощелчковый механизм фиксации составных частей при сборке |  | Наличие |
| 3.7 | Предназначен специально для желчного пузыря |  | Наличие |
| 3.8 | Две подвижные бранши |  | Наличие |
| 3.9 | Прямые бранши |  | Соответствие |
| 3.10 | Поперечная насечка на браншах |  | Наличие |
| 3.11 | Полые бранши |  | Наличие |
| 3.12 | Зубцы по периметру браншей |  | Наличие |
| 3.13 | Диаметр |  | не более 5 мм |
| 3.14 | Рабочая длина |  | не менее 300 мм и не более 320 мм |
| 3.15 | Штекер для монополярной коагуляции |  | Наличие |
| 3.16 | Диаметр штекера для монополярной коагуляции |  | не более 4 мм |
| 3.17 | Поворотные на 360 градусов |  | Соответствие |
| 3.18 | Рукоять с кремальерой |  | Наличие |
| 3.19 | Внешний изолирующий тубус из полиэфирэфиркетона |  | Наличие |
| 3.20 | Возможность изменения диаметра инструмента от 5 до 10 мм с помощью дополнительного изолирующего тубуса |  | Соответствие |
| 3.21 | Соединение бранш закрытое без выступающих частей |  | Соответствие |
| 3.22 | Обработка в паровых и плазменных стерилизаторах |  | Соответствие |
| 4 | катетер | 1 |  |
| 4.1 | мужской |  | соответствие |
| 4.2 | общая длина |  | не менее 285 мм. и не более 295 мм. |
| 4.3 | диаметр |  | не более 16 шр. |
| 4.4 | рукоятка с кольцами для пальцев |  | наличие |
| 4.5 | мандрен |  | наличие |
| 4.6 | с боковым вырезом у кончика |  | соответствие |
| 4.7 | плавно изогнутый у кончика |  | соответствие |
| 4.8 | материал - нержавеющая сталь марки X5CrNi18-10 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) |  | соответствие |
| 4.9 | гарантия не менее 12 месяцев |  | наличие |
| 5 | Трубка для аспирации и ирригации эндоскопическая | 2 |  |
| 5.1 | Наименование по КТРУ: |  | Игла для аспирации/биопсии, многоразового использования |
| 5.2 | Металлическая |  | Соответствие |
| 5.3 | С двухходовым краником для переключения между режимами аспирации и ирригации |  | Соответствие |
| 5.4 | Диаметр |  | не более 5 мм |
| 5.5 | Рабочая длина |  | не менее 320 мм и не более 340 мм |
| 5.6 | Обработка в паровых и плазменных стерилизаторах |  | Соответствие |
| 6 | Тубус троакара | 1 |  |
| 6.1 | Наименование по КТРУ: |  | Канюля для лапароскопического доступа, многоразового использования |
| 6.2 | Тупоконечный обтуратор |  | Наличие |
| 6.3 | Инсуффляция |  | Наличие |
| 6.4 | Используется с баллоном-диссектором EJ870P |  | Соответствие |
| 6.5 | Обработка в паровых и плазменных стерилизаторах |  | Соответствие |
| 7 | Краник | 1 |  |
| 7.1 | Металлический |  | Соответствие |
| 7.2 | Для троакаров EJ871R, для проведения ТЕР техники с помощью баллона-диссектора |  | Соответствие |
| 7.3 | Обработка в паровых и плазменных стерилизаторах |  | Соответствие |
| 8 | Баллон-диссектор с ручной помпой | 1 |  |
| 8.1 | Наименование по КТРУ: |  | Диссектор баллонный лапароскопический |
| 8.2 | Баллон |  | Наличие |
| 8.3 | Для экстраперитонеального доступа |  | Соответствие |
| 8.4 | Диаметр |  | не более 10 мм |
| 8.5 | Длина |  | не менее 295 мм и не более 305 мм |
| 8.6 | Одноразовый |  | Соответствие |
| 8.7 | Стерильный |  | Соответствие |
| 8.8 | Упаковка |  | не менее 10 шт. |
| 9 | кусачки костные | 1 |  |
| 9.1 | Наименование по КТРУ: |  | Кусачки ортопедические |
| 9.2 | по LUER (авторское наименование) |  | соответствие |
| 9.3 | губки изогнуты по плоскости |  | соответствие |
| 9.4 | ширина губок рабочей части |  | не менее 7 мм. |
| 9.5 | общая длина |  | не менее 170 мм. и не более 180 мм. |
| 9.6 | соединение бранш типа "закрытый замок" |  | наличие |
| 9.7 | рукоятки соединены разъемной пружиной |  | соответствие |
| 9.8 | рукоятки с рифлением |  | соответствие |
| 9.10 | материал - нержавеющая сталь марки х46Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) |  | соответствие |
| 9.11 | твердость в диапазоне 52 - 57 единиц по шкале Роквелла |  | соответствие |
| 9.12 | согласно ГОСТ 31520-2012: - свободное раскрытие браншей кусачек должны обеспечивать пружины; - при размыкании ручек кусачек пружины не должны выходить из зацепления; - в кусачках с двумя пружинами концы пружин после сжатия кусачек не должны упираться в бранши; - ход в замке должен быть легким и плавным; - винты или оси замкового соединения, а также закрепленных пружин должны быть предохранены от самопроизвольного отвинчивания во время работы; - остроту режущих кромок проверяют путем десятикратного перекусывания пластины коробочного картона толщиной 2-3 мм удельной плотностью не менее 0,006 кг/м. Перекусывание осуществляют передней частью режущей кромки на длине не более 2/3 ее общей длины. После испытаний на режущих кромках не должно быть вмятин, трещин, выкрошенных мест. |  | соответствие |
| 9.13 | гарантия не менее 12 месяцев |  | наличие |
| 10 | ножницы препаровальные | 1 |  |
| 10.1 | Наименование по КТРУ: |  | Ножницы диссекционные |
| 10.2 | по JOSEPH (авторское наименование) |  | соответствие |
| 10.3 | рабочая часть изогнута по плоскости |  | соответствие |
| 10.4 | высота подъема кончиков от плоскости |  | не более 8 мм. |
| 10.5 | остро/остроконечные |  | соответствие |
| 10.6 | винтовое соединение бранш |  | наличие |
| 10.7 | длина рабочей части |  | не более 43 мм. |
| 10.8 | общая длина |  | не менее 147 мм. и не более 153 мм. |
| 10.9 | длина лезвий |  | не менее 30 мм. |
| 10.10 | материал - нержавеющая сталь марки X46Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) |  | соответствие |
| 10.11 | твердость в диапазоне 52 - 57 единиц по шкале Роквелла |  | соответствие |
| 10.12 | ультраострые |  | соответствие |
| 10.13 | цветовая маркировка указывающая на повышенную остроту ножниц |  | наличие |
| 10.14 | антибликовая поверхность |  | наличие |
| 10.15 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. |  | соответствие |
| 10.16 | гарантия не менее 12 месяцев |  | наличие |
| 11 | ножницы препаровальные | 1 |  |
| 11.1 | Наименование по КТРУ: |  | Ножницы хирургические стоматологические |
| 11.2 | Длина |  | 13 |
| 11.3 | Форма |  | Изогнутые |
| 11.4 | кончики рабочей части острые, имеют утончение на протяжении 16 мм |  | соответствие |
| 11.5 | длина рабочей части. |  | не менее 39 мм. |
| 11.6 | длина лезвий |  | не менее 30 мм. |
| 11.7 | твердосплавные вставки |  | наличие |
| 11.8 | одно из лезвий имеет зубчатую нарезку |  | соответствие |
| 11.9 | материал - нержавеющая сталь марки Х50CrMoV15 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) |  | наличие |
| 11.10 | твердость в диапазоне 51 - 55 единиц по шкале Роквелла |  | наличие |
| 11.11 | твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта |  | наличие |
| 11.12 | твердость в диапазоне 59 - 63 единицы по шкале Роквелла |  | соответствие |
| 11.13 | рукоятки золотистого цвета для обозначения наличия твердосплавных вставок |  | наличие |
| 11.14 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. |  | соответствие |
| 11.15 | гарантия не менее 24 месяцев |  | наличие |
| 12 | ножницы препаровальные | 2 |  |
| 12.1 | Наименование по КТРУ: |  | Ножницы диссекционные |
| 12.2 | по METZENBAUM (авторское наименование) |  | соответствие |
| 12.3 | изогнутая по плоскости рабочая часть |  | соответствие |
| 12.4 | тупо/тупоконечные |  | соответствие |
| 12.5 | винтовое соединение бранш |  | наличие |
| 12.6 | длина рабочей части |  | не более 40 мм. |
| 12.7 | высота подъема кончиков от плоскости |  | не более 8 мм. |
| 12.8 | общая длина |  | не менее 175 мм. и не более 185 мм. |
| 12.9 | твердосплавные вставки |  | наличие |
| 12.10 | материал - нержавеющая сталь марки Х50CrMoV15 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) |  | соответствие |
| 12.11 | твердость в диапазоне 51 - 55 единиц по шкале Роквелла |  | соответствие |
| 12.12 | твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта |  | соответствие |
| 12.13 | рукоятки золотистого цвета для обозначения наличия твердосплавных вставок |  | наличие |
| 12.14 | твердость в диапазоне 59 - 63 единицы по шкале Роквелла |  | соответствие |
| 12.15 | рукоятки золотистого цвета для обозначения наличия твердосплавных вставок |  | наличие |
| 12.16 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. |  | соответствие |
| 12.17 | гарантия не менее 24 месяцев |  | наличие |
| 13 | ножницы препаровальные | 6 |  |
| 13.1 | Наименование по КТРУ: |  | Ножницы диссекционные |
| 13.2 | по METZENBAUM (авторское наименование) |  | соответствие |
| 13.3 | рабочая часть изогнута по плоскости |  | соответствие |
| 13.4 | тупо/тупоконечные |  | соответствие |
| 13.5 | винтовое соединение бранш |  | наличие |
| 13.6 | длина рабочей части |  | не более 39 мм. |
| 13.7 | высота подъема кончиков от плоскости |  | не более 8 мм. |
| 13.8 | общая длина |  | не менее 140 мм. и не более 150 мм. |
| 13.9 | твердосплавные вставки |  | наличие |
| 13.10 | материал - нержавеющая сталь марки Х50CrMoV15 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) |  | соответствие |
| 13.11 | твердость в диапазоне 51 - 55 единиц по шкале Роквелла |  | соответствие |
| 13.12 | твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта |  | соответствие |
| 13.13 | твердость в диапазоне 59 - 63 единицы по шкале Роквелла |  | соответствие |
| 13.14 | рукоятки золотистого цвета (согласно ГОСТ 21239-93) |  | наличие |
| 13.15 | согласно ГОСТ 21239-93: - режущие кромки половин ножниц должны соприкасаться только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц; - зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении не допускается; - точка первичного контакта должна находиться на расстоянии не менее 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц; - концы режущих кромок половин ножниц в сомкнутом положении не должны выходить за пределы противоположных сторон половин; - острота режущей кромки проверяется методом опробования, материал для испытания должен быть разрезан ровно (без рваных краев). После проведения испытаний не должно быть разрушения, трещин или любых других повреждений инструментов. |  | соответствие |
| 13.16 | гарантия не менее 24 месяцев |  | наличие |
| 14 | Пинцет сосудистый | 6 |  |
| 14.1 | Наименование по КТРУ: |  | Щипцы хирургические для мягких тканей, в форме пинцета, многоразового использования |
| 14.2 | по DE BAKEY (авторское наименование) |  | соответствие |
| 14.3 | атравматическая нарезка по De Bakey (авторское наименование) |  | наличие |
| 14.4 | прямой |  | соответствие |
| 14.5 | ширина кончиков |  | не более 2,2 мм. |
| 14.6 | длина нарезки |  | не менее 15 мм. |
| 14.7 | общая длина |  | не менее 150 мм. и не более 160 мм. |
| 14.8 | рукоятки с рифлением |  | наличие |
| 14.9 | материал - нержавеющая сталь марки x15Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) |  | соответствие |
| 14.10 | твердость в диапазоне 40 - 46 единиц по шкале Роквелла |  | соответствие |
| 14.11 | согласно ГОСТ 21241-89: - смыкание рабочих частей пинцетов с гладкой поверхностью и с нарезкой должно происходить последовательно, начиная от концов пинцетов; - смыкание инструментов с зубцами и с нарезкой проверяют опробованием; - рабочие части пинцетов с нарезкой должны прилегать по всей длине нарезки при полном смыкании браншей или упора с поверхностью бранши, при этом концы губок не должны расходиться. |  | соответствие |
| 14.12 | гарантия не менее 12 месяцев |  | наличие |
| 15 | Иглодержатель | 8 |  |
| 15.1 | Наименование по КТРУ: |  | Иглодержатель, многоразового использования |
| 15.2 | HEGAR-MAYO (авторское наименование) |  | соответствие |
| 15.3 | прямой |  | соответствие |
| 15.4 | ширина кончиков рабочей части |  | не более 3 мм. |
| 15.5 | общая длина |  | не менее 145 мм. и не более 155 мм. |
| 15.6 | для нитей до 3/0 |  | соответствие |
| 15.7 | твердосплавные вставки с крестообразной нарезкой |  | наличие |
| 15.8 | длина нарезки |  | не менее 15 мм. |
| 15.9 | шаг нарезки |  | не более 0,5 мм. |
| 15.10 | длина губок рабочей части |  | не менее 17 мм. |
| 15.11 | кремальера |  | наличие |
| 15.12 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными; - инструменты с пластинами из твердого сплава на основе карбида вольфрама должны иметь золочение на ручках. |  | соответствие |
| 15.13 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) |  | соответствие |
| 15.14 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла |  | соответствие |
| 15.15 | твердосплавные вставки - карбид вольфрама с добавками никеля |  | соответствие |
| 15.16 | твердость твердосплавных вставок не ниже 1200 единиц по шкале Виккерса |  | соответствие |
| 15.17 | гарантия не менее 24 месяцев |  | наличие |
| 16 | Иглодержатель | 4 |  |
| 16.1 | Наименование по КТРУ: |  | Иглодержатель, многоразового использования |
| 16.2 | HEGAR-MAYO (авторское наименование) |  | соответствие |
| 16.3 | прямой |  | соответствие |
| 16.4 | для нитей до 3/0 |  | соответствие |
| 16.5 | твердосплавные вставки с крестообразной нарезкой |  | наличие |
| 16.6 | длина нарезки |  | не менее 15 мм. |
| 16.7 | шаг нарезки |  | не более 0,5 мм. |
| 16.8 | ширина кончиков рабочей части |  | не более 2,5 мм. |
| 16.9 | длина губок рабочей части |  | не менее 18 мм. |
| 16.10 | общая длина |  | не менее 180 мм. и не более 190 мм. |
| 16.11 | кремальера |  | наличие |
| 16.12 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными; - инструменты с пластинами из твердого сплава на основе карбида вольфрама должны иметь золочение на ручках. |  | соответствие |
| 16.13 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) |  | соответствие |
| 16.14 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла |  | соответствие |
| 16.15 | твердосплавные вставки - карбид вольфрама с добавками никеля |  | соответствие |
| 16.16 | твердость твердосплавных вставок не ниже 1200 единиц по шкале Виккерса |  | соответствие |
| 16.17 | рукоятки золотистого цвета для обозначения наличия твердосплавных вставок |  | наличие |
| 16.18 | гарантия не менее 24 месяцев |  | наличие |
| 17 | Зажим захватывающий | 4 |  |
| 17.1 | Наименование по КТРУ: |  | Щипцы хирургические для мягких тканей, в форме ножниц, многоразового использования |
| 17.2 | по ALLIS (авторское наименование) |  | соответствие |
| 17.3 | прямой |  | соответствие |
| 17.4 | кремальера |  | наличие |
| 17.5 | губки рабочей части с зубцами |  | наличие |
| 17.6 | формула зубцов 5*6 |  | соответствие |
| 17.7 | соединение бранш типа "закрытый замок" |  | соответствие |
| 17.8 | ширина кончиков рабочей части |  | не более 6 мм. |
| 17.9 | общая длина |  | не менее 150 мм. и не более 160 мм. |
| 17.10 | материал - нержавеющая сталь марки х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) |  | соответствие |
| 17.11 | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла |  | соответствие |
| 17.12 | согласно ГОСТ 21238-93: - при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; - острые кромки по краям губок должны быть притупленными. |  | соответствие |
| 17.13 | гарантия не менее 12 месяцев |  | наличие |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара: товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара:

109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корпус 1, строение 1.

Сроки  поставки товара: в течение 100 (Ста) календарных дней с момента заключения договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве).

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 11 753 688 (Одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 79 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| № п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Отделение урологии |
| 1 | Захватывающие щипцы для применения с жесткими уретерореноскопами, уретероскопами | 1 | шт | 71 597,89 | 70 889,00 | 75 200,00 |
| 2 | Захватывающие щипцы для фрагментов камней | 2 | шт | 71 597,89 | 70 889,00 | 75 200,00 |
| 3 | Миниатюрный нефроскоп | 1 | шт | 830 159,40 | 821 940,00 | 871 300,00 |
| 4 | Расширитель, канал для проволочного проводника катетеров, для использования с операционным тубусом нефоскопа | 1 | шт | 24 582,39 | 24 339,00 | 25 800,00 |
| 5 | Операционный тубус для постоянной ирригации и аспирации | 1 | шт | 72 941,19 | 72 219,00 | 76 600,00 |
| 6 | Операционный тубус для постоянной ирригации и аспирации | 1 | шт | 68 373,97 | 67 697,00 | 71 800,00 |
| 7 | Аппликатор для введения гемостатического клея, для использования тубусом миниатюрного нефроскопа | 1 | шт | 26 194,35 | 25 935,00 | 27 500,00 |
| 8 | Аппликатор для введения гемостатического клея, для использования тубусом миниатюрного нефроскопа | 1 | шт | 60 314,17 | 59 717,00 | 63 400,00 |
| 9 | Контейнер | 1 | шт | 71 463,56 | 70 756,00 | 75 100,00 |
| 10 | Щетка чистящая, круглая, жесткая | 1 | шт | 685,08 | 678,30 | 800,00 |
| 11 | Чистящая щетка для рабочего канала, одноразовая | 1 | уп | 39 761,68 | 39 368,00 | 41 800,00 |
| 12 | Средство смазочное специальное для кранов | 5 | шт | 644,78 | 638,40 | 700,00 |
| 13 | Чистящее средство для дистальных и проксимальных линз и волоконнооптических поверхностей эндоскопов | 2 | шт | 757,62 | 750,12 | 800,00 |
| 14 | Щетка чистящая, круглая, жесткая | 2 | шт | 685,08 | 678,30 | 800,00 |
| 15 | Щетка чистящая, круглая, гибкая для уретерореноскопов | 2 | шт | 5 104,54 | 5 054,00 | 5 400,00 |
|  | Отделение ЛОР |
| 1 | Налобный осветитель, легкая модель | 3 | шт | 187 390,35 | 185 535,00 | 196 700,00 |
| 2 | Волоконнооптический световод | 3 | шт | 41 239,31 | 40 831,00 | 43 300,00 |
| 3 | Моторная система для ЛОР операций | 1 | шт | 1 049 788,95 | 1 039 395,00 | 1 101 800,00 |
| 4 | Шейверная рукоятка для использования с моторной системой | 1 | шт | 638 067,50 | 631 750,00 | 669 700,00 |
| 5 | Оптика жесткая со стеклянными линзами | 1 | шт | 191 660,70 | 189 763,07 | 201 200,00 |
| 6 | Оптика с системой стержневых линз | 1 | шт | 197 896,30 | 195 936,93 | 207 700,00 |
| 7 | Оптика жесткая со стеклянными линзами | 1 | шт | 197 896,30 | 195 936,93 | 207 700,00 |
| 8 | Оптика жесткая со стеклянными линзами | 1 | шт | 193 099,38 | 191 187,50 | 202 700,00 |
| 9 | Насадка шейвера "резак-отсос", прямая | 1 | шт | 95 105,64 | 94 164,00 | 99 900,00 |
| 10 | Насадка шейвера "резак-отсос", прямая | 1 | шт | 95 105,64 | 94 164,00 | 99 900,00 |
| 11 | Насадка шейвера "резак-отсос", изогнутая | 1 | шт | 105 180,39 | 104 139,00 | 110 400,00 |
| 12 | Насадка шейвера "резак-отсос", изогнутая | 1 | шт | 105 180,39 | 104 139,00 | 110 400,00 |
| 13 | Синус бор, алмазный | 1 | уп | 157 837,75 | 156 275,00 | 165 700,00 |
| 14 | Синус бор | 1 | уп | 157 837,75 | 156 275,00 | 165 700,00 |
| 15 | Щипцы по STAMMBERGER, биполярные | 1 | шт | 212 241,40 | 210 140,00 | 222 800,00 |
| 16 | Биполярный ВЧ-кабель, для коагулятора, | 1 | шт | 13 433,00 | 13 300,00 | 14 100,00 |
| 17 | Ретрактор, носовой по WALTER, двухсторонний | 1 | шт | 18 000,22 | 17 822,00 | 18 900,00 |
| 18 | Канюля антральная | 5 | шт | 6 850,83 | 6 783,00 | 7 200,00 |
| 19 | Выкусыватель по HOSEMANN, для клиновидной кости | 2 | шт | 196 121,80 | 194 180,00 | 205 900,00 |
| 20 | Выкусыватель по HAJEK- KOFLER, для клиновидной кости | 1 | шт | 106 926,68 | 105 868,00 | 112 300,00 |
| 21 | Выкусыватель по HOSEMANN, для лобной пазухи | 1 | шт | 196 121,80 | 194 180,00 | 205 900,00 |
| 22 | Щипцы по KUHN, для лобной пазухи | 1 | шт | 83 284,60 | 82 460,00 | 87 500,00 |
| 23 | Выкусыватель по McKENTY | 1 | шт | 135 001,65 | 133 665,00 | 141 700,00 |
| 24 | Кусачки по STAMMBERGER, антральные | 1 | шт | 114 449,16 | 113 316,00 | 120 200,00 |
| 25 | Щипцы по BLAKESLEY | 2 | шт | 81 135,32 | 80 332,00 | 85 200,00 |
| 26 | Щипцы носовые | 1 | шт | 71 463,56 | 70 756,00 | 75 100,00 |
| 27 | Щипцы носовые | 1 | шт | 71 463,56 | 70 756,00 | 75 100,00 |
| 28 | Щипцы по HEUWIESER, для верхнечелюстной пазухи | 3 | шт | 62 329,12 | 61 712,00 | 65 500,00 |
| 29 | Щипцы по HEUWIESER, для верхнечелюстной пазухи | 1 | шт | 73 881,50 | 73 150,00 | 77 600,00 |
| 30 | Щипцы по HEUWIESER, для верхнечелюстной пазухи | 3 | шт | 66 627,68 | 65 968,00 | 70 000,00 |
| 31 | Элеватор по CASTELNUOVO, аспирационный | 2 | шт | 55 075,30 | 54 530,00 | 57 900,00 |
| 32 | Элеватор по COTTLE, двухсторонний | 3 | шт | 11 821,04 | 11 704,00 | 12 500,00 |
| 33 | Закругленный нож | 1 | шт | 12 761,35 | 12 635,00 | 13 400,00 |
| 34 | Ножницы носовые, прямые | 3 | шт | 71 463,56 | 70 756,00 | 75 100,00 |
| 35 | Ножницы носовые, правые | 3 | шт | 76 030,78 | 75 278,00 | 79 800,00 |
| 36 | Ножницы носовые, левые | 3 | шт | 76 030,78 | 75 278,00 | 79 800,00 |
| 37 | Выкусыватель по STAMMBERGER, для антротомии | 3 | шт | 114 449,16 | 113 316,00 | 120 200,00 |
| 38 | Выкусыватель по STAMMBERGER, для антротомии | 3 | шт | 114 449,16 | 113 316,00 | 120 200,00 |
| 39 | Щипцы по BLAKESLEY, носовые | 1 | шт | 84 224,91 | 83 391,00 | 88 400,00 |
| 40 | Щипцы по MACKAY-GRUNEWALD, носовые | 2 | шт | 84 224,91 | 83 391,00 | 88 400,00 |
| 41 | Щипцы по MACKAY-GRUNEWALD, носовые | 1 | шт | 87 851,82 | 86 982,00 | 92 300,00 |
| 42 | Щипцы по BLAKESLEY, носовые | 1 | шт | 81 135,32 | 80 332,00 | 85 200,00 |
| 43 | Оптика с системой стержневых линз | 1 | шт | 197 896,30 | 195 936,93 | 207 700,00 |
| 44 | Оптика жесткая со стеклянными линзами | 1 | шт | 193 099,38 | 191 187,50 | 202 700,00 |
| 45 | Телеотоскоп | 1 | шт | 136 009,13 | 134 662,50 | 142 800,00 |
| 46 | Оптика с системой стержневых линз, телеотоскоп | 1 | шт | 146 803,88 | 145 350,38 | 154 100,00 |
| 47 | Ножницы по KLEINSASSER | 1 | шт | 49 702,10 | 49 210,00 | 52 200,00 |
| 48 | Ножницы по KLEINSASSER | 1 | шт | 53 866,33 | 53 333,00 | 56 600,00 |
| 49 | Ножницы по KLEINSASSER | 1 | шт | 53 866,33 | 53 333,00 | 56 600,00 |
| 50 | Щипцы по KLEINSASSER, прямые | 1 | шт | 49 702,10 | 49 210,00 | 52 200,00 |
| 51 | Щипцы по KLEINSASSER, правые | 1 | шт | 53 866,33 | 53 333,00 | 56 600,00 |
| 52 | Щипцы по KLEINSASSER, левые | 1 | шт | 53 866,33 | 53 333,00 | 56 600,00 |
| 53 | Трубка аспирационная по KLEINSASSER, с шарообразным концом, угловая | 1 | шт | 10 074,75 | 9 975,00 | 10 600,00 |
| 54 | Иглодержатель по FEHLAND, правый | 1 | шт | 71 060,57 | 70 357,00 | 74 600,00 |
| 55 | Иглодержатель по FEHLAND, левый | 1 | шт | 71 060,57 | 70 357,00 | 74 600,00 |
| 56 | Иглодержатель по KLEINSASSER, прямой | 1 | шт | 79 523,36 | 78 736,00 | 83 500,00 |
| 57 | Ножницы по WALTER | 1 | шт | 16 656,92 | 16 492,00 | 17 500,00 |
| 58 | Ножницы | 1 | шт | 7 119,49 | 7 049,00 | 7 500,00 |
| 59 | Ножницы | 1 | шт | 7 925,47 | 7 847,00 | 8 400,00 |
| 60 | Пинцет хирургический, носовой | 1 | шт | 9 134,44 | 9 044,00 | 9 600,00 |
| 61 | Пинцет по ADSON-BROWN, атравматический | 1 | шт | 20 283,83 | 20 083,00 | 21 300,00 |
| 62 | Пинцет по CASTROVIEJO, для нити | 1 | шт | 21 224,14 | 21 014,00 | 22 300,00 |
| 63 | Резак для реберного хряща по SCHMÄL | 1 | шт | 302 242,50 | 299 250,00 | 317 300,00 |
| 64 | Микро-иглодержатель по DRAF с алмазным покрытием | 2 | шт | 29 552,60 | 29 260,00 | 31 100,00 |
| 65 | Языкодержатель по HERBERHOLD | 1 | шт | 18 537,54 | 18 354,00 | 19 500,00 |
| 66 | Языкодержатель по HERBERHOLD | 1 | шт | 18 537,54 | 18 354,00 | 19 500,00 |
| 67 | Монтаж и вводный инструктаж | 1 | шт | 78 991,69 | 78 209,59 | 83 000,00 |
|  | Отделение хирургии |
| 1 | Зажим диссекционный эндоскопический | 1 | шт | 73 245,00 | 66 590,00 | 67 918,03 |
| 2 | Зажим сосудистый эндоскопический | 1 | шт | 117 402,00 | 106 730,00 | 108 863,17 |
| 3 | Зажим захватывающий эндоскопический | 1 | шт | 75 880,00 | 68 990,00 | 70 360,62 |
| 4 | Катетер | 1 | шт | 2 882,00 | 2 620,00 | 2 671,82 |
| 5 | Трубка для аспирации и ирригации эндоскопическая | 2 | шт | 26 495,00 | 24 090,00 | 24 567,31 |
| 6 | Тубус троакара | 1 | шт | 41 231,00 | 37 490,00 | 38 231,59 |
| 7 | Краник | 1 | шт | 3 618,00 | 3 290,00 | 3 354,78 |
| 8 | Баллон-диссектор с ручной помпой | 1 | шт | 67 961,00 | 61 790,00 | 63 018,25 |
| 9 | Кусачки костные | 1 | шт | 24 241,00 | 22 040,00 | 22 477,25 |
| 10 | Ножницы препаровальные | 1 | шт | 10 577,00 | 9 620,00 | 9 807,51 |
| 11 | Ножницы препаровальные | 1 | шт | 16 539,00 | 15 040,00 | 15 335,72 |
| 12 | Ножницы препаровальные | 2 | шт | 18 650,00 | 16 960,00 | 17 292,71 |
| 13 | Ножницы препаровальные | 6 | шт | 16 648,00 | 15 140,00 | 15 436,48 |
| 14 | Пинцет сосудистый | 6 | шт | 7 466,00 | 6 790,00 | 6 922,40 |
| 15 | Иглодержатель | 8 | шт | 10 100,00 | 9 190,00 | 9 365,11 |
| 16 | Иглодержатель | 4 | шт | 10 839,00 | 9 860,00 | 10 050,43 |
| 17 | Зажим захватывающий | 4 | шт | 6 043,00 | 5 500,00 | 5 603,27 |
| ИТОГО: |  |  | 11 902 380,91 | 11 718 585,47 | 11 640 100,00 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 11 753 688,79 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать все  расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на условиях, указанных в пункте 2 проекта Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 , 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена Договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.