УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 297/19

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки

реагентов лабораторных для нужд ДКБ им. Н.А. Семашко  на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94, 8 (499) 623-41-35

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора поставки реагентов лабораторных для нужд НУЗ «ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № |  | Товар | Описание | Соответствие | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Контроль качества, норма. | Контрольная плазма аттестованная по тестам: Протромбиновое время, АЧТВ, Тромбиновое время, Фибриноген по Клаусу, Антитромбин 3. Все значения находятся в пределах нормы. Паспорт контрольной плазмы содержит разделы для приборов: Sysmex -серия , Helena AC-4, Helena C –серия, CoaDATA, Behnk Thrombolyzer-серия, коагулометры с механическим типом детекции. Состав: контроль – лиофилизированная плазма с установленными диапазонами значений. Технология выполнения: In vitro. Упаковка: контроль – 10 флаконов объемом 1мл каждый. Остаточный срок годности: не менее 9-ти месяцев. | Соответствует | упак | 2 |
| 2 |  | Тест-система " Тромбиновое время". | Реактив предназначен для определения тромбинового времени в плазме венозной крови. Состав: -тромбин: лиофилизированный тромбин не более 10 МЕ/мл. Технология выполнения: In vitro. Упаковка: тромбин-10 флаконов объемом 5 мл каждый. Остаточный срок годности: не менее 9-ти месяцев. | Соответствует | упак | 4 |
| 3 |  | Тест-система "Тромбопластин". | Тест-система предназначена для определения протромбинового времени в плазме венозной крови. Реактив аттестован по МИЧ для приборов: Sysmex СА –серия, Sysmex СS –серия, Helena AC-4, Helena C –серия, CoaDATA – серия, , АСL –серия, Behnk Thrombolyzer – серия, CoaLAB, коагулометры с механическим типом детекции. Состав: жидкий тромбопластин содержащий суспензию фосфолипидов, с добавлением кальция хлорида. Технология выполнения: In vitro. Аттестация по МИЧ: наличие. Установление локального значения МИЧ: Посредством «калибратора МИЧ». Упаковка: Тромбопластин – 10 флаконов объемом 10 мл каждый. Остаточный срок годности: не менее 6-ти месяцев. | Соответствует | упак | 4 |
| 4 |  | Буфер имидазоловый | Реагент предназначен для определения фибриногена (метод Клаусса) и факторов внешнего и внутреннего пути свертывания в плазме венозной крови. Состав:буфер-жидкость: 0,05М имидазол, натрия хлорид, натрия азид. рН=7.2-7.4 . Технология выполнения: In vitro. Упаковка: буфер-10 флаконов в упаковке, объемом 25мл каждый. Остаточный срок годности: не менее 9-ти месяцев. | Соответствует | упак | 1 |
| 5 |  | Тест-система "Фибриноген по Клауссу (только тромбиновый реагент). | Тест-система предназначена для определения фибриногена (метод Клауса) в плазме венозной крови. Состав: тромбин: лиофилизированный тромбин 100МЕ/мл. Технология выполнения: In vitro Упаковка: тромбин-10 флаконов в наборе, объемом 5 мл каждый. Остаточный срок годности: не менее 9-ти месяцев. | Соответствует | упак | 8 |
| 6 |  | Тестовый реагент «Фибриноген по Клауссу, суспензия оптическая» | Суспензия предназначена для создания определенной оптической плотности реакционной смеси при работе на оптико-механических коагулометрах. Состав :-Каолин в жидком виде с концентрацией 0.5 г/л. In vitro Упаковка : Каолин -1 флакон объемом 100 мл. | Соответствует | упак | 2 |
| 7 |  | Тест-система «Белки сыворотки-24» для прибора SAS-1 (SAS-1 SP-24 kit), 10х24 опр. | Набор реагентов предназначен для разделения и количественного определения белков сыворотки с помощью электрофореза геля агарозы. Состав набора: гель, представляющий собой агарозу в трис буфере с тиомерсалом и азидом натрия в качестве консервантов - 10шт, жидкость, представляющая собой концентрат кислотного голубого красителя - 1х75мл, обесцвечивающий компонент А - порошок, представляющий собой концентрированную лимонную кислоту - 1х10г, обесцвечивающий компонент В - раствор, представляющий собой 0.5% гипохлорит натрия в воде - 1х40мл, инструкция по применению на бумажном носителе - 1шт, промакательная бумага: С - 1х13шт. 1шт. | Соответствует | упак | 26 |
| 8 |  | Аппликаторы одноразовые (10х12) для прибора SAS-1 -SAS-1 Applicators disposable (10x12) | Одноразовые аппликаторы предназначены для переноса точного количества образца сыворотки, мочи или иной биологической жидкости из ячейки для образца на гель при работе на оборудовании для электрофореза модели SAS-1. Представляют собой основу из жесткого пластика, где закреплена гребенка из мягкого пластика из 12-ти зубцов по 4 мм с микровырезом. Упаковка 10шт. | Соответствует | упак | 10 |
| 9 |  | Ячейки одноразовые для образцов для приборов SAS-1, SAS-3 (SAS-1, SAS-3 disposable sample cups) | Одноразовые ячейки для образцов представляют собой пластиковые двухрядные пластинки по 20 ячеек в каждом ряду. Предназначены для нанесения на них геля с образцами при работе на оборудовании для электрофореза серии SAS. 1х100шт. | Соответствует | упак | 4 |
| 10 |  | Контроль сывороти Kemtrol, норма - Kemtrol-Normal,10x2 мл | Реагент предназначен для использования в качестве количественного и/или качественного контроля протеинов сыворотки при электрофорезе сыворотки на ацетате целлюлозы и агарозе. Состав реагента: лиофилизированная нормальная человеческая сыворотка, с нормальным содержанием протеинов. Упаковка: 10 флаконов по 2 мл. | Соответствует | упак | 1 |
| 11 |  | Контроль сыворотки Kemtrol, патология - Kemtrol-Abnormal,10x2 мл | Реагент предназначен для использования в качестве количественного и/или качественного контроля протеинов сыворотки при электрофорезе сыворотки на ацетате целлюлозы и агарозе. Состав реагента: лиофилизированная нормальная человеческая сыворотка, с увеличенным (патологическим) содержанием иммуноглобулинов. Упаковка: 10 флаконов по 2 мл. | Соответствует | упак | 1 |
| 12 |  | Жидкость теплоотводящая (REP PREP), 250 мл | Реагент предназначен для использования в качестве теплоотводящей жидкости при работе на оборудовании для электрофореза серии SAS модель SAS-1 Plus, SAS-3 (компактном настольном автоматическом электрофоретическом анализаторе SAS-1 Plus и настольном автоматическом электрофоретическом анализаторе высокой производительности SAS-3). Состав реагента: жидкость, представляющая собой суспензию 1.3% фторированного сурфактанта в воде. Сурфактант представляет собой смесь ПАВ. 1х250мл. | Соответствует | упак | 1 |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара: товар, заявленный к поставке, должен соответствовать ФС, ВФС по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям – предоставляются с поставкой.

Место поставки товара: по согласованию с заказчиком:

109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корпус 1, строение 1,

109388, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 43.

Сроки  поставки товара: в течение одного года с момента заключения договора.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 916 842 (Девятьсот шестнадцать тысяч восемьсот сорок два) рубля 15 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Контроль качества, норма (Routine Control N), 10 х 1 мл/упак | 2 | уп. | 4 712,40 | 4 948,02 | 5 183,64 |
| 2 | Тест-система "Тромбиновое время" (Thrombin time) | 4 | уп. | 4 158,00 | 4 365,90 | 4 573,80 |
| 3 | Тест-система "Тромбопластин" (Thromboplastin L), 10 фл х 10мл | 4 | уп. | 4 620,00 | 4 851,00 | 5 082,00 |
| 4 | Буфер имидазоловый (Imidazole Buffer) | 1 | уп. | 4 527,60 | 4 753,98 | 4 980,36 |
| 5 | Тест-система "Фибриноген по Клауссу (только тромбиновый реагент)" (Clauss Fibrinogen (Trombin only) | 8 | уп. | 7 114,80 | 7 470,54 | 7 826,28 |
| 6 | Тестовый реагент "Фибриноген по Клауссу, суспензия оптическая" (Kaolin Suspension) | 2 | уп. | 3 880,80 | 4 074,84 | 4 268,88 |
| 7 | Контроль сывороти Kemtrol, норма - KemtrolNormal,10x2 мл | 1 | уп. | 19 588,80 | 20 568,24 | 21 547,68 |
| 8 | Контроль сыворотки Kemtrol, патология - Kemtrol-Abnormal,10x2 мл | 1 | уп. | 37 054,60 | 38 907,33 | 40 760,06 |
| 9 | Аппликаторы одноразовые (10х12) для приборов SAS-1, SAS-3 (SAS-1, SAS-3 APPLICATORS disposable (10x12)), 10 шт | 10 | уп. | 5 728,80 | 6 015,24 | 6 301,68 |
| 10 | Ячейки одноразовые для образцов для приборов SAS-1, SAS-3 (SAS-1, SAS-3 disposable sample cups), 100 шт | 4 | уп. | 8 778,00 | 9 216,90 | 9 655,80 |
| 11 | Жидкость теплоотводящая (REP PREP), 250 мл | 1 | уп. | 4 990,40 | 5 239,93 | 5 489,44 |
| 12 | Тест-система «Белки сыворотки-24» для прибора SAS-1 (SAS-1 SP-24 kit), 10х24 опр. | 26 | уп. | 23 248,80 | 24 449,04 | 25 613,28 |
| ИТОГО: |  |  | 873 183,00 | 916 842,16 | 960 501,30 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 916 842,15 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать все  расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

Место подачи котировочных заявок:

109386 г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корпус 1, терапевтический корпус, 1-й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«     » __________ 2019 года в 08 часов 00 минут московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«     » __________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«   » ___________ 2019 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнител1158,38я) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, члено382,47в коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.