УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 01/27/2020

о проведении повторного запроса котировок на  право заключения договора поставки хирургического расходного материала и шовного материала для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94, 8(910) 440-15-73

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора поставки хирургического расходного материала и шовного материала  для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование | Кол-во* | Ед. изм. | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида)* 4/0 (1х75) см Игла 19мм 3 (или эквивалент) | 1 | Уп. | "Синтетический рассасывающийся монофиламентный шовный материал изготавливаются из синтетического полиэстера, состоящего из гликолида (60%), диоксанона (14%) и триметиленкарбоната (26%), со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (40% первоначальной прочности) и со сроком полного рассасывания 90 - 110 дней. Размер по USP 4-0 , длина нити 75 см, неокрашенный, в пакете 1 нить. Игла 19 мм, 3/8 круга обратно-режущая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 31620-2012, 26641-85, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10933-11-2011" |
|  | Материал хирургический шовный рассасывающийся Biosyn, 0 (1х90)см Игла 37мм 1/2 кол. неокр. (или эквивалент) | 1 | Уп. | "Синтетический рассасывающийся монофиламентный шовный материал изготавливаются из синтетического полиэстера, состоящего из гликолида (60%), диоксанона (14%) и триметиленкарбоната (26%), со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (40% первоначальной прочности) и со сроком полного рассасывания 90 - 110 дней. Размер по USP 0 , длина нити 90 см, неокрашенный, в пакете 1 нить. Игла 37 мм, 1/2 круга, колющая усиленная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 31620-2012, 26641-85, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10933-11-2011" |
|  | Биосин* 2/0 (1х75)см Игла 30мм 1/2 кол. фиол. (или эквивалент) | 1 | Уп. | "Синтетический рассасывающийся монофиламентный шовный материал изготавливаются из синтетического полиэстера, состоящего из гликолида (60%), диоксанона (14%) и триметиленкарбоната (26%), со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (40% первоначальной прочности) и со сроком полного рассасывания 90 - 110 дней. Размер по USP 2-0 , длина нити 75 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 30 мм, 1/2 круга, колющая тонкая органная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 31620-2012, 26641-85, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10933-11-2011" |
|  | Викрил Плюс фиолетовый М3 (2/0) 70 см игла колющая МН-1 Plus1/2 окружности 31 мм. (или эквивалент) | 1 | Уп. | "Синтетический рассасывающийся монофиламентный шовный материал изготавливаются из синтетического полиэстера, состоящего из гликолида (60%), диоксанона (14%) и триметиленкарбоната (26%), со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (40% первоначальной прочности) и со сроком полного рассасывания 90 - 110 дней. Размер по USP 1 , длина нити 75 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 37 мм, 1/2 круга, колющая усиленная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 31620-2012, 26641-85, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10933-11-2011" |
|  | Викрил Плюс фиолетовый М5 (2) 70 см игла колющая МО-45, (или эквивалент) | 1 | Уп. | "Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан или эквивалент) проявляет антимикробную активность против Stapylococcus aureus, Staphylococcus epydermidis, MRSA, MRSE, в период не менее 96 часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Антисептик должен обеспечить безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не должна терять антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. М3 (2/0), длина нити не менее 70 см Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, для уменьшения трения между иглой и тканями, и облегчения проведение иглы через ткани. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата и скругленных углов корпуса и фиксации под различным углом в иглодержателе Игла колющая, 1/2 окружности, от 30,5 до 31,5 мм, длиной. Кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей. Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта ""памяти формы"". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит 36 индивидуальных упаковок, герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки - не менее 12 месяцев от установленного производителем. " |
|  | Викрил фиолетовый М2 (3/0) 75см игла колющая SH-Plus, (или эквивалент) | 1 | Уп. | "Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан или эквивалент) проявляет антимикробную активность против Stapylococcus aureus, Staphylococcus epydermidis, MRSA, MRSE, в период не менее 96 часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Антисептик должен обеспечить безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не должна терять антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. М5 (2), длина нити не менее 70 см Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая массивная, 1/2 окружности, от 44,5 до 45.5 мм длиной. Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта ""памяти формы"". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит 36 индивидуальных упаковок, герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки - не менее 12 месяцев от установленного производителем." |
|  | Викрил фиолетовый M3 (2/0) 75см игла колющая SH-Plus 1/2 окружности 26 мм, (или эквивалент) | 1 | Уп. | "Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Толщина нити M2 (3/0), длина нити не менее 75 см Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, для уменьшения трения между иглой и тканями, и облегчения проведение иглы через ткани. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм, длиной. Кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей. Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта ""памяти формы"". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 индивидуальных упаковок, герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки – не менее 12 месяцев." |
|  | Материал хирургический шовный рассасывающийся V-LOC* 90 3/0 фиолетовый 23cм Игла 30 мм колющая, 1/2 круга, (или эквивалент) | 1 | Уп. | "Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Толщина нити M3 (2/0), длина нити не менее 75 см Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, для уменьшения трения между иглой и тканями, и облегчения проведение иглы через ткани. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм, длиной. Кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей. Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта ""памяти формы"". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 индивидуальных упаковок, герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки – не менее 12 месяцев." |
|  | Материал шовный рассасывающийся, 180дн., 15 см, зеленый, 3-0, с иглой V-20, колющая, 1/2 круга, 26 мм (или эквивалент) | 1 | Уп. | Размер по USP 3-0 , длина нити 22,5 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Игла 1/2 круга, колющая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 12 стерильных пакетов. Хранение при комнатной температуре. Допускается колебание температуры до не менее 54 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 19126-2007, 31620-2012, 26641-85, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-4-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10993-11-2011 |
|  | Материал шовный рассасывающийся, 90-110, 15 см, фиолетовый, 3-0, с иглой GU-46 (или эквивалент) | 1 | Уп. | "Нить монофиламентная с иглой для безузлового шва. Монофиламент рассасывающийся с однонаправленными насечками, расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися в тканях. Концевая петля на нити для первого шва. Полное рассасывание 110 дней. Размер по USP 3-0 , длина нити 15 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 27 мм, 5/8 круга, колющая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Каждая нить запакована в дважды стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги с пленкой и пакета из фольги. Нить свернута на круглом бластере для минимизации памяти формы. Вторичная упаковка из картона. В коробке 12 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 31620-2012, 26641-85, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10933-11-2011" |
|  | Материал шовный рассасывающийся, 180, 45 см, зеленый, 0, с иглой GS-21 (или эквивалент) | 1 | Уп. | "Нить монофиламентная с иглой для безузлового шва. Монофиламент рассасывающийся с однонаправленными насечками, расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися в тканях. Концевая петля на нити для первого шва. Полное рассасывание 180 дней. Размер по USP 0 , длина нити 45 см, окрашенный в зеленый цвет, в пакете 1 нить. Игла 37 мм, 1/2 круга, колющая усиленная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Каждая нить запакована в дважды стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги с пленкой и пакета из фольги. Нить свернута на круглом бластере для минимизации памяти формы. Вторичная упаковка из картона. В коробке 12 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 31620-2012, 26641-85, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10933-11-2011" |
|  | Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида)* 0 (1х75) см Игла 30мм 1/2 кол. фиол., (или эквивалент) | 1 | Уп. | "Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетеный, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Исходное среднее значение прочности в узле составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер по USP 0 , длина нити 75 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 30 мм, 1/2 круга, колющая тонкая органная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 31620-2012, 26641-85, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10933-11-2011" |
|  | Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида) 1 (1х75) см Игла 40мм 1/2 кол. фиол., (или эквивалент) | 1 | Уп. | "Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетеный, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Исходное среднее значение прочности в узле составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер по USP 1 , длина нити 75 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 40 мм, 1/2 круга, колющая усиленная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 31620-2012, 26641-85, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10933-11-2011" |
|  | Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида) 0 (1х75) см Игла 40мм 1/2 кол. фиол., (или эквивалент) | 1 | Уп. | "Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетеный, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Исходное среднее значение прочности в узле составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер по USP 0 , длина нити 75 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 40 мм, 1/2 круга, колющая усиленная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 31620-2012, 26641-85, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10933-11-2011" |
|  | Материал хирургический шовный рассасывающийся, 56-70 , 75 см, фиолетовый, 3-0, с иглой CV-25 | 1 | Уп. | "Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетеный, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Исходное среднее значение прочности в узле составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер по USP 3-0 , длина нити 75 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 22 мм, 1/2 круга, колющая тонкая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 31620-2012, 26641-85, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10933-11-2011" |
|  | Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида)* 4/0 (1х75) см Игла 17мм 1/2 кол. кргл., бок.упрочн. фиол., (или эквивалент) | 1 | Уп. | "Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетеный, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Исходное среднее значение прочности в узле составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер по USP 4-0 , длина нити 75 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 17 мм, 1/2 круга, колющая тонкая уплощенная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал иглы - особо-прочный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома и никеля для прошивания плотных тканей. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 31620-2012, 26641-85, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10933-11-2011" |
|  | Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида)* 4/0 (1х75) см Игла 19мм 3/8 обр.реж. неокр., (или эквивалент) | 1 | Уп. | "Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетеный, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Исходное среднее значение прочности в узле составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер по USP 4-0 , длина нити 75 см, неокрашенный, в пакете 1 нить. Игла 19 мм, 3/8 круга обратно-режущая тонкая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 31620-2012, 26641-85, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10933-11-2011" |
|  | ТиКрон 1 (1х75) см Игла 37мм 1/2 кол. син., (или эквивалент) | 1 | Уп. | "Синтетический нерассасывающийся шовный материал из терефталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетеный с однородным силиконовым покрытием. Размер по USP 1 , длина нити 75 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Игла 37 мм, 1/2 круга, колющая усиленная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал запакован в стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из бумаги. Шовный материал свернут на бумажном носителе. Игла уложена так, чтобы ее захват иглодержателем был возможен сразу после открытия бумажного пакета без извлечения самого шовного материала. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Хранение при комнатной температуре. Допускается колебание температуры до не менее 54 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке.19126-2007, 31620-2012, 26641-85, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-4-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10993-11-2011" |
|  | ТиКрон 2 (1х75) см Игла 40мм 1/2 обр.реж. усил. син., (или эквивалент) | 1 | Уп. | "Синтетический нерассасывающийся шовный материал из терефталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетеный с однородным силиконовым покрытием. Размер по USP 2 , длина нити 75 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Игла 40 мм, 1/2 круга, обратно-режущая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал запакован в стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из бумаги. Шовный материал свернут на бумажном носителе. Игла уложена так, чтобы ее захват иглодержателем был возможен сразу после открытия бумажного пакета без извлечения самого шовного материала. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Хранение при комнатной температуре. Допускается колебание температуры до не менее 54 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 19126-2007, 31620-2012, 26641-85, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-4-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10993-11-2011" |
|  | ТиКрон 2/0 (1х75) см Игла 25мм 1/2 кол. кардио. син., (или эквивалент) | 1 | Уп. | "Синтетический нерассасывающийся шовный материал из терефталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетеный с однородным силиконовым покрытием. Размер по USP 2-0 , длина нити 75 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Игла 25 мм, 1/2 круга, колющая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали 300 серии, кардио. Шовный материал запакован в стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из бумаги. Шовный материал свернут на бумажном носителе. Игла уложена так, чтобы ее захват иглодержателем был возможен сразу после открытия бумажного пакета без извлечения самого шовного материала. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Хранение при комнатной температуре. Допускается колебание температуры до не менее 54 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 19126-2007, 31620-2012, 26641-85, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-4-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10993-11-2011" |
|  | Аппарат эндоскопический сшивающий | 1 | Шт. | Аппарат эндоскопический сшивающий артикуляционный удлиненный линейный 60 мм, с ножом, 440 мм Эндоскопический артикуляционный линейный сшивающе-режущий аппарат 60 мм, для троакаров XCEL 12 мм, для прошивания тканей с наложением двух тройных рядов титановых скобок в шахматном порядке и одновременным рассечением ткани между ними. Цифровая индикация положения лезвия в 3-х позициях, индикация блокировки аппарата, блок управления артикуляцией и ротацией ствола, функция принудительного возврата лезвия в исходное положение и принудительного раскрытия браншей. Аппарат имеет три рукоятки: упорную рукоятку, рукоятку закрытия браншей и рукоятку прошивания. На одной из браншей - индикатор положения лезвия, сантиметровая шкала, маркировка дистального/проксимального краев прошивания и дистального края разреза. Бранши из хирургической стали 400-й серии для обеспечения должной компрессии тканей. Бранши не выгибаются при прошивании. Пазы для формовки скобок в опорной бранше расположены в 6 рядов, соответственно рядам скобок в сменной кассете. Литое лезвие выполнено из стали 400-й серии и обеспечивает диссекцию в рамках допустимого количества прошиваний (12). Направляющая лезвия встроена в аппарат. Ствол длиной 44 см ротируется на 360 градусов. Наличие механизма, гарантирующего параллельность положения браншей при прошивании (3 уровня стабилизации зазора), возможность использования аппарата и артикулирования им при помощи одной руки. Интегрированный механизм снижения усилия для прошивания. Узел артикуляции интегрирован в ствол аппарата. Возможность пассивной артикуляции об органы или инструменты с последующей фиксацией браншей в выбранном положении артикуляции. Артикуляция 45 градусов в каждую сторону. Количество фиксированных положений – 7. Покрытие, защищающее узел артикуляции от попадания в него тканей. Цикл прошивания: полное прошивание кассеты за 3-кратное нажатие рукоятки для прошивания, и возврат лезвия 4-м нажатием рукоятки для прошивания. Возможность прошивания части кассеты. Возврат лезвия в исходное положение контролируемое. Раздельное смыкание рукояток сведения браншей и прошивания, препятствующее случайному прошиванию. Наличие индикатора направления движения лезвия. Блокирование артикуляции при сомкнутых браншах. Блокирование аппарата при отсутствии, неправильно вставленной или использованной кассете. Возможность комплектования кассетами для тканей различной толщины (5 видов кассет), которые обеспечивают наложение 6 рядов скобок. Аппарат может быть перезаряжен 12 раз. Предназначен для использования у одного пациента. Поставляется стерильным. |
|  | Аппарат эндоскопический сшивающий | 1 | Шт. | Аппарат сшивающе-режущий линейный с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, длина ствола 340 мм Для троакаров XCEL 12 мм, для прошивания тканей с наложением двух тройных рядов титановых скобок в шахматном порядке и одновременным рассечением ткани между ними. Индикация блокировки аппарата, блок управления артикуляцией и ротацией ствола, функция принудительного возврата лезвия в исходное положение и принудительного раскрытия браншей. Аппарат имеет две рукоятки: упорную рукоятку и рукоятку закрытия браншей. На одной из браншей - сантиметровая шкала, маркировка дистального/проксимального краев прошивания. Укрепленный закрытый канал продвижения ножа в кассетной бранше. Бранши из хирургической стали 400-й серии для обеспечения должной компрессии тканей. Бранши не выгибаются при прошивании. Пазы для формовки скобок в опорной бранше расположены в 6 рядов, соответственно рядам скобок в сменной кассете. Литое лезвие выполнено из стали 400-й серии и обеспечивает диссекцию в рамках допустимого количества прошиваний (12). Направляющая лезвия встроена в аппарат. Инструменты имеют линию скобочного шва длиной около 60 мм и линию разреза длиной около 57 мм. Ствол длиной 34 см ротируется на 360 градусов. Наличие механизма, гарантирующего параллельность положения браншей при прошивании (3 уровня стабилизации зазора), механизм пассивной артикуляции. Рычаг прошивания с предохранителем. Узел артикуляции интегрирован в ствол аппарата. Артикуляция 45 градусов в каждую сторону. Количество фиксированных положений – 7. Покрытие, защищающее узел артикуляции от попадания в него тканей. Система возврата ножа позволяет вернуть нож в каждый момент прошивания. В упаковку с инструментом входит первичный литиевый аккумуляторный блок, который необходимо установить перед использованием. Аккумуляторный блок рассчитан на 12 часов с момента первой инсталляции в аппарат. Блокирование артикуляции при сомкнутых браншах. Блокирование аппарата при отсутствии, неправильно вставленной или использованной кассете. Возможность комплектования кассетами для тканей различной толщины (5 видов кассет), которые обеспечивают наложение 6 рядов скобок. Аппарат может быть перезаряжен 12 раз. Предназначен для использования у одного пациента. Поставляется стерильным. |
|  | Аппарат сшивающий циркулярный со скобками и регулируемой высотой их закрытия эндоскопический изогнутый ILS (21 мм, 28 см) (или эквивалент) | 1 | Шт. | Аппарат сшивающий циркулярный со скобками и регулируемой высотой их закрытия эндоскопический изогнутый, диаметр 21 мм Циркулярный эндоскопический изогнутый сшивающе-режущий аппарат типоразмера 21 мм с регулируемой высотой закрытия скобок, с ножом для формирования анастомоза по типу "конец в конец", "конец в бок" путем резекции ткани и наложения кругового двухрядного скобочного шва в шахматном порядке. Ствол аппарата изогнутый, имеет антибликовое черное покрытие, герметичный. Длина ствола 28 см. Аппарат имеет съемную низкопрофильную плоскую головку со стволом, оснащенным пружинным запором, выемкой для затягивания кисетного шва и прорезаемой прокладкой. Наличие глубокого отсека для резецированной ткани, интегрированного в рабочую часть троакара с оранжевой маркировкой его полного выведения, шкалы компрессии ткани, поворотной рукоятки регулировки зазора, одной рукоятки прошивания и предохранителя преждевременной активации аппарата. В полностью выдвинутом состоянии троакар по отношению к отсеку для скобок расположен строго под прямым углом. Шкала компрессии хорошо визуализирована и имеет маркированный диапазон корректного сведения браншей с маркерными полосками зазора, соответствующими высоте закрытия скобок на 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм и 2,5 мм. В аппарат встроен перемещающийся при вращении поворотной рукоятки индикатор зазора между браншами. Аппарат комплектуется дополнительным пластиковым троакаром для съемной головки и атравматичным чехлом для троакара. Диаметр рабочей части 21 мм, диаметр встроенного лезвия 12,4 мм. Наличие механизма быстрого открытия и закрытия аппарата с зоной безопасности, звукового и тактильного контроля прошивания. Наличие калиброванного неизменяемого зазора при полном закрытии аппарата для предотвращения избыточного сдавливания ткани при полном закрытии аппарата. Рукоять аппарата и рычаг прошивания имеют прорезиненное противоскользящее покрытие, способствующее более надежному удерживанию аппарата. Аппарат заряжен 16 скобками, расположенными по кругу в 2 ряда в шахматном порядке. Высота открытой скобки 5,5 мм, высота закрытой скобки регулируемая - от 1,0 до 2,5 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Поставляется стерильным, предназначен для использования у одного пациента, не подлежит перезарядке и повторной стерилизации. |
|  | Аппарат сшивающий циркулярный со скобками и регулируемой высотой их закрытия эндоскопический изогнутый ILS (25 мм, 28 см) (или эквивалент) | 1 | Шт. | Аппарат сшивающий циркулярный со скобками и регулируемой высотой их закрытия эндоскопический изогнутый, диаметр 25 мм Циркулярный эндоскопический изогнутый сшивающе-режущий аппарат типоразмера 25 мм с регулируемой высотой закрытия скобок, с ножом для формирования анастомоза по типу "конец в конец", "конец в бок" путем резекции ткани и наложения кругового двухрядного скобочного шва в шахматном порядке. Ствол аппарата изогнутый, имеет антибликовое черное покрытие, герметичный. Длина ствола 28 см. Аппарат имеет съемную низкопрофильную плоскую головку со стволом, оснащенным пружинным запором, выемкой для затягивания кисетного шва и прорезаемой прокладкой. Наличие глубокого отсека для резецированной ткани, интегрированного в рабочую часть троакара с оранжевой маркировкой его полного выведения, шкалы компрессии ткани, поворотной рукоятки регулировки зазора, одной рукоятки прошивания и предохранителя преждевременной активации аппарата. В полностью выдвинутом состоянии троакар по отношению к отсеку для скобок расположен строго под прямым углом. Шкала компрессии хорошо визуализирована и имеет маркированный диапазон корректного сведения браншей с маркерными полосками зазора, соответствующими высоте закрытия скобок на 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм и 2,5 мм. В аппарат встроен перемещающийся при вращении поворотной рукоятки индикатор зазора между браншами. Аппарат комплектуется дополнительным пластиковым троакаром для съемной головки и атравматичным чехлом для троакара. Диаметр рабочей части 25 мм, диаметр встроенного лезвия 16,4 мм. Наличие механизма быстрого открытия и закрытия аппарата с зоной безопасности, звукового и тактильного контроля прошивания. Наличие калиброванного неизменяемого зазора при полном закрытии аппарата для предотвращения избыточного сдавливания ткани при полном закрытии аппарата. Рукоять аппарата и рычаг прошивания имеют прорезиненное противоскользящее покрытие, способствующее более надежному удерживанию аппарата. Аппарат заряжен 20 скобками, расположенными по кругу в 2 ряда в шахматном порядке. Высота открытой скобки 5,5 мм, высота закрытой скобки регулируемая, от 1,0 до 2,5 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Поставляется стерильным, предназначен для использования у одного пациента, не подлежит перезарядке и повторной стерилизации. |
|  | Инструменты хирургические для эндоскопических оперативных вмешательств. Эндо-ножницы стандартные EndoShears (31 см, изогнутые, поворотные, с коагуляцией, 5 мм) (или эквивалент) | 1 | Шт. | "Ручной инструмент эндоножницы пластиковые 31 см, поворотные, с коагуляцией, 5 мм. Пластиковый инструмент. Длина штока 31 см. Диаметр 5 мм. Длина лезвий 16 мм. Поворотное колесо в корпусе. Серая цветовая маркировка поворотного колеса для быстрого различения на инструментальном столе. Подключение монополярного кабеля. Стерильные, одноразовые. Р 50444-92, 23496-89, 21238-93, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10993-11-2011" |
|  | Инструменты хирургические сшивающие для наложения ниточного шва серии Endo Close (для ушивания троакарных отверстий) (или эквивалент) | 1 | Шт. | "Игла с тупоконечным крючком, погружаемым в полую острую иглу и пружинным механизмом Р 50444-92, 19126-2007, 21643-82, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10993-11-2011" |
|  | Инструменты хирургические сшивающие для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты сшивающие линейные Endo GIA Universal XL (с механизмом поворота и изгиба рабочей части,удлиненный XL для прямых и изгибаемых кассет 30,45,60 мм), диаметр 12мм (или эквивалент) | 1 | Шт. | "Универсальный сшивающий инструмент с механизмом поворота и изгиба рабочей части для эндоскопического пересечения полых органов и сосудистых структур, с одновременным закрытием просвета обеих культей, наложения линейных анастомозов, удаления органов, перезаряжаемый многократно сменными кассетами. Для 1-го пациента. Инструмент должен иметь характеристики: • должен состоять из корпуса с установочным местом для одноразовой кассеты • должна быть одна курковая рукоять механизма закрытия и прошивания последовательным нажатием для обеспечения возможности закрытия аппарата и прошивания одной рукой; • должна быть кнопка предохранителя с ручной активацией • должен быть рычаг поворота кассеты; • Длина штока должна быть не менее 26 см. • Диаметр инструмента должен быть не более 12мм. • Инструмент должен быть рассчитан на прошивание не менее 25 кассет. • В состав кассеты должен входить нож, для обеспечения профилактики хирургической инфекции; • В состав кассеты должен входить артикуляционный механизм для обеспечения манёвренности при эндоскопических операциях • Должно быть 10 положений изгиба(5 в каждую сторону и нейтральное) • Должны быть противоскользящие прорезиненые накладки на рукояти и ручке изгиба • Инструмент должен подходить для всех типов кассет, разработанных для данного аппарата: для прямых и артикуляционных(изгибаемых) кассет с длиной скрепочного шва 30, 45, 60 мм, с высотой открытой скрепки от 2,0 до 5,0мм, с укрепителем скрепочного шва из рассасывающегося материала и без. • Наличие инструкции на русском языке в коробке Поставляется в стерильной упаковке с крупной маркировкой для быстрого подбора." |
|  | Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты изогнутые для наложения циркулярного анастомоза DST Series EEA (аппарат 31 мм, с поворачивающейся после прошивания головкой и скрепками DST, высота скрепки 4,8мм) (или эквивалент) | 1 | Шт. | Аппарат циркулярный изогнутый сшивающе-режущий однократного применения для наложения циркулярных анастомозов, одноручный со складывающаяся после прошивания головкой для быстрого и безопасного извлечения из зоны шва. Головка в упаковке смонтирована на отдельном держателе в комплекте с пластиковыми троакарами. Наличие выемки для затягивания кисетного шва, прорезаемой прокладки, отсека для резецированной ткани, троакара, интегрированного в рабочую часть с маркировкой его полного выведения, вмонтированного ножа пиромидальной формы из стали не ниже 400-й серии для легкого пересечения скрепочного шва, рычага прошивания с предохранителем от случайного прошивания и визуального индикатора закрытия браншей на штоке. Диаметр рабочей части 31 мм, длина изогнутого ствола не более 22 см. Наличие механизма звукового и тактильного контроля прошивания. Аппарат заряжен титановыми скрепками прямоугольного сечения, высота незакрытой скрепки 4,8 мм, расположенными по кругу в 2 ряда в шахматном порядке. Стерильный. |
|  | Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты для наложения кожного шва Appose ULС, 35 широких скобок (или эквивалент) | 1 | Уп. | Механический сшивающий аппарата для закрытия операционных ран на коже при различных хирургических вмешательствах. Имеет прозрачной картридж для визуализации наличия скобок и шкалу их количества в кассете. Заряжен не менее, чем 35 скобками из нержавеющей стали со специальным покрытием, снижающим трение и адгезию ткани и обеспечивающим легкость установки и последующей экстракции скобок. Диаметр проволоки не более 0,56 мм, высота ножки открытой скрепки не менее 3,25 мм, ширина спинки не менее 13 мм. Высота ножки закрытой скрепки не менее 4,1 мм, ширина спинки не менее 6,5 мм. Одна скрепка накладывается при каждой активации кожного степлера. На носовой части аппарата имеется маркер-стрелка, для правильной центровки аппарата на ране. Скрепка проникает в кожу, сопоставляя ткани. Аппарат предназначен для использования у одного пациента. Стерильные. |
|  | Инструменты хирургические сшивающие для наложения ниточного шва серии Endo Stitch (10 мм) (или эквивалент) | 1 | Шт. | "Одноразовое устройство для наложения хирургических швов. Инструмент хирургический сшивающий перезаряжаемый для эндоскопического наложения лигатурного шва (непрерывного и узлового) и завязывания узлов, для использования с одноразовыми кассетами с диаметром нити от 4-0 до 0, с иглой специальной формы – острой с двух концов, Т – образное соединение с нитью. Длина штока 34 см, диаметр 10 мм, . Возможна перезарядка аппарата в процессе операции. Концы иглы могут быть зафиксированы в любой из двух браншей аппарата, что делает возможным прошивание в любом направлении. Наличие нейтральной позиции аппарата, когда оба конца иглы фиксированы в закрытых браншах. Наличие рычага попеременной фиксации иглы. Поочередная фиксация иглы в браншах аппарата обеспечивает автоматическое проведение иглы через ткани. В закрытом состоянии расстояние между концами - 2 мм, между браншами – 4 мм. Расстояние между раскрытыми браншами – 19 мм, глубина 15 мм. Поставляется стерильным в индивидуальной упаковке. Инструкция на русском языке. Р 50444-92, 19126-2007, 21643-82, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10993-11-2011" |
|  | Клипсонакладыватель хирургический для эндоскопической хирургии (20 клипс, средне-большой) | 1 | Уп. | Эндоскопический клипсонакладыватель, 20 больших клипс Клипаппликатор эндоскопический многозарядный автоматический для наложения «больших» титановых клипс, для троакаров XCEL 12 мм. Клипаппликатор с вращающимся на 360 градусов стволом, автоматический, первая клипса подается в бранши нажатием на спусковую рукоятку, последующие клипсы досылаются в браншу автоматически. Имеется две рукоятки – упорная и спусковая. Бранши с атравматическими закругленными краями, изогнуты для визуализации клипируемой структуры. Храповый механизм для надежного удержания клипсы в браншах аппарата. Возможность прохождения через троакар с клипсой в браншах. Наличие индикатора, появляющегося на 1/3 при 3-х оставшихся клипсах, на 2/3 – при 2-х оставшихся клипсах, и полностью закрывающего окно индикатора при 1 оставшейся клипсе. Механизм блокирования аппарата после использования последней клипсы. Механизм закрытия клипсы – от дистального края клипсы. Возможность неполного закрытия клипсы (только ее дистального конца). Тактильный и звуковой контроль накладывания клипсы. Длина ствола клипаппликатора 34,1 см. Клипаппликатор заряжен 20 «большими» клипсами с латеральными и поперечными бороздками на внутренней поверхности клипсы для прочного положения на сосуде. Апертура открытой клипсы 5,2 мм, длина закрытой клипсы 11 мм. Предназначен для использования у одного пациента, не подлежит перезарядке и повторной стерилизации. Поставляется заряженным, стерильным. |
|  | Инструмент электролигирующий к аппарату электрохирургическому модели Force Triad | 1 | Шт. | "Инструмент электролигирующий зажим с ножом. Предназначен для всех видов электрохирургических воздействий, включая рассечения тканей, остановку кровотечений и электролигирование крупных кровеносных сосудов, лимфатических сосудов и тканевых структур при хирургической мобилизации, путем подачи к тканям радиочастотной энергии. Описание: 1.длина инструмента не менее 37см 2.диаметр штока инструмента не менее 5 мм, 3.длина лигирования не менее 16,5 мм 4.длина разреза не менее 15 мм 5.вращение штока инструмента осуществляется не менее чем на 159?, 6.одна из бранш должна иметь коническую форму для осуществления тупой диссекции тканей. 7.бранши должны открываться монолоатерально. 8.ручная и педальная активация. 9.бранши должны быть текстурированными с керамическими ограничителями 10. бранши должны быть полуцилиндрической формы Материал изготовления инструмента: 1.ручка – должна быть изготовлена из медицинского пластика, 2.шток – должен быть изготовлен из металла, покрытого антибликовым силиконом, 3.нож должен иметь двойную заточку - медицинская сталь. Инструмент должен присоединяться к электрохирургическим генераторам с помощью провода с трехштырьковой вилкой, -длина провода не менее 3 м. Вилка должна иметь на поверхности штрих код для автоматического распознавания инструмента генератором. Инструмент электролигирующий с ножом однократного применения. Должен иметь возможность ручной и педальной активации Поставляется стерильным. Поставляется по шесть штук в коробке 6 шт." |
|  | Интродьюсер | 1 | Шт. | Интродьюсер для введения и замены катетеров и внутриполостных электродов с гемостатическим клапаном, позволяющим избежать аспирацию воздуха и кровопотерю во время манипуляции. Дополнительный боковой порт может быть использован как вторая инфузионная линия. Кроме основной версии, интродьюсер может также производиться без клапана. Размер иглы 18G. Цвет оранжевый. |
|  | Ирригационный набор д/пациента | 1 | Шт. | Система трубок, соединяет промывные мешки с промывной трубкой через острые наконечники и камеру давления, уровень которого считывается через камеру давления, на трубке установлен маркированный цветом коннектор для соединения с роликом помпы. Устанавливается из расчета на 1 операционный день. Используется с поточно-отточной артропомпой системы FMS VUE с интергрированным шейвером. Должен поставляться в стерильной упаковке , не менее 24 штук в упаковке. В материалах, из которых изготовлены трубки, не должен содержаться Ди-2-этилгексил фталат. |
|  | Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим AutoSuture. Кассеты к инструментам сшивающим линейным Endo GIA Universal (Endo GIA Universal Straight) (прямая, 30 мм, 6 рядов скобок высотой 2,5 мм, нож, для сосудов, 12 мм, цвет белый) (или эквивалент) | 1 | Уп. | Универсальные кассеты прямые с ножом к аппаратам линейного анастомоза. Накладывают два тройных ряда титановых скрепок и пересекают ткани между ними. Возможность вращения на 360 град. Система сведения браншей обеспечивающая правильное формирование скрепочного шва по всей длине рабочей поверхности кассет. Длина шва 30 мм, высота незакрытой скрепки 2,5 мм, закрытой 1 мм, диаметр 0,21 мм, для прошивания крупных сосудов (легочные, почечные и т.д.), цвет белый для быстрой идентификации на инструментальном столе. Одноразовые стерильные. |
|  | Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих серии GIA (30 мм, 6 рядов скобок высотой 3,5 мм, нож, для нормальной ткани, цвет синий) | 1 | Уп. | "6 рядов скобок высотой 3,5 мм, Нож в кассете Длина шва 30 мм Цвет синий |
|  | Кассеты к инструментам Endo GIA Universal прямые, 60 мм, 6 рядов скобок 4,8 мм, нож, 15 мм, зеленые | 1 | Уп. | Универсальные кассеты прямые с ножом к аппаратам линейного анастомоза. Накладывают два тройных ряда титановых скрепок и пересекают ткани между ними. Возможность вращения на 360 град. Система сведения браншей обеспечивающая правильное формирование скрепочного шва по всей длине рабочей поверхности кассет. Длина шва 60 мм,высота незакрытой скрепки 4,8 мм, закрытой 2,0 мм, диаметр 0,24 мм, для утолщенной ткани (главный бронх, привратник, поджелудочная железа), цвет зеленый для быстрой идентификации на инструментальном столе. Одноразовые стерильные. |
|  | Кассеты к инструментам Endo GIA Universal прямые, 60 мм, 6 рядов скобок 3,5 мм, нож, 12 мм, синие | 1 | Уп. | Универсальные кассеты прямые с ножом к аппаратам линейного анастомоза. Накладывают два тройных ряда титановых скрепок и пересекают ткани между ними. Возможность вращения на 360 град. Система сведения браншей обеспечивающая правильное формирование скрепочного шва по всей длине рабочей поверхности кассет. Длина шва 60 мм, высота незакрытой скрепки 3,5 мм, закрытой 1,5 мм, диаметр 0,24 мм, для нормальной ткани (кишка, желудок, долевой бронх и т.д.), цвет синий для быстрой идентификации на инструментальном столе. Одноразовые стерильные. |
|  | Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих серии Endo Stitch (нить Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида), 120 см, 2/0) (или эквивалент) | 1 | Уп. | "Кассета для зарядки инструментов хирургических сшивающих. Кассета содержит синтетический рассасывающийся шовный материал. Исходное среднее значение прочности в узле составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP для максимальной прочности при завязывании узлов. Размер по USP 2-0 , длина нити не менее 120 см, должна быть окрашена окрашенный в фиолетовый цвет, в 1-ой кассете 1 нить. Игла 9 мм, имеет Т-образное соединение, заостренная с двух концов. Материал иглы – медицинский сплав прошивания плотных тканей. Индивидуальная стерильная упаковка. В коробке 12 стерильных пакетов. Р 50444-92, Р ИСО 14630-2011" |
|  | Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих серии Endo Stitch (нить Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида), 120 см, размер 3/0) (или эквивалент) | 1 | Уп. | "Кассета к аппарату ниточного эндоскопического шва с рассасывающейся нитью. Нить является синтетическим рассасывающимся шовный материалом из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетеный, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней, длина нити не менее 120 см, размер USP 3-0, окрашена в фиолетовый цвет. Игла обоюдоострая 9 мм, Т-образно соединенная с нитью. Стерильно. Р 50444-92, Р ИСО 14630-2011" |
|  | Кассеты со скобами к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Rex 60 мм, белые уп/12шт | 1 | Уп. | Сменные кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему Эшелон 60, белые Кассеты со скобками сменные одноразовые, к линейному сшивающе-режущему аппарату серии Эшелон 60 мм для сосудистых тканей, высота закрытой скобки 1,0 мм. Кассета содержит 88 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. Длина ножки открытой скобки 2,5 мм. Длина скобочного шва примерно 60 мм. Специальная поверхность кассеты с высокими карманами для формирования стабильной линии механического шва на васкулярной ткани. Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Наличие канала для лезвия между тройными рядами скобок, механизма блокировки лезвия при использованной кассете. Предохранительная пластина на рабочей поверхности, препятствующая выпадению скобок при транспортировке и введении в аппарат. Поставляются заряженными, стерильными. Цветовая маркировка – белая. |
|  | Кассеты со скобами к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Flex 60 мм, зеленые | 1 | Уп. | Сменные кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему Эшелон 60, зеленые Кассеты со скобками сменные одноразовые, к линейному сшивающе-режущему аппарату серии Эшелон 60 мм для плотных тканей, высота закрытой скобки 2,0 мм. Кассета содержит 88 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. Длина ножки открытой скобки 4,1 мм. Длина скобочного шва примерно 60 мм. Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Наличие канала для лезвия между тройными рядами скобок, механизма блокировки лезвия при использованной кассете. Предохранительная пластина на рабочей поверхности, препятствующая выпадению скобок при транспортировке и введении в аппарат. Поставляются заряженными, стерильными. Цветовая маркировка – зеленая. |
|  | Кассеты со скобами к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Flex 60 мм, синие | 1 | Уп. | Сменные кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему Эшелон 60, синие Кассеты со скобками сменные одноразовые, к линейному сшивающе-режущему аппарату серии Эшелон 60 мм для тканей нормальной толщины для формирования скобочного шва с высотой закрытой скобки 1,5 мм. Кассета содержит 88 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. Длина ножки открытой скобки 3,5 мм. Длина скобочного шва примерно 60 мм. Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Наличие канала для лезвия между тройными рядами скобок, механизма блокировки лезвия при использованной кассете. Предохранительная пластина на рабочей поверхности, препятствующая выпадению скобок при транспортировке и введении в аппарат. Поставляются заряженными, стерильными. Цветовая маркировка – синяя. |
|  | Кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему ECHELON 60 ENDOPATH, черные | 1 | Уп. | Сменные кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему Эшелон 60, черные Кассеты со скобками сменные одноразовые, к линейному сшивающе-режущему аппарату серии Эшелон 60 мм для сверхплотных тканей, высота закрытой скобки 2,3 мм. Кассета содержит 88 скобок, расположенные в два тройных ряда в шахматном порядке. Специальная поверхность кассеты с высокими карманами для формирования стабильной линии механического шва на толстой ткани. Длина ножки открытой скобки - 4,2 мм. Длина скобочного шва примерно 60 мм. Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Наличие канала для лезвия между тройными рядами скобок, механизма блокировки лезвия при использованной кассете. Предохранительная пластина на рабочей поверхности, препятствующая выпадению скобок при транспортировке и введении в аппарат. Поставляются заряженными, стерильными. Цветовая маркировка - черная. |
|  | Катетеры для радиочастотной абляции внутривенные | 1 | Шт. | Электрод-катетер для работы с аппаратом для радиочастотной коагуляции. Выполнен из нержавеющей стали с оболочкой из полиамида и с силиконовыми маркерами. С элементом для придания жесткости из нержавеющей стали. Размеры катетера: диаметр - 7Fr(2,33мм); длина - 100см. Размеры нагревательного элемента: длина 7см, диаметр - 2,25мм. Катетер имеет центральный канал под 0.025-дюймовый проводник. Стерильный, одноразовый. Срок стерильности: 2 года. Инструкция по эксплуатации на русском языке. |
|  | Катетеры для радиочастотной абляции. Катетеры внутривенные | 1 | Шт. | Электрод-катетер для работы с аппаратом для радиочастотной коагуляции. Выполнен из нержавеющей стали с оболочкой из полиамида и с силиконовыми маркерами, с элементом для придания жесткости из нержавеющей стали. Размеры катетера: диаметр - 7Fr(2,33мм); длина - 60см. Размеры нагревательного элемента: длина 7 см, диаметр - 2,25мм. Катетер имеет центральный канал под 0.025-дюймовый проводник. Стерильный, одноразовый. Срок стерильности: 2 года. Инструкция по эксплуатации на русском языке. |
|  | Набор трубок д/пациента о/п. | 1 | Уп. | Ирригационный набор трубок для системы ФМС ДУО/ВЬЮ должен быть одноразовым, поставляться в упаковке не более 24 штук. Трубки должны быть без клапана. Устанавливается из расчета на 1 операцию. На трубке установлен маркированный цветом коннектор для соединения с роликом помпы В материалах, из которых изготовлены трубки, не должен содержаться Ди-2-этилгексил фталат. |
|  | Ножницы с технологией адаптации к тканям для открытых и эндоскопических операций | 1 | Уп. | Ножницы коагуляционные ультразвуковые с эргономичной пистолетной рукояткой для открытых и эндоскопических операций, с ручной активацией. Предназначены для одновременного рассечения и коагуляции тканей и сосудов диаметром до 5 мм. При отсутствии активации могут использоваться в качестве граспера, зажима. Частота колебания титанового лезвия ножниц в продольном направлении 55,5 кГц. Возможность активации насадки с помощью кнопок включения в минимальном и максимальном режимах мощности, расположенных на передней поверхности корпуса насадки для быстрого доступа, или с помощью ножного привода (педали). Корпус рукоятки имеет встроенный механизм тактильной и звуковой индикации полного сведени бранш. Наличие системы обратной связи с генератором и контроля температуры активного лезвия насадки, посредством генератора G11 (Джен Илевен), для повышения эффективности и скорости работы инструментом, а так же снижения уровня латерального повреждения тканей. Наличие дополнительного звукового сигнала, оповещающего о начале повышения температуры активного лезвия, для более совершенного контроля качества гемостаза. Ствол с антибликовым покрытием. Длина ствола 23 см от конца активной бранши до кольца ротации. Диаметр ствола 5 мм. Ротация ствола на 360 градусов при помощи ротационного кольца, расположенного на стыке ствола и рукоятки насадки (для быстрого доступа при помощи одной руки) - облегчает визуализацию и доступ к оперируемой ткани. Индикатор длины 5 мм на обеих боковых сторонах пассивной бранши. Наличие резьбового разъема для соединения с лапаросонической рукояткой. Пистолетная рукоятка сведения браншей. Наличие резиновых прокладок на внутренней стороне рукоятки сведения браншей, кнопках ручной активации и ротационном кольце, препятствующих скольжению и способствующих комфортному размещению руки хирурга. Рабочая часть состоит из активной (лезвие) и пассивной браншей. Активная бранша титановая, с покрытием для снижения степени налипания, изогнутая, для улучшения визуализации рабочего пространства, имеет в сечении шестигранную форму. Выпуклая и изогнутая поверхности, а также проксимальная часть активной бранши предназначены в основном для коагуляции тканей. Острые верхняя и нижняя грани, а также дистальная часть активной бранши (кончик) служат для рассечения тканей. Пассивная бранша имеет пластиковую накладку с насечками для эффективной работы с тканями. Длина активной бранши 15 мм. Ширина пассивной бранши 2,67 мм. Аппертура раскрытия бранш 11,35 мм. Комплектуются серым замком рабочей части. Предназначены для использования у одного пациента, не подлежат повторной стерилизации. Поставляются стерильными. Могут применяться у пациентов с кардиостимуляторами. Совместимы с генератором GEN11 при помощи специального адаптера насадок «Гармоник». |
|  | Ножницы с технологией адаптации к тканям для открытых и эндоскопических операций | 1 | Уп. | Ножницы коагуляционные ультразвуковые с эргономичной пистолетной рукояткой для открытых и эндоскопических операций, с ручной активацией. Предназначены для одновременного рассечения и коагуляции тканей и сосудов диаметром до 5 мм. При отсутствии активации могут использоваться в качестве граспера, зажима. Частота колебания титанового лезвия ножниц в продольном направлении 55,5 кГц. Возможность активации насадки с помощью кнопок включения в минимальном и максимальном режимах мощности, расположенных на передней поверхности корпуса насадки для быстрого доступа, или с помощью ножного привода (педали). Корпус рукоятки имеет встроенный механизм тактильной и звуковой индикации полного сведении браншей. Наличие системы обратной связи с генератором и контроля температуры активного лезвия насадки, посредством генератора G11 (Джен Илевен), для повышения эффективности и скорости работы инструментом, а так же снижения уровня латерального повреждения тканей. Наличие дополнительного звукового сигнала, оповещающего о начале повышения температуры активного лезвия, для более совершенного контроля качества гемостаза. Ствол с антибликым покрытием. Длина ствола 36 см от конца активной бранши до кольца ротации. Диаметр ствола 5 мм. Ротация ствола на 360 градусов при помощи ротационного кольца, расположенного на стыке ствола и рукоятки насадки (для быстрого доступа при помощи одной руки) - облегчает визуализацию и доступ к оперируемой ткани. Индикатор длины 5 мм на обеих боковых сторонах пассивной бранши. Наличие резьбового разъема для соединения с лапаросонической рукояткой. Пистолетная рукоятка сведения браншей. Наличие резиновых прокладок на внутренней стороне рукоятки сведения браншей, кнопках ручной активации и ротационном кольце, препятствующих скольжению и способствующих комфортному размещению руки хирурга. Рабочая часть состоит из активной (лезвие) и пассивной браншей. Активная бранша титановая, с покрытием для снижения степени налипания, изогнутая, для улучшения визуализации рабочего пространства, имеет в сечении шестигранную форму. Выпуклая и изогнутая поверхности, а также проксимальная часть активной бранши предназначены в основном для коагуляции тканей. Острые верхняя и нижняя грани, а также дистальная часть активной бранши (кончик) служат для рассечения тканей. Пассивная бранша имеет пластиковую накладку с насечками для эффективной работы с тканями. Длина активной бранши 15 мм. Ширина пассивной бранши 2,67 мм. Аппертура раскрытия бранш 11,35 мм. Комплектуются серым замком рабочей части. Предназначены для использования у одного пациента, не подлежат повторной стерилизации. Поставляются стерильными. Могут применяться у пациентов с кардиостимуляторами. Совместимы с генератором GEN11 при помощи специального адаптера насадок «Гармоник». |
|  | Ножницы с технологией адаптации к тканям и функцией продвинутого гемостаза | 1 | Уп. | Ножницы коагуляционные ультразвуковые с эргономичной пистолетной рукояткой для открытых и эндоскопических операций, с ручной активацией. Предназначены для одновременного рассечения и коагуляции тканей и сосудов диаметром до 7 мм. При отсутствии активации могут использоваться в качестве граспера, диссектора. Частота колебания титанового лезвия ножниц в продольном направлении 55,5 кГц. Возможность активации насадки с помощью кнопок включения в минимальном и максимальном режимах мощности, в режиме усовершенствованного гемостаза, расположенных на передней и боковой поверхности корпуса насадки для быстрого доступа, или с помощью ножного привода (педали) для минимального и максимального режимов мощности. Корпус рукоятки имеет встроенный механизм тактильной и звуковой индикации полного сведени браншей. Наличие системы обратной связи с генератором и контроля температуры активного лезвия насадки, посредством генератора G11 (Джен Илевен), для повышения эффективности и скорости работы инструментом, а так же снижения уровня латерального повреждения тканей. Наличие функции усовершенствованного гемостаза позволяет проводить коагуляцию сосудов до 7 мм в диаметре. Кнопка усовершенствованного гемостаза для удобства использования вынесена на боковую панель с обеих сторон корпуса и выделена зеленым цветом. Наличие дополнительного звукового сигнала, оповещающего о начале повышения температуры активного лезвия, для более совершенного контроля качества гемостаза. Ствол с антибликым покрытием. Длина ствола 45 см от конца активной бранши до кольца ротации. Диаметр ствола 5 мм. Ротация ствола на 360 градусов осуществляется при помощи ротационного кольца, расположенного на стыке ствола и рукоятки насадки (для быстрого доступа при помощи одной руки) - облегчает визуализацию и доступ к операционному полю. Индикатор длины 5 мм на обеих боковых сторонах пассивной бранши. Наличие резьбового разъема для соединения с лапаросонической рукояткой. Пистолетная рукоятка сведения браншей. Наличие резиновых прокладок на внутренней стороне рукоятки сведения браншей, кнопках ручной активации и ротационном кольце, препятствующих скольжению и способствующих комфортному размещению руки хирурга. Рабочая часть состоит из активной (лезвие) и пассивной браншей. Активная бранша титановая, с покрытием, для снижения степени налипания, изогнутая, для улучшения визуализации рабочего пространства, имеет в сечении шестигранную форму. Выпуклая и изогнутая поверхности, а также проксимальная часть активной бранши обладают более выраженным эффектом коагуляции тканей. Острые верхняя и нижняя грани, а также дистальная часть активной бранши (кончик) ообладают более выраженным эффектом диссекци тканей. Пассивная бранша имеет пластиковую накладку с насечками для улучшения фиксации ткани. Комплектуются замком рабочей части. Предназначены для использования у одного пациента, не подлежат повторной стерилизации. Поставляются стерильными. Могут применяться у пациентов с электрокардиостимуляторами. Совместимы с генератором GEN11 при помощи специального адаптера насадок «Гармоник». |
|  | Троакар без ножа | 1 | Уп. | Троакар без ножа, диаметр 12 мм, длина 100 мм Троакар пластиковый, стерильный, без ножа, оптический, диаметром 12 мм. Троакар состоит из рентгенопрозрачной канюли и обтуратора с каналом для введения камеры, оптическим прозрачным наконечником и пластиковыми билатеральными сепараторами. Возможность введения троакара под визуальным контролем вместе с видеоскопом с углом обзора 0 градусов. Наличие механизма фиксации эндоскопической видеокамеры. Канюля низкопрофильная, прозрачная. Приемник канюли конусообразный, содержит интегрированную комбинированную двойную систему мембран, кран инсуффляции с механизмом, препятствующим случайному его открытию. Канюля разборная для облегчения извлечения через нее резецированных тканей, состоит из двух частей: собственно канюли с нижней частью приемника, включающей мембрану по типу утиного клюва, и съемной верхней частью приемника, включающей лепестковую мембрану. Встроенный универсальный переходник для введения инструментов различного диаметра. Внутренняя поверхность канюли конусообразная, вогнутая, имеет специальное покрытие на основе силикона для облегчения ввода и извлечения инструментов из троакара. Длина канюли 100 мм. Наличие боковых атравматичных циркулярных насечек для фиксации в брюшной стенке без дополнительного прошивания. Троакар предназначен для использования у одного пациента. Не предназначен для повторной стерилизации. Поставляется стерильным. |
|  | Троакар без ножа | 1 | Уп. | Троакар без ножа, диаметр 15 мм, длина 100 мм Троакар пластиковый, стерильный, без ножа, диаметром 15 мм. Троакар состоит из рентгенопрозрачной канюли и обтуратора с прозрачным наконечником и пластиковыми билатеральными сепараторами. Возможность введения троакара под визуальным контролем вместе с видеоскопом с углом обзора 0 градусов. Наличие механизма фиксации эндоскопической видеокамеры. Канюля низкопрофильная, прозрачная. Приемник канюли конусообразный, содержит интегрированную комбинированную двойную систему мембран, кран инсуффляции с механизмом, препятствующим случайному его открытию. Канюля разборная для облегчения извлечения через нее резецированных тканей, состоит из двух частей: собственно канюли с нижней частью приемника, включающей мембрану по типу утиного клюва, и съемной верхней частью приемника, включающей лепестковую мембрану. Встроенный универсальный переходник для введения инструментов различного диаметра. Внутренняя поверхность канюли конусообразная, вогнутая, имеет специальное покрытие на основе силикона для облегчения ввода и извлечения инструментов из троакара. Длина канюли 100 мм. Наличие боковых атравматичных циркулярных насечек для фиксации в брюшной стенке без дополнительного прошивания. Предназначен для использования у одного пациента. Поставляется стерильным. |
|  | Инструменты электрохирургические моно и биполярные к аппаратам Force Triad. Электрод-скальпель трехкнопочный, антипригарный, кабель | 1 | Шт. | Монополярная электрохирургическая ручка для аппаратов Force Triad, для резания , диссекции и коагуляции с неразъемным кабелем; торпедообразная, обтекаемая, без острых граней. Диаметр инструмента – не более 1,5 см. Переключатель режимов с тремя округлыми кнопками, яркой окраски размером 4 х 4 мм. Передняя желтого цвета, средняя – прозрачная, задняя – синяя. Корпус инструмента выполнен из сантопрена и полипропилена, не скользит в руках. С двух сторон от управляющих кнопок расположен бегунок изменения мощности коагулятора, передвигающийся в одно из пяти положений. Электрод-лезвие имеет силиконовое антипригарное покрытие и шестигранный фиксатор, препятствующией прокручиванию в инструменте. Кабель непосредственно (без разъемов) связан с инструментом. Выполнен из силикона в один цвет с инструментом (синий). На генераторном конце имеет вилку с кодом для распознавания генератором; Общая длина кабеля 3 м. Стерильная. |
|  | Клипсы (средне-большие, по 6 в кассете), | 1 | Уп. | Клипсы средне-большие (для клипаппликаторов серии «Лигаклип») Клипсы стерильные титановые «средне-большие», V-образной формы с дистальным типом закрытия для клипирования сосудов. Апертура открытой клипсы 5,5 мм, длина закрытой клипсы 8,7 мм. Наличие продольных и поперечных бороздок на внутренней поверхности клипс, обеспечивающих стабильную фиксацию на анатомических структурах, наличие насечек на внешней стороне клипс, конкордантных насечкам на внутренней поверхности браншей клипаппликаторов соответствующего размера, для надежного удержания клипс в браншах клипаппликатора. МРТ-совместимость. Поставляются стерильными, в кассетах |
|  | Клипсы (большие, по 6 в кассете) | 1 | Уп. | Клипсы большие (для клипаппликаторов серии «Лигаклип») Клипсы стерильные титановые «большие», V-образной формы с дистальным типом закрытия для клипирования сосудов. Апертура открытой клипсы 8,0 мм, длина закрытой клипсы 12,0 мм. Наличие продольных и поперечных бороздок на внутренней поверхности клипс, обеспечивающих стабильную фиксацию на анатомических структурах, наличие насечек на внешней стороне клипс, конкордантных насечкам на внутренней поверхности браншей клипаппликаторов соответствующего размера, для надежного удержания клипс в браншах клипаппликатора. МРТ-совместимость. Поставляются стерильными, в кассетах. |
|  | Инструменты электрохирургические моно и биполярные в отдельных упаковках. Электрод пациента возвратный(двухсекционный, REM-типа, дл. кабеля 2,7 м) (или эквивалент) | 1 | Шт. | Электрод пациента возвратный для адаптивной REM-системы (автоматический контроль контакта "пассивный электрод-пациент"). Пластина 183 х 115мм, двухсекционная, покрытая гидрогелем с одной стороны площадью 157 х 89 мм, расстояние между двумя секциями пластины должно быть 23мм. Пластина со стороны нанесения гидрогеля покрыта защитной бумажной пленкой. Длина кабеля не менее 2,7 м. Пластина с кабелем синего цвета. Пластина не требует ориентировки по оси тела пациента. Система работает в пределах 5-135 ом. REM-пластина не только работает в пределах 5-135 ом, но сначала измеряет сопротивление тканей конкретного пациента, и отслеживает изменения контакта именно с его импедансом. Изменение импеданса на 40% вызывает сигнал тревоги и обесточивание розеток генератора. Пластина не должна содержать латекс. Совместим с аппаратом Force Triad. Стерильный |
|  | Материал шовный рассасывающийся, 56-70 дн., 75 см, фиолетовый, 2-0, с иглой CV-25, колющая, 1/2 круга, 22 мм (или эквивалент) | 1 | Уп. | "Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетеный, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Исходное среднее значение прочности в узле составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер по USP 2-0 , длина нити 75 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 22 мм, 1/2 круга, колющая тонкая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 31620-2012, 26641-85, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10933-11-2011" |
|  | Материал шовный нерассасывающийся, 75 см, синий, 0, с иглой CV-305, колющая, 1/2 круга, 25 мм (или эквивалент) | 1 | Уп. | Синтетический нерассасывающийся шовный материал из терефталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетеный с однородным силиконовым покрытием. Размер по USP 0 , длина нити 75 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Игла 25 мм, 1/2 круга, колющая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали 300 серии, кардио. Шовный материал запакован в стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из бумаги. Шовный материал свернут на бумажном носителе. Игла уложена так, чтобы ее захват иглодержателем был возможен сразу после открытия бумажного пакета без извлечения самого шовного материала. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Хранение при комнатной температуре. Допускается колебание температуры до не менее 54 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 19126-2007, 31620-2012, 26641-85, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-4-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10993-11-2011 |
|  | Викрил Плюс фиолетовый М4 (1) 90см таперкат 40мм 1/2, (или эквивалент) | 1 | Уп. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro 7 дней. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити 90 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 40 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии (серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) содержит 36 штук, герметична (полиэтилен или другой материал), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. |
|  | Материал шовный нерассасывающийся, 45 см, синий, 4-0, с иглой C-14, обратно-режущая, 3/8 круга, 24 мм (или эквивалент) | 1 | Уп. | Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена для повышения гладкости и прочности. Размер по USP 4-0 , длина нити 45 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Игла 24 мм, 3/8 круга обратно-режущая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал упакован в пакет "синтетическая бумага-пленка. Шовный материал свернут овалом на пластиковом носителе для уменьшения эффекта памяти формы с прямым доступом к иглам. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 19126-2007, 31620-2012, 26641-85, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-4-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10993-11-2011 |
|  | Материал шовный нерассасывающийся, 75 см, синий, 2-0, с иглой V-20, колющая, 1/2 круга, 26 мм (или эквивалент) | 1 | Уп. | "Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена для повышения гладкости и прочности. Размер по USP 2-0 , длина нити 75 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Игла 26 мм, 1/2 круга, колющая тонкая органная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал иглы - особо-прочный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома и никеля для прошивания плотных тканей. Шовный материал упакован в пакет ""синтетическая бумага-пленка. Шовный материал свернут овалом на пластиковом носителе для уменьшения эффекта памяти формы с прямым доступом к иглам. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 19126-2007, 31620-2012, 26641-85, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-4-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10993-11-2011" |
|  | Материал шовный рассасывающийся, 90-110дн., 23 см, фиолетовый, 3-0, с иглой GU-46, колющая, 5/8 круга, 27 мм (или эквивалент) | 1 | Уп. | Нить монофиламентная с иглой для безузлового шва. Монофиламент рассасывающийся с однонаправленными насечками, расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися в тканях. Концевая петля на нити для первого шва. Полное рассасывание 110 дней. Размер по USP 3-0 , длина нити 22,5 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 27 мм, 5/8 круга, колющая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Каждая нить запакована в дважды стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги с пленкой и пакета из фольги. Нить свернута на круглом бластере для минимизации памяти формы. Вторичная упаковка из картона. В коробке 12 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 31620-2012, 26641-85, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10933-11-2011 |
|  | Шейвер агрессивный 5.0 (оранжевый) | 1 | Уп. | Шейвер должен быть совместим с системой Торнадо и иметь головку для агрессивного удаления мягих тканей. Шейвер должен состоять из внешней трубки с одетым на нее маркировочным окрашенным кольцом , указывающего на тип шейвера(агрессивный). Размер лезвия должен быть не менее 5 мм.Внешняя трубка должна устанавливаться в крепежной части, тело крепежной части должно быть окрашено. Должен поставляться в упаковке, не менее 5 шт. в каждой упаковке.Шейвер должен быть многоразовым. |
|  | Лезвие для пилы 30 x 15 x 16 x 0.4 мм | 1 | Шт. | Лезвия для осциллирующей насадки-пилы аккумуляторного привода должны соответствовать стандарту АО/ASIF быстрое соединение (рассеченное кольцевое внешним диаметром не менее 16 мм и внутренним диаметром не менее 6 мм с не менее 6 монтажными отверстиями). Материал изготовления должен быть устойчивая к коррозии, усиленная, но не хрупкая сталь ISO 5832-1. На лезвии должны быть нанесены риски для определения глубины пиления с шагом в 5 мм. Каждое лезвие должно поставляться в индивидуальной упаковке. Лезвие для пилы должно иметь общую длину не более 30 мм, рабочую длину не менее 15 мм, ширину не более и не менее 16 мм, толщину не более 0,4 мм. |
|  | Электрод, нейтральный, двухсекционный, одноразовый | 1 | Шт. | Неонатальные одноразовые “нейтральные” электроды с двойным контролем отрыва, с солидным гелем из непроницаемого для жидкости пенопласта на полиэтиленовой основе. Размером 88мм х 74мм. Общая поверхность 65 кв.см. Активная поверхность 33 кв.см |
|  | Интродьюсер гемостатический в комплекте с иглой RADIFOCUS INTRODUSER II набор R (или эквивалент) | 1 | Шт. | Должно быть наличие дилататора, диаметр интродьюсера должен быть 7F, длина не болеее и не менее 10 см, должно быть наличие иглы для артериального доступа диаметром 18G, длиной 70мм, минипроводника диаметром 0,038”, длиной 45см, бокового отведения с 3-ходовым краником, силиконового гемостатического клапана, конструктивно выполненный из двух мембран с продольными отверстиями, расположенными перпендикулярно друг другу. |
|  | Материал шовный рассасывающийся, 56-70, 90 см, фиолетовый, 0, с иглой GS-25 (или эквивалент) | 1 | Уп. | "Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетеный, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Исходное среднее значение прочности в узле составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер по USP 0 , длина нити 90 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 48 мм, 1/2 круга, колющая усиленная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 31620-2012, 26641-85, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10933-11-2011" |
|  | Материал шовный рассасывающийся, 90-110 , 75 см, фиолетовый, 0, с иглой GS-21 (или эквивалент) | 1 | Уп. | "Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетеный, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Исходное среднее значение прочности в узле составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 110 дней. Размер по USP 0 , длина нити 75 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 48 мм, 1/2 круга, колющая усиленная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 31620-2012, 26641-85, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10933-11-2011" |
|  | Шовный материал V-Loc™, не рассасывающийся, монофиламентный, 23 см, синий, 3-0 (М2), с иглой V-20, колющие, 1/2 круга, 26 мм (или эквивалент) | 1 | Уп. | Размер по USP 3-0 , длина нити 22,5 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Игла 1/2 круга, колющая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 12 стерильных пакетов. Хранение при комнатной температуре. Допускается колебание температуры до не менее 54 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 19126-2007, 31620-2012, 26641-85, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-4-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10993-11-2011 |
|  | Материал шовный рассасывающийся, 180дн., 23 см, зеленый, 3-0, с иглой V-30, колющая, 1/2 круга, 30 мм (или эквивалент) | 1 | Уп. | "Нить монофиламентная с иглой для безузлового шва. Монофиламент рассасывающийся с однонаправленными насечками, расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися в тканях. Концевая петля на нити для первого шва. Полное рассасывание 110 дней. Размер по USP 3-0 , длина нити 22,5 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 30 мм, 1/2 круга, колющая тонкая органная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал иглы - особо-прочный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома и никеля для прошивания плотных тканей. Каждая нить запакована в дважды стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги с пленкой и пакета из фольги. Нить свернута на круглом бластере для минимизации памяти формы. Вторичная упаковка из картона. В коробке 12 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 31620-2012, 26641-85, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10933-11-2011" |
|  | Лапаросоническая рукоять для ручной активации | 1 | Шт. | Лапаросоническая рукоятка с пьезокерамическими элементами предназначена для преобразования электрических импульсов ультразвукового хирургического генератора в высокочастотные механические колебания с частотой 55,5 кГц и их передачи на лезвия инструментов-насадок ультразвукового скальпеля, которые при подобном воздействии совершают колебания в продольном направлении. Состоит из собственно рукоятки с резьбовым штоком для соединения с инструментами-насадками и гибкого изоляционного провода с прорезиненным штекером для соединения с разъемом на передней панели генератора. Цветовая метка на штекере для быстрой корректной ориентации в разъеме при подключении рукоятки к генератору. Наличие встроенного счетчика количества активаций (95 активаций). Возможность активации насадки, присоединенной к рукоятке, с помощью ручного триггера на насадке или съемного адаптера к рукояти для ручной активации насадок, с билатерально продублированными кнопками активации режима минимальной и максимальной мощности, а также при помощи ножного педального привода. Наличие функции тестирования состояния рукоятки с выводом кода ошибки на дисплее генератора и специфической звуковой индикации в случае неисправности рукоятки или некорректного соединения рукоятки с прибором или инструментом-насадкой. Может использоваться с насадками для открытой и эндоскопической хирургии. Комплектуется предохранительным колпачком для защиты резьбового штока. Поставляется нестерильной. Комплектуется 1 замком рабочей части и 1 проверочным наконечником для адекватного тестирования работоспособности рукоятки. |
|  | Кассеты со скобами к аппаратам сшивающе-режущим 60 мм, 6 рядов, синяя | 1 | Уп. | Сменные кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему Эшелон 60, синие Кассеты со скобками сменные одноразовые, к линейному сшивающе-режущему аппарату серии Эшелон 60 мм для тканей нормальной толщины для формирования скобочного шва с высотой закрытой скобки 1,5 мм. Кассета содержит 88 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. Длина ножки открытой скобки 3,6 мм. Специальная поверхность кассеты с высокими карманами для формирования стабильной линии механического шва на нормальной ткани. Длина скобочного шва примерно 60 мм. Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Наличие канала для лезвия между тройными рядами скобок, механизма блокировки лезвия при использованной кассете. Предохранительная пластина на рабочей поверхности, препятствующая выпадению скобок при транспортировке и введении в аппарат. Поставляются заряженными, стерильными. Цветовая маркировка – синяя. |
|  | Кассеты со скобами к аппаратам сшивающе-режущим 60 мм, 6 рядов, зелёная | 1 | Уп. | Сменные кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему Эшелон 60, зеленые Кассеты со скобками сменные одноразовые, к линейному сшивающе-режущему аппарату серии Эшелон 60 мм для плотных тканей, высота закрытой скобки 2,0 мм. Кассета содержит 88 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. Длина ножки открытой скобки 4,1 мм. Длина скобочного шва примерно 60 мм. Специальная поверхность кассеты с высокими карманами для формирования стабильной линии механического шва на плотной ткани. Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Наличие канала для лезвия между тройными рядами скобок, механизма блокировки лезвия при использованной кассете. Предохранительная пластина на рабочей поверхности, препятствующая выпадению скобок при транспортировке и введении в аппарат. Поставляются заряженными, стерильными. Цветовая маркировка – зеленая. |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 3 032 725 (Три миллиона тридцать две тысячи семьсот двадцать пять) рублей 67 копеек. Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Ко-во | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 | Средняя цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида)* 4/0 (1х75) см Игла 19мм 3 (или эквивалент) | 1 | Уп. | 12 740,00 | 12 746,00 | 12 780,00 | 12 755,30 |
|  | Материал хирургический шовный рассасывающийся Biosyn, 0 (1х90)см Игла 37мм 1/2 кол. неокр. (или эквивалент) | 1 | Уп. | 14 330,00 | 14 338,00 | 14 335,00 | 14 334,30 |
|  | Биосин* 2/0 (1х75)см Игла 30мм 1/2 кол. фиол. (или эквивалент) | 1 | Уп. | 10 700,00 | 10 722,00 | 10 720,00 | 10 714,00 |
|  | Викрил Плюс фиолетовый М3 (2/0) 70 см игла колющая МН-1 Plus1/2 окружности 31 мм. (или эквивалент) | 1 | Уп. | 8 700,00 | 8 710,00 | 8 712,00 | 8 707,33 |
|  | Викрил Плюс фиолетовый М5 (2) 70 см игла колющая МО-45, (или эквивалент) | 1 | Уп. | 11 800,00 | 11 840,00 | 11 810,00 | 11 816,70 |
|  | Викрил фиолетовый М2 (3/0) 75см игла колющая SH-Plus, (или эквивалент) | 1 | Уп. | 2 600,00 | 2 606,00 | 2 640,00 | 2 615,33 |
|  | Викрил фиолетовый M3 (2/0) 75см игла колющая SH-Plus 1/2 окружности 26 мм, (или эквивалент) | 1 | Уп. | 2 800,00 | 2 812,00 | 2 820,00 | 2 810,67 |
|  | Материал хирургический шовный рассасывающийся V-LOC* 90 3/0 фиолетовый 23cм Игла 30 мм колющая, 1/2 круга, (или эквивалент) | 1 | Уп. | 26 900,00 | 26 620,00 | 26 940,00 | 26 820,00 |
|  | Материал шовный рассасывающийся, 180дн., 15 см, зеленый, 3-0, с иглой V-20, колющая, 1/2 круга, 26 мм (или эквивалент) | 1 | Уп. | 15 300,00 | 15 320,0 | 15 315,00 | 15 311,70 |
|  | Материал шовный рассасывающийся, 90-110, 15 см, фиолетовый, 3-0, с иглой GU-46 (или эквивалент) | 1 | Уп. | 17 400,00 | 17 462,00 | 17 410,00 | 17 424,00 |
|  | Материал шовный рассасывающийся, 180, 45 см, зеленый, 0, с иглой GS-21 (или эквивалент) | 1 | Уп. | 20 400,00 | 20 430,00 | 20 430,00 | 20 420,00 |
|  | Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида)* 0 (1х75) см Игла 30мм 1/2 кол. фиол., (или эквивалент) | 1 | Уп. | 8 060,00 | 8 066,00 | 8 080,00 | 8 068,67 |
|  | Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида) 1 (1х75) см Игла 40мм 1/2 кол. фиол., (или эквивалент) | 1 | Уп. | 9 260,00 | 9 274,00 | 9 287,00 | 9 273,67 |
|  | Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида) 0 (1х75) см Игла 40мм 1/2 кол. фиол., (или эквивалент) | 1 | Уп. | 7 880,00 | 7 890,00 | 7 888,00 | 7 886,00 |
|  | Материал хирургический шовный рассасывающийся, 56-70 , 75 см, фиолетовый, 3-0, с иглой CV-25 | 1 | Уп. | 8 860,00 | 8 880,00 | 8 700,00 | 8 813,33 |
|  | Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида)* 4/0 (1х75) см Игла 17мм 1/2 кол. кргл., бок.упрочн. фиол., (или эквивалент) | 1 | Уп. | 9 260,00 | 9 270,00 | 9 310,00 | 9 280,00 |
|  | Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида)* 4/0 (1х75) см Игла 19мм 3/8 обр.реж. неокр., (или эквивалент) | 1 | Уп. | 8 320,00 | 8 334,00 | 8 346,00 | 8 333,33 |
|  | ТиКрон 1 (1х75) см Игла 37мм 1/2 кол. син., (или эквивалент) | 1 | Уп. | 5 560,00 | 5 568,00 | 5 600,00 | 5 576,00 |
|  | ТиКрон 2 (1х75) см Игла 40мм 1/2 обр.реж. усил. син., (или эквивалент) | 1 | Уп. | 9 100,00 | 9 110,00 | 9 140,00 | 9 116,67 |
|  | ТиКрон 2/0 (1х75) см Игла 25мм 1/2 кол. кардио. син., (или эквивалент) | 1 | Уп. | 5 340,00 | 5 342,00 | 5 460,00 | 5 380,67 |
|  | Аппарат эндоскопический сшивающий | 1 | Шт. | 28 700,0 | 28 740,00 | 28 750,00 | 28 730,00 |
|  | Аппарат эндоскопический сшивающий | 1 | Шт. | 34 280 | 34 300 | 34 360 | 34 313,3 |
|  | Аппарат сшивающий циркулярный со скобками и регулируемой высотой их закрытия эндоскопический изогнутый ILS (21 мм, 28 см) (или эквивалент) | 1 | Шт. | 30 200,00 | 30 210,00 | 30 340,00 | 30 250,00 |
|  | Аппарат сшивающий циркулярный со скобками и регулируемой высотой их закрытия эндоскопический изогнутый ILS (25 мм, 28 см) (или эквивалент) | 1 | Шт. | 30 200,00 | 30 210,00 | 30 340,00 | 30 250,00 |
|  | Инструменты хирургические Auto Suture для эндоскопических оперативных вмешательств. Эндо-ножницы стандартные EndoShears (31 см, изогнутые, поворотные, с коагуляцией, 5 мм) (или эквивалент) | 1 | Шт. | 8 900,00 | 8 910,00 | 8 970,00 | 8 926,67 |
|  | Инструменты хирургические сшивающие для наложения ниточного шва серии Endo Close (для ушивания троакарных отверстий) (или эквивалент) | 1 | Шт. | 2 740,00 | 2 744,00 | 2 800,00 | 2 761,33 |
|  | Инструменты хирургические сшивающие для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты сшивающие линейные Endo GIA Universal XL (с механизмом поворота и изгиба рабочей части,удлиненный XL для прямых и изгибаемых кассет 30,45,60 мм), диаметр 12мм (или эквивалент) | 1 | Шт. | 14 340,00 | 14 360,00 | 14 388,00 | 14 362,70 |
|  | Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты изогнутые для наложения циркулярного анастомоза DST Series EEA (аппарат 31 мм, с поворачивающейся после прошивания головкой и скрепками DST, высота скрепки 4,8мм) (или эквивалент) | 1 | Шт. | 28 520,00 | 28 532,00 | 28 580,00 | 28 544,00 |
|  | Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты для наложения кожного шва Appose ULС, 35 широких скобок(или эквивалент) | 1 | Уп. | 8 880,00 | 8 888,00 | 8 900,00 | 8 889,33 |
|  | Инструменты хирургические сшивающие для наложения ниточного шва серии Endo Stitch (10 мм) (или эквивалент) | 1 | Шт. | 11 080,00 | 11 100,00 | 11 120,00 | 11 100,00 |
|  | Клипсонакладыватель хирургический LIGACLIP для эндоскопической хирургии (20 клипс, средне-большой) (или эквивалент) | 1 | Уп. | 35 430,00 | 35 462,00 | 35 600,00 | 35 497,30 |
|  | Инструмент электролигирующий к аппарату электрохирургическому модели Force Triad (или эквивалент) | 1 | Шт. | 48 100,00 | 48 240,00 | 48 220,00 | 48 186,70 |
|  | Интродьюсер INT7F 7F (или эквивалент) | 1 | Шт. | 1 270,00 | 1 300,00 | 1 280,00 | 1 283,33 |
|  | Ирригационный набор д/пациента (или эквивалент) | 1 | Шт. | 5 480,00 | 5 512,00 | 5 500,00 | 5 497,33 |
|  | Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим AutoSuture. Кассеты к инструментам сшивающим линейным Endo GIA Universal (Endo GIA Universal Straight) (прямая, 30 мм, 6 рядов скобок высотой 2,5 мм, нож, для сосудов, 12 мм, цвет белый) (или эквивалент) | 1 | Уп. | 58 600,00 | 58 740,00 | 58 740,00 | 58 693,30 |
|  | Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих серии GIA (30 мм, 6 рядов скобок высотой 3,5 мм, нож, для нормальной ткани, цвет синий) | 1 | Уп. | 52 300,00 | 52 470,00 | 52 410,00 | 52 393,30 |
|  | Кассеты к инструментам Endo GIA Universal прямые, 60 мм, 6 рядов скобок 4,8 мм, нож, 15 мм, зеленые (или эквивалент) | 1 | Уп. | 67 800,00 | 67 900,00 | 68 060,00 | 67 920,00 |
|  | Кассеты к инструментам Endo GIA Universal прямые, 60 мм, 6 рядов скобок 3,5 мм, нож, 12 мм, синие (или эквивалент) | 1 | Уп. | 67 800,00 | 67 920,00 | 68 060,00 | 67 926,70 |
|  | Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих серии Endo Stitch (нить Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида), 120 см, 2/0) (или эквивалент) | 1 | Уп. | 33 240,00 | 33 320,00 | 33 300,00 | 33 286,70 |
|  | Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих серии Endo Stitch (нить Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида), 120 см, размер 3/0) (или эквивалент) | 1 | Уп. | 27 190,00 | 27 260,00 | 27 220,00 | 27 223,30 |
|  | Кассеты со скобами к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Rex 60 мм, белые уп/12шт (или эквивалент) | 1 | Уп. | 124 600,00 | 124 660,00 | 124 800,00 | 124 687,00 |
|  | Кассеты со скобами к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Flex 60 мм, зеленые (или эквивалент) | 1 | Уп. | 124 600,00 | 124 660,00 | 124 800,00 | 124 687,00 |
|  | Кассеты со скобами к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Flex 60 мм, синие (или эквивалент) | 1 | Уп. | 124 600,00 | 124 660,00 | 124 800,00 | 124 687,00 |
|  | Кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему ECHELON 60 ENDOPATH, черные (или эквивалент) | 1 | Уп. | 130 600,00 | 130 870,00 | 130 710,00 | 130 727,00 |
|  | Катетеры для радиочастотной абляции внутривенные ClosureFast диаметр 7 fr, длина 100 см, стерильные (1 шт.в кор.) (или эквивалент) | 1 | Шт. | 16 700,00 | 16 790,00 | 16 730,00 | 16 740,00 |
|  | Катетеры для радиочастотной абляции. Катетеры внутривенные ClosureFast диаметр 7 fr, длина 60 см, стерильные (1 шт.в кор.) (или эквивалент) | 1 | Шт. | 16 700,00 | 16 790,00 | 16 730,00 | 16 740,00 |
|  | Набор трубок д/пациента о/п. | 1 | Уп. | 2 840,00 | 2 844,00 | 2 900,00 | 2 861,33 |
|  | Ножницы Harmonic АСЕ+ с технологией адаптации к тканям для открытых и эндоскопических операций, длина ствола 23 см (или эквивалент) | 1 | Уп. | 288 600,00 | 289 700,00 | 289 300,00 | 289 200,00 |
|  | Ножницы Harmonic АСЕ+ с технологией адаптации к тканям для открытых и эндоскопических операций, длина ствола 36 см уп/6шт (или эквивалент) | 1 | Уп. | 313 200,00 | 314 520,00 | 313 900,00 | 313 873,00 |
|  | Ножницы HARMONIC ACE+7 с технологией адаптации к тканям и функцией продвинутого гемостаза (для лапароскопических операций 5мм, 45см) (или эквивалент) | 1 | Уп. | 328 400,00 | 329 720,00 | 329 600,00 | 329 240,00 |
|  | Троакар без ножа (диаметр 12мм, длина 100 мм) (или эквивалент) | 1 | Уп. | 52 800,00 | 53 100,00 | 53 060,00 | 52 986,70 |
|  | Троакар без ножа (диаметр 15мм, длина 100 мм) (или эквивалент) | 1 | Уп. | 52 800,00 | 53 100,00 | 53 060,00 | 52 986,70 |
|  | Инструменты электрохирургические моно и биполярные к аппаратам Force Triad. Электрод-скальпель трехкнопочный, антипригарный, кабель 3 м (или эквивалент) | 1 | Шт. | 3 560,00 | 3 605,00 | 3 570,00 | 35 78,33 |
|  | Клипсы LIGACLIP EXTRA (средне-большие, по 6 в кассете), (или эквивалент) | 1 | Уп. | 11 900,00 | 11 930,00 | 12 100,00 | 11 976,70 |
|  | Клипсы LIGACLIP EXTRA (большие, по 6 в кассете), (или эквивалент) | 1 | Уп. | 11 900,00 | 11 930,00 | 12 100,00 | 11 976,70 |
|  | Инструменты электрохирургические моно и биполярные в отдельных упаковках. Электрод пациента возвратный (двухсекционный, REM-типа, дл. кабеля 2,7 м) (или эквивалент) | 1 | Шт. | 600,0 | 615,00 | 630,00 | 615,00 |
|  | Материал шовный рассасывающийся, 56-70 дн., 75 см, фиолетовый, 2-0, с иглой CV-25, колющая, 1/2 круга, 22 мм (или эквивалент) | 1 | Уп. | 9 100,00 | 9 140,00 | 9 120,00 | 9 120,00 |
|  | Материал шовный нерассасывающийся, 75 см, синий, 0, с иглой CV-305, колющая, 1/2 круга, 25 мм (или эквивалент) | 1 | Уп. | 4 880,00 | 4 500,00 | 4 900,00 | 4 760,00 |
|  | Викрил Плюс фиолетовый М4 (1) 90см таперкат 40мм 1/2, (или эквивалент) | 1 | Уп. | 11 300,00 | 11 330,00 | 11 360,00 | 11 330,00 |
|  | Материал шовный нерассасывающийся, 45 см, синий, 4-0, с иглой C-14, обратно-режущая, 3/8 круга, 24 мм (или эквивалент) | 1 | Уп. | 8 780,00 | 8 790,00 | 8 800,00 | 8 790,00 |
|  | Материал шовный нерассасывающийся, 75 см, синий, 2-0, с иглой V-20, колющая, 1/2 круга, 26 мм (или эквивалент) | 1 | Уп. | 9 240,00 | 9 250,00 | 9 320,00 | 9 270,00 |
|  | Материал шовный рассасывающийся, 90-110дн., 23 см, фиолетовый, 3-0, с иглой GU-46, колющая, 5/8 круга, 27 мм (или эквивалент) | 1 | Уп. | 17 300,00 | 17 430,00 | 17 320,00 | 17 350,00 |
|  | Шейвер агрессивный 5.0 (оранжевый), 5 шт. (или эквивалент) | 1 | Уп. | 45 100,00 | 45 420,00 | 45 300,00 | 45 273,30 |
|  | Лезвие для пилы 30 x 15 x 16 x 0.4 мм (или эквивалент) | 1 | Шт. | 3 710,00 | 3 724,00 | 3 730,00 | 3 721,33 |
|  | Электрод, нейтральный, двухсекционный, одноразовый | 1 | Шт. | 1 400,00 | 1 410,00 | 1 450,00 | 1 420,00 |
|  | Интродьюсер гемостатический в комплекте с иглой RADIFOCUS INTRODUSER II набор R (или эквивалент) | 1 | Шт. | 1 400,00 | 1 410,00 | 1 440,00 | 1 416,67 |
|  | Материал шовный рассасывающийся, 56-70, 90 см, фиолетовый, 0, с иглой GS-25 (или эквивалент) | 1 | Уп. | 9 190,00 | 9 210,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |
|  | Материал шовный рассасывающийся, 90-110 , 75 см, фиолетовый, 0, с иглой GS-21 (или эквивалент) | 1 | Уп. | 14 100,00 | 14 320,00 | 14 210,00 | 14 210,00 |
|  | Шовный материал V-Loc™, не рассасывающийся, монофиламентный, 23 см, синий, 3-0 (М2), с иглой V-20, колющие, 1/2 круга, 26 мм (или эквивалент) | 1 | Уп. | 25 140,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 180,00 |
|  | Материал шовный рассасывающийся, 180дн., 23 см, зеленый, 3-0, с иглой V-30, колющая, 1/2 круга, 30 мм (или эквивалент) | 1 | Уп. | 21 980,00 | 22 000,00 | 22 040,00 | 22 006,70 |
|  | Лапаросоническая рукоять для ручной активации | 1 | Шт. | 163 600,00 | 163 470,00 | 164 100,00 | 163 723,00 |
| 7 | Кассеты со скобами к аппаратам сшивающе-режущим Кассета 60 мм, 6 рядов, синяя | 1 | Уп. | 133 200,00 | 133 870,00 | 133 280,00 | 133 450,00 |
| 7 | Кассеты со скобами к аппаратам сшивающе-режущим Кассета 60 мм, 6 рядов, зелёная | 1 | Уп. | 133 200,00 | 133 870,00 | 133 280,00 | 133 450,00 |
| ИТОГО сумма цен единиц товаров, руб. | 3 027 380,00 | 3 035 296,00 | 3 035 501,00 | 3 032 725,67 |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара:

109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

109388, Россия, Москва, Шоссейная, 43

Сроки  поставки товара: 12 (Двенадцать) месяцев.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус, 1-й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 , 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.