УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 131/19

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов для стоматологии для нужд ДКБ им. Н.А. Семашко  на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com,

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94, 8 (499) 623-41-35

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД» размещенном на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора поставки  расходных материалов для стоматологии для нужд  НУЗ «ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД».

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Единица измерения | Количество | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал пломбировочный светоотверждаемый | Светоотверждаемый микрогибридный композит Предназначен для пломбирования полостей всех пяти классов по Блэку во фронтальных и боковых зубах. Изготовление прямых реставраций Удобство в работе Не должен липнуть к инструментам Точная адаптация к стенкам полости Хорошая полируемость. Сухой блеск должен появляться на первых минутах полировки Общее содержание наполнителя по массе составляет не менее 78% Универсальность Клиническая эффективность Оттенок: по согласованию с Заказчиком Форма выпуска: шприц, не менее 4 гр. | Шт. | 15 | Соответствует |
|  | Материал для реконструкции и пломбирования корневых каналов | Цемент стоматологический для реконструкции твердых тканей зуба и пломбирования корневых каналов Показания: прямое покрытие пульпы, закрытие перфораций в области бифуркации, закрытие латеральных перфорации корня, закрытие резорбций корня, пульпотомия, апексификация в зубах с несформированной верхушкой корня, ретроградное пломбирования после резекции верхушки корня. Хорошо подходит для реконструкции дентина и цемента корневых каналов Должен состоять из гидрофильных частиц малого размера При смешивании с водой сначала переходит в форму геля, а затем в течение 10-15* минут затвердевает Низкая растворимость и превосходная герметизация (наличие) должны предотвращать микробную инвазию и проникновение тканевых жидкостей в коревой канал Цвет: белый Форма выпуска: флакон с материалом, не менее 1 гр; флакон с дистиллированной водой не менее 3 мл; аксессуары | Упак. | 2 | Соответствует |
|  | Материал для препарирования и полирования зубов, порошок | Порошок для препарирования и полирования зубов методом пескоструйной обработки Предназначен для удаления налета и мягких зубных отложений; удаления пигментаций и отбеливания зубов; очистки фиссур перед герметизацией В качестве основного компонента должен содержать гидрокарбонат натрия с размером частиц, позволяющим провести очистку при щадящем воздействии на твердые ткани зуба Приятный освежающий запах и вкус (наличие) Вкус: по согласованию с Заказчиком Форма выпуска: флакон, не менее 300 гр. | Шт. | 3 | Соответствует |
|  | Воск моделировочный для мостовидных протезов | Воск моделировочный Предназначен для моделирования промежуточных звеньев мостовидных протезов и других элементов несъемного протеза Малая тепловая усадка Зольность не должна превышать 0,02 % Должен легко поддаваться моделировке зуботехническими инструментами Дает сухую, невязкую стружку Возможность размягчения под лампой накаливания или в водяной бане при температуре (45-50)* °С в течение 3-5* мин. Форма выпуска: палочки, не менее 55 гр. | Шт. | 5 | Соответствует |
|  | Матрицы контурные секционные металлические | Матрицы металлические секционные Предназначены для разделения апроксимальных поверхностей соседних зубов при реставрации II типа Объемные Вогнутые Сформированы из специальной коррозионно-стойкой стали Хорошо держат форму Легко вводятся Твердость: по согласованию с Заказчиком Толщина: по согласованию с Заказчиком Размер: по согласованию с Заказчиком Наличие выступа: по согласованию с Заказчиком Форма выпуска: не менее 10 штук | Упак. | 3 | Соответствует |
|  | Дезинфицирующие салфетки | Салфетки дезинфицирующие Предназначены для дезинфекции поверхности медицинских приборов и оборудования (в т.ч. стоматологические наконечники, зеркала); оптических приборов и оборудования, разрешенных производителем к обработке спиртовыми средствами; поверхностей жесткой мебели Изготовлены из белого плотного нетканого материала Должны быть пропитаны дезинфицирующим раствором, не содержащим спирта Антимикробная активность в отношении Гр+ и Гр- бактерий (включая ВБИ, микобактерии туберкулеза, кишечных инфекций), вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус), грибов рода Кандида, Трихофитон Должны активно разрушать на поверхностях биологические пленки; обладать хорошими моющими свойствами Форма выпуска: банка, не менее 200 шт. | Упак. | 5 | Соответствует |
|  | Иглы дентальные стерильные | Иглы дентальные для карпульной анестезии Европейский стандарт Должны быть изготовлены из высококачественной нержавеющей стали Ориентационная метка на канюле иглы (наличие) Атравматический эффект может достигаться за счет уникальной ультратонкой трехгранной заточки режущего края и силиконового покрытия поверхности Высочайшая гибкость должна быть за счет высококачественной стали и особой конструкции насадки Должна быть система трёхгранной заточки и очень острого угла Возможна цветовая кодировка размеров Одноразового использования Стерильность Размер: по согласованию с Заказчиком Форма выпуска: не менее 100 шт | Упак. | 10 | Соответствует |
|  | Дискодержатель прямой | Дискодержатель прямой Для дисков с круглой пластиковой втулкой | Шт. | 10 | Соответствует |
|  | Бор алмазный | Бор стоматологический алмазный Для турбинного наконечника Форма: конус, круглый Диаметр по ISO: 010 Длина рабочей части: не менее 9.4 мм, но не более 10.6 мм Зернистость: средняя | Шт. | 10 | Соответствует |
|  | Бор алмазный | Бор стоматологический алмазный Для турбинного наконечника Форма: конус, закругленный Диаметр по ISO: 014 Длина рабочей части: не менее 6.8 мм, но не более 7.6 мм Зернистость: средняя | Шт. | 10 | Соответствует |
|  | Бор алмазный | Бор стоматологический алмазный Для турбинного наконечника Форма: конус, закругленный Диаметр по ISO: 012 Длина рабочей части: не менее 6.0 мм, но не более 6.6 мм Зернистость: мелкая | Шт. | 10 | Соответствует |
|  | Бор алмазный | Бор стоматологический алмазный Для турбинного наконечника Форма: олива Диаметр по ISO: 018 Длина рабочей части: не менее 3.1 мм, но не более 3.6 мм Зернистость: средняя | Шт. | 10 | Соответствует |
|  | Бор алмазный | Бор стоматологический алмазный Для турбинного наконечника Форма: конус, закругленный Диаметр по ISO: 014 Длина рабочей части: не менее 7.7 мм, но не более 8.6 мм Зернистость: средняя | Шт. | 10 | Соответствует |
|  | Бор алмазный | Бор стоматологический алмазный Для турбинного наконечника Форма: конус, закругленный Диаметр по ISO: 012 Длина рабочей части: не менее 7.7 мм, но не более 8.6 мм Зернистость: мелкая | Шт. | 10 | Соответствует |
|  | Бор алмазный | Бор стоматологический алмазный Для турбинного наконечника Форма: конус, круглый Диаметр по ISO: 012 Длина рабочей части: не менее 9.4 мм, но не более 10.6 мм Зернистость: средняя | Шт. | 10 | Соответствует |
|  | Бор алмазный | Бор стоматологический алмазный Для турбинного наконечника Форма: конус, закругленный Диаметр по ISO: 012 Длина рабочей части: не менее 7.7 мм, но не более 8.6 мм Зернистость: средняя | Шт. | 10 | Соответствует |
|  | Бор алмазный | Бор стоматологический алмазный Для турбинного наконечника Форма: конус, закругленный Диаметр по ISO: 012 Длина рабочей части: не менее 6.0 мм, но не более 6.6 мм Зернистость: средняя | Шт. | 10 | Соответствует |
|  | Полир алмазосодержащий | Алмазосодержащий полир Для всех распространенных видов керамики, включая цирконий Назначение (ступень обработки): по согласованию с Заказчиком Форма: диск Диаметр по ISO: 180 Длина рабочей части: не менее 2.2 мм, но не более 2.6 мм | Шт. | 6 | Соответствует |
|  | Наконечник турбинный | Наконечник стоматологический турбинный со стандартной головкой с генератором света Должен быть произведен по высокоточной технологии и оснащен системой генерации электроэнергии Наличие встроенного высокоэффективного и надежного генератора, обеспечивающего высококачественную работу подсветки LED, которая излучает свет, эквивалентный дневному, и обеспечивающего четкий обзор операционного поля Подветка должна работать независимо от того, есть ли в стоматологической установке модуль подсветки или нет Оптика должна быть из сотообразного стекла Корпус наконечника должен быть выполнен из нержавеющей стали Керамические подшипники (наличие) Наличие системы очистки головки Кнопочный зажим бора Тип соединения: Midwest (M4) Скорость вращения: - 330 000 - 430 000* об/мин Охлаждение: 4-точечный спрей Мощность: не менее 15 Вт Размер рабочей головки: - диаметр: не менее 12.0 мм, но не более 12.3 мм - высота: не менее 13.0 мм, но не более 13.5 мм | Шт. | 2 | Соответствует |
|  | Наконечник угловой | Наконечник стоматологический угловой Предназначен для удаления кариеса, шлифовки, реставрации Корпус наконечника должен быть выполнен из нержавеющей стали Тонкий эргономичный корпус наконечника должен обеспечивать комфортную работу и превосходный обзор обрабатываемой области, позволять работать точно и эффективно Керамические подшипники (наличие) Скорость вращения: макс.40 000* об/мин Прямая передача 1:1 Одинарный спрей Для боров HP и CA диаметром 2.35 мм С ограничителем боров (наличие) | Шт. | 1 | Соответствует |

*показатель является конкретным и изменению не подлежит

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара: товар, заявленный к поставке, должен соответствовать ФС, ВФС по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям – предоставляются с поставкой.

Место поставки товара: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корпус1, строение 1.

Сроки  поставки товара: в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента заключения Договора.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 170 752 (Сто семьдесят тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 67 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование* | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Материал пломбировочный светоотверждаемый Dynamic Plus (различных оттенков), 4 гр. | 15 | шт. | 1 165,00 | 1 302,00 | 1 253,00 |
| 2 | Материал для реконструкции и пломбирования корневых каналов MTA White (белый) ( 1 гр. МТА, 3 мл дистиллированной воды, аксессуары) | 2 | упак. | 4 565,00 | 5 101,00 | 4 909,00 |
| 3 | Материал Аэр-Клинз-Проф для препарирования и полирования зубов (различных вкусов), порошок 300 гр. | 3 | шт. | 602,00 | 673,00 | 648,00 |
| 4 | Воск моделировочный для мостовидных протезов, 55 гр. | 5 | шт. | 220,00 | 246,00 | 237,00 |
| 5 | Матрицы контурные секционные металлические (различных видов), 10 шт. | 3 | упак. | 110,00 | 123,00 | 119,00 |
| 6 | Дезинфицирующие салфетки Дезклинер, банка, 200 шт. | 5 | упак. | 315,00 | 352,00 | 339,00 |
| 7 | Иглы дентальные стерильные (различных размеров), 100 шт. | 10 | упак. | 480,00 | 537,00 | 517,00 |
| 8 | Дискодержатель прямой для дисков с пластиковой втулкой (1.110) | 10 | шт. | 35,00 | 40,00 | 38,00 |
| 9 | Бор алмазный для турбинного наконечника FG 850/010 | 10 | шт. | 382,00 | 427,00 | 411,00 |
| 10 | Бор алмазный для турбинного наконечника FG 855/014 | 10 | шт. | 215,00 | 241,00 | 232,00 |
| 11 | Бор алмазный для турбинного наконечника FG 855/012 F | 10 | шт. | 215,00 | 241,00 | 232,00 |
| 12 | Бор алмазный для турбинного наконечника FG 379/018 | 10 | шт. | 215,00 | 241,00 | 232,00 |
| 13 | Бор алмазный для турбинного наконечника FG 856/014 | 10 | шт. | 293,00 | 328,00 | 316,00 |
| 14 | Бор алмазный для турбинного наконечника FG 856/012 F | 10 | шт. | 293,00 | 328,00 | 316,00 |
| 15 | Бор алмазный для турбинного наконечника FG 850/012 | 10 | шт. | 382,00 | 427,00 | 411,00 |
| 16 | Бор алмазный для турбинного наконечника FG 856/012 | 10 | шт. | 293,00 | 328,00 | 316,00 |
| 17 | Бор алмазный для турбинного наконечника FG 855/012 | 10 | шт. | 215,00 | 241,00 | 232,00 |
| 18 | Полир алмазосодержащий DiaCeram-3 (1, 2 или 3 ступень) | 6 | шт. | 2 340,00 | 2 615,00 | 2 517,00 |
| 19 | Наконечник турбинный DynaLED M600LG M4, с оптикой, 4-точечный спрей (Р1104) | 2 | шт. | 33 180,00 | 37 073,00 | 35 678,00 |
| 20 | Наконечник угловой S-Max M25 1:1, без оптики, внутренний спрей (С1027) | 1 | шт. | 18 400,00 | 20 559,00 | 19 785,00 |
| Сумма, руб. |  |  | 160 396,00 | 179 295,00 | 172 567,00 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 170 752,67 |

* В случае указания торгового наименования или производителя читать: «…или эквивалент».

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать все  расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

Место подачи котировочных заявок:

109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корпус 1, терапевтический корпус, 1-й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2019 года в 08 часов 00 минут московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2019 г. в 11 часов 00 минут московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждой котировочной заявки, должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы и представлены с описью документов.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.