УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 170/19

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки медицинских изделий для оториноларингологического отделения

для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179 (далее – Положение)

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора поставки медицинских изделий для оториноларингологического отделения для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование | Описание | Соответствие | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выкусыватель ринохирургический обратный (диаметр трубки 2,5 мм) | Тип инструмента: Выкусыватель обратный. Рабочая длина трубки-корпуса с браншами 94мм ±2мм. Диаметр трубки-корпуса 2,5мм ±0,1мм. Поперечный размер бранш (3,2мм х 3,2мм)±0,1мм. В составе: - Металлическая рукоятка. Неподвижная часть рукоятки в форме овального кольца под два пальца, с дополнительным упором для третьего пальца. - Трубка-корпус с браншами; фиксируется в рукоятке с помощью круглой накидной гайки в четырёх фиксированных положениях с шагом 90º ±1°. Конструкция инструмента разборная. Материал конструкции: высоколегированная нержавеющая сталь. | Соответствие | шт | 2 |
| 2 | Щипцы прямые (тип Страйкен, диаметр трубки 2,5 мм) | Тип инструмента: Щипцы прямые (тип "Страйкен"). Рабочая длина трубки-корпуса с браншами 116мм±2мм. Диаметр трубки-корпуса 2,5мм ±0,1мм. Диаметр бранш 3мм ±0,1мм. В составе: - Металлическая рукоятка. Неподвижная часть рукоятки в форме овального кольца под два пальца, с дополнительным упором для третьего пальца. - Трубка-корпус с браншами; фиксируется в рукоятке с помощью круглой накидной гайки в четырёх фиксированных положениях с шагом 90º ±1°. Конструкция инструмента разборная. Материал конструкции: высоколегированная нержавеющая сталь. | Соответствие | шт | 2 |
| 3 | Элеватор для отделения мягких тканей от костно-хрящевой стенки носовой перегородки двусторонний,длиной 200мм | Элеватор (тип 1) - Наличие Вид - 2-х сторонний для отделения мягких тканей от костно-хрящевой. стенки носовой перегородки Длина, мм - 200 Материал - нержавеющая сталь | Соответствие | шт | 2 |
| 4 | Зонд для исследования аттика длиной 140 мм | Зонд для аттика предназначен для обследования надбарабанного пространства. Зонд должен иметь толстую ручку с насечками для предупреждения скольжения пальцев ЛОР-врача, а также более тонкую рабочую часть, на конце которой располагается гладкий шарик. Инструмент должен быть изготовлен из прочной и качественной медицинской стали, которая выдерживает многократные стерилизации. Длина зонда должна быть не менее 140 мм. Диаметр не менее 3 мм. | Соответствие | шт | 2 |
| 5 | Шприц лабораторный стеклянный со сменными наконечниками для вливаний и промывания объем 2куб. см* | Инструмент медицинский предназначенный для внутригортанных вливаний и промывания миндалин, объем должен быть не более 2см3. Длина инструмента должна быть не менее 260 мм и не более 265 мм, диаметр кольца поршня должна быть не менее 25 мм и не более 30 мм, длина трубки с конусом должна быть не менее 135 мм и не более 140 мм, высота изгиба должна быть не менее 20 мм и не более 25 мм. Длина наконечника для орошения свода носоглотки должна быть не менее 116 мм и не более 121 мм, высота изгиба должна быть не менее 8 мм и не более 13 мм. Инструмент должен быть изготовлен из латуни, тормозные кольца должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки 12Х18Н9Т. Должен допускать химическую дезинфекцию при температуре не менее 60 градусов по Цельсию. Возможна ручная и механическая предстерилезиционная обработка. Инструмент должен быть отполированным. Инструмент должен иметь коррозийную стойкость. На инструменте должно быть наличие маркировки завода производителя, нанесенное ударным методом. Медицинский инструмент должен выдерживать до 300 циклов автоклавирований, при стерилизации по ГОСТ 25375-82 (СТ СЭВ 3188-81)/ОСТ 42-21-2-85 (взамен ОСТ 42-2-2-77). Вес инструмента должен быть не менее 106 гр. | Соответствие | шт | 10 |
| 6 | Пинцет ушной штыковидный ПАи 140*1,5 | Инструмент хирургический предназначенный для улучшения обзора при манипуляциях в наружном слуховом проходе. Наличие бранш, бранши должны иметь двойной изгиб по ребру в виде штыка. Длина инструмента должна быть не более 150 мм, ширина рабочей части бранши должна быть не менее 1,5 мм. Расстояние между браншами в разомкнутом состоянии должно быть не более 25 мм. Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали 20Х13. Должен допускать химическую дезинфекцию при температуре не менее 60 градусов по Цельсию. Возможна ручная и механическая предстерилезиционная обработка. Инструмент должен быть отполированным. Инструмент должен иметь коррозийную стойкость. На инструменте должно быть наличие маркировки завода производителя, нанесенное ударным методом. Медицинский инструмент должен выдерживать до 300 циклов автоклавирований, при стерилизации по ГОСТ 25375-82 (СТ СЭВ 3188-81)/ОСТ 42-21-2-85 (взамен ОСТ 42-2-2-77). Вес инструмента должен быть не менее 19 гр. | Соответствие | шт | 10 |
| 7 | Зеркало носовое с длиной губок 60 мм | Инструмент предназначенный для расширения носовых отверстий при осмотрах и манипуляциях в полости. Длина инструмента должна быть не менее 135 мм не более 150мм, длина губок должна быть не менее 55 мм и не более 65 мм, ширина рабочей части должна быть не менее 15 мм и не более 20 мм. Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали 20Х13. Должен допускать химическую дезинфекцию при температуре не менее 60 градусов по Цельсию. Возможна ручная и механическая предстерилезиционная обработка. Твердость по Роквеллу медицинского инструмента должна быть 28 - 36 HRC. Инструмент должен быть отполированным. Поверхность полированного покрытия должна быть однородной, блестящей или зеркальной. Не допускается наличия на блестящей (зеркальной) поверхности трещин, прижегов, неотмытых солей, продуктов коррозии. Инструмент должен иметь коррозийную стойкость. На инструменте должно быть наличие маркировки завода производителя, нанесенное ударным методом. Медицинский инструмент должен выдерживать до 300 циклов автоклавирований, при стерилизации по ГОСТ 25375-82 (СТ СЭВ 3188-81)/ОСТ 42-21-2-85 (взамен ОСТ 42-2-2-77). Вес инструмента должен быть не менее 54 гр. | Соответствие | шт | 5 |
| 8 | Канюля для промывания гайморовой полости | Предназначена для промывания гайморовой полости, используется совместно со шприцем типа "Рекорд". Габаритные размеры, мм 135х26х3,8 Масса, г, не более 10 Изготавливается из латуни с нихромовым покрытием. | Соответствие | шт | 10 |
| 9 | Зонд ушной с навивкой | Предназначен для исследования, очистки и смазывания уха. Диаметр рабочей части, мм 1 Длина навивки рабочей части, мм 15 Габаритные размеры, мм 113х12 Масса, г, не более 1,5 Изготавливается из латуни с нихромовым покрытием. | Соответствие | шт | 20 |
| 10 | Петля полипная носовая с одним наконечником для рвущей и режущей петли | Наименование-Петля. Тип инструмента-режущий. Область применения-оториноларингология. Функциональное назначение-для удаления полипов и миндалин путем захватывания и срезания проволочной петлей | Соответствие | шт | 10 |
| 11 | Проволка для полипной петли (Длина проволоки 3 м, диаметр 0,3 мм) | Наименование-Проволока. Тип инструмента-вспомогательный. Область применения-оториноларингология. Функциональное назначение-для изготовления петель проволочных к петлям полипным ( запасная часть). Диаметр, мм-проволоки - 0,3мм. Длина, мм-мотка - 3000мм. | Соответствие | шт | 5 |

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 143 310 (Сто сорок три тысячи триста десять) рублей 03 копейки.

Определение начальной (максимальной) цены договора Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен.

Расчет начальной (максимальной) цены договора

| № п/п | Наименование товара | Предложение № 1 | Предложение №2 | Предложение №3 | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выкусыватель ринохирургический обратный (диаметр трубки 2,5 мм) | 28 000,00 | 27 800,00 | 28 272,60 | 28 024,20 |
| 2 | Щипцы прямые (тип Страйкен, диаметр трубки 2,5 мм) | 19 500,00 | 19 200,00 | 19 526,40 | 19 408,80 |
| 3 | Элеватор для отделения мягких тканей от костно-хрящевой стенки носовой перегородки двусторонний,длиной 200мм | 595,00 | 541,18 | 550,38 | 562,19 |
| 4 | Зонд для исследования аттика длиной 140 мм | 505,00 | 458,82 | 466,62 | 476,81 |
| 5 | Шприц лабораторный стеклянный со сменными наконечниками для вливаний и промывания объем 2куб.см* | 550,00 | 433,33 | 440,70 | 474,68 |
| 6 | Пинцет ушной штыковидный ПАи 140*1,5 | 735,00 | 746,00 | 768,54 | 749,85 |
| 7 | Зеркало носовое с длиной губок 60 мм | 740,00 | 759,00 | 771,90 | 756,97 |
| 8 | Канюля для промывания гайморовой полости | 810,00 | 576,47 | 586,27 | 657,58 |
| 9 | Зонд ушной с навивкой | 90,00 | 82,35 | 83,75 | 85,37 |
| 10 | Петля полипная носовая с одним наконечником для рвущей и режущей петли | 2 500,00 | 1 729,41 | 1 758,81 | 1 996,07 |
| 11 | Проволка для полипной петли (Длина проволоки 3 м, диаметр 0,3 мм) | 560,00 | 344,70 | 350,56 | 418,42 |
|  | Итого | 151 450,00 | 138 017,60 | 140 462,50 | 143 310,03 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать все  расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: 12 (Двенадцать) месяцев, с даты подписания договора.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2019 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 , 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.