УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20083000031

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки

медицинских расходных материалов для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94, 8 (910) 440-15-73

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179 (далее – Положение)

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки медицинских расходных материалов для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п/п | Общие требования к поставляемому товару |
| --- | --- |
| 1.1 | Остаточный срок стерильности поставляемого товара на дату поставки, месяцев | Не менее 18 |
| 1.2 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (или Минздрава России) | Наличие |
| 1.3 | Сертификат соответствия или декларация о соответствии с приложениями, выданные органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 1.4 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |
| 1.5 | Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |
| 1.6 | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности | Соответствие |
| 1.7 | Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе в качестве выставочного экземпляра, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). | Соответствие |
| 1.8 | Поставляемый товар серийного производства | Соответствие |
| 1.9 | Этикетка на каждой единице товара на русском языке с указанием модели (артикула), фирмы-производителя, страны происхождения, основных технических характеристик товара, даты производства и срока годности (стерильности) | Наличие |
| 1.10 | Год выпуска поставляемого товара | Не ранее 2019 |
| № п/п | Наименование товара | Требуемые технические характеристики поставляемого товара |
| 1 | Катетер Нелатона | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Изделие для катетеризации мочевого пузыря катетер Нелатона, диаметр CH/Fr 10. Катетер изготовлен из высококачественного термопластичного поливинилхлорида для медицинского использования (ПВХ). Поверхность катетера подвергнута обработке. Дистальный конец катетера гладкий, полусферический для безболезненного атравматичного введения в уретру. На проксимальном конце расположен цветомаркированный воронкообразный коннектор (черный) для присоединения мочеприемников и других устройств. Около дистального конца катетера на разном расстоянии от конца располагаются боковые овальные дренажные отверстия оптимального размера. Длина воронкообразного коннектора - не более 40 мм. Общая длина катетера – 40±1 см. Катетер поставляется в стерильной мягкой блистерной упаковке, легко разъединяющейся со стороны воронкообразного коннектора. Срок сохранения стерильности катетера – не менее 5 лет с момента изготовления |
| 2 | Катетер Нелатона | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Изделие для катетеризации мочевого пузыря катетер Нелатона, диаметр CH/Fr 14. Катетер изготовлен из высококачественного термопластичного поливинилхлорида для медицинского использования (ПВХ). Поверхность катетера подвергнута обработке. Дистальный конец катетера гладкий, полусферический для безболезненного атравматичного введения в уретру. На проксимальном конце расположен цветомаркированный воронкообразный коннектор (черный) для присоединения мочеприемников и других устройств. Около дистального конца катетера на разном расстоянии от конца располагаются боковые овальные дренажные отверстия оптимального размера. Длина воронкообразного коннектора - не более 40 мм. Общая длина катетера – 40±1 см. Катетер поставляется в стерильной мягкой блистерной упаковке, легко разъединяющейся со стороны воронкообразного коннектора. Срок сохранения стерильности катетера – не менее 5 лет с момента изготовления |
| 3 | Катетер Нелатона | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Изделие для катетеризации мочевого пузыря катетер Нелатона, диаметр CH/Fr 16. Катетер изготовлен из высококачественного термопластичного поливинилхлорида для медицинского использования (ПВХ). Поверхность катетера подвергнута обработке. Дистальный конец катетера гладкий, полусферический для безболезненного атравматичного введения в уретру. На проксимальном конце расположен цветомаркированный воронкообразный коннектор (черный) для присоединения мочеприемников и других устройств. Около дистального конца катетера на разном расстоянии от конца располагаются боковые овальные дренажные отверстия оптимального размера. Длина воронкообразного коннектора - не более 40 мм. Общая длина катетера – 40±1 см. Катетер поставляется в стерильной мягкой блистерной упаковке, легко разъединяющейся со стороны воронкообразного коннектора. Срок сохранения стерильности катетера – не менее 5 лет с момента изготовления |
| 4 | Катетер Нелатона женский | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Изделие для катетеризации мочевого пузыря катетер Нелатона женский, диаметр CH/Fr 14. Катетер изготовлен из высококачественного термопластичного поливинилхлорида для медицинского использования (ПВХ). Поверхность катетера подвергнута обработке. Дистальный конец катетера гладкий, полусферический для безболезненного атравматичного введения в уретру. На проксимальном конце расположен цветомаркированный воронкообразный коннектор (зеленый) для присоединения мочеприемников и других устройств. Около дистального конца катетера на разном расстоянии от конца располагаются боковые овальные дренажные отверстия оптимального размера. Длина воронкообразного коннектора - не более 40 мм. Общая длина катетера – 18±1 см. Катетер поставляется в стерильной мягкой блистерной упаковке, легко разъединяющейся со стороны воронкообразного коннектора. Срок сохранения стерильности катетера – не менее 5 лет с момента изготовления. |
| 5 | Катетер Нелатона женский | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Изделие для катетеризации мочевого пузыря катетер Нелатона женский, диаметр CH/Fr 16. Катетер изготовлен из высококачественного термопластичного поливинилхлорида для медицинского использования (ПВХ). Поверхность катетера подвергнута обработке. Дистальный конец катетера гладкий, полусферический для безболезненного атравматичного введения в уретру. На проксимальном конце расположен цветомаркированный воронкообразный коннектор (зеленый) для присоединения мочеприемников и других устройств. Около дистального конца катетера на разном расстоянии от конца располагаются боковые овальные дренажные отверстия оптимального размера. Длина воронкообразного коннектора - не более 40 мм. Общая длина катетера – 18±1 см. Катетер поставляется в стерильной мягкой блистерной упаковке, легко разъединяющейся со стороны воронкообразного коннектора. Срок сохранения стерильности катетера – не менее 5 лет с момента изготовления. |
| 6 | Катетер Фолея | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Катетер уретральный Фолея 3х-ходовой для однократного применения. Предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря. Изделие имеет закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон на конце катетера предназначен для фиксации изделия в мочевом пузыре. Изделие имеет отдельный канал для ирригации. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря имеет эластичный универсальный коннектор, совместимый с различными типами мочеприемников. Канал для раздувания баллона имеет антивозвратный клапан для шприца с разъемом Луер. Размер: 20 Ch/Fr, объем баллона для раздувания - 30-50 мл, длина катетера - 40 ± 1 см. Маркировка катетера содержит информацию о размере катетера и объеме баллона. Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием. Изделие стерильное, в индивидуальной упаковке. Срок сохранения стерильности катетера – не менее 5 лет с момента изготовления. |
| 7 | Катетер Фолея | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Катетер уретральный Фолея 3х-ходовой для однократного применения. Предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря. Изделие имеет закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон на конце катетера предназначен для фиксации изделия в мочевом пузыре. Изделие имеет отдельный канал для ирригации. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря имеет эластичный универсальный коннектор, совместимый с различными типами мочеприемников. Канал для раздувания баллона имеет антивозвратный клапан для шприца с разъемом Луер. Размер: 22 Ch/Fr, объем баллона для раздувания - 30-50 мл, длина катетера - 40 ± 1 см. Маркировка катетера содержит информацию о размере катетера и объеме баллона. Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием. Изделие стерильное, в индивидуальной упаковке. Срок сохранения стерильности катетера – не менее 5 лет с момента изготовления. |
| 8 | Катетер Фолея | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Катетер уретральный Фолея 3х-ходовой для однократного применения. Предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря. Изделие имеет закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон на конце катетера предназначен для фиксации изделия в мочевом пузыре. Изделие имеет отдельный канал для ирригации. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря имеет эластичный универсальный коннектор, совместимый с различными типами мочеприемников. Канал для раздувания баллона имеет антивозвратный клапан для шприца с разъемом Луер. Размер: 24 Ch/Fr, объем баллона для раздувания - 30-50 мл, длина катетера - 40 ± 1 см. Маркировка катетера содержит информацию о размере катетера и объеме баллона. Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием. Изделие стерильное, в индивидуальной упаковке. Срок сохранения стерильности катетера – не менее 5 лет с момента изготовления. |
| 9 | Катетер Фолея | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Катетер уретральный Фолея 2х-ходовой педиатрический для однократного применения. Предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря. Изделие имеет закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон на конце катетера предназначен для фиксации изделия в мочевом пузыре. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря имеет эластичный универсальный коннектор, совместимый с различными типами мочеприемников. Канал для раздувания баллона имеет антивозвратный клапан для шприца с разъемом Луер. Размер: 8 Ch/Fr, объем баллона для раздувания - 3-5 мл, длина катетера - 27 ± 1 см. Катетер имеет проводник, который представляет собой гибкую направляющую. Длина проводника 50 см. Маркировка катетера содержит информацию о размере катетера и объеме баллона. Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием. Изделие стерильное, в индивидуальной упаковке. Срок сохранения стерильности катетера – не менее 5 лет с момента изготовления. |
| 10 | Катетер Фолея | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Катетер уретральный Фолея 2х-ходовой для однократного применения. Предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря. Изделие имеет закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон на конце катетера предназначен для фиксации изделия в мочевом пузыре. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря имеет эластичный универсальный коннектор, совместимый с различными типами мочеприемников. Канал для раздувания баллона имеет антивозвратный клапан для шприца с разъемом Луер. Размер: 14 Ch/Fr, объем баллона для раздувания - 5-15 мл, длина катетера - 40 ± 1 см. Маркировка катетера содержит информацию о размере катетера и объеме баллона. Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием. Изделие стерильное, в индивидуальной упаковке. Срок сохранения стерильности катетера – не менее 5 лет с момента изготовления. |
| 11 | Катетер Фолея | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Катетер уретральный Фолея 2х-ходовой для однократного применения. Предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря. Изделие имеет закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон на конце катетера предназначен для фиксации изделия в мочевом пузыре. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря имеет эластичный универсальный коннектор, совместимый с различными типами мочеприемников. Канал для раздувания баллона имеет антивозвратный клапан для шприца с разъемом Луер. Размер: 16 Ch/Fr, объем баллона для раздувания - 30-50 мл, длина катетера - 40 ± 1 см. Маркировка катетера содержит информацию о размере катетера и объеме баллона. Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием. Изделие стерильное, в индивидуальной упаковке. Срок сохранения стерильности катетера – не менее 5 лет с момента изготовления. |
| 12 | Катетер Фолея | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Катетер уретральный Фолея 2х-ходовой для однократного применения. Предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря. Изделие имеет закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон на конце катетера предназначен для фиксации изделия в мочевом пузыре. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря имеет эластичный универсальный коннектор, совместимый с различными типами мочеприемников. Канал для раздувания баллона имеет антивозвратный клапан для шприца с разъемом Луер. Размер: 18 Ch/Fr, объем баллона для раздувания - 30-50 мл, длина катетера - 40 ± 1 см. Маркировка катетера содержит информацию о размере катетера и объеме баллона. Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием. Изделие стерильное, в индивидуальной упаковке. Срок сохранения стерильности катетера – не менее 5 лет с момента изготовления. |
| 13 | Катетер Фолея | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Катетер уретральный Фолея 2х-ходовой для однократного применения. Предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря. Изделие имеет закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон на конце катетера предназначен для фиксации изделия в мочевом пузыре. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря имеет эластичный универсальный коннектор, совместимый с различными типами мочеприемников. Канал для раздувания баллона имеет антивозвратный клапан для шприца с разъемом Луер. Размер: 20 Ch/Fr, объем баллона для раздувания - 30-50 мл, длина катетера - 40 ± 1 см. Маркировка катетера содержит информацию о размере катетера и объеме баллона. Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием. Изделие стерильное, в индивидуальной упаковке. Срок сохранения стерильности катетера – не менее 5 лет с момента изготовления. |
| 14 | Катетер Фолея | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Катетер уретральный Фолея 2х-ходовой для однократного применения. Предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря. Изделие имеет закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон на конце катетера предназначен для фиксации изделия в мочевом пузыре. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря имеет эластичный универсальный коннектор, совместимый с различными типами мочеприемников. Канал для раздувания баллона имеет антивозвратный клапан для шприца с разъемом Луер. Размер: 22 Ch/Fr, объем баллона для раздувания - 30-50 мл, длина катетера - 40 ± 1 см. Маркировка катетера содержит информацию о размере катетера и объеме баллона. Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием. Изделие стерильное, в индивидуальной упаковке. Срок сохранения стерильности катетера – не менее 5 лет с момента изготовления. |
| 15 | Катетер мочеточниковый | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Катетер мочеточниковый предназначен для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цистоскопы с целью диагностики и лечения. Состоит из трубки, изготовленной из рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера (ПВХ-композиции). Длина мочеточникового катера 710 мм, конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Диаметр катетера 6 Ch (2,0 мм). Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. Кольцевые метки на катетерах позволяют контролировать глубину его введения. Катетер снабжен мандреном (проводником) из упругой бронзовой проволоки. С целью сохранения прямолинейности мочеточниковый катетер упакован в жёсткий полиэтиленовый чехол или футляр (чехол с колпачком). Катетер должен иметь цвет маркировочных делений на трубке катетера: красного цвета - для катетеризации правого мочеточника; синего цвета - для катетеризации левого мочеточника. Катетер должен быть стерильным, нетоксичным, апирогенным. Предназначен для одноразового использования. Стерилизация: радиационная. Упаковка индивидуальная стерильная двойная: герметичный пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги |
| 16 | Катетер мочеточниковый | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Катетер мочеточниковый предназначен для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цистоскопы с целью диагностики и лечения. Состоит из трубки, изготовленной из рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера (ПВХ-композиции). Длина мочеточникового катера 710 мм, конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Диаметр катетера 7 Ch (2,33 мм). Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. Кольцевые метки на катетерах позволяют контролировать глубину его введения. Катетер снабжен мандреном (проводником) из упругой бронзовой проволоки. С целью сохранения прямолинейности мочеточниковый катетер упакован в жёсткий полиэтиленовый чехол или футляр (чехол с колпачком). Катетер должен иметь цвет маркировочных делений на трубке катетера: красного цвета - для катетеризации правого мочеточника; синего цвета - для катетеризации левого мочеточника. Катетер должен быть стерильным, нетоксичным, апирогенным. Предназначен для одноразового использования. Стерилизация: радиационная. Упаковка индивидуальная стерильная двойная: герметичный пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги |
| 17 | Катетер мочеточниковый | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Катетер мочеточниковый предназначен для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цистоскопы с целью диагностики и лечения. Состоит из трубки, изготовленной из рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера (ПВХ-композиции). Длина мочеточникового катера 710 мм, конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Диаметр катетера 8 Ch (2,66 мм). Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. Кольцевые метки на катетерах позволяют контролировать глубину его введения. Катетер снабжен мандреном (проводником) из упругой бронзовой проволоки. С целью сохранения прямолинейности мочеточниковый катетер упакован в жёсткий полиэтиленовый чехол или футляр (чехол с колпачком). Катетер должен иметь цвет маркировочных делений на трубке катетера: красного цвета - для катетеризации правого мочеточника; синего цвета - для катетеризации левого мочеточника. Катетер должен быть стерильным, нетоксичным, апирогенным. Предназначен для одноразового использования. Стерилизация: радиационная. Упаковка индивидуальная стерильная двойная: герметичный пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги |
| 18 | Мочеприемник | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Мочеприемник прикроватный стерильный. Для длительной непрерывной уроколлекции у пациентов с нарушениями функции мочевыделения. Состоит из неперекручивающейся приводной трубки, мешка для сбора мочи объемом не менее 1000 мл и сливного крана. Дренажная трубка мочеприемника должна иметь длину не менее 110 см и не более 115 см, иметь универсальный коннектор с защитным колпачком для предотвращения контаминации. Мешок для сбора мочи прямоугольной формы, изготовлен из прозрачного ПВХ. Мешок не должен иметь острых закраин. Коннектор типа «елочка» совместим со всеми видами уретральных катетеров, сливами уростомных мешков, а также уропрезервативами. На передней стенке сборного мешка должна быть нанесена измерительная шкала для контроля заполнения мочеприемника. Градуировка на мешке с ценой деления 50 мл. Изделие имеет невозвратный клапан в верхней части сборного мешка, что препятствует ретроградному току мочи, тем самым препятствует продвижению восходящей уретральной инфекции. Опорожнение мешка должно производиться благодаря прямому сливу, который можно опорожнять одной рукой. В верхней части сборного мешка – два укрепленных отверстия для удобной фиксации изделия на раме кровати. Должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. Изделие должно соответствовать требованиям: ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011,ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007. |
| 19 | Мочеприемник | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Мочеприемник прикроватный стерильный. Для длительной непрерывной уроколлекции у пациентов с нарушениями функции мочевыделения. Состоит из неперекручивающейся приводной трубки, мешка для сбора мочи объемом не менее 2000 мл и сливного крана. Дренажная трубка мочеприемника должна иметь длину не менее 110 см и не более 115 см, иметь универсальный коннектор с защитным колпачком для предотвращения контаминации. Мешок для сбора мочи прямоугольной формы, изготовлен из прозрачного ПВХ. Мешок не должен иметь острых закраин. Коннектор типа «елочка» совместим со всеми видами уретральных катетеров, сливами уростомных мешков, а также уропрезервативами. На передней стенке сборного мешка должна быть нанесена измерительная шкала для контроля заполнения мочеприемника. Градуировка на мешке с ценой деления 100 мл. Изделие имеет невозвратный клапан в верхней части сборного мешка, что препятствует ретроградному току мочи, тем самым препятствует продвижению восходящей уретральной инфекции. Опорожнение мешка должно производиться благодаря прямому сливу, который можно опорожнять одной рукой. В верхней части сборного мешка - два укрепленных отверстия для удобной фиксации изделия на раме кровати. Должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. Изделие должно соответствовать требованиям: ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011,ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007. |
| 20 | Катетер в/в | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Система «катетер на игле» для катетеризации периферических вен. Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Люэр Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Люэр Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Люэр лок на гидрофобной заглушке. Используемые материалы: нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер – полиуретан. Размер: 18G - 1.3 мм, длина 45 мм, скорость потока не менее 96 мл/мин. Должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 21 | Катетер в/в | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Система «катетер на игле» для катетеризации периферических вен. Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Люэр Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Люэр Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Люэр лок на гидрофобной заглушке. Используемые материалы: нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер – полиуретан. Размер 20G - 1.1 мм, длина 33 мм, скорость потока не менее 61 мл/мин. Должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 22 | Катетер в/в | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Катетер на игле для установки в периферическую вену, без дополнительного инъекционного порта. Состав: прозрачный изгибоустойчивый катетер с четырьмя интегрированными Rg-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальной частью среза иглы; павильон Люэр лок с интегрированным в корпус катетера гемостатическим клапаном многократного действия против обратного тока крови, пальцевым упором, гибкими крыльями с отверстиями для вентиляции; игла с трехгранным срезом, прозрачной индикаторной камерой с указателем положения среза и маркировкой размера, ребристой заглушкой с гидрофобным фильтром. Резистентность к давлению не менее 20 бар. Характеристика системы защиты от укола: защитная клипса, активируемая без внешнего воздействия при извлечении иглы из катетера, полностью закрывающая кончик иглы. Используемые материалы: акрилбутадиенстирол, хромоникелевая сталь, полиоксиметилен, полипропилен, полиуретан, силикон. Размер: 20G/1.1 мм, длина 32 мм, скорость потока не менее 60 мл/мин. Должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 23 | Игла-бабочка | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Игла-бабочка с инфузионным удлинителем. Назначение: проведение кратковременной инфузии. Состав: игла стальная со срезом, покрытым микрослоем кремния, фиксирующие крылья, удлинительная трубка для инфузии по технике «неподвижной иглы», цветовая кодировка, винтовой коннектор Люэр лок. Материал иглы: хирургическая нержавеющая сталь. Размер: 23G/0.65 мм - 20 мм, скорость потока не менее 11 мл/мин, остаточный объем не более 0.39 мл. Должна быть упакована в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 24 | Игла-бабочка | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Игла-бабочка с инфузионным удлинителем. Назначение: проведение кратковременной инфузии. Состав: игла стальная со срезом, покрытым микрослоем кремния, фиксирующие крылья, удлинительная трубка для инфузии по технике «неподвижной иглы», цветовая кодировка, винтовой коннектор Люэр лок. Материал иглы: хирургическая нержавеющая сталь. Размер: 21G/0.80 мм - 20 мм, скорость потока не менее 25 мл/мин, остаточный объем не более 0.39 мл. Должна быть упакована в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 25 | Краник для инфузионных систем | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Кран трёхходовый /вентиль трехканальный применяется для многоходового соединения различных инфузионных магистралей. Материал: медицинский имплантационно-нетоксичный ПВХ. Поверхность изделия чистая, без черных точек, пыли, грязи и прочих дефектов. Луер-лок соединение. Поворот на 360 градусов. Выдерживает давление до 4 бар. Камеры вентиля прозрачные. Поворачивающийся краник - синий с нанесенными стрелками на лопастях. Краник должен быть стерильным, апирогенным, нетоксичным. Стерилизация газовая этиленоксидом. Индивидуальная стерильная упаковка. Предназначен для одноразового использования. |
| 26 | Система для взятия крови | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Устройство взятия крови предназначено для взятия дозы донорской крови в стеклянную бутылку в учреждениях службы крови, в условиях клиник, больниц, в службе скорой помощи. В комплект устройства должны входить: узел взятия крови, включающий в себя мягкую, прозрачную полимерную трубку, иглу к емкости с боковым отверстием для прокола пробки бутылки, инъекционную иглу диаметром 1,65 мм; коннектор «Луер-Лок», для соединения, состоящий из металлической иглы с боковым отверстием и имеющий бактерицидный фильтр. Металлические иглы к емкости устройства легко прокалывают резиновые пробки, не вызывая их разрушение и подтекание крови в месте прокола. Качественная шлифовка наружной и внутренней поверхностей инъекционной иглы, силиконовое покрытие и оптимальная заточка режущих кромок иглы для снижения болезненности венепункции. Коннектор «Луер-Лок» для надежности фиксации донорской иглы на трубке устройства. Это соединение удобно в работе и пригодно для присоединения как отечественных, так и импортных инъекционных игл. Прозрачный материал полимерной трубки для визуального контроля тока крови и отсутствия пузырьков воздуха. Воздуховод должен обеспечивать равномерное и плавное протекание крови через трубку устройства. Рабочая длина основной части - 600 мм. Внутренний диаметр полимерной трубки - 3,1 мм. Соединения деталей с трубкой должны выдерживать нагрузку не менее 20 Н. Соединения деталей должны обеспечивать герметичность устройства при внутреннем избыточном давлении не менее 40 кПа.Устройство должно быть упаковано в индивидуальный, герметично заваренный пакет для обеспечения сохранения эксплуатационных качеств в течение всего срока хранения. Устройство должно быть стерильным, апирогенным, нетоксичным, предназначенным для одноразового использования. |
| 27 | Система для переливания крови | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Система предназначена для переливания крови и её компонентов из контейнера. Заборная игла изготовлена из прочного АБС-пластика со встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. Система имеет полужесткую прозрачную капельницу, изготовлена из нетоксичного медицинского материала. Капельно-фильтрующий узел задерживает микросгустки размером более 175 мкм с коэффициентом фильтрации не менее 80% при переливании не менее 1 куб. дм консервированной крови 14-дневного срока хранения. Порт для дополнительных инъекций повышенной плотности из латекса для исключения протекания жидкости. Разъем для инъекционной иглы типа «Луэр слип». Устройство укомплектовано силиконизированной инъекционной иглой 1,2х38 мм, которая закрыта колпачком из полиэтилена. Рабочая длина основной части устройства 165 см. система должна соответствовать ГОСТ 25047-87. Срок сохранения стерильности системы – не менее 5 лет с момента изготовления |
| 28 | Световод | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Стерильный одноразовый световод-насадка с иглой для ВЛОК. Предназначен для внутривенного облучения крови низкоинтенсивным лазерным излучением в диапазоне от мягкого ультрафиолетового до ближнего инфракрасного (длина волны от не более 360 до не менее 800 нм). Состав световода: оптическое полимерное волокно, игла-бабочка пункционная, канюля. Диаметр волокна 500 мкм, рабочая область не менее 475 мкм. Диаметр иглы 0,8 мм. Длина световода не менее 22 и не более 23 см. Насадка должна быть одноразовая, стерильная, апоригенная, нетоксичная. Каждый стерильный одноразовый световод с иглой должен иметь индивидуальную герметичную упаковку с надписью «не использовать при нарушенной упаковке». Световод должен быть упакован строго в выпрямленном состоянии, без изгибов. Стерилизация радиационным способом, на упаковке стоит печать с датой изготовления. Гарантийный срок хранения световода не менее 24 месяцев со дня стерилизации. |
| 29 | Линия удлинительная инфузионная | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Линия удлинительная высокого давления, предназначена для внутривенного введения жидких лекарственных препаратов с помощью шприцевых насосов. Изделие должно быть стерильно, апирогенно, нетоксично, антиалергенно. Линия должна быть с соединителями Люэр Лок с внутренней резьбой/с внешней резьбой. Трубка проводника изготовлена из медицинского поливинилхлорида без содержания фталатов. Прозрачная стенка трубки для контроля попадания пузырей воздуха в венозное русло пациента. Защитные колпачки на коннекторах для обеспечения стерильности и апирогенности внутренней среды проводника. Длина линии 150 см. Диаметр наружный /внутренний: 2.7 / 1.5 мм. Объем заполнения: не более 2,6 мл. Резистентность к давлению в системе: не ниже 2 бар (1500 мм Hg). Соединения: проксимальное – Люэр Лок, с внешней резьбой, цветовая кодировка соединения для определения инфузии под давлением; дистальное – Люэр Лок, с внутренней резьбой, цветовая кодировка соединения для определения инфузии под давлением. Индивидуальная упаковка стерильная, должна состоять из сваренного по контуру пакета из термоформуемой многослойной пленки и газопроницаемой бумаги, на которой нанесена вся информация об изделии. Стерилизация газовая, окисью этилена. Гарантийный срок хранения изделия не менее 36 месяцев со дня стерилизации. |
| 30 | Набор для введения энтерального питания | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Набор для введения энтерального питания предназначен для доставки питательных смесей при проведении зондовой питательной поддержки. Мешок объемом 1000 мл и габаритными размерами 330×130×0,12 мм выполнен из поливинилхлорида. Масса набора не более 96 г. Стенки мешка прозрачные. На лицевую сторону мешка сбоку нанесена шкала с градуировкой 25 мл, 50 мл и далее с шагом 50 мл, что позволяет точно контролировать количество смеси. На задней стенке мешка размещен специальный карман для термоконтейнера, предназначенный для охлаждения или подогрева питательной смеси. Горловина мешка имеет крышку размером 60×29×38 мм , что исключает возможность проливания, загрязнения и попадания инфекции в питательную смесь из окружающей среды.Фиксирующее кольцо размером 80х70х3 мм позволяет закрепить мешок на медицинской стойке. Выходное отверстие на дне изделия, позволяет осуществить полное опорожнение мешка или контейнера для питательной смеси. Мешок переходит в камеру визуального контроля длиной 91 мм , внешним диаметром 16 мм, внутренним диаметром 13 мм, выполненной из поливинилхлорида. Прозрачная трубка длиной 1760±18 мм, внешний диаметр 3,95 мм, внутренний диаметр 2,7 мм из ПВХ устойчива к слипанию и перегибам. На трубке имеется роликовый зажим для максимально точного дозирования и регулирования скорости введения питательной смеси. На трубке закреплена бумажная карточка размером 55×20 мм, содержащая информацию о дате и времени начала использования набора. Коннектор подходит к любому размеру питательного зонда. на коннектор надет колпачок длиной 42 мм, внутренний диаметр 12 мм, внешний диаметр 16 мм Изделие стерильно, апирогенно, не токсично. Не содержит латекс и фталаты. На индивидуальную упаковку нанесена информация о производителе, стерильности, дате изготовления, сроке годности. |
| 31 | Зонд желудочный | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Катетер желудочный, с рентгеноконтрастной линией, диаметр Ch/Fr 24, длина 1100 мм. Размер 24 Fr. Используется для введения в желудок через носовые ходы или ротовую полость жидкой пищи, питательных смесей, лекарственных средств, а также для удаления из желудка нежелательного содержимого или его декомпрессии. Изделие состоит из трубки длиной 1100±30 мм с внутренним диаметром 5,7±0,2 мм, наружным - 8,0±0,2 мм и коннектора длиной 37±3 мм , выполненных из прозрачного термопластичного ПВХ для визуального контроля за содержимым. Коннектор с внешним диаметром дистального конца 12,5±0,3 мм и внутренним - 7,5±0,3 мм, имеющий цветовую кодировку (фиолетовый), сопоставим с разными видами питательных систем. Трубка с атравматичным закругленным дистальным концом закрытого типа для безболезненного введения снабжена 4-мя боковыми отверстиями для предотвращения закупорки изделия, 4-мя метками глубины введения и рентгеноконтрастной линией по всей длине для проверки ее установки. Габаритные размеры боковых отверстий: (10,1×4,5) ±0,5 мм, расстояние между дистальным концом катетера и латеральными отверстиями: 10±2; 30±2; 50±2; 70±2 мм. Расстояние от дистального конца до метки: 450±2; 550±2; 650±2; 750±2 мм. Рентгеноконтрастная линия шириной 0,5±0,05 мм представляет собой композиционный материал, состоящий из связующего полимера (поливинилхлорид) и наполнителя (бария сульфат), который хорошо поглощает рентгеновское излучение. Для лучшей визуализации рентгеноконтрастной линии используется синий краситель. Коннектор и трубка надежно соединены и не допускают утечки содержимого. Катетер устойчив к перегибанию и перекручиванию. Изделие стерильное, предназначено для однократного применения. Стерилизация оксидом этилена. Изделия поштучно укладываются в индивидуальные пакеты, изготовленные из полиэтилена, пакеты герметично запаиваются. Маркировка упаковки: информация о производителе, сроке годности, дате производства, размере изделия, стерильности, токсичности, апирогенности, номере и дате регистрационного удостоверения. |
| 32 | Зонд желудочный | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Катетер желудочный, с рентгеноконтрастной линией, диаметр Ch/Fr 18, длина 1100 мм. Размер 18 Fr. Используется для введения в желудок через носовые ходы или ротовую полость жидкой пищи, питательных смесей, лекарственных средств, а также для удаления из желудка нежелательного содержимого или его декомпрессии. Изделие состоит из трубки длиной 1100±30 мм с внутренним диаметром 4,4±0,2 мм, наружным 6,0±0,2 мм и коннектора длиной 37±3 мм , выполненных из прозрачного термопластичного ПВХ для визуального контроля за содержимым. Коннектор с внешним диаметром дистального конца 12,5±0,3 мм и внутренним - 7,5±0,3 мм, имеющий цветовую кодировку (красный), сопоставим с разными видами питательных систем. Трубка с атравматичным закругленным дистальным концом закрытого типа для безболезненного введения снабжена 4-мя боковыми отверстиями для предотвращения закупорки изделия, 4-мя метками глубины введения и рентгеноконтрастной линией по всей длине для проверки ее установки. Габаритные размеры боковых отверстий: (5,5×2,7)±0,5 мм, расстояние между дистальным концом катетера и латеральными отверстиями: 10±2; 30±2; 50±2; 70±2 мм. Расстояние от дистального конца до метки: 450±2; 550±2; 650±2; 750±2 мм. Рентгеноконтрастная линия шириной 0,5±0,05 мм представляет собой композиционный материал, состоящий из связующего полимера (поливинилхлорид) и наполнителя (бария сульфат), который хорошо поглощает рентгеновское излучение. Для лучшей визуализации рентгеноконтрастной линии используется синий краситель. Коннектор и трубка надежно соединены и не допускают утечки содержимого. Катетер устойчив к перегибанию и перекручиванию. Изделие стерильное, предназначено для однократного применения. Стерилизация оксидом этилена. Изделия поштучно укладываются в индивидуальные пакеты, изготовленные из полиэтилена, пакеты герметично запаиваются. Маркировка упаковки: информация о производителе, сроке годности, дате производства, размере изделия, стерильности, токсичности, апирогенности, номере и дате регистрационного удостоверения. |
| 33 | Зонд для энтерального питания | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Катетер назогастральный, с рентгеноконтрастной линией, диаметр Ch/Fr 10, длина 1200 мм. Размер 10 Fr. Тип кончика: открытый. Используется для введения в желудок через носовые ходы жидкой пищи, питательных смесей, лекарственных средств, а также для удаления из желудка нежелательного содержимого или его декомпрессии. Изделие состоит из трубки длиной 1200±30 мм с внутренним диаметром 2,2 ±0,15 мм, наружным - 3,3 ±0,33 мм и коннектора длиной 22±2 мм , выполненных из прозрачного термопластичного ПВХ для визуального контроля за содержимым. Коннектор с внешним диаметром дистального конца 6±0,3 мм и внутренним - 4±0,3 мм сопоставим с разными видами питательных систем и оснащен герметично закрывающейся пробкой. Трубка с атравматичным закругленным дистальным концом открытого типа для безболезненного введения снабжена 2-мя боковыми отверстиями для предотвращения закупорки изделия, 5-ю метками глубины введения и рентгеноконтрастной линией по всей длине для проверки ее установки. Габаритные размеры боковых отверстий: (3,3×1,4) ±0,2 мм, расстояние между дистальным концом катетера и латеральными отверстиями: 6±1; 14±2 мм. Расстояние от дистального конца до метки: 500±2; 600±2; 700±2; 800±2; 900±2 мм. Рентгеноконтрастная линия шириной 0,3±0,03 мм представляет собой композиционный материал, состоящий из связующего полимера (поливинилхлорид) и наполнителя (бария сульфат), который хорошо поглощает рентгеновское излучение. Для лучшей визуализации рентгеноконтрастной линии используется синий краситель. Коннектор и трубка надежно соединены и не допускают утечки содержимого. Изделие стерильное, предназначено для однократного применения. Стерилизация оксидом этилена. Изделия поштучно укладываются в индивидуальные пакеты, изготовленные из полиэтилена, пакеты герметично запаиваются. Маркировка упаковки: информация о производителе, сроке годности, дате производства, размере изделия, стерильности, токсичности, апирогенности, номере и дате регистрационного удостоверения. |
| 34 | Зонд для энтерального питания | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Катетер назогастральный, с рентгеноконтрастной линией, диаметр Ch/Fr 12, длина 1200 мм. Размер 12 Fr. Тип кончика: открытый. Используется для введения в желудок через носовые ходы жидкой пищи, питательных смесей, лекарственных средств, а также для удаления из желудка нежелательного содержимого или его декомпрессии. Изделие состоит из трубки длиной 1200±30 мм с внутренним диаметром 2,7 ±0,15 мм, наружным - 4±0,15 мм и коннектора длиной 22±2 мм , выполненных из прозрачного термопластичного ПВХ для визуального контроля за содержимым. Коннектор с внешним диаметром дистального конца 6±0,3 мм и внутренним - 4±0,3 мм сопоставим с разными видами питательных систем и оснащен герметично закрывающейся пробкой. Трубка с атравматичным закругленным дистальным концом открытого типа для безболезненного введения снабжена 2-мя боковыми отверстиями для предотвращения закупорки изделия, 5-ю метками глубины введения и рентгеноконтрастной линией по всей длине для проверки ее установки. Габаритные размеры боковых отверстий: (3,5×1,6) ±0,5 мм, расстояние между дистальным концом катетера и латеральными отверстиями: 6±1; 14±2 мм. Расстояние от дистального конца до метки: 500±2; 600±2; 700±2; 800±2; 900±2 мм. Рентгеноконтрастная линия шириной 0,4±0,04 мм представляет собой композиционный материал, состоящий из связующего полимера (поливинилхлорид) и наполнителя (бария сульфат), который хорошо поглощает рентгеновское излучение. Для лучшей визуализации рентгеноконтрастной линии используется синий краситель. Коннектор и трубка надежно соединены и не допускают утечки содержимого. Изделие стерильное, предназначено для однократного применения. Стерилизация оксидом этилена. Изделия поштучно укладываются в индивидуальные пакеты, изготовленные из полиэтилена, пакеты герметично запаиваются. Маркировка упаковки: информация о производителе, сроке годности, дате производства, размере изделия, стерильности, токсичности, апирогенности, номере и дате регистрационного удостоверения. |
| 35 | Набор для активного дренирования ран | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Набор для дренирования ран с катетером типа Редон. Состоит из гофрированной емкости из полиэтилена, объемом 400 мл, для сбора раневого содержимого и низковакуумного дренирования ран, подвеса длиной 32 см, дренажного катетера типа Редон (2 шт.) из поливинилхлорида с рентгеноконтрастной полосой по всей длине и меткой для удобного позиционирования катетера в ране. Размер катетера 16 Fr. Общая длина катетера 500±50 мм. На дистальном конце катетера- перфорированная часть длиной 135±10 мм, диаметр отверстий 2,0±0,25 мм, расстояние между отверстиями не более 12,5 мм. На дистальном конце одного из катетеров расположен стилет с пирамидальной заточкой из нержавеющей стали. Размер стилета 16 Fr. Соединительная трубка с универсальным коннектором с цветовой кодировкой. Цвет-желтый. Материал изделий – поливинилхлорид. Общая длина соединительной трубки 1060 ± 10 мм. Стерильный. Для однократного использования. |
| 36 | Игла для проводниковой анестезии | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Стимулирующая игла для поиска нервных сплетений с применением электронейростимулятора. Тонкостенная игла 22G 0,7х50 мм, со срезом 30°, изолированная до среза; кабель для соединения с нейростимулятором, совместим с нейростимуляторами марки Стимуплекс; удлинительная линия для введения медикаментов. Набор должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 37 | Игла для проводниковой анестезии | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Игла остроконечная для блокады периферических нервов. Стерильный полый трубчатый металлический инструмент, с острым скошенным краем, предназначенный для обеспечения инвазивного доступа к периферическому нерву для введения анестетика/анальгетика с целью блокады нерва/обезболивания (например, циркулярной блокады, блокады глубоких мышц, подчревной блокады, паравертебральной блокады, блокады суставов, селективной блокады нервного корешка, блокады поясничного отдела симпатического ствола, блокады солнечного сплетения). Игла может быть использована непосредственно для доставки анестетика или анальгетика и/или для доставки специального катетера для введения. Это изделие для одноразового использования. Игла стимуляционная для анестезии нервов с фасетным срезом. Размер иглы 22G длиной 80 мм. На иглу нанесено изоляционное покрытие толщиной не более 0,02 мм для ограниченя зоны электростимуляции кончиком иглы, что необходимо для идентификации положения отверстия иглы. Внешняя поверхность, внутренний просвет и срез иглы за исключением кончика изолированы для исключения некорректного положения иглы при выполнении блокады. На иглу нанесена несмываемая сантиметровая разметка с увеличением количества кольцевых маркеров соответственно отстоянию участка от кончика иглы для визуального контроля глубины пункции. Павильон иглы пластиковый, с пазом для возможности фиксации съемных крыльев, обеспечивающий надежное, предотвращающее скольжение, управление иглой в процессе манипуляции. Электрический кабель, интегрированный в павильон иглы, для идентификации кончика иглы с помощью электростимуляции. Длина кабеля не менее 60 см, обеспечивающая достаточное расстояние для нахождения стимулятора вне стерильной зоны манипуляции. Инъекционная трубка с разъемами луэр-лок длиной не менее 60 см, отсоединяемая от иглы, для обеспечения введения анестетика как через павильон иглы, так и посредством трубки вне стерильной зоны. Разъемы инъекционной трубки снабжены боковыми крыльями, позволяющими произвести ее отсоединение. Набор должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 38 | Игла для проводниковой анестезии | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Стимулирующая игла для поиска нервных сплетений с применением электронейростимулятора. Тонкостенная игла 20G 0,9х150 мм, со срезом 30°, изолированная до среза; кабель для соединения с нейростимулятором, совместим с нейростимуляторами марки Стимуплекс; удлинительная линия для введения медикаментов. Набор должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 39 | Игла для проводниковой анестезии | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Игла остроконечная для блокады периферических нервов. Стерильный полый трубчатый металлический инструмент, с острым скошенным краем, предназначенный для обеспечения инвазивного доступа к периферическому нерву для введения анестетика/анальгетика с целью блокады нерва/обезболивания (например, циркулярной блокады, блокады глубоких мышц, подчревной блокады, паравертебральной блокады, блокады суставов, селективной блокады нервного корешка, блокады поясничного отдела симпатического ствола, блокады солнечного сплетения). Игла может быть использована непосредственно для доставки анестетика или анальгетика и/или для доставки специального катетера для введения. Это изделие для одноразового использования. Игла стимуляционная для анестезии нервов с фасетным срезом. Размер иглы 22G длиной 120 мм. На иглу нанесено изоляционное покрытие толщиной не более 0,02 мм для ограниченя зоны электростимуляции кончиком иглы, что необходимо для идентификации положения отверстия иглы. Внешняя поверхность, внутренний просвет и срез иглы за исключением кончика изолированы для исключения некорректного положения иглы при выполнении блокады. На иглу нанесена несмываемая сантиметровая разметка с увеличением количества кольцевых маркеров соответственно отстоянию участка от кончика иглы для визуального контроля глубины пункции. Павильон иглы пластиковый, с пазом для возможности фиксации съемных крыльев, обеспечивающий надежное, предотвращающее скольжение, управление иглой в процессе манипуляции. Электрический кабель, интегрированный в павильон иглы, для идентификации кончика иглы с помощью электростимуляции. Длина кабеля не менее 60 см, обеспечивающая достаточное расстояние для нахождения стимулятора вне стерильной зоны манипуляции. Инъекционная трубка с разъемами луэр-лок длиной не менее 60 см, отсоединяемая от иглы, для обеспечения введения анестетика как через павильон иглы, так и посредством трубки вне стерильной зоны. Разъемы инъекционной трубки снабжены боковыми крыльями, позволяющими произвести ее отсоединение. Набор должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 40 | Набор для спинальной анестезии | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Назначение: проведение спинальной анестезии. Материалы: медицинская нержавеющая сталь, поликарбонат, полипропилен. Состав: Игла – тонкостенная, устойчивая на излом, диаметром 25G, длиной не менее 88 мм, с колющим срезом дистального кончика типа «Карандаш»; двухкомпонентный павильон иглы - внутренняя часть со встроенной цветоизменяющейся призмой-идентификатором поступления ликвора в просвет павильона для получения четкого, быстрого и надежного подтверждения успешности выполнения пункции; наружная часть прозрачная, трапецевидно-овальной формы с дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными овальными вырезами для удобного и надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон павильона; утопленный вглубь павильона разъем Люэр Слип Муж. для фиксации в игле-направителе с целью удлинения эффективной, «рабочей» части иглы; встроенный в наружную часть павильона специальный выступ-стрелка, указывающий направление среза иглы для четкой тактильной идентификации направления среза иглы относительно хода спинномозгового канала. Мандрен - стальной, точно совпадающий с внутренним диаметром иглы; ручка-наконечник мандрена с международной маркировкой диаметра иглы (оранжевый цвет) и цветоконтрастным, по отношению к павильону, индикатором направления среза иглы для четкой зрительной идентификации направления среза иглы. Игла-направитель - диаметром 20G длиной не более 35 мм, со стандартным 3-х гранным срезом дистального кончика и рифленым павильоном с разъемом Люэр Лок Жен. Набор должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 41 | Набор для спинальной анестезии | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Игла спинальная, одноразового использования. Стерильный с острым скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, разработанный для введения анестетиков или анальгетиков интратекально, взятия образца спинномозговой жидкости и введения интратекального катетера. Изделие имеет отверстия, пружинный наконечник и используется для краткосрочного введения; обычно изготавливается из металлических и пластиковых материалов. Это изделие для одноразового использования. Диаметр 25G. Длина: не менее 8 и не более 9 см. Тип иглы: «карандаш». Все боковые грани павильона спинальной иглы имеют плоские полностью прозрачные поверхности с увеличивающим эффектом, обеспечивая повышенную визуализацию ликвора для максимально быстрой идентификации положения кончика иглы. В павильон иглы интегрированы дистальноориентированные крылья, служащие упорами для пальцев и обеспечивающие точность передачи ощущения пункции твердой мозговой оболочки. В просвете иглы предвставленный металлический мандрен для предупреждения перекрытия просвета иглы путевыми тканями. Павильон мандрена окрашен в соответствии с цветовой международной маркировкой размера, на его поверхности нанесен размер иглы в мм и единице диаметра G для обеспечения контроля правильности выбора размера иглы в конкретной клинической ситуации. Для надежного удержания мандрена его павильон имеет выступающий раздвоенный фиксатор. В комплекте интродьюсер с полностью прозрачным павильоном, с пазом для возможности фиксации съемных крыльев и дистальноориентированными крыльями, обеспечивающими надежное управление им в процессе пункции. Длина интродьюсера не более 30 мм, ограничивающая глубину пункции для предотвращения травматизации твердой мозговой оболочки. Набор должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 42 | Набор для спинальной анестезии | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Назначение: проведение спинальной анестезии. Материалы: медицинская нержавеющая сталь, поликарбонат, полипропилен. Состав: Игла – тонкостенная, устойчивая на излом, диаметром 27G, длиной не менее 88 мм, с колющим срезом дистального кончика типа «Карандаш»; двухкомпонентный павильон иглы - внутренняя часть со встроенной цветоизменяющейся призмой-идентификатором поступления ликвора в просвет павильона для получения четкого, быстрого и надежного подтверждения успешности выполнения пункции; наружная часть прозрачная, трапецевидно-овальной формы с дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными овальными вырезами для удобного и надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон павильона; утопленный вглубь павильона разъем Люэр Слип Муж. для фиксации в игле-направителе с целью удлинения эффективной, "рабочей" части иглы; встроенный в наружную часть павильона специальный выступ-стрелка, указывающий направление среза иглы для четкой тактильной идентификации направления среза иглы относительно хода спинномозгового канала. Мандрен - стальной, точно совпадающий с внутренним диаметром иглы; ручка-наконечник мандрена с международной маркировкой диаметра иглы (серый цвет) и цветоконтрастным, по отношению к павильону, индикатором направления среза иглы для четкой зрительной идентификации направления среза иглы. Игла-направитель - диаметром 22G длиной не более 35 мм, со стандартным 3-х гранным срезом дистального кончика и рифленым павильоном с разъемом Люэр Лок Жен. Набор должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 43 | Набор для спинальной анестезии | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Игла спинальная, одноразового использования. Стерильный с острым скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, разработанный для введения анестетиков или анальгетиков интратекально, взятия образца спинномозговой жидкости и введения интратекального катетера. Изделие имеет отверстия, пружинный наконечник и используется для краткосрочного введения; изготавливается из металлических и пластиковых материалов. Это изделие для одноразового использования. Диаметр 27G. Длина: не менее 8 и не более 9 см. Тип иглы: «карандаш». Все боковые грани павильона спинальной иглы имеют плоские полностью прозрачные поверхности с увеличивающим эффектом, обеспечивая повышенную визуализацию ликвора для максимально быстрой идентификации положения кончика иглы. В павильон иглы интегрированы дистальноориентированные крылья, служащие упорами для пальцев и обеспечивающие точность передачи ощущения пункции твердой мозговой оболочки. В просвете иглы предвставленный металлический мандрен для предупреждения перекрытия просвета иглы путевыми тканями. Павильон мандрена окрашен в соответствии с цветовой международной маркировкой размера, на его поверхности нанесен размер иглы в мм и единице диаметра G для обеспечения контроля правильности выбора размера иглы в конкретной клинической ситуации. Для надежного удержания мандрена его павильон имеет выступающий раздвоенный фиксатор. В комплекте интродьюсер с полностью прозрачным павильоном, с пазом для возможности фиксации съемных крыльев и дистальноориентированными крыльями, обеспечивающими надежное управление им в процессе пункции. Длина интродьюсера не более 30 мм, ограничивающая глубину пункции для предотвращения травматизации твердой мозговой оболочки. Набор должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 44 | Набор для эпидуральной анестезии | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Набор стерильных изделий, предназначенных для использования с целью доставки анальгетика или анестетика в эпидуральное пространство для обезболивания. Это изделие для одноразового использования. В составе: 1). Игла эпидуральная Туохи. Размер иглы 18G с рабочей длиной металлической части не менее 90 мм. Игла со съемными крыльями, позволяющими изменить инструмент исходя из конкретных клинических условий. На иглу нанесена несмываемая разметка с шагом 1 см на всем протяжении для контроля глубины заведения в ткани. В просвете иглы пластиковый мандрен для предупреждения перекрытия просвета иглы путевыми тканями. Павильон мандрена окрашен в соответствии с цветовой международной маркировкой размера, на его поверхности нанесен размер иглы в мм и единице диаметра G для обеспечения контроля правильности выбора размера иглы в конкретной клинической ситуации. Для надежного удержания мандрена его павильон имеет выступающий раздвоенный фиксатор. 2). Катетер полиамидный с интегрированной рентгеноконтрастной полосой для контроля положения после установки. Кончик катетера закрытый, количество боковых отверстий не менее трех, для оптимального распространения раствора местного анестетика. Размер катетера 20G длиной 90 см. На катетер нанесена сантиметровая разметка с шагом не более 1 см, с увеличением количества кольцевых маркеров каждые 5 см, для контроля глубины заведения в ткани. 3). Защелкивающийся адаптер с пластиковой заглушкой для присоединения катетера к инфузионным устройствам с разъемом луэр. Снабжен защелкивающимся фиксатором, обхватывающим с верхней и боковых сторон тело адаптера. Показатель способа и типа соединения адаптера и катетера обеспечивает полностью проходимый катетер и надежное соединение. 4). Фильтр 0,2 мкм, позволяющий обеспечить достаточный уровень бактериально-вирусной защиты. 5). Шприц утраты сопротивления (LOR) для тактильной идентификации эпидурального пространства. Градуированный объем шприца не менее 10 мл для оптимального контроля и объема препарата местного анестетика. Цена деления не более 0,2 мл для точного дозирования препарата. Разъем шприца луэр-лок для надежной фиксации шприца на игле. 6). Пластиковая заглушка, обеспечивающая герметизацию катетера в промежутках между введения препаратов для избежания бактериального обсеменения. Набор должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 45 | Набор для эпидуральной анестезии | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Назначение: длительная эпидуральная анестезия/аналгезия. Состав набора: эпидуральная игла Туохи, диаметр 18G/1.30 мм, длина 80 мм, прозрачный павильон, мандрен с указателем положения среза иглы, разметка иглы по всей длине через каждый 1 см; эпидуральный катетер из полиамида с предустановленным направителем, четкая нестираемая маркировка длины и кончика, встроенная в материал Rg-контрастная полоска, внешний диаметр катетера 0.85 мм, длина катетера 1000 мм; слепой скругленный кончик, три боковых отверстия; коннектор типа Снэп лок для соединения катетера с фильтром или шприцем, с визуальным контролем катетера; шприц для методики «потери сопротивления» 8 мл со специальной градуировкой, Люэр, без латекса; антибактериальный фильтр 0.2 мкм, устойчивый к давлению до 2 бар (2944 мм.рт.ст.); адгезивный фиксатор антибактериального фильтра. Набор должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 46 | Набор для плевральной пункции | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Набор для пункции плевральной полости. Назначение: пункция плевральной полости с целью удаления различных жидкостей, воздуха при пневмотораксе, или для введения медикаментов. Состав: тонкостенная пункционная игла с коротким срезом 1,8х80 мм; удлинитель с соединением Люэр лок; шприц трехкомпонентный 60 мл, Люэр лок; трехходовой кран; пакет для сбора жидкости 2л с соединительной трубкой. Набор должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 47 | Набор для плеврального дренажа | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Набор для закрытого плеврального и грудного дренажа по Матису. Состав: тонкостенная пункционная игла, 3.35х78 мм; катетер из полиуретана, рентгеноконтрастный, с защитным чехлом, 2.7х450 мм; двойной антирефлюксный клапан; пакет для сбора жидкости 2,0 л; шприц Люэр лок 60 мл; трехходовой кран с удлинителем 100 мм. Набор должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 48 | Набор для спино-эпидуральной анестезии | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Набор стерильных изделий, предназначенный для введения анальгетика или анестетика в эпидуральное и субарахноидальное (интратекальное) пространство вокруг спинного мозга для обезболивания. В составе: 1). Игла эпидуральная Туохи. Размер иглы 18G с рабочей длиной металлической части не менее 90 мм. Игла со съемными крыльями, позволяющими изменить инструмент исходя из конкретных клинических условий, и дополнительным отверстием дистальной части для плавного прямолинейного продвижения спинальной иглы. На иглу нанесена несмываемая разметка с шагом 1 см на всем протяжении для контроля глубины заведения в ткани. В просвете иглы металлический мандрен, обеспечивающий максимальную жесткость и управляемость при проведении иглы через связки. Павильон мандрена окрашен в соответствии с цветовой международной маркировкой размера, на его поверхности нанесен размер иглы в мм и единице диаметра G для обеспечения контроля правильности выбора размера иглы в конкретной клинической ситуации. Для надежного удержания мандрена его павильон имеет выступающий раздвоенный фиксатор. 2). Спинальная игла карандашного типа для атравматичной пункции субарахноидального пространства. Размер иглы 27G рабочей длиной металлической части не менее 150 мм. Все боковые грани павильона спинальной иглы имеют плоские полностью прозрачные поверхности с увеличивающим эффектом, обеспечивая повышенную визуализацию ликвора для максимально быстрой идентификации положения кончика иглы. В просвете иглы предвставленный металлический мандрен для предупреждения перекрытия просвета иглы путевыми тканями. Павильон мандрена окрашен в соответствии с цветовой международной маркировкой размера, на его поверхности нанесен размер иглы в мм и единице диаметра G для обеспечения контроля правильности выбора размера иглы в конкретной клинической ситуации. Для надежного удержания мандрена его павильон имеет выступающий раздвоенный фиксатор. На игле нанесена кольцевая метка, позволяющая контролировать положение, при котором кончик спинальной иглы выходит через дополнительное отверстие иглы Туохи. 3). Катетер полиамидный со встроенной рентгеноконтрастной полосой,. Катетер закрытый, количество боковых отверстий не менее трех, для оптимального распространения раствора местного анестетика. Размер катетера 20G длиной 90+-5 см, являющиеся оптимальными типоразмерами для обеспечения эффективного вмешательства в конкретных анатомических условиях. На катетер нанесена сантиметровая разметка с шагом не более 1 см, с увеличением количества кольцевых маркеров каждые 5 см, для контроля глубины заведения в ткани. 4). Адаптер с защелкивающимся фиксатором, обхватывающим с верхней и боковых сторон тело адаптера и осуществляющим надежное удержание спинальной иглы в просвете эпидуральной для предотвращения смещения спинальной иглы в процессе выполнения субарахноидального введения препарата. Адаптер снабжен разъемом луэр-лок для надежной фиксации к павильону иглы Туохи и дополнительным пазом для фиксации съемных крыльев, позволяющими изменить инструмент исходя из конкретных клинических условий. Для извлечения спинальной иглы после осуществления интратекального введения препарата отсоединение осуществляется вращением адаптера относительно иглы Туохи во избежание миграции эпидуральной иглы, ведущего к последующему неправильному позиционированию эпидурального катетера. 5). Защелкивающийся адаптер с пластиковой заглушкой для присоединения катетера к инфузионным устройствам с разъемом луэр. Снабжен защелкивающимся фиксатором, обхватывающим с верхней и боковых сторон тело адаптера. Показатель способа и типа соединения адаптера и катетера обеспечивает полностью проходимый катетер и надежное соединение. 6). Фильтр 0,2 мкм, позволяющий обеспечить достаточный уровень бактериально-вирусной защиты. 7). Шприц утраты сопротивления (LOR) для тактильной идентификации эпидурального пространства. Градуированный объем шприца не менее 10 мл для оптимального контроля и объема препарата местного анестетика. Цена деления не более 0,2 мл для точного дозирования препарата. Разъем шприца луэр-лок для надежной фиксации шприца на игле. 8). Пластиковая заглушка, обеспечивающая герметизацию катетера в промежутках между введения препаратов для избежания бактериального обсеменения. Набор должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 49 | Набор для катетеризации центральных вен | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру в составе: катетер одноканальный из рентгеноконтрастного ПУР, диаметр 14G/2.1мм, длина 20 см, поток не менее 60 мл/мин; несмываемая маркировка канала и разметка длины в см; сдвижной зажим; Люэр лок. Игла пункционная: тонкостенная, овальный срез, прозрачный павильон, 1.3х70 мм. Проводник 0,89мм х 50см, из устойчивого к деформациям нитинола, J-образный, нестираемая разметка длины; с направителем. Крылья для фиксации катетера к коже; дилататор пластиковый цельный; шприц 3-компонентный 10 мл; скальпель. Заглушка с эластичной инъекционной вставкой. Набор должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 50 | Маска анестезиологическая взрослая большая | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Для проведения ингаляционной анестезии на фоне самостоятельного дыхания и/или вспомогательной и принудительной вентиляции легких. Изготовлена из жесткого прозрачного пластика анатомической формы с мягкой, заполненной воздухом, манжетой по периметру маски. Манжета формы, повторяющей контур носа с внутренней стороны. Разъем 22F со стороны дыхательного контура, цветная маркировка перекрестного крепления, расположенного на основании разъема с дыхательным контуром. Размер маски 110 на 90±2 мм (манжета в полностью сдутом состоянии). Автоматический ниппельный клапан подкачки под стандартный шприц Луера, расположенный на подбородочном конце манжеты. Легкоснимаемое кольцо синего цвета для фиксирующих устройств. На маске нанесено обозначение «взрослая большая». Нестерильная. Срок годности не менее 5 лет. |
| 51 | Маска анестезиологическая взрослая средняя | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Для проведения ингаляционной анестезии на фоне самостоятельного дыхания и/или вспомогательной и принудительной вентиляции легких. Изготовлена из жесткого прозрачного пластика анатомической формы с мягкой, заполненной воздухом, манжетой по периметру маски. Манжета формы, повторяющей контур носа с внутренней стороны. Разъем 22F со стороны дыхательного контура, цветная маркировка перекрестного крепления, расположенного на основании разъема с дыхательным контуром. Размер маски 105 на 80±2 мм (манжета в полностью сдутом состоянии). Автоматический ниппельный клапан подкачки под стандартный шприц Луера, расположенный на подбородочном конце манжеты. Легкоснимаемое кольцо красного цвета для фиксирующих устройств. На маске нанесено обозначение «взрослая средняя». Нестерильная. Срок годности не менее 5 лет. |
| 52 | Маска анестезиологическая взрослая малая | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Для проведения ингаляционной анестезии на фоне самостоятельного дыхания и/или вспомогательной и принудительной вентиляции легких. Изготовлена из жесткого прозрачного пластика анатомической формы с мягкой, заполненной воздухом, манжетой по периметру маски. Манжета формы, повторяющей контур носа с внутренней стороны. Разъем 22F со стороны дыхательного контура, цветная маркировка перекрестного крепления, расположенного на основании разъема с дыхательным контуром. Размер маски 92 на 72,5±2 мм (манжета в полностью сдутом состоянии). Автоматический ниппельный клапан подкачки под стандартный шприц Луера, расположенный на подбородочном конце манжеты. Легкоснимаемое кольцо зеленого цвета для фиксирующих устройств. На маске нанесено обозначение «взрослая малая». Нестерильная. Срок годности не менее 5 лет. |
| 53 | Воздуховод | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Для обеспечения проходимости дыхательных путей. Гладкая поверхность и закругленные края уменьшают травму слизистой оболочки. Жесткий пластик препятствует окклюзии воздуховода и облегчает проведение санационного катетера. Изготовлен из полимерного материала, анатомически изогнутой формы. Дополнительная жесткая цветная вставка у наружной упорной пластины в проксимальной части. Цвет вставки - зеленый. Длина 8±0,2 см. Обозначение длины в см на наружной упорной пластине. Должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 54 | Воздуховод | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Для обеспечения проходимости дыхательных путей. Гладкая поверхность и закругленные края уменьшают травму слизистой оболочки. Жесткий пластик препятствует окклюзии воздуховода и облегчает проведение санационного катетера. Изготовлен из полимерного материала, анатомически изогнутой формы. Дополнительная жесткая цветная вставка у наружной упорной пластины в проксимальной части. Цвет вставки - желтый. Длина 9±0,2 см. Обозначение длины в см на наружной упорной пластине. Должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 55 | Воздуховод | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Для обеспечения проходимости дыхательных путей. Гладкая поверхность и закругленные края уменьшают травму слизистой оболочки. Жесткий пластик препятствует окклюзии воздуховода и облегчает проведение санационного катетера. Изготовлен из полимерного материала, анатомически изогнутой формы. Дополнительная жесткая цветная вставка у наружной упорной пластины в проксимальной части. Цвет вставки - красный. Длина 10±0,2 см. Обозначение длины в см на наружной упорной пластине. Должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 56 | Соединитель угловой | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Для подсоединения дыхательного контура к пациенту. Угловой 115 град. шарнирный соединитель, изготовленный из прозрачного пластика, с разъемом со стороны пациента 22M/15F, с гофрированной, удлиняемой трубкой с регулируемой длиной в пределах 130-220 мм, изготовленной из полиэтилена с прозрачным пластиковым коннектором со стороны контура 22F, с портами для санации и бронхоскопии закрытыми эластичной крышкой. Возможность вращения коннектора в двух плоскостях: в месте соединения с эндотрахеальной трубкой/трахеостомой и в месте соединения гофрированной трубки с Г-образным коннектором. Должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 57 | Катетер аспирационый | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Катетер аспирационный из термопластичного ПВХ с мягким закругленным концом и цветовой индикацией размера. Два боковых и центральное отверстия для аспираци содержимого. Прозрачный цветомаркированный коннектор с боковым отверстием под углом 60 градусов для создания дозированного разрежения для облегчения санации. Рентгенконтрастная полоса по всей рабочей длине катетера. Внутренний диаметр 3.3±0.1 мм, наружный диаметр 4.7±0.1 мм. Длина 45±1 см. Должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 58 | Катетер аспирационый | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Катетер аспирационный из термопластичного ПВХ с мягким закругленным концом и цветовой индикацией размера. Два боковых и центральное отверстия для аспираци содержимого. Прозрачный цветомаркированный коннектор с боковым отверстием под углом 60 градусов для создания дозированного разрежения для облегчения санации. Рентгенконтрастная полоса по всей рабочей длине катетера. Внутренний диаметр 3.8±0.1 мм, наружный диаметр 5.3±0.1 мм. Длина 45±1 см. Должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 59 | Контур дыхательный | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Для использования с аппаратом ИВЛ. Изготовлен из прозрачного полиэтилена, армированного с внешней стороны, устойчивого к перегибу, D = 22 мм. Длина 160 см, встроенный со стороны пациента угловой коннектор с СО2 портом и разъемом 22М/15F с заглушкой и коннекторы со стороны аппарата с разъемом 22F. 2 встроенных влагосборника объемом не более 65 мл с антиокклюзионным замком. В комплекте адаптер к держателю контура, трубка длиной не более 0.8 м для соединения с увлажнителем с разъемами 22 мм, адаптер 22 мм. Должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 60 | Маска ларингеальная | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Изготовлена из медицинского силикона. Маркировка с рекомендованным объемом заполнения манжеты, весом пациента и размером, предназначена для однократного использования. Высокий свод маски, внутренний размер сдутой манжеты 60±1 на 25±1 мм, наружный размер сдутой манжеты 87±1 на 51±1 мм. Деликатная манжета яйцевидной формы. Линия раздувания манжеты встроена в задний конец манжеты. Рекомендованный объем заполнения манжеты - до 30 мл. Пилот-баллон большого объема. Встроенный невозвратный клапан с Луер-портом. Цветомаркированный депрессор пилот-баллона (цвет желтый). Встроенный несъёмный пятнадцатимиллиметровый коннектор. Маска предназначена для пациентов весом от 50 до 70 кг. Внутренний диаметр 10.5±0.2 мм, наружный диаметр 15.9±0.2 мм. Индивидуальная стерильная упаковка. |
| 61 | Маска ларингеальная | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Изготовлена из медицинского силикона. Маркировка с рекомендованным объемом заполнения манжеты, весом пациента и размером, предназначена для однократного использования. Высокий свод маски, внутренний размер сдутой манжеты 67±1 на 30±1 мм, наружный размер сдутой манжеты 100±1 на 55±1 мм. Деликатная манжета яйцевидной формы. Линия раздувания манжеты встроена в задний конец манжеты. Рекомендованный объем заполнения манжеты - до 40 мл. Пилот-баллон большого объема. Встроенный невозвратный клапан с Луер-портом. Цветомаркированный депрессор пилот-баллона (цвет фиолетовый). Встроенный несъёмный пятнадцатимиллиметровый коннектор. Маска предназначена для пациентов весом от 70 до 100 кг. Внутренний диаметр 11.2±0.2 мм, наружный диаметр 16.2±0.2 мм. Индивидуальная стерильная упаковка. |
| 62 | Маска ларингеальная | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Воздуховод ларингеальный масочный многоразовый. Манжетка изготовлена из 100% силикона. Форма манжетки - грушевидная, усиленное основание манжеты защищает маску от перегиба во время постановки. Конический анатомический наконечник. Не дает складываться при введении, прикрывает эзофагеальный сфинктер и снижает инсуфляцию желудка. Перемычки на основании маски защищают дыхательную трассу маски от возможной блокады надгортанником. Канал для раздувания манжеты подвижен, стандартный пилот-баллон синего цвета изготовлен из силикона. Каждая маска имеет маркировку с указанием объема наполнения манжеты и веса пациента. Коннектор 15 мм. Размер 4 для взрослых от 50 до 70 кг, объём манжеты до 30 мл, значение максимального давления в манжете маски (60 см Н2О). Автоклавирование при 134°С, не менее 40 циклов. Не содержит латекса. |
| 63 | Маска ларингеальная | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Воздуховод ларингеальный масочный многоразовый. Манжетка изготовлена из 100% силикона. Форма манжетки - грушевидная, усиленное основание манжеты защищает маску от перегиба во время постановки. Конический анатомический наконечник. Не дает складываться при введении, прикрывает эзофагеальный сфинктер и снижает инсуфляцию желудка. Перемычки на основании маски защищают дыхательную трассу маски от возможной блокады надгортанником. Канал для раздувания манжеты подвижен, стандартный пилот-баллон синего цвета изготовлен из силикона.. Каждая маска имеет маркировку с указанием объема наполнения манжеты и веса пациента. Коннектор 15 мм. Размер 5 для взрослых от 70 до 100 кг, объём манжеты до 40 мл, значение максимального давления в манжете маски (60 см Н2О). Автоклавирование при 134°С, не менее 40 циклов. Не содержит латекса. |
| 64 | Маска ларингеальная | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Воздуховод ларингеальный масочный двухканальный многоразового применения с двойной манжетой, дыхательной трубкой, армированной проволочной спиралью и дренажным каналом для проведения желудочного зонда. С встроенным антизакусывателем, фиксатором для интродьюсера, отдельной магистралью для раздувания манжеты с контрольным клапаном и стандартным полисульфоновым 15 мм коннектором. Изготовлен из медицинского силикона. На дистальном конце дыхательной трубки указано: модель, серийный номер и размер маски (4). Трубка маски имеет маркировку: дренажного канала, отсутствия латекса в изделии, условий и количества циклов стерилизации (не менее 40 циклов), веса пациента (50-70 кг), объёма раздувания манжеты (до 30 мл) и значения максимального давления в манжете маски (60 см Н2О). Автоклавирование при 134°С, не менее 40 циклов. Не содержит латекса. |
| 65 | Маска кислородная | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Удлиненная форма кислородной маски «под подбородок». Длина маски 115±3 мм. Контур маски, повторяющий изгиб лицевой части черепа. Фракция вдыхаемого кислорода при 4 л/мин 40±2%, 6 л/мин - 52±2%, 8 л/мин - 60±2%. Алюминиевый носовой фиксатор. Эластичный фиксирующий ремешок. Переходник на маске для кислородной трубки. Кислородная трубка, длина 2,0±0,1 метра, с несминаемым внутренним просветом «звездчатого» сечения. Не содержит латекса. Срок годности не менее 5 лет. |
| 66 | Маска кислородная | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Удлиненная форма кислородной маски «под подбородок». Длина маски 155±3 мм. Контур маски, повторяющий изгиб лицевой части черепа. Фракция вдыхаемого кислорода при 4 л/мин 40±2%, 6 л/мин - 52±2%, 8 л/мин - 60±2%. Алюминиевый носовой фиксатор. Эластичный фиксирующий ремешок. Переходник на маске для кислородной трубки. Кислородная трубка, длина 2,0±0,1 метра, с несминаемым внутренним просветом «звездчатого» сечения. Не содержит латекса. Срок годности не менее 5 лет. |
| 67 | Резервный мешок | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Резервный мешок для дыхательного контура, без латекса, с эластичным коннектором-муфтой с разъемом 22F. Объем 3,0 л. Срок годности не менее 5 лет. |
| 68 | Абсорбент-натронная известь | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Медицинская натронная известь (сорбент углекислого газа) цветоиндикаторная для наркозных аппаратов и медицинских барокамер. Создана для медицинского применения и пригодна для работы со всеми анестезиологическими газами, разрешенными в России. Состав: гидроксид натрия, гидроксид кальция, этиловый фиолетовый, вода. Диаметр гранул 2,5-5,0 мм. Поток свежего газа - не менее 2 л/мин. В процессе использования фиолетовый цвет начнет проявляться и увеличивать интенсивность, указывая истощение способности соды поглощать С02. Фасовка - канистра 4,5 кг. Срок годности не менее 2-х лет. |
| 69 | Стилет для эндотрахеальных трубок | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Стилет интубационный предназначен для облегчения постановки эндотрахеальной трубки и придания ей необходимого изгиба в условиях трудной интубации. Размер по шкале Шарьера CH/Fr-14. Общая длина 390 мм. Общая длина стержня 380 мм. Длина в согнутом состоянии 346 мм. Внешний диаметр 4,7 мм. Для трубок размером: 7,0-10,0. Алюминиевый стержень, покрытый медицинским ПВХ, позволяет стилету легко принимать любую необходимую форму. Изделие легко вводится и извлекается из трубки. Закругленный кончик предупреждает травматизацию мягких тканей. Стерилизация оксидом этилена. Изделие в индивидуальной упаковке для одноразового применения. На упаковку нанесена информация о производителе, стерильности, дате производства и сроке годности. |
| 70 | Стилет для эндотрахеальных трубок | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Стилет интубационный предназначен для облегчения постановки эндотрахеальной трубки и придания ей необходимого изгиба в условиях трудной интубации. Размер по шкале Шарьера CH/Fr-10. Общая длина 390 мм. Общая длина стержня 380 мм. Длина в согнутом состоянии 337 мм. Внешний диаметр 3,3 мм. Для трубок размером: 4,5-6,5. Алюминиевый стержень, покрытый медицинским ПВХ, позволяет стилету легко принимать любую необходимую форму. Изделие легко вводится и извлекается из трубки. Закругленный кончик предупреждает травматизацию мягких тканей. Стерилизация оксидом этилена. Изделие в индивидуальной упаковке для одноразового применения. На упаковку нанесена информация о производителе, стерильности, дате производства и сроке годности. |
| 71 | Трубка трахеостомическая с манжетой | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Трубка трахеостомическая предназначена для восстановления проходимости дыхательных путей, искусственной и вспомогательной вентиляции лёгких, самостоятельного дыхания через трахеостому, проведения ингаляционного наркоза. Общая длина трубки 67±2 мм. Внутрений диаметр трубки 6.0±0.2 мм. Наружный диаметр трубки 8.0±0.2мм. Угол изгиба-110° ±20° . Длина проксимальной части трубки 10±5 мм. Длина дистальной части трубки 30±5 мм. Изделие изготовлено из прозрачного имплантационно- нетоксичного термопластичного ПВХ. По всей длине трубки инкапсулирована рентгенконтрастная полоса из бария сульфата. Трубка имеет универсальный коннектор с разъёмом 15 мм, который предназначен для присоединения трубки к аппарату ИВЛ и анестезиологическому оборудованию. Коннектор имеет специальные мягкие ушки для облегчения фиксации изделия. На ушки нанесена несмываемая маркировка с внутренним диаметром. Ушки коннектора гладкие и закругленные. На ушках закреплена фиксирующая лента из терилена. Цилиндрическая манжета большого объёма низкого давления выполнена из поливинилхлорида и обеспечивает герметичный контакт изделия с трахеей. Диаметр манжеты 18 мм. Воздушный канал для раздувания манжеты полностью погружен в тело трубки и соединяет манжету с пилотным баллоном. На пилотный баллон синего цвета нанесена несмываемая маркировка с внутренним диаметром трубки и номером лота. Пилотный баллон оборудован пружинным клапаном желтого цвета, через который манжета надувается с помощью стандартного шприца с разъёмом Луер. Трубка поставляется в комплекте с обтуратором, конец которого закруглен в форму оливы для безопасной и лёгкой установки трубки. Изделие стерильное, не токсичное, апирогенное для одноразового применения. Стерилизация оксидом этилена. На индивидуальную упаковку нанесена информация о наименовании изделия, производителе, стерильности, дате производства и сроке годности. |
| 72 | Трубка трахеостомическая с манжетой | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Трубка трахеостомическая предназначена для восстановления проходимости дыхательных путей, искусственной и вспомогательной вентиляции лёгких, самостоятельного дыхания через трахеостому, проведения ингаляционного наркоза. Общая длина трубки 80±2 мм. Внутрений диаметр трубки 7.0±0.2 мм. Наружный диаметр трубки 9.3±0.2мм. Угол изгиба-110° ±20° . Длина проксимальной части трубки 12±5 мм. Длина дистальной части трубки 31±5 мм. Изделие изготовлено из прозрачного имплантационно- нетоксичного термопластичного ПВХ. По всей длине трубки инкапсулирована рентгенконтрастная полоса из бария сульфата. Трубка имеет универсальный коннектор с разъёмом 15 мм, который предназначен для присоединения трубки к аппарату ИВЛ и анестезиологическому оборудованию. Коннектор имеет специальные мягкие ушки для облегчения фиксации изделия. На ушки нанесена несмываемая маркировка с внутренним диаметром. Ушки коннектора гладкие и закругленные. На ушках закреплена фиксирующая лента из терилена. Цилиндрическая манжета большого объёма низкого давления выполнена из поливинилхлорида и обеспечивает герметичный контакт изделия с трахеей. Диаметр манжеты 20 мм. Воздушный канал для раздувания манжеты полностью погружен в тело трубки и соединяет манжету с пилотным баллоном. На пилотный баллон синего цвета нанесена несмываемая маркировка с внутренним диаметром трубки и номером лота. Пилотный баллон оборудован пружинным клапаном желтого цвета, через который манжета надувается с помощью стандартного шприца с разъёмом Луер. Трубка поставляется в комплекте с обтуратором, конец которого закруглен в форму оливы для безопасной и лёгкой установки трубки. Изделие стерильное, не токсичное, апирогенное для одноразового применения. Стерилизация оксидом этилена. На индивидуальную упаковку нанесена информация о наименовании изделия, производителе, стерильности, дате производства и сроке годности. |
| 73 | Трубка трахеостомическая с манжетой | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Трубка трахеостомическая предназначена для восстановления проходимости дыхательных путей, искусственной и вспомогательной вентиляции лёгких, самостоятельного дыхания через трахеостому, проведения ингаляционного наркоза. Общая длина трубки 90±2 мм. Внутрений диаметр трубки 8.0±0.2 мм. Наружный диаметр трубки 10.7±0.2 мм. Угол изгиба-100°. Длина проксимальной части трубки 16±5 мм. Длина дистальной части трубки 36±5 мм. Изделие изготовлено из прозрачного имплантационно- нетоксичного термопластичного ПВХ. По всей длине трубки инкапсулирована рентгенконтрастная полоса из бария сульфата. Трубка имеет универсальный коннектор с разъёмом 15 мм, который предназначен для присоединения трубки к аппарату ИВЛ и анестезиологическому оборудованию. Коннектор имеет специальные мягкие ушки для облегчения фиксации изделия. На ушки нанесена несмываемая маркировка с внутренним диаметром. Ушки коннектора гладкие и закругленные. На ушках закреплена фиксирующая лента из терилена. Цилиндрическая манжета большого объёма низкого давления выполнена из поливинилхлорида и обеспечивает герметичный контакт изделия с трахеей. Диаметр манжеты 21 мм. Воздушный канал для раздувания манжеты полностью погружен в тело трубки и соединяет манжету с пилотным баллоном. На пилотный баллон синего цвета нанесена несмываемая маркировка с внутренним диаметром трубки и номером лота. Пилотный баллон оборудован пружинным клапаном желтого цвета, через который манжета надувается с помощью стандартного шприца с разъёмом Луер. Трубка поставляется в комплекте с обтуратором, конец которого закруглен в форму оливы для безопасной и лёгкой установки трубки. Изделие стерильное, не токсичное, апирогенное для одноразового применения. Стерилизация оксидом этилена. На индивидуальную упаковку нанесена информация о наименовании изделия, производителе, стерильности, дате производства и сроке годности. |
| 74 | Трубка трахеостомическая с манжетой | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Трубка трахеостомическая предназначена для восстановления проходимости дыхательных путей, искусственной и вспомогательной вентиляции лёгких, самостоятельного дыхания через трахеостому, проведения ингаляционного наркоза. Общая длина трубки 97±2 мм. Внутрений диаметр трубки 9.0±0.2 мм. Наружный диаметр трубки 12.0±0.2мм. Угол изгиба-110° ±20° . Длина проксимальной части трубки 16±5 мм. Длина дистальной части трубки 36±5 мм. Изделие изготовлено из прозрачного имплантационно- нетоксичного термопластичного ПВХ. По всей длине трубки инкапсулирована рентгенконтрастная полоса из бария сульфата. Трубка имеет универсальный коннектор с разъёмом 15 мм, который предназначен для присоединения трубки к аппарату ИВЛ и анестезиологическому оборудованию. Коннектор имеет специальные мягкие ушки для облегчения фиксации изделия. На ушки нанесена несмываемая маркировка с внутренним диаметром. Ушки коннектора гладкие и закругленные. На ушках закреплена фиксирующая лента из терилена. Цилиндрическая манжета большого объёма низкого давления выполнена из поливинилхлорида и обеспечивает герметичный контакт изделия с трахеей. Диаметр манжеты 21 мм. Воздушный канал для раздувания манжеты полностью погружен в тело трубки и соединяет манжету с пилотным баллоном. На пилотный баллон синего цвета нанесена несмываемая маркировка с внутренним диаметром трубки и номером лота. Пилотный баллон оборудован пружинным клапаном желтого цвета, через который манжета надувается с помощью стандартного шприца с разъёмом Луер. Трубка поставляется в комплекте с обтуратором, конец которого закруглен в форму оливы для безопасной и лёгкой установки трубки. Изделие стерильное, не токсичное, апирогенное для одноразового применения. Стерилизация оксидом этилена. На индивидуальную упаковку нанесена информация о наименовании изделия, производителе, стерильности, дате производства и сроке годности. |
| 75 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Для оральной или назальной интубации трахеи, изготовлена из прозрачного, термопластичного ПВХ, устойчивого к перегибанию, стандартно изогнутая. Дистальный кончик с глазком Мерфи. Двойная маркировка глубины интубации. Рентгеноконтрастная полоска на боковой поверхности трубки. Скошенный атравматичный дистальный кончик, манжета низкого давления большого объема с чувствительным пилотным баллоном с автоматическим клапаном. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки. Маркировка внутреннего и наружного диаметра трубки в мм, указанная в 3-х местах, разметка длины в см., стерильно упакованная. Внутренний диаметр 7.0±0.15 мм, наружный диаметр 9.3±0.2 мм. Длина без коннектора 320±5 мм. Диаметр раздутой манжеты 21±0.1 мм. Расстояние от края трубки до первой метки глубины интубации 82±5 мм, до второй метки - 98±5 мм. Срок годности не менее 5 лет. |
| 76 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Для оральной или назальной интубации трахеи, изготовлена из прозрачного, термопластичного ПВХ, устойчивого к перегибанию, стандартно изогнутая. Дистальный кончик с глазком Мерфи. Двойная маркировка глубины интубации. Рентгеноконтрастная полоска на боковой поверхности трубки. Скошенный атравматичный дистальный кончик, манжета низкого давления большого объема с чувствительным пилотным баллоном с автоматическим клапаном. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки. Маркировка внутреннего и наружного диаметра трубки в мм, указанная в 3-х местах, разметка длины в см., стерильно упакованная. Внутренний диаметр 7.5±0.15 мм, наружный диаметр 10.0±0.2 мм. Длина без коннектора 330±5 мм. Диаметр раздутой манжеты 21±0.1 мм. Расстояние от края трубки до первой метки глубины интубации 82±5 мм, до второй метки - 98±5 мм. Срок годности не менее 5 лет. |
| 77 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Для оральной или назальной интубации трахеи, изготовлена из прозрачного, термопластичного ПВХ, устойчивого к перегибанию, стандартно изогнутая. Дистальный кончик с глазком Мерфи. Двойная маркировка глубины интубации. Рентгеноконтрастная полоска на боковой поверхности трубки. Скошенный атравматичный дистальный кончик, манжета низкого давления большого объема с чувствительным пилотным баллоном с автоматическим клапаном. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки. Маркировка внутреннего и наружного диаметра трубки в мм, указанная в 3-х местах, разметка длины в см., стерильно упакованная. Внутренний диаметр 8.0±0.15 мм, наружный диаметр 10.7±0.2 мм. Длина без коннектора 330±5 мм. Диаметр раздутой манжеты 21±0.1 мм. Расстояние от края трубки до первой метки глубины интубации 90±5 мм, до второй метки -106±5 мм. Срок годности не менее 5 лет. |
| 78 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Для оральной или назальной интубации трахеи, изготовлена из прозрачного, термопластичного ПВХ, устойчивого к перегибанию, стандартно изогнутая. Дистальный кончик с глазком Мерфи. Двойная маркировка глубины интубации. Рентгеноконтрастная полоска на боковой поверхности трубки. Скошенный атравматичный дистальный кончик, манжета низкого давления большого объема с чувствительным пилотным баллоном с автоматическим клапаном. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки. Маркировка внутреннего и наружного диаметра трубки в мм, указанная в 3-х местах, разметка длины в см., стерильно упакованная. Внутренний диаметр 8.5±0.15 мм, наружный диаметр 11.3±0.2 мм. Длина без коннектора 335±5 мм. Диаметр раздутой манжеты 24±0.1 мм. Расстояние от края трубки до первой метки глубины интубации 7±5 мм, до второй метки - 104±5 мм. Срок годности не менее 5 лет. |
| 79 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Для оральной или назальной интубации трахеи, изготовлена из прозрачного, термопластичного ПВХ, устойчивого к перегибанию, стандартно изогнутая. Дистальный кончик с глазком Мерфи. Двойная маркировка глубины интубации. Рентгеноконтрастная полоска на боковой поверхности трубки. Скошенный атравматичный дистальный кончик, манжета низкого давления большого объема с чувствительным пилотным баллоном с автоматическим клапаном. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки. Маркировка внутреннего и наружного диаметра трубки в мм, указанная в 3-х местах, разметка длины в см., стерильно упакованная. Внутренний диаметр 9.0±0.15 мм, наружный диаметр 12±0.2 мм. Длина без коннектора 340±5 мм. Диаметр раздутой манжеты 24±0.1 мм. Расстояние от края трубки до первой метки глубины интубации 95±5 мм, до второй метки - 112±5 мм. Срок годности не менее 5 лет. |
| 80 | Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Для оральной или назальной интубации трахеи, изготовлена из прозрачного, термопластичного ПВХ, армированного металлической спиралью, устойчивого к перегибанию. Стандартно изогнутая. Дистальный кончик с глазком Мерфи. Скошенный атравматичный дистальный кончик, манжета низкого давления, пилотный баллон манжетки с автоматическим клапаном. Установочная метка на уровне голосовых связок. Стерильно упакованная. Маркировка внутреннего и наружного диаметра трубки в мм, разметка длины в см. Внутренний диаметр 7.0±0.15 мм, наружный диаметр 10.0±0.15 мм. Длина 310±2 мм. Диаметр раздутой манжеты 21±0.1 мм. Расстояние от края трубки до первой метки глубины интубации 85±5 мм, до второй метки - 105±5 мм. Срок годности не менее 5 лет. |
| 81 | Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Для оральной или назальной интубации трахеи, изготовлена из прозрачного, термопластичного ПВХ, армированного металлической спиралью, устойчивого к перегибанию. Стандартно изогнутая. Дистальный кончик с глазком Мерфи. Скошенный атравматичный дистальный кончик, манжета низкого давления, пилотный баллон манжетки с автоматическим клапаном. Установочная метка на уровне голосовых связок. Стерильно упакованная. Маркировка внутреннего и наружного диаметра трубки в мм, разметка длины в см. Внутренний диаметр 7.5±0.15 мм, наружный диаметр 10.5±0.15 мм. Длина 315±2 мм. Диаметр раздутой манжеты 21±0.1 мм. Расстояние от края трубки до первой метки глубины интубации 85±5 мм, до второй метки - 105±5 мм. Срок годности не менее 5 лет. |
| 82 | Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Для оральной или назальной интубации трахеи, изготовлена из прозрачного, термопластичного ПВХ, армированного металлической спиралью, устойчивого к перегибанию. Стандартно изогнутая. Дистальный кончик с глазком Мерфи. Скошенный атравматичный дистальный кончик, манжета низкого давления, пилотный баллон манжетки с автоматическим клапаном. Установочная метка на уровне голосовых связок. Стерильно упакованная. Маркировка внутреннего и наружного диаметра трубки в мм, разметка длины в см. Внутренний диаметр 8.0±0.15 мм, наружный диаметр 11.0±0.15 мм. Длина 330±2 мм. Диаметр раздутой манжеты 21±0.1 мм. Расстояние от края трубки до первой метки глубины интубации 85±5 мм, до второй метки - 105±5 мм. Срок годности не менее 5 лет. |
| 83 | Фильтр дыхательный | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Для использования в дыхательном контуре со стороны пациента. Корпус фильтра изготовлен из прозрачного полимерного материала, с СО2-портом с разъемом Луер Лок закрытым эластичной крышкой с держателем. Разъемы 22M/15F со стороны пациента и 22F/15M со стороны дыхательного контура. Тип фильтрации - электростатический. Эффективность фильтрации - не менее 99,995%. Длительность использования - 24 часа. Диапазон использования - Vtмин.= 150 мл, Vtмакс.=1500 мл. По периметру фильтра информационная наклейка, указывающая диапазон дыхательного объема при котором эффективен фильтр. Сопротивление потоку при потоке 30 л/мин менее 0.7 см вод. ст. Вес не более 23 г. Объем мертвого пространства не более 35 мл. Срок годности не менее 5 лет. Должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 84 | Игла инъекционная | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Стерильная одноразовая игла для инъекций. Тонкостенная игла из нержавеющей хромоникелевой стали, покрытая силиконовой смазкой. Трехгранная заточка иглы. Прозрачный павильон Люэр лок с цветовой кодировкой. Цвет – зеленый. Размер: 21G - 0.8 мм, длина 120 мм. Должна быть упакована в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 85 | Игла спинальная | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Назначение: выполнение люмбальной пункции. Материалы: медицинская нержавеющая сталь, поликарбонат, полипропилен. Состав: игла – тонкостенная, устойчивая на излом, диаметром 19G, длиной не менее 88 мм, с микропрецизионным срезом дистального кончика типа «Стилет»; двухкомпонентный павильон иглы - внутренняя часть со встроенной цветоизменяющейся призмой-идентификатором поступления ликвора в просвет павильона для получения четкого, быстрого и надежного подтверждения успешности выполнения пункции; наружная часть прозрачная, трапецевидно-овальной формы с дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными овальными вырезами для удобного и надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон; встроенный в наружную часть павильона специальный выступ-стрелка, указывающий направление среза иглы для четкой тактильной идентификации направления среза иглы относительно хода спинномозгового канала; Мандрен - стальной, точно совпадающий с внутренним диаметром и срезом иглы; ручка-наконечник мандрена с международной маркировкой диаметра иглы (бежевый цвет) и цветоконтрастным, по отношению к павильону, индикатором направления среза иглы для четкой зрительной идентификации направления среза иглы. Упаковка: индивидуальная стерильная |
| 86 | Игла спинальная | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Назначение: выполнение люмбальной пункции и/или проведение спинальной анестезии. Материалы: медицинская нержавеющая сталь, поликарбонат, полипропилен. Состав: игла – тонкостенная, устойчивая на излом, диаметром 22G, длиной не менее 88 мм, с микропрецизионным срезом дистального кончика типа «Стилет»; двухкомпонентный павильон иглы - внутренняя часть со встроенной цветоизменяющейся призмой-идентификатором поступления ликвора в просвет павильона для получения четкого, быстрого и надежного подтверждения успешности выполнения пункции; наружная часть прозрачная, трапецевидно-овальной формы с дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными овальными вырезами для удобного и надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон; встроенный в наружную часть павильона специальный выступ-стрелка, указывающий направление среза иглы для четкой тактильной идентификации направления среза иглы относительно хода спинномозгового канала; мандрен - стальной, точно совпадающий с внутренним диаметром и срезом иглы; ручка-наконечник мандрена с международной маркировкой диаметра иглы (черный цвет) и цветоконтрастным, по отношению к павильону, индикатором направления среза иглы для четкой зрительной идентификации направления среза иглы. Упаковка: индивидуальная стерильная |
| 87 | Катетер в/в | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Система «катетер на игле» для катетеризации периферических вен. Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Люэр Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Люэр Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Люэр лок на гидрофобной заглушке. Используемые материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана полиэфирсульфон, полиэтилен ВД, катетер – полиуретан. Размер 24G - 0.7 мм, длина 19 мм, скорость потока не менее 22 мл/мин. Упаковка: индивидуальная стерильная |
| 88 | Катетер в/в | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Система «катетер на игле» для катетеризации периферических вен. Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Люэр Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Люэр Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Люэр лок на гидрофобной заглушке. Используемые материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана полиэфирсульфон, полиэтилен ВД, катетер – полиуретан. Размер: 16G - 1.7 мм, длина 50 мм, скорость потока не менее 196 мл/мин. Упаковка: индивидуальная стерильная |
| 89 | Катетер в/в | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Система «катетер на игле» для катетеризации периферических вен. Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Люэр Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Люэр Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Люэр лок на гидрофобной заглушке. Используемые материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана полиэфирсульфон, полиэтилен ВД, катетер – полиуретан. Размер 22G - 0.9 мм, длина 25 мм, скорость потока не менее 36 мл/мин. Упаковка: индивидуальная стерильная |
| 90 | Набор для трудной интубации | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1* Набор трахеопищеводный, для оральной интубации «вслепую». Трубка изготовлена из прозрачного, термопластичного ПВХ, изогнутая в дистальной части с закруглённым атравматичным дистальным кончиком. Размер трубки 41 CH. Не менее 2 маркеров на проксимальной части для контроля глубины введения до уровня зубного ряда или десен. Не менее 2 манжет - проксимальная объемом до 100 мл, дистальная объемом до 15 мл. Более 7 овальных отверстий на передней поверхности канала №1 между дистальным и проксимальным баллонами. Торцевое отверстие на дистальной части канала №2. Пилотные баллоны манжеток с автоматическими клапанами, цветовая разметка манжеток, пилотных баллонов манжеток и проксимальной части каналов, цифровые обозначения каналов №1 и №2, в комплекте с 2-мя шприцами объемом более 1300 мл и менее 15 мл., угловым коннектором 22M/15F - 15M и санационным катетером. Упаковка набора: индивидуальная стерильная жесткая |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 146 235 (Сто сорок шесть тысяч двести тридцать пять) рублей 22 копейки. Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер Нелатона, Сh/Fг 10, длина 40 см | 1 | шт | 15,03 | 16,52 | 16,20 | 15,92 |
| 2 | Катетер Нелатона, Ch/Fr 14, длина 40 см | 1 | шт | 15,03 | 16,52 | 16,20 | 15,92 |
| 3 | Катетер Нелатона, Сh/Fr 16, длина 40 см | 1 | шт | 15,03 | 16,52 | 16,20 | 15,92 |
| 4 | Катетер Нелатона женский, Сh/Fг 14, длина 18 см | 1 | шт | 13,69 | 14,28 | 14,00 | 13,99 |
| 5 | Катетер Нелатона женский, Сh/Fr 16, длина 18 см | 1 | шт | 13,69 | 14,28 | 14,00 | 13,99 |
| 6 | Катетер Фолея трехходовой, Сh/Fг 20, объем баллона З0 мл | 1 | шт | 102,88 | 106,11 | 104,10 | 104,36 |
| 7 | Катетер Фолея трехходовой, Сh/Fr 22, объем баллона З0 мл | 1 | шт | 102,88 | 106,11 | 104,10 | 104,36 |
| 8 | Катетер Фолея трехходовой, Сh/Fг 24, объем баллона 30 мл | 1 | шт | 102,88 | 106,11 | 104,10 | 104,36 |
| 9 | Катетер Фолея двухходовой педиатрический, Сh/Fr 8, с проводником, объем баллона З-5 мл | 1 | шт | 95,70 | 98,88 | 97,00 | 97,19 |
| 10 | Катетер Фолея двухходовой, Сh/Fr 14, объем баллона 5-15 мл | 1 | шт | 63,16 | 65,75 | 64,50 | 64,47 |
| 11 | Катетер Фолея двухходовой, Ch/Fr 16, объем баллона З0 мл | 1 | шт | 63,16 | 65,75 | 64,50 | 64,47 |
| 12 | Катетер Фолея двухходовой, Сh/Fr 18, объем баллона З0 мл | 1 | шт | 63,16 | 65,75 | 64,50 | 64,47 |
| 13 | Катетер Фолея двухходовой, Сh/Fr 20, объем баллона З0 мл | 1 | шт | 63,16 | 65,75 | 64,50 | 64,47 |
| 14 | Катетер Фолея двухходовой, Сh/Fr 22, объем баллона З0 мл | 1 | шт | 63,16 | 65,75 | 64,50 | 64,47 |
| 15 | Катетер мочеточниковый № 6 | 1 | шт | 489,00 | 501,50 | 492,00 | 494,17 |
| 16 | Катетер мочеточниковый № 7 | 1 | шт | 489,00 | 501,50 | 492,00 | 494,17 |
| 17 | Катетер мочеточниковый № 8 | 1 | шт | 489,00 | 501,50 | 492,00 | 494,17 |
| 18 | Мочеприемник прикроватный, объем 1000 мл | 1 | шт | 35,50 | 37,52 | 36,80 | 36,61 |
| 19 | Мочеприемник прикроватный, объем 2000 мл | 1 | шт | 39,43 | 40,78 | 40,00 | 40,07 |
| 20 | Катетер в/в Вазофикс Церто 18G, 45 мм | 1 | шт | 46,37 | 48,06 | 47,15 | 47,19 |
| 21 | Катетер в/в Вазофикс Церто 20G, 33 мм | 1 | шт | 46,37 | 48,06 | 47,15 | 47,19 |
| 22 | Катетер Интрокан Сэйфти 3 в/в с крыльями,20G, З2 мм, ПУР, защитная клипса | 1 | шт | 78,74 | 81,96 | 80,40 | 80,37 |
| 23 | Игла-6абочка ВенофиксА 2ЗG/0.65 мм,20 мм | 1 | шт | 29,34 | 30,69 | 30,10 | 30,04 |
| 24 | Игла-6абочка Венофикс А 21G/O.В мм, 20 мм | 1 | шт | 29,34 | 30,69 | 30,10 | 30,04 |
| 25 | Краник трехходовой для инфузионных систем | 1 | шт | 18,48 | 19,58 | 19,20 | 19,09 |
| 26 | Система полимерная для взятия крови в бутылку | 1 | шт | 59,03 | 62,49 | 61,30 | 60,94 |
| 27 | Система для переливания крови | 1 | шт | 24,08 | 24,98 | 24,50 | 24,52 |
| 28 | Стерильный одноразовый световод с иглой для ВЛОК | 1 | шт | 51,10 | 53,31 | 52,30 | 52,24 |
| 29 | Линия удлинительная инфузионная | 1 | шт | 31,82 | 33,64 | 33,00 | 32,82 |
| 30 | Набор для введения энтерального питания гравитационный с мешком, объем 1000 мл | 1 | шт | 160,80 | 168,90 | 165,70 | 165,13 |
| 31 | Катетер желудочный, с РКП, Ch/Fr24,1100 мм, закрытый конец | 1 | шт | 35,89 | 37,11 | 36,40 | 36,47 |
| 32 | Катетер желудочный, с РКП, Сh/Fr 1В, 1100 мм, закрытый конец | 1 | шт | 33,62 | 35,68 | 35,00 | 34,77 |
| 33 | Катетер назогастральный для энтерального питания с РКП, Сh/Fr 10, 1200 мм, открытый конец | 1 | шт | 30,57 | 31,91 | 31,30 | 31,26 |
| 34 | Катетер назогастральный для энтерального питания с РКП, Сh/Fr 1-2,1200 мм, открытый конец | 1 | шт | 30,57 | 31,91 | 31,30 | 31,26 |
| 35 | Набор для активного дренирования ран, ёмкость 400 мл | 1 | шт | 547,78 | 560,62 | 550,00 | 552,80 |
| 36 | Игла для проводниковой анестезии 50 мм | 1 | шт | 551,19 | 562,66 | 552,00 | 555,28 |
| 37 | Набор для регионарной анестезии | 1 | шт | 621,79 | 636,86 | 624,80 | 627,82 |
| 38 | Игла для проводниковой анестезии 150 мм | 1 | шт | 551,19 | 562,66 | 552,00 | 555,28 |
| 39 | Набор для регионарной анестезии | 1 | шт | 710,05 | 726,66 | 712,90 | 716,54 |
| 40 | Игла с/мозговая | 1 | шт | 518,35 | 530,65 | 520,60 | 523,20 |
| 41 | Набор для спинальной анестезии | 1 | шт | 484,81 | 496,10 | 486,70 | 489,20 |
| 42 | Игла с/мозговая Пенкан | 1 | шт | 518,35 | 530,65 | 520,60 | 523,20 |
| 43 | Набор для спинальной анестезии | 1 | шт | 484,81 | 496,10 | 486,70 | 489,20 |
| 44 | Набор эпидуральный стандартный | 1 | шт | 1 254,33 | 1 285,34 | 1 261,00 | 1 266,89 |
| 45 | Набор для эпидуральной анестезии | 1 | шт | 1 195,57 | 1 221,13 | 1 198,00 | 1 204,90 |
| 46 | Набор для плевральной пункции | 1 | шт | 941,49 | 961,31 | 943,10 | 948,63 |
| 47 | Набор для плеврального дренажа | 1 | шт | 2 672,93 | 2 767,40 | 2 715,00 | 2 718,44 |
| 48 | Набор для спино-эпидуральной анестезии | 1 | шт | 2 492,67 | 2 555,39 | 2 507,00 | 2 518,35 |
| 49 | Набор для катетеризации ц/вен | 1 | шт | 1 295,00 | 1 325,09 | 1 300,00 | 1 306,70 |
| 50 | Маска анестезиологическая | 1 | шт | 172,66 | 177,36 | 174,00 | 174,67 |
| 51 | Маска анестезиологическая нестер. Размер 4 | 1 | шт | 172,66 | 177,36 | 174,00 | 174,67 |
| 52 | Маска анестезиологическая нестер. Размер 3 | 1 | шт | 172,66 | 177,36 | 174,00 | 174,67 |
| 53 | Воздуховод (одноразовый, размер 2, длина 8 см) | 1 | шт | 42,20 | 44,45 | 43,60 | 43,42 |
| 54 | Воздуховод [одноразовый, размер З, длина 9 cм) | 1 | шт | 42,20 | 44,45 | 43,60 | 43,42 |
| 55 | Воздуховод (одноразовый, размер 4, длина 10 см) | 1 | шт | 42,20 | 44,45 | 43,60 | 43,42 |
| 56 | Соединитель угловой шарнирный с двойным портом | 1 | шт | 153,62 | 158,00 | 155,00 | 155,54 |
| 57 | Катетер аспирационный с прозрачным вакуум- контролем 45 см СН14 | 1 | шт | 19,64 | 20,59 | 20,20 | 20,14 |
| 58 | Катетер аспирационный с прозрачным вакуум- контролем 45 см СН16 | 1 | шт | 19,64 | 20,59 | 20,20 | 20,14 |
| 59 | Контур дыхательный реанимационный, взрослый | 1 | шт | 651,65 | 666,53 | 653,90 | 657,36 |
| 60 | Маска ларингеальная силиконовая № 4.0 | 1 | шт | 761,06 | 778,75 | 764,00 | 767,94 |
| 61 | Маска ларингеальная силиконовая № 5.0 | 1 | шт | 761,06 | 778,75 | 764,00 | 767,94 |
| 62 | Воздуховод ларингеальный масочный | 1 | шт | 37 840,12 | 38 763,98 | 38 030,00 | 38 211,37 |
| 63 | Воздуховод ларингеальный масочный | 1 | шт | 37 840,12 | 38 763,98 | 38 030,00 | 38 211,37 |
| 64 | Воздуховод ларингеальный масочный | 1 | шт | 36 293,60 | 37 387,93 | 36 680,00 | 36 787,18 |
| 65 | Маска кислородная с трубкой 2 м, размер L | 1 | шт | 75,36 | 78,49 | 77,00 | 76,95 |
| 66 | Маска кислородная с трубкой 2 м, размер XL | 1 | шт | 75,36 | 78,49 | 77,00 | 76,95 |
| 67 | Резервный мешок | 1 | шт | 255,89 | 262,07 | 257,10 | 258,35 |
| 68 | Абсорбент-натронная известь | 1 | шт | 2 244,90 | 2 294,86 | 2 251,40 | 2 263,72 |
| 69 | Стилет для эндотрахеальных трубок СН/Fr 14 | 1 | шт | 158,44 | 163,09 | 160,00 | 160,51 |
| 70 | Стилет для эндотрахеальных трубок СН/Fr 10 | 1 | шт | 158,44 | 163,09 | 160,00 | 160,51 |
| 71 | Трубка трахеостомическая с манжетой, размер 6,0 | 1 | шт | 343,55 | 351,87 | 345,20 | 346,87 |
| 72 | Трубка трахеостомическая с манжетой, размер 7,0 | 1 | шт | 343,55 | 351,87 | 345,20 | 346,87 |
| 73 | Трубка трахеостомическая с манжетой, размер 8,0 | 1 | шт | 343,55 | 351,87 | 345,20 | 346,87 |
| 74 | Трубка трахеостомическая с манжетой, размер 9,0 | 1 | шт | 343,55 | 351,87 | 345,20 | 346,87 |
| 75 | Трубка медицинская эндотрахеальная с манжетой № 7,0 | 1 | шт | 57,32 | 60,55 | 59,40 | 59,09 |
| 76 | Трубка медицинская эндотрахеальная с манжетой № 7,5 | 1 | шт | 57,32 | 60,55 | 59,40 | 59,09 |
| 77 | Трубка медицинская эндотрахеальная с манжетой № 8,0 | 1 | шт | 57,32 | 60,55 | 59,40 | 59,09 |
| 78 | Трубка медицинская эндотрахеальная с манжетой № 8,5 | 1 | шт | 57,32 | 60,55 | 59,40 | 59,09 |
| 79 | Трубка медицинская эндотрахеальная с манжетой № 9,0 | 1 | шт | 57,32 | 60,55 | 59,40 | 59,09 |
| 80 | Трубка медицинская эндотрахеальная с манжетой № 7,0, армированная | 1 | шт | 335,61 | 348,40 | 341,80 | 341,94 |
| 81 | Трубка медицинская эндотрахеальная с манжетой № 7,5, армированная | 1 | шт | 335,61 | 348,40 | 341,80 | 341,94 |
| 82 | Трубка медицинская эндотрахеальная с манжетой № 8,0, армированная | 1 | шт | 335,61 | 348,40 | 341,80 | 341,94 |
| 83 | Фильтр дыхательный электростатический | 1 | шт | 82,06 | 86,65 | 85,00 | 84,57 |
| 84 | Игла инъекционная | 1 | шт | 12,74 | 13,00 | 13,71 | 13,15 |
| 85 | Игла спинальная 19G | 1 | шт | 137,54 | 142,19 | 140,08 | 139,94 |
| 86 | Игла спинальная 22G | 1 | шт | 137,54 | 142,19 | 140,08 | 139,94 |
| 87 | Катетер в/в,24G | 1 | шт | 46,37 | 48,06 | 47,15 | 47,19 |
| 88 | Катетер в/в, 16G | 1 | шт | 46,37 | 48,06 | 47,15 | 47,19 |
| 89 | Катетер в/в, 22G | 1 | шт | 46,37 | 48,06 | 47,15 | 47,19 |
| 90 | Набор для трудной интубации | 1 | шт | 5 622,53 | 5 702,00 | 5 681,72 | 5 668,75 |
| ИТОГО, руб. | 144 633,60 | 148 394,73 | 145 677,34 | 146 235,22 |
| Сумма цен единиц товаров, руб. | 146 235,22 |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Места поставки товара:

109386, Россия, Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1

109388, Россия, Москва, Шоссейная, 43

Сроки  поставки товара: 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания договора.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.