УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУЗ «Клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Явися А.М.

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 20083000146**

**о проведении запроса котировокна право заключения договора на оказание услуг по техническому и системному сопровождению компьютерного оборудования и локальной вычислительной сети в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»**

**Заказчик:** Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А.Семашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко")

**Место нахождения заказчика:** 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

**Почтовый адрес заказчика:** 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

**Контактные данные:**

**Контактные лица:**

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

**Адреса электронной почты:**mts1@semashko.com

**Контактный телефон:**8 (495) 359-57-94

**Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:**

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом Учреждения от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте [www.semashko.com](http://www.semashko.com)

**Предмет процедуры закупки:**

Запрос котировок на право заключения договора на оказание услуг по техническому и системному сопровождению компьютерного оборудования и локальной вычислительной сети в "ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" им. Н.А.Семашко", согласно Приложению № 1 к проекту Договора, являющегося неотъемлемой частью котировочной документации.

1. **Объект закупки.**

Автоматизированные рабочие места, компьютерное оборудование и локальная вычислительная сеть в ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко», по адресу по адресу улица Шоссейная дом 43.

1. **Краткие характеристики оказываемых услуг.**

Услуги по техническому и системному сопровождению компьютерного оборудования и локальной вычислительной сети в ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко» включают в себя опытную эксплуатацию, техническое обслуживание автоматизированных рабочих мест, серверов, периферийного оборудования и коммутаторов локальной вычислительной сети.

Под компьютерным оборудованием Заказчика понимается группа из определенного числа компьютеров, связанных локальной вычислительной сетью, либо отдельно стоящих, находящихся внутри одного строения, являющегося территорией Заказчика. Под автоматизированным рабочим местом понимается компьютер со всей подключенной к нему периферией и установленным на нем программным обеспечением.

1. **Количество оказываемых услуг.**

В услуги по техническому и системному сопровождению компьютерного оборудования и локальной вычислительной сети в ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко» входят:

154 автоматизированных рабочих мест;

2 автоматизированных рабочих места с СЗИ ПАК «Аккорд»;

6 серверов различной конфигурации;

115 единиц различного периферийного оборудования;

20 единиц программируемых коммутаторов.

1. **Качественные характеристики, инфраструктурное обеспечение и сопутствующие услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению.**

Техническое и системному сопровождению компьютерного оборудования и локальной вычислительной сети в ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко» включают в себя:

 - нахождение специалиста по адресу Заказчика, ул. Шоссейная дом 43 для осуществления администрирования и профилактических работ по компьютерному оборудованию и системному программному обеспечению;

- диагностика специалистом в случае выхода из строя компьютерного оборудования или программного обеспечения, включенного в паспорт рабочего места, локализация и устранение неисправности;

- настройка компьютерного оборудования и программного обеспечения по требованию Заказчика;

- изменение конфигурации компьютерного оборудования, локальной вычислительной сети, системного программного обеспечения под требования Заказчика;

- оптимизация функционирования программно-аппаратного комплекса Заказчика;

- устранение механических загрязнений, пыли и грязи внутренних поверхностей и узлов ПК, серверов, ИБП, принтеров, МФУ, а также внешних поверхностей клавиатур, мониторов, мышей;

- замена в периферийных устройств случае поломки (устройства предоставляются заказчиком);

- профилактика дисковой подсистемы компьютеров Заказчика, устранение плохих и потерянных областей дискового пространства;

- ремонт или замена узлов ПК, серверов, ИБП, принтеров, МФУ (ЗИП предоставляются заказчиком);

- модернизация аппаратного и программного обеспечения ПК (обеспечение предоставляется заказчиком);

- тестирование ПК, серверов, ИБП, принтеров, МФУ;

- настройка принтеров, сканеров и МФУ;

- замена расходных материалов, принтеров, МФУ (расходные материалы предоставляются заказчиком);

- прокладка локальной вычислительной сети, настройка активного сетевого оборудования;

- настройка и поддержка централизованной антивирусной системы Kaspersky Endpoint Security, Kaspersky Security Center, удаление вирусов в ручном режиме, в случае необходимости;

- настройка и поддержка серверов на базе Windows Server (Active Directory, DHCP, DNS), Linux;

- настройка и поддержка систем резервного копирования данных, перенос информации между ПК в случае их замены или модернизации;

- сопровождение пользователей по системным вопросам (настройка офисного и специализированного ПО для выполнения конкретных задач, работа с интернетом электронной почтой, программами архивации, ЭЦП);

- устранение сбоев и неполадок в работе системного и офисного ПО;

- установка, настройка и эксплуатация общесистемного ПО необходимого для ПК и серверов;

- установка и настройка специализированного ПО на ПК и серверах: ORACLE, ПП «Парус-Бюджет 8», ЛПУ «МИК-Медицина», «Парус 8 УЛПУ», СПО «Аккорд-Win64»;

- выдача рекомендаций и предложений Заказчику по дальнейшему развитию программно-аппаратного комплекса, консультирование по имеющемуся на рынке и вновь выпускаемому оборудованию и программному обеспечению.

**5. Требования к качественным характеристикам услуг. Требования к безопасности услуг.**

Сроки оказания услуг по техническому и системному сопровождению компьютерного оборудования и локальной вычислительной сети в ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко» осуществляются с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г., включительно.

Должно быть обеспечено бесперебойное и непрерывное предоставление Услуг.

Услуги должны оказываться в соответствии с установленным в п.6 настоящего ТЗ параметрами предоставления Услуг.

Исполнитель обязан по запросу Заказчика предоставлять перечень сотрудников, задействованных в процессе оказания услуг.

Для оказания Услуг Исполнитель должен организовать Службу качества в составе не менее одного Специалиста, функционирующую с момента начала оказания Услуг по договору.

1. **Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования).**

Организация, оказывающая Услуги должна иметь следующие сертификаты и лицензии:

- сертификат партнера Корпорации «ПАРУС»;

- лицензия ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

Специалисты, задействованные Исполнителем в процессе оказания Услуг, должны иметь действующие сертификаты:

- по программному продукту Корпорации «ПАРУС», «ПАРУС-БЮДЖЕТ 8», модули «Бухгалтерский учет», «Расчет заработной платы», «Кадры и штатное расписание», «Парус 8 Управление лечебно-профилактическим учреждением».

**Перечень медицинского оборудования указан в Приложении № 1 проекта Договора, в составе документации.**

**Место оказания услуг:** 109388, город Москва, Шоссейная улица, дом 43.

**Сроки:** с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.

**Начальная (максимальная) цена договора:**

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 3 664 066 (Три миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Количество** | **Ед. изм.** | **Предложение № 1** | **Предложение № 2** | **Предложение № 3** |
| 1 | Услуги по техническому и системному обслуживанию автоматизированных рабочих мест, серверов, периферийного оборудования и коммутаторов локальной вычислительной сети в 2021 году для нужд "ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" им. Н.А.Семашко", согласно приложению № 1 Проекта договора | 12 | мес | 3 599 000,00 | 3 659 000,00 | 3 734 200,00 |
| ИТОГО: |   |   | 3 599 000,00 | 3 659 000,00 | 3 734 200,00 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 3 664 066,67 |

**Начальная (максимальная) цена договора включает:**

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя стоимость работ, стоимость запасных частей, накладные и плановые расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи, которые возникнут или могут возникнуть у Исполнителя в ходе исполнения Договора.

**Срок и порядок оплаты:**

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с разделом 4 проекта Договора.

**Источник финансирования:** Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

**Место подачи котировочных заявок:** 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус, 1-й этаж, отдел материально-технического снабжения.

**Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 года в 09 часов 00 минут московского времени.

**Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года в 10 часов 00 минут московского времени.

**Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года в 11 часов 00 минут московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.

**Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:**

Наименьшая цена договора.

**Обязательные требования к участникам запроса котировок:**

**1)** соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

**2)**непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

**3)**неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

**4)** отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

**5)** отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

**6)** обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

**7)** отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

**Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).**

**Требования к котировочным заявкам:**

**1)**в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

**2)** заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

**3)** в случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

**4)** участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

**5)**участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

**6)** основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкойустановленным требованиям.

**7)** на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

**8)** документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

**9)** все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

**10)**Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

**Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:**

**1)** несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

**2)**при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

**3)** отказа от проведения запроса котировок;

**4)** непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

**Право отказа от проведения процедуры:**

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

**Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:**

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Ответ на запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Ответ на запрос не может быть направлен посредством электронной почты.Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 (Трех) дней со дня предоставления разъяснений.

**Рассмотрение и оценка котировочных заявок:**

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены для подписания проекты договоров.

**Срок подписания договора:**

Победительзапроса котировок должен подписатьдоговор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

**Форма котировочной заявки**: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

**Проект договора**: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.