УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Явися А.М.

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 20083000157**

**о проведении запроса котировок на право заключения договора услуг поверки и метрологии медицинского оборудования НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»**

**Заказчик:** Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

**Место нахождения заказчика:** 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

**Почтовый адрес заказчика:** 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

**Контактные данные:**

**Контактные лица:**

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

**Адреса электронной почты:**[mts1@semashko.com](mailto:mts1@semashko.com)

**Контактный телефон:**8 (495) 359-57-94

**Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:**

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенном на сайте www.semashko.com

**Предмет процедуры закупки:**

Запрос котировок на право заключения договора услуг поверки и метрологии медицинского оборудования:

**Требованиями к выполнению работ**

1. Предмет закупки:

Выполнение работ по метрологическому обслуживанию медицинского оборудования

2. Требования к выполнению работ:

2.1 Исполнитель обязан иметь:

- Действующий аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений для выполнения работ по поверке средств измерений;

2.2 Процесс выполнения работ по метрологическому обслуживанию медицинского оборудования должен соответствовать действующим нормативно-правовым актам в области обеспечения единства измерения, в том числе, но не ограничиваясь:

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 250 от 20.04.2010 года «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии»;

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 81н от 21.02.2014 года «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при осуществлении деятельности в области здравоохранения, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений».

- Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

2.3 Исполнитель должен иметь необходимые допуски, разрешения и обеспечить выполнение требований, установленных действующим законодательством к работам по поверке средств измерений, и подтверждения соответствия характеристик медицинского оборудования требованиям документации производителя. Копии документов, подтверждающих соответствие Исполнителя указанным требованиям, предоставляются в составе заявки на участие в открытом конкурсе.

2.4 Исполнитель при проведении работ должен обеспечить соблюдение требований нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности.

3. Требования к качеству выполнения работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, стандартами, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ. Проведение поверки средств измерений в соответствии с методиками поверки, утвержденными по результатам испытаний по утверждению типа средства измерения.

Эталоны единиц величин, используемые при поверке средств измерений, должны быть аттестованы в соответствии с Положением об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (утвержден Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 г. №734, сайт ВНИИМС).

Результаты поверки удостоверяются свидетельством о поверке и (или) поверительным клеймом, нанесенным на средства измерения или техническую документацию. Пригодность к использованию медицинского оборудования (не является СИ, испытательным оборудованием) подтверждается свидетельством о МКС. При отрицательных результатах должны оформляться извещения о непригодности медицинской техники.

Свидетельство о поверке СИ должно быть оформлено в соответствии пунктам 42,43, 44 «Порядка проведения поверки средств измерений, требованиями к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» (утвержден Приказом Минпромторга №1815 от 02.07.2015, сайт ВНИИМС).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Стоимость поверки / МКС, руб. (с НДС, если есть), заполняется участником |
| СИ функциональной диагностики (ФД), измеряющие биопотенциалы | | |
| 1 | Комплексы аппаратно-программные (компьютеризованные) для функциональной диагностики |  |
| 2 | Комплексы аппаратно-программные (компьютеризованные) для функциональной диагностики с каналом спирометрии |  |
| 3 | Электрокардиографы |  |
| 4 | Электроэнцефалографы 12- и 24- канальные, миографы |  |
| 5 | Реографы, реоанализаторы |  |
| 6 | Системы длительного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) |  |
| 7 | Пульсоксиметры |  |
| СИ ФД, измеряющие параметры внешнего дыхания | | |
| 8 | Спирографы, спирометры, спироанализаторы |  |
| 9 | Волюметры, пневмотахометры |  |
| 10 | Капнометры |  |
| 11 | Пикфлоуметры |  |
| Измерители артериального давления (АД) | | |
| 12 | Измерители артериального давления механические |  |
| 13 | Измерители артериального давления электронные |  |
| 14 | Системы длительного мониторирования АД |  |
| 15 | Комплексы длительного мониторирования ЭКГ/АД |  |
| 16 | Сфигмометры, сфигмографы, измерители параметров сердечно-сосудистой системы |  |
| Весы | | |
| 17 | Весы медицинские |  |
| 18 | Весы лабораторные |  |
| Ростомеры | | |
| 19 | Ростомеры |  |
| 20 | Весы-ростомеры электронные медицинские |  |
| Многоканальные мониторы медицинские | | |
| 21 | Мониторы пациента |  |
| 22 | Мониторы фетальные, мониторы матери и плода |  |
| 23 | Мониторы прикроватные с капнометрией |  |
| СИ клинико-диагностических лабораторий (КДЛ) | | |
| 24 | Анализаторы крови, электролитов и газов крови |  |
| 25 | Анализаторы мочи |  |
| 26 | Фотометры, анализаторы фотометрические универсальные |  |
| 27 | Фотометры медицинские |  |
| 28 | Гемоглобинометры |  |
| 29 | Фотоэлектроколориметры, колориметры фотоэлектрические, колориметры фотоэлектрические концентрационные, колориметры фотоэлектрические однолучевые |  |
| 30 | Анализаторы иммуноферментные |  |
| 31 | Глюкометры |  |
| 32 | Анализаторы биохимические |  |
| 33 | Анализаторы гематологические, показатели гемостаза |  |
| 34 | Коагулометры |  |
| 35 | Денситометры |  |
| 36 | Спектрофотометры |  |
| 37 | Центрифуги медицинские |  |
| 38 | Анализаторы и амплификаторы ПЦР |  |
| СИ офтальмологии | | |
| 38 | Авторефрактометры офтальмологические аналоговые и цифровые |  |
| 39 | Автокераторефрактотонометр офтальмологические аналоговые и цифровые |  |
| 40 | Офтальмометры, кератометры |  |
| 41 | Диоптриметры аналоговые, цифровые, проекционные и окулярные |  |
| 42 | Периметры офтальмологические |  |
| 43 | Тонометры офтальмологические |  |
| 44 | Синоптофоры |  |
| Аппараты физиотерапии | | |
| 45 | Аппараты дарсонвализации, гальванизации, электростимуляции, магнито-лазерной терапии, УЗ-, НЧ-, УВЧ-, СВЧ-, ингаляторы, облучатели медицинские |  |
| 46 | Аппараты терапии комбинированные |  |
| Реанимационное и операционное оборудование | | |
| 47 | Дефибрилляторы-мониторы |  |
| 48 | Дефибрилляторы |  |
| 49 | Аппараты искусственной вентиляции легких с пневматическим приводом |  |
| 50 | Аппараты наркозно-дыхательные, аппараты искусственной вентиляции легких (кроме пневматических) |  |
| 51 | Электрохирургические ножи и коагулометры, аппараты для хирургической деатермии |  |
| Стерилизационное оборудование | | |
| 52 | Автоклавы, инкубаторы, стерилизаторы, термостаты суховоздушные, шкафы сушильные |  |
| 53 | Гидравлические испытания паровых стерилизаторов |  |
| 54 | Манометры импортных паровых стерилизаторов со снятием/установкой для поверки на месте эксплуатации |  |
| Холодильное оборудование | | |
| 55 | Холодильники однокамерные фармацевтические, бытовые |  |
| 56 | Морозильники медицинские |  |
| Аппараты ультразвуковой диагностики | | |
| 57 | Аппараты УЗ-диагностики в "В" режиме, эхоэнцефалографы, эхоэнцефалоскопы |  |
| 58 | Аппараты УЗ-диагностики с доплеровским каналом |  |
| Инфузионные устройства | | |
| 59 | Инфузионные насосы, инфузоматы, линеоматы, инфузоры, шприцевые дозаторы, перфузоры, дозаторы медицинские |  |
| Секундомеры и устройства проверки | | |
| 60 | Секундомеры механические |  |
| 61 | Секундомеры электрические |  |
| Термометры цифровые (по каналу измерения температуры за один канал/датчик) | | |
| 62 | Термометры медицинские цифровые инфракрасные |  |
| 63 | Термометры медицинские цифровые |  |
| Термометры стеклянные жидкостные рабочие (в т.ч. медицинские) | | |
| 64 | Гигрометры психрометрические |  |
| Дозаторы | | |
| 65 | Дозаторы пипеточные многоканальные |  |
| 66 | Дозаторы пипеточные одноканальные |  |
| Поверка на месте эксплуатации (за выезд) | | |
| 67 | В пределах МКАД |  |
| 68 | За МКАД до 60 км |  |

**Место проведения работ:**

109388, Россия, Москва, Шоссейная, 43

108800, Россия, г. Москва, п. Киевский, д. 12а

129327, Россия, Москва, Анадырский проезд, д. 10, кор. 2

129626 Москва 1-я Мытищинская улица, 19А

**Сроки проведения работ:** в течение 1 (Одного) года с момента подписания Договора, с 8:00 до 17:00 по Московскому времени в рабочие дни.

**Начальная (максимальная) цена договора:**

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 346 815 (Триста сорок шесть тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 00 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Предложение  № 1 | Предложение  № 2 | Предложение  № 3 |
| 1 | Комплексы аппаратно-программные (компьютеризованные) для функциональной диагностики | 6000,00 | 5900,00 | 6000,00 |
| 2 | Комплексы аппаратно-программные (компьютеризованные) для функциональной диагностики с каналом спирометрии | 12500,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| 3 | Электрокардиографы | 1550,00 | 1400,00 | 1450,00 |
| 4 | Электроэнцефалографы 12- и 24- канальные, миографы | 4200,00 | 3900,00 | 4000,00 |
| 5 | Реографы, реоанализаторы | 3100,00 | 3100,00 | 3200,00 |
| 6 | Системы длительногомониторирования ЭКГ (по Холтеру) | 1850,00 | 1700,00 | 1800,00 |
| 7 | Пульсоксиметры | 2300,00 | 2300,00 | 2400,00 |
| 8 | Спирографы, спирометры, спироанализаторы | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| 9 | Волюметры, пневмотахометры | 1400,00 | 1400,00 | 1500,00 |
| 10 | Капнометры | 7280,00 | 7200,00 | 7600,00 |
| 11 | Пикфлоуметры | 4420,00 | 4320,00 | 4500,00 |
| 12 | Измерители артериального давления механические | 250,00 | 230,00 | 250,00 |
| 13 | Измерители артериального давления электронные | 440,00 | 400,00 | 420,00 |
| 14 | Системы длительного мониторирования АД | 2920,00 | 2880,00 | 3000,00 |
| 15 | Комплексы длительного мониторирования ЭКГ/АД | 3480,00 | 3500,00 | 3600,00 |
| 16 | Сфигмометры, сфигмографы, измерители параметров сердечно-сосудистой системы | 5650,00 | 5400,00 | 5670,00 |
| 17 | Весы медицинские | 2200,00 | 1900,00 | 1900,00 |
| 18 | Весы лабораторные | 2600,00 | 1900,00 | 1900,00 |
| 19 | Ростомеры | 1100,00 | 990,00 | 1000,00 |
| 20 | Весы-ростомеры электронные медицинские | 3200,00 | 3200,00 | 3360,00 |
| 21 | Мониторы пациента | 2600,00 | 2600,00 | 2730,00 |
| 22 | Мониторы фетальные, мониторы матери и плода | 5400,00 | 5400,00 | 5600,00 |
| 23 | Мониторы прикроватные с капнометрией | 6800,00 | 6800,00 | 7100,00 |
| 24 | Анализаторы крови, электролитов и газов крови | 6600,00 | 6600,00 | 6930,00 |
| 25 | Анализаторы мочи | 7740,00 | 7740,00 | 7750,00 |
| 26 | Фотометры, анализаторы фотометрические универсальные | 2300,00 | 2300,00 | 2400,00 |
| 27 | Фотометры медицинские | 2850,00 | 2900,00 | 3000,00 |
| 28 | Гемоглобинометры | 2850,00 | 2900,00 | 3000,00 |
| 29 | Фотоэлектроколориметры, колориметры фотоэлектрические, колориметры фотоэлектрические концентрационные, колориметры фотоэлектрические однолучевые | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 |
| 30 | Анализаторы иммуноферментные | 7500,00 | 7500,00 | 7800,00 |
| 31 | Глюкометры | 2600,00 | 2600,00 | 2730,00 |
| 32 | Анализаторы биохимические | 10800,00 | 10800,00 | 11000,00 |
| 33 | Анализаторы гематологические, показатели гемостаза | 6600,00 | 6600,00 | 6900,00 |
| 34 | Коагулометры | 4600,00 | 4600,00 | 4800,00 |
| 35 | Денситометры | 6000,00 | 6000,00 | 6300,00 |
| 36 | Спектрофотометры | 6180,00 | 6120,00 | 6400,00 |
| 37 | Центрифуги медицинские | 2250,00 | 2200,00 | 2300,00 |
| 38 | Анализаторы и амплификаторы ПЦР | 10800,00 | 10800,00 | 11000,00 |
| 38 | Авторефрактометры офтальмологические аналоговые и цифровые | 9150,00 | 9000,00 | 9450,00 |
| 39 | Автокераторефрактотонометр офтальмологические аналоговые и цифровые | 9150,00 | 9000,00 | 9450,00 |
| 40 | Офтальмометры, кератометры | 4400,00 | 4200,00 | 4410,00 |
| 41 | Диоптриметры аналоговые, цифровые, проекционные и окулярные | 8500,00 | 8600,00 | 9030,00 |
| 42 | Периметры офтальмологические | 9400,00 | 9000,00 | 9450,00 |
| 43 | Тонометры офтальмологические | 8800,00 | 9000,00 | 9450,00 |
| 44 | Синоптофоры | 2950,00 | 2800,00 | 2940,00 |
| 45 | Аппараты дарсонвализации, гальванизации, электростимуляции, магнито-лазерной терапии, УЗ-, НЧ-, УВЧ-, СВЧ-, ингаляторы, облучатели медицинские | 1540,00 | 1400,00 | 1470,00 |
| 46 | Аппараты терапии комбинированные | 2700,00 | 2700,00 | 2800,00 |
| 47 | Дефибрилляторы-мониторы | 3400,00 | 3500,00 | 3600,00 |
| 48 | Дефибрилляторы | 2340,00 | 2340,00 | 2400,00 |
| 49 | Аппараты искусственной вентиляции легких с пневматическим приводом | 2200,00 | 2200,00 | 2310,00 |
| 50 | Аппараты наркозно-дыхательные, аппараты искусственной вентиляции легких (кроме пневматических) | 8850,00 | 8800,00 | 9240,00 |
| 51 | Электрохирургические ножи и коагулометры, аппараты для хирургическойдеатермии | 9750,00 | 9600,00 | 10000,00 |
| 52 | Автоклавы, инкубаторы, стерилизаторы, термостаты суховоздушные, шкафы сушильные | 5000,00 | 4900,00 | 5000,00 |
| 53 | Гидравлические испытания паровых стерилизаторов | 28800,00 | 28800,00 | 30000,00 |
| 54 | Манометры импортных паровых стерилизаторов со снятием/установкой для поверки на месте эксплуатации | 5900,00 | 5900,00 | 6000,00 |
| 55 | Холодильники однокамерные фармацевтические, бытовые | 6400,00 | 5900,00 | 6000,00 |
| 56 | Морозильники медицинские | 5000,00 | 4900,00 | 5000,00 |
| 57 | Аппараты УЗ-диагностики в "В" режиме, эхоэнцефалографы, эхоэнцефалоскопы | 5550,00 | 5400,00 | 5670,00 |
| 58 | Аппараты УЗ-диагностики с доплеровским каналом | 6600,00 | 6500,00 | 6800,00 |
| 59 | Инфузионные насосы, инфузоматы, линеоматы, инфузоры, шприцевые дозаторы, перфузоры, дозаторы медицинские | 7125,00 | 7020,00 | 7100,00 |
| 60 | Секундомеры механические | 630,00 | 530,00 | 550,00 |
| 61 | Секундомеры электрические | 650,00 | 580,00 | 600,00 |
| 62 | Термометры медицинские цифровые инфракрасные | 1750,00 | 1600,00 | 1600,00 |
| 63 | Термометры медицинские цифровые | 440,00 | 400,00 | 420,00 |
| 64 | Гигрометры психрометрические | 980,00 | 900,00 | 900,00 |
| 65 | Дозаторы пипеточные многоканальные | 2900,00 | 2880,00 | 2880,00 |
| 66 | Дозаторы пипеточные одноканальные | 2500,00 | 2070,00 | 2070,00 |
| 67 | В пределах МКАД | 4000,00 | 3500,00 | 3500,00 |
| 68 | За МКАД до 60 км | 6000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
|  | итого: | 347 865,00 | 340 600,00 | 351 980,00 |
| Начальная (максимальная) сумма цен единиц Договора установлена в размере | | | | 346 815 рублей 00 копейки |

**Начальная (максимальная) цена договора включает:**

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя стоимость работ, стоимость запасных частей, накладные и плановые расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи, которые возникнут или могут возникнуть у Исполнителя в ходе исполнения Договора.

**Срок и порядок оплаты:**

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с разделом 3 проекта Договора.

**Источник финансирования:**Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

**Место подачи котировочных заявок:** 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус, 1-й этаж, отдел материально-технического снабжения.

**Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 года в 09 часов 00 минут московского времени.

**Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года в 10 часов 00 минут московского времени.

**Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года в 11 часов 00 минут московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.

**Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:**

Наименьшая цена договора.

**Обязательные требования к участникам запроса котировок:**

**1)** соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

**2)**непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

**3)**неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

**4)** отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

**5)** отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

**6)** обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

**7)** отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

**Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).**

**Требования к котировочным заявкам:**

**1)**в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

**2)** заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

**3)** в случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

**4)** участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

**5)**участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

**6)** основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкойустановленным требованиям.

**7)** на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

**8)** документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

**9)** все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

**10)**Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

**Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:**

**1)** несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

**2)**при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

**3)** отказа от проведения запроса котировок;

**4)** непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

**Право отказа от проведения процедуры:**

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

**Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:**

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Ответ на запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Ответ на запрос не может быть направлен посредством электронной почты.Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 (Трех) дней со дня предоставления разъяснений.

**Рассмотрение и оценка котировочных заявок:**

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены для подписания проекты договоров.

**Срок подписания договора:**

Победительзапроса котировок должен подписатьдоговор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

**Форма котировочной заявки**: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

**Проект договора**: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.