УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20083000485

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки помп инфузионных одноразовых стерильных для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А. Семашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко")

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом Учреждения от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора поставки помп инфузионных одноразовых стерильных для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение параметра или наличие функции (функционала) |
| --- | --- | --- |
| Устройство инфузионное одноразовое стерильное c постоянной скоростью потока 0.5, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 мл/ч Объем 60, 150, 400 мл |
| 1 | Наименование изделия | Насос инфузионный эластомерный Код ОКПД 2 32.50.50.190 Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00000953 |
| 2 | Описание позиции КТРУ: Соединение устройств, которое обеспечивает непрерывную и/или прерывистую подкожную инфузию предписанного медикаментозного раствора пациенту посредством нагрузок со стороны эластичного материала. Обычно состоит из эластомерной камеры (ее различные размеры предопределяют поток и объем), которая заполняется заданным раствором с помощью специального наполняющего устройства и/или шприца с целью создания давления, трубки, фильтра улавливания твердых частиц и воздуха, ограничителя потока и соединителя на дистальном конце для подключения к устройству доступа к пациенту. Соединение может использоваться для общей инфузии, ввода антибиотиков, химиотерапии или устранения боли в учреждениях здравоохранения или на дому. |  |
| 3 | Изделиедляодноразовогоиспользования | соответствие |
| 4 | Стерильность изделия | стерильно |
| 5 | Апирогенность изделия | апирогенно |
| 6 | Назначение | непрерывная инфузия, с постоянной скоростью потока, предназначена для внутривенного и эпидурального введения растворов в течение продолжительного времени. |
| 7 | Рабочий объём помпы, мл | Не менее 60 мл и не более 400 мл |
| 8 | Прозрачный высокопрочный защитный пластиковый корпус | наличие |
| 9 | Резервуар из эластомера (высококачественного силикона), не содержит латекс и DEHP | наличие |
| 10 | Обеспечение герметичности внутри помпы при внутреннем давлении и высокой точности поддержания скорости инфузии | наличие |
| 11 | Уплощенная эргономичная форма устройства, облегчающая заполнение устройства медицинским персоналом, обеспечивающая устойчивость устройства при заполнении медицинским персоналом и делающая переноску помпы более удобной для пациента | наличие |
| 12 | Утопленный порт для заполнения устройства, расположенный в центре помпы и снабжённый съёмной защитной завинчивающейся крышкой с поворотным механизмом для обеспечения стерильности и удобства заполнения устройства | наличие |
| 13 | Градуированная шкала-линейка несмываемая, для удобства контроля дозирования нанесённой на корпус помпы для удобства контроля дозирования | наличие |
| 14 | Шаг деления шкалы-линейки для контроля точности дозирования, мл | не менее 20 мл и не более 100 мл |
| 15 | Постоянная скорость потока, мл/ч | Не менее 0,5 и не более 10 мл/ч |
| 16 | Диапазон времени инфузии, ч | Не менее 6 и не более 800 |
| 17 | Инфузионная линия, устойчивая к перегибам | соответствие |
| 18 | Остаточный объём (для 0,9% физиологического раствора) в линии, в мл | Не более 11 |
| 19 | Воздушный фильтр не менее 1,2 мкм, встроенный в удлинительную магистраль | наличие |
| 20 | Антибактериальный фильтр для обеспечения дополнительной безопасности пациента при проведении инфузии | наличие |
| 21 | Защитный колпачок (LuerCap), снабжённый гидрофобным фильтром, пропускающим воздух и не пропускающим раствор | наличие |
| 22 | Съёмный перемещаемый зажим для моментальной временной остановки подачи лекарственного средства | наличие |
| 23 | Отсутствие дополнительных портов и разъемов на инфузионной линии для исключения инфицирования инфузионных растворов. | соответствие |
| 24 | Расположенный на тесьме, прикреплённой к корпусу устройства, зажим с фиксатором для крепления к постели или одежде пациента для обеспечения безопасности использования устройства | наличие |
| 25 | Стикер с обратной стороны устройства для заполнения медицинским персоналом имени пациента, имени врача и назначенного лекарственного препарата | наличие |
| 26 | Индивидуальная, стерильная упаковка в виде блистера из ПВХ, материала Tyvek и бумаги медицинского качества, с надписью OPEN для указания места открытия упаковки с целью облегчения процесса открытия упаковки для медицинского персонала и с PEEL эффектом для обеспечения стерильности в процессе открытия упаковки устройства | наличие |
| 27 | Наличие знаков и (или) надписей на индивидуальной упаковке: "Стерилизовано оксидом этилена" (SterileEO), "Для одноразового использования" (Forsingleuseonly), "Апирогенно" (Nonpyrogenic) | соответствие |
| 28 | Срок годности, месяцев | 36 |
| 29 | Соответствие требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4) ГОСТ Р 52770-2016 ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2011 | наличие |

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение параметра или наличие функции (функционала) |
| --- | --- | --- |
| Устройство инфузионное одноразовое стерильное c постоянной скоростью потока 0,5, 1, 2, 6 мл/ч Объем 100 мл с болюсом объёмом 0.5, 1, 2, 5 и временем заполнения 10, 15, 30, 60 минут Устройство инфузионное одноразовое стерильное c постоянной скоростью потока 2, 4, 5, 6, 8мл/ч Объем 275 мл с болюсом объёмом 0.5, 1, 2и временем заполнения 15, 30, 60 минут Устройство инфузионное одноразовое стерильное c постоянной скоростью потока 1, 4, 5, 6, 8 мл/ч Объем 550 мл с болюсом объёмом 1, 2 и временем заполнения 15, 30, 60 минут |
| 1 | Наименование изделия | Насос инфузионный эластомерный Код ОКПД 2 32.50.50.190 Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00000953 |
| 2 | Описание позиции КТРУ: Соединение устройств, которое обеспечивает непрерывную и/или прерывистую подкожную инфузию предписанного медикаментозного раствора пациенту посредством нагрузок со стороны эластичного материала. Обычно состоит из эластомерной камеры (ее различные размеры предопределяют поток и объем), которая заполняется заданным раствором с помощью специального наполняющего устройства и/или шприца с целью создания давления, трубки, фильтра улавливания твердых частиц и воздуха, ограничителя потока и соединителя на дистальном конце для подключения к устройству доступа к пациенту. Соединение может использоваться для общей инфузии, ввода антибиотиков, химиотерапии или устранения боли в учреждениях здравоохранения или на дому. |  |
| 3 | Изделие для одноразового использования | соответствие |
| 4 | Стерильность изделия | стерильно |
| 5 | Апирогенность изделия | апирогенно |
| 6 | Назначение | непрерывная инфузия, с постоянной скоростью потока, предназначена для внутривенного и эпидурального введения растворов в течение продолжительного времени. |
| 7 | Рабочий объём помпы, мл | Не менее 100 мл и не более 550 мл |
| 8 | Прозрачный высокопрочный защитный пластиковый корпус | наличие |
| 9 | Резервуар из эластомера (высококачественного силикона), не содержит латекс и DEHP | наличие |
| 10 | Обеспечение герметичности внутри помпы при внутреннем давлении и высокой точности поддержания скорости инфузии | наличие |
| 11 | Уплощенная эргономичная форма устройства, облегчающая заполнение устройства медицинским персоналом, обеспечивающая устойчивость устройства при заполнении медицинским персоналом и делающая переноску помпы более удобной для пациента | наличие |
| 12 | Утопленный порт для заполнения устройства, расположенный в центре помпы и снабжённый съёмной защитной завинчивающейся крышкой с поворотным механизмом для обеспечения стерильности и удобства заполнения устройства | наличие |
| 13 | Градуированная шкала-линейка несмываемая, для удобства контроля дозирования нанесённой на корпус помпы для удобства контроля дозирования | наличие |
| 14 | Шаг деления шкалы-линейки для контроля точности дозирования, мл | не менее 20 мл и не более 100 мл |
| 15 | Постоянная скорость потока, мл/ч | Не менее 0,5 и не более 8 мл/ч |
| 16 | Диапазон времени инфузии, ч | Не менее 12,5 и не более 1100 |
| 17 | Инфузионная линия, устойчивая к перегибам | соответствие |
| 18 | Остаточный объём (для 0,9% физиологического раствора) в линии, в мл | Не более 11 |
| 19 | Воздушный фильтр не менее 1,2 мкм, встроенный в удлинительную магистраль | наличие |
| 20 | Антибактериальный фильтр для обеспечения дополнительной безопасности пациента при проведении инфузии | наличие |
| 21 | Защитный колпачок (LuerCap), снабжённый гидрофобным фильтром, пропускающим воздух и не пропускающим раствор | наличие |
| 22 | Съёмный перемещаемый зажим для моментальной временной остановки подачи лекарственного средства | наличие |
| 23 | Отсутствие дополнительных портов и разъемов на инфузионной линии для исключения инфицирования инфузионных растворов. | соответствие |
| 24 | Расположенный на тесьме, прикреплённой к корпусу устройства, зажим с фиксатором для крепления к постели или одежде пациента для обеспечения безопасности использования устройства | наличие |
| 25 | Стикер с обратной стороны устройства для заполнения медицинским персоналом имени пациента, имени врача и назначенного лекарственного препарата | наличие |
| 26 | Индивидуальная, стерильная упаковка в виде блистера из ПВХ, материала Tyvek и бумаги медицинского качества, с надписью OPEN для указания места открытия упаковки с целью облегчения процесса открытия упаковки для медицинского персонала и с PEEL эффектом для обеспечения стерильности в процессе открытия упаковки устройства | наличие |
| 27 | Наличие знаков и (или) надписей на индивидуальной упаковке: "Стерилизовано оксидом этилена" (SterileEO), "Для одноразового использования" (Forsingleuseonly), "Апирогенно" (Nonpyrogenic) | соответствие |
| 28 | Срок годности, месяцев | 36 |
| 29 | Соответствие требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4) ГОСТ Р 52770-2016 ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2011 | наличие |
| 30 | Болюсный модуль для пациенто-контролируемой анальгезии (PCA) в виде ручки с кнопкой на дистальном конце болюсного модуля | Наличие |
| 31 | Смотровое окно со шкалой в болюсном модуле для контроля объёма лекарственных средств в болюсном модуле | Наличие |
| 32 | Запатентованная цилиндро-поршневая система болюсного модуля | Наличие |
| 33 | Фиксированный объём болюсного модуля, мл | Не менее 0,5 и не более 5 |
| 34 | Блокировка болюсного модуля по времени, мин | Наличие |
| 35 | Время блокировки болюсного модуля, мин | Не менее 10 и не более 60 |
| 36 | Маркировка, нанесённая на болюсный модуль с указанием болюсной дозы и времени блокировки болюсного модуля | Наличие |

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение параметра или наличие функции (функционала) |
| --- | --- | --- |
| Устройство инфузионное одноразовое стерильное c переключателем A типа (0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/ч) Объем 100, 275, 550 мл |
| 1 | Наименование изделия | Насос инфузионный эластомерный Код ОКПД 2 32.50.50.190 Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00000953 |
| 2 | Описание позиции КТРУ: Соединение устройств, которое обеспечивает непрерывную и/или прерывистую подкожную инфузию предписанного медикаментозного раствора пациенту посредством нагрузок со стороны эластичного материала. Обычно состоит из эластомерной камеры (ее различные размеры предопределяют поток и объем), которая заполняется заданным раствором с помощью специального наполняющего устройства и/или шприца с целью создания давления, трубки, фильтра улавливания твердых частиц и воздуха, ограничителя потока и соединителя на дистальном конце для подключения к устройству доступа к пациенту. Соединение может использоваться для общей инфузии, ввода антибиотиков, химиотерапии или устранения боли в учреждениях здравоохранения или на дому. |  |
| 3 | Изделие для одноразового использования | соответствие |
| 4 | Стерильность изделия | стерильно |
| 5 | Апирогенность изделия | апирогенно |
| 6 | Назначение | непрерывная инфузия, с регулятором скорости потока, предназначена для внутривенного и эпидурального введения растворов в течение продолжительного времени. |
| 7 | Рабочий объём помпы, мл | не менее 100 и не более 550 |
| 8 | Прозрачный высокопрочный защитный пластиковый корпус | наличие |
| 9 | Резервуар из эластомера (высококачественного силикона), не содержит латекс и DEHP | наличие |
| 10 | Обеспечение герметичности внутри помпы при внутреннем давлении и высокой точности поддержания скорости инфузии | наличие |
| 11 | Уплощенная эргономичная форма устройства, облегчающая заполнение устройства медицинским персоналом, обеспечивающая устойчивость устройства при заполнении медицинским персоналоми делающая переноску помпы более удобной для пациента | наличие |
| 12 | Утопленный порт для заполнения устройства, расположенный в центре помпы и снабжённый съёмной защитной завинчивающейся крышкой с поворотным механизмом для обеспечения стерильности и удобства заполнения устройства | наличие |
| 13 | Градуированная шкала-линейка несмываемая, для удобства контроля дозирования нанесённой на корпус помпы для удобства контроля дозирования | наличие |
| 14 | Шаг деления шкалы-линейки для контроля точности дозирования, мл | не менее 20 мл и не более 100 мл |
| 15 | Диапазон регулировки переключателя скорости базального потока, мл/ч | 0,5-7 |
| 16 | Размер шага регулировки переключателя скорости базального потока, мл/ч | 0,5 и1 |
| 17 | Количество шагов (вариантов) выбора скорости в переключателе скорости инфузии | 8 |
| 18 | Закрывающаяся защитная крышка на переключателе скорости, позволяющая избежать несанкционированного изменения настроек, со съёмным ключом многоразового использования | наличие |
| 19 | Режим "0" на переключателе для моментальной остановки инфузии | наличие |
| 20 | Диапазон времени инфузии, ч | не менее 14 и не более 1100 |
| 21 | Инфузионная линия, устойчивая к перегибам | соответствие |
| 22 | Остаточный объём (для 0,9% физиологического раствора) в линии, в мл | Не более 11 |
| 23 | Воздушный фильтр не менее1,2 мкм, встроенный в удлинительную магистраль | наличие |
| 24 | Наличие антибактериального фильтра для обеспечения дополнительной инфекционной безопасности пациента, при проведении инфузии | наличие |
| 25 | Защитный колпачок (LuerCap), снабжённый гидрофобным фильтром, пропускающим воздух и не пропускающим раствор | наличие |
| 26 | Съёмный перемещаемый зажим для моментальной временной остановки подачи лекарственного средства | наличие |
| 27 | Отсутствие дополнительных портов и разъемов на инфузионной линии для исключения инфицирования инфузионных растворов. | соответствие |
| 28 | Расположенный на тесьме, прикреплённой к корпусу устройства, зажим с фиксатором для крепления к постели или одежде пациента для обеспечения безопасности использования устройства | наличие |
| 29 | Стикер с обратной стороны устройства для заполнения медицинским персоналом имени пациента, имени врача и назначенного лекарственного препарата | наличие |
| 30 | Индивидуальная, стерильная упаковка в виде блистера из ПВХ, материала Tyvek и бумаги медицинского качества, с надписью OPENдля указания места открытия упаковки с целью облегчения процесса открытия упаковки для медицинского персонала и с PEELэффектом для обеспечения стерильности в процессе открытия упаковки устройства | наличие |
| 31 | Наличие знаков и (или) надписей на индивидуальной упаковке: "Стерилизовано оксидом этилена" (SterileEO), "Для одноразового использования" (Forsingleuseonly), "Апирогенно" (Nonpyrogenic) | соответствие |
| 32 | Срок годности, месяцев | 36 |
| 33 | Соответствие требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4) ГОСТ Р 52770-2016 ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2011 | наличие |

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение параметра или наличие функции (функционала) |
| --- | --- | --- |
| Устройство инфузионное одноразовое стерильное c переключателем B типа (1, 2,4, 6, 8, 10, 12, 14мл/ч) Объем 100, 275, 550 мл Cболюсом объёмом 0.5, 1, 2, 5 мл и Временем заполнения 10, 15, 30, 60 минут |
| 1 | Наименование изделия | Насос инфузионный эластомерный Код ОКПД 2 32.50.50.190 Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00000953 |
| 2 | Описание позиции КТРУ: Соединение устройств, которое обеспечивает непрерывную и/или прерывистую подкожную инфузию предписанного медикаментозного раствора пациенту посредством нагрузок со стороны эластичного материала. Обычно состоит из эластомерной камеры (ее различные размеры предопределяют поток и объем), которая заполняется заданным раствором с помощью специального наполняющего устройства и/или шприца с целью создания давления, трубки, фильтра улавливания твердых частиц и воздуха, ограничителя потока и соединителя на дистальном конце для подключения к устройству доступа к пациенту. Соединение может использоваться для общей инфузии, ввода антибиотиков, химиотерапии или устранения боли в учреждениях здравоохранения или на дому. |  |
| 3 | Изделие для одноразового использования | соответствие |
| 4 | Стерильность изделия | стерильно |
| 5 | Апирогенность изделия | апирогенно |
| 6 | Назначение | непрерывная инфузия, с регулятором скорости потока, предназначена для внутривенного и эпидурального введения растворов в течение продолжительного времени. |
| 7 | Рабочий объём помпы, мл | не менее 100 и не более 550 |
| 8 | Прозрачный высокопрочный защитный пластиковый корпус | наличие |
| 9 | Резервуар из эластомера (высококачественного силикона), не содержит латекс и DEHP | наличие |
| 10 | Обеспечение герметичности внутри помпы при внутреннем давлении и высокой точности поддержания скорости инфузии | наличие |
| 11 | Уплощенная эргономичная форма устройства, облегчающая заполнение устройства медицинским персоналом, обеспечивающая устойчивость устройства при заполнении медицинским персоналоми делающая переноску помпы более удобной для пациента | наличие |
| 12 | Утопленный порт для заполнения устройства, расположенный в центре помпы и снабжённый съёмной защитной завинчивающейся крышкой с поворотным механизмом для обеспечения стерильности и удобства заполнения устройства | наличие |
| 13 | Градуированная шкала-линейка несмываемая, для удобства контроля дозирования нанесённой на корпус помпы для удобства контроля дозирования | наличие |
| 14 | Шаг деления шкалы-линейки для контроля точности дозирования, мл | не менее 20 мл и не более 100 мл |
| 15 | Диапазон регулировки переключателя скорости базального потока, мл/ч | 1-14 |
| 16 | Размер шага регулировки переключателя скорости базального потока, мл/ч | 1и2 |
| 17 | Количество шагов (вариантов) выбора скорости в переключателе скорости инфузии | 8 |
| 18 | Закрывающаяся защитная крышка на переключателе скорости, позволяющая избежать несанкционированного изменения настроек, со съёмным ключом многоразового использования | наличие |
| 19 | Режим "0" на переключателе для моментальной остановки инфузии | наличие |
| 20 | Диапазон времени инфузии, ч | не менее 7 и не более 550 |
| 21 | Инфузионная линия, устойчивая к перегибам | соответствие |
| 22 | Остаточный объём (для 0,9% физиологического раствора) в линии, в мл | Не более 11 |
| 23 | Воздушный фильтр не менее1,2 мкм, встроенный в удлинительную магистраль | наличие |
| 24 | Наличие антибактериального фильтра для обеспечения дополнительной инфекционной безопасности пациента, при проведении инфузии | наличие |
| 25 | Защитный колпачок (LuerCap), снабжённый гидрофобным фильтром, пропускающим воздух и не пропускающим раствор | наличие |
| 26 | Съёмный перемещаемый зажим для моментальной временной остановки подачи лекарственного средства | наличие |
| 27 | Отсутствие дополнительных портов и разъемов на инфузионной линии для исключения инфицирования инфузионных растворов. | соответствие |
| 28 | Расположенный на тесьме, прикреплённой к корпусу устройства, зажим с фиксатором для крепления к постели или одежде пациента для обеспечения безопасности использования устройства | наличие |
| 29 | Стикер с обратной стороны устройства для заполнения медицинским персоналом имени пациента, имени врача и назначенного лекарственного препарата | наличие |
| 30 | Индивидуальная, стерильная упаковка в виде блистера из ПВХ, материала Tyvek и бумаги медицинского качества, с надписью OPENдля указания места открытия упаковки с целью облегчения процесса открытия упаковки для медицинского персонала и с PEELэффектом для обеспечения стерильности в процессе открытия упаковки устройства | наличие |
| 31 | Наличие знаков и (или) надписей на индивидуальной упаковке: "Стерилизовано оксидом этилена" (SterileEO), "Для одноразового использования" (Forsingleuseonly), "Апирогенно" (Nonpyrogenic) | соответствие |
| 32 | Срок годности, месяцев | 36 |
| 33 | Соответствие требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4) ГОСТ Р 52770-2016 ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2011 | наличие |
| 34 | Болюсный модуль для пациенто-контролируемой анальгезии (PCA) в виде ручки с кнопкой на дистальном конце болюсного модуля | наличие |
| 35 | Смотровое окно со шкалой в болюсном модуле для контроля объёма лекарственных средств в болюсном модуле | наличие |
| 36 | Запатентованная цилиндро-поршневая система болюсного модуля | наличие |
| 37 | Фиксированный объём болюсного модуля, мл | Не менее 0,5 и не более 5 |
| 38 | Блокировка болюсного модуля по времени, мин | наличие |
| 39 | Время блокировки болюсного модуля, мин | Не менее 10 и не более 60 |
| 40 | Маркировка, нанесённая на болюсный модуль с указанием болюсной дозы и времени блокировки болюсного модуля | наличие |

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение параметра или наличие функции (функционала) |
| --- | --- | --- |
| Устройство инфузионное одноразовое стерильное c переключателем A типа (0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/ч) Объем 100, 275, 550 мл Cболюсом объёмом 0.5, 1, 2, 5 мл и Временем заполнения 10, 15, 30, 60 минут |
| 1 | Наименование изделия | Насос инфузионный эластомерный Код ОКПД 2 32.50.50.190 Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00000953 |
| 2 | Описание позиции КТРУ: Соединение устройств, которое обеспечивает непрерывную и/или прерывистую подкожную инфузию предписанного медикаментозного раствора пациенту посредством нагрузок со стороны эластичного материала. Обычно состоит из эластомерной камеры (ее различные размеры предопределяют поток и объем), которая заполняется заданным раствором с помощью специального наполняющего устройства и/или шприца с целью создания давления, трубки, фильтра улавливания твердых частиц и воздуха, ограничителя потока и соединителя на дистальном конце для подключения к устройству доступа к пациенту. Соединение может использоваться для общей инфузии, ввода антибиотиков, химиотерапии или устранения боли в учреждениях здравоохранения или на дому. |  |
| 3 | Изделие для одноразового использования | соответствие |
| 4 | Стерильность изделия | стерильно |
| 5 | Апирогенность изделия | апирогенно |
| 6 | Назначение | непрерывная инфузия, с регулятором скорости потока, предназначена для внутривенного и эпидурального введения растворов в течение продолжительного времени. |
| 7 | Рабочий объём помпы, мл | не менее 100 и не более 550 |
| 8 | Прозрачный высокопрочный защитный пластиковый корпус | наличие |
| 9 | Резервуар из эластомера (высококачественного силикона), не содержит латекс и DEHP | наличие |
| 10 | Обеспечение герметичности внутри помпы при внутреннем давлении и высокой точности поддержания скорости инфузии | наличие |
| 11 | Уплощенная эргономичная форма устройства, облегчающая заполнение устройства медицинским персоналом, обеспечивающая устойчивость устройства при заполнениимедицинским персоналоми делающая переноску помпы более удобной для пациента | наличие |
| 12 | Утопленный порт для заполнения устройства, расположенный в центре помпы и снабжённый съёмной защитной завинчивающейся крышкой с поворотным механизмом для обеспечения стерильности и удобства заполнения устройства | наличие |
| 13 | Градуированная шкала-линейка несмываемая, для удобства контроля дозирования нанесённой на корпус помпы для удобства контроля дозирования | наличие |
| 14 | Шаг деления шкалы-линейки для контроля точности дозирования, мл | не менее 20 мл и не более 100 мл |
| 15 | Диапазон регулировки переключателя скорости базального потока, мл/ч | 0,5-7 |
| 16 | Размер шага регулировки переключателя скорости базального потока, мл/ч | 0,5 и1 |
| 17 | Количество шагов (вариантов) выбора скорости в переключателе скорости инфузии | 8 |
| 18 | Закрывающаяся защитная крышка на переключателе скорости, позволяющая избежать несанкционированного изменения настроек, со съёмным ключом многоразового использования | наличие |
| 19 | Режим "0" на переключателе для моментальной остановки инфузии | наличие |
| 20 | Диапазон времени инфузии, ч | не менее 14 и не более 1100 |
| 21 | Инфузионная линия, устойчивая к перегибам | соответствие |
| 22 | Остаточный объём (для 0,9% физиологического раствора) в линии, в мл | Не более 11 |
| 23 | Воздушный фильтр не менее1,2 мкм, встроенный в удлинительную магистраль | наличие |
| 24 | Наличие антибактериального фильтра для обеспечения дополнительной инфекционной безопасности пациента, при проведении инфузии | наличие |
| 25 | Защитный колпачок (LuerCap), снабжённый гидрофобным фильтром, пропускающим воздух и не пропускающим раствор | наличие |
| 26 | Съёмный перемещаемый зажим для моментальной временной остановки подачи лекарственного средства | наличие |
| 27 | Отсутствие дополнительных портов и разъемов на инфузионной линии для исключения инфицирования инфузионных растворов. | соответствие |
| 28 | Расположенный на тесьме, прикреплённой к корпусу устройства, зажим с фиксатором для крепления к постели или одежде пациента для обеспечения безопасности использования устройства | наличие |
| 29 | Стикер с обратной стороны устройства для заполнения медицинским персоналом имени пациента, имени врача и назначенного лекарственного препарата | наличие |
| 30 | Индивидуальная, стерильная упаковка в виде блистера из ПВХ, материала Tyvek и бумаги медицинского качества, с надписью OPENдля указания места открытия упаковки с целью облегчения процесса открытия упаковки для медицинского персонала и с PEELэффектом для обеспечения стерильности в процессе открытия упаковки устройства | наличие |
| 31 | Наличие знаков и (или) надписей на индивидуальной упаковке: "Стерилизовано оксидом этилена" (SterileEO), "Для одноразового использования" (Forsingleuseonly), "Апирогенно" (Nonpyrogenic) | соответствие |
| 32 | Срок годности, месяцев | 36 |
| 33 | Соответствие требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4) ГОСТ Р 52770-2016 ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2011 | наличие |
| 34 | Болюсный модуль для пациенто-контролируемой анальгезии (PCA) в виде ручки с кнопкой на дистальном конце болюсного модуля | наличие |
| 35 | Смотровое окно со шкалой в болюсном модуле для контроля объёма лекарственных средств в болюсном модуле | наличие |
| 36 | Запатентованная цилиндро-поршневая система болюсного модуля | наличие |
| 37 | Фиксированный объём болюсного модуля, мл | Не менее 0,5 и не более 5 |
| 38 | Блокировка болюсного модуля по времени, мин | наличие |
| 39 | Время блокировки болюсного модуля, мин | Не менее 10 и не более 60 |
| 40 | Маркировка, нанесённая на болюсный модуль с указанием болюсной дозы и времени блокировки болюсного модуля | наличие |

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение параметра или наличие функции (функционала) |
| --- | --- | --- |
| Устройство инфузионное одноразовое стерильное c переключателем B типа (1, 2,4, 6, 8, 10, 12, 14мл/ч) Объем 100, 275, 550 мл |
| 1 | Наименование изделия | Насос инфузионный эластомерный Код ОКПД 2 32.50.50.190 Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00000953 |
| 2 | Описание позиции КТРУ: Соединение устройств, которое обеспечивает непрерывную и/или прерывистую подкожную инфузию предписанного медикаментозного раствора пациенту посредством нагрузок со стороны эластичного материала. Обычно состоит из эластомерной камеры (ее различные размеры предопределяют поток и объем), которая заполняется заданным раствором с помощью специального наполняющего устройства и/или шприца с целью создания давления, трубки, фильтра улавливания твердых частиц и воздуха, ограничителя потока и соединителя на дистальном конце для подключения к устройству доступа к пациенту. Соединение может использоваться для общей инфузии, ввода антибиотиков, химиотерапии или устранения боли в учреждениях здравоохранения или на дому. |  |
| 3 | Изделиедляодноразовогоиспользования | соответствие |
| 4 | Стерильность изделия | стерильно |
| 5 | Апирогенность изделия | апирогенно |
| 6 | Назначение | непрерывная инфузия, с регулятором скорости потока, предназначена для внутривенного и эпидурального введения растворов в течение продолжительного времени. |
| 7 | Рабочий объём помпы, мл | не менее 100 и не более 550 |
| 8 | Прозрачный высокопрочный защитный пластиковый корпус | наличие |
| 9 | Резервуар из эластомера (высококачественного силикона), не содержит латекс и DEHP | наличие |
| 10 | Обеспечение герметичности внутри помпы при внутреннем давлении и высокой точности поддержания скорости инфузии | наличие |
| 11 | Уплощенная эргономичная форма устройства, облегчающая заполнение устройства медицинским персоналом, обеспечивающая устойчивость устройства при заполнении медицинским персоналоми делающая переноску помпы более удобной для пациента | наличие |
| 12 | Утопленный порт для заполнения устройства, расположенный в центре помпы и снабжённый съёмной защитной завинчивающейся крышкой с поворотным механизмом для обеспечения стерильности и удобства заполнения устройства | наличие |
| 13 | Градуированная шкала-линейка несмываемая, для удобства контроля дозирования нанесённой на корпус помпы для удобства контроля дозирования | наличие |
| 14 | Шаг деления шкалы-линейки для контроля точности дозирования, мл | не менее 20 мл и не более 100 мл |
| 15 | Диапазон регулировки переключателя скорости базального потока, мл/ч | 1-14 |
| 16 | Размер шага регулировки переключателя скорости базального потока, мл/ч | 1и2 |
| 17 | Количество шагов (вариантов) выбора скорости в переключателе скорости инфузии | 8 |
| 18 | Закрывающаяся защитная крышка на переключателе скорости, позволяющая избежать несанкционированного изменения настроек, со съёмным ключом многоразового использования | наличие |
| 19 | Режим "0" на переключателе для моментальной остановки инфузии | наличие |
| 20 | Диапазонвремениинфузии, ч | не менее 7 и не более 550 |
| 21 | Инфузионная линия, устойчивая к перегибам | Соответствие |
| 22 | Остаточный объём (для 0,9% физиологического раствора) в линии, в мл | Не более 11 |
| 23 | Воздушный фильтр не менее1,2 мкм, встроенный в удлинительную магистраль | Наличие |
| 24 | Наличие антибактериального фильтра для обеспечения дополнительной инфекционной безопасности пациента, при проведении инфузии | Наличие |
| 25 | Защитный колпачок (LuerCap), снабжённый гидрофобным фильтром, пропускающим воздух и не пропускающим раствор | Наличие |
| 26 | Съёмный перемещаемый зажим для моментальной временной остановки подачи лекарственного средства | Наличие |
| 27 | Отсутствие дополнительных портов и разъемов на инфузионной линии для исключения инфицирования инфузионных растворов. | Соответствие |
| 28 | Расположенный на тесьме, прикреплённой к корпусу устройства, зажим с фиксатором для крепления к постели или одежде пациента для обеспечения безопасности использования устройства | Наличие |
| 29 | Стикер с обратной стороны устройства для заполнения медицинским персоналом имени пациента, имени врача и назначенного лекарственного препарата | Наличие |
| 30 | Индивидуальная, стерильная упаковка в виде блистера из ПВХ, материала Tyvek и бумаги медицинского качества, с надписью OPENдля указания места открытия упаковки с целью облегчения процесса открытия упаковки для медицинского персонала и с PEELэффектом для обеспечения стерильности в процессе открытия упаковки устройства | Наличие |
| 31 | Наличие знаков и (или) надписей на индивидуальной упаковке: "Стерилизовано оксидом этилена" (SterileEO), "Для одноразового использования" (Forsingleuseonly), "Апирогенно" (Nonpyrogenic) | соответствие |
| 32 | Срок годности, месяцев | 36 |
| 33 | Соответствие требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4) ГОСТ Р 52770-2016 ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2011 | наличие |

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение параметра или наличие функции (функционала) |
| --- | --- | --- |
| Помпа микроинфузионная стерильная с постоянной скоростью потока, с защитой от ультрафиолетового излучения для проведения химиотерапии |
| 1 | Наименование изделия | Насос инфузионный эластомерный Код ОКПД 2 32.50.50.190 Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00000953 |
| 2 | Описание позиции КТРУ: Соединение устройств, которое обеспечивает непрерывную и/или прерывистую подкожную инфузию предписанного медикаментозного раствора пациенту посредством нагрузок со стороны эластичного материала. Обычно состоит из эластомерной камеры (ее различные размеры предопределяют поток и объем), которая заполняется заданным раствором с помощью специального наполняющего устройства и/или шприца с целью создания давления, трубки, фильтра улавливания твердых частиц и воздуха, ограничителя потока и соединителя на дистальном конце для подключения к устройству доступа к пациенту. Соединение может использоваться для общей инфузии, ввода антибиотиков, химиотерапии или устранения боли в учреждениях здравоохранения или на дому. |  |
| 3 | Изделиедляодноразовогоиспользования | соответствие |
| 4 | Стерильность изделия | стерильно |
| 5 | Апирогенность изделия | апирогенно |
| 6 | Назначение | непрерывная инфузия, с постоянной скоростью потока, предназначена для внутривенного и эпидурального введения растворов в течение продолжительного времени. |
| 7 | Рабочий объём помпы, мл | Не менее 60 мл и не более 400 мл |
| 8 | Прозрачный высокопрочный защитный пластиковый корпус | наличие |
| 9 | Резервуар из эластомера (высококачественного силикона), не содержит латекс и DEHP | наличие |
| 10 | Обеспечение герметичности внутри помпы при внутреннем давлении и высокой точности поддержания скорости инфузии | наличие |
| 11 | Уплощенная эргономичная форма устройства, облегчающая заполнение устройства медицинским персоналом, обеспечивающая устойчивость устройства при заполнении медицинским персоналом и делающая переноску помпы более удобной для пациента | наличие |
| 12 | Утопленный порт для заполнения устройства, расположенный в центре помпы и снабжённый съёмной защитной завинчивающейся крышкой с поворотным механизмом для обеспечения стерильности и удобства заполнения устройства | наличие |
| 13 | Градуированная шкала-линейка несмываемая, для удобства контроля дозирования нанесённой на корпус помпы для удобства контроля дозирования | наличие |
| 14 | Шаг деления шкалы-линейки для контроля точности дозирования, мл | не менее 20 мл и не более 100 мл |
| 15 | Постоянная скорость потока, мл/ч | Не менее 0,5 и не более 10 мл/ч |
| 16 | Диапазонвремениинфузии, ч | Не менее 6 и не более 800 |
| 17 | Инфузионная линия, устойчивая к перегибам | соответствие |
| 18 | Остаточный объём (для 0,9% физиологического раствора) в линии, в мл | Не более 11 |
| 19 | Воздушный фильтр не менее 1,2 мкм, встроенный в удлинительную магистраль | наличие |
| 20 | Антибактериальный фильтр для обеспечения дополнительной безопасности пациентапри проведении инфузии | наличие |
| 21 | Защитный колпачок (LuerCap), снабжённый гидрофобным фильтром, пропускающим воздух и не пропускающим раствор | наличие |
| 22 | Съёмный перемещаемый зажим для моментальной временной остановки подачи лекарственного средства | наличие |
| 23 | Отсутствие дополнительных портов и разъемов на инфузионной линии для исключения инфицирования инфузионных растворов. | соответствие |
| 24 | Расположенный на тесьме, прикреплённой к корпусу устройства, зажим с фиксатором для крепления к постели или одежде пациента для обеспечения безопасности использования устройства | наличие |
| 25 | Стикер с обратной стороны устройства для заполнения медицинским персоналом имени пациента, имени врача и назначенного лекарственного препарата | наличие |
| 26 | Индивидуальная, стерильная упаковка в виде блистера из ПВХ, материала Tyvek и бумаги медицинского качества, с надписью OPENдля указания места открытия упаковки с целью облегчения процесса открытия упаковки для медицинского персонала и с PEELэффектом для обеспечения стерильности в процессе открытия упаковки устройства | наличие |
| 27 | Наличие знаков и (или) надписей на индивидуальной упаковке: "Стерилизовано оксидом этилена" (SterileEO), "Для одноразового использования" (Forsingleuseonly), "Апирогенно" (Nonpyrogenic) | соответствие |
| 28 | Срок годности, месяцев | 36 |
| 29 | Соответствие требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4) ГОСТ Р 52770-2016 ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2011 | наличие |

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение параметра или наличие функции (функционала) |
| --- | --- | --- |
| Помпа микроинфузионная стерильная с постоянной скоростью потока, с болюсом, с защитой от ультрафиолетового излучения для проведения химиотерапии |
| 1 | Наименование изделия | Насос инфузионный эластомерный Код ОКПД 2 32.50.50.190 Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00000953 |
| 2 | Описание позиции КТРУ: Соединение устройств, которое обеспечивает непрерывную и/или прерывистую подкожную инфузию предписанного медикаментозного раствора пациенту посредством нагрузок со стороны эластичного материала. Обычно состоит из эластомерной камеры (ее различные размеры предопределяют поток и объем), которая заполняется заданным раствором с помощью специального наполняющего устройства и/или шприца с целью создания давления, трубки, фильтра улавливания твердых частиц и воздуха, ограничителя потока и соединителя на дистальном конце для подключения к устройству доступа к пациенту. Соединение может использоваться для общей инфузии, ввода антибиотиков, химиотерапии или устранения боли в учреждениях здравоохранения или на дому. |  |
| 3 | Изделие для одноразового использования | соответствие |
| 4 | Стерильность изделия | стерильно |
| 5 | Апирогенность изделия | апирогенно |
| 6 | Назначение | непрерывная инфузия, с постоянной скоростью потока, предназначена для внутривенного и эпидурального введения растворов в течение продолжительного времени. |
| 7 | Рабочий объём помпы, мл | Не менее 100 мл и не более 550 мл |
| 8 | Прозрачный высокопрочный защитный пластиковый корпус | наличие |
| 9 | Резервуар из эластомера (высококачественного силикона), не содержит латекс и DEHP | наличие |
| 10 | Обеспечение герметичности внутри помпы при внутреннем давлении и высокой точности поддержания скорости инфузии | наличие |
| 11 | Уплощенная эргономичная форма устройства, облегчающая заполнение устройства медицинским персоналом, обеспечивающая устойчивость устройства при заполнении медицинским персоналом и делающая переноску помпы более удобной для пациента | наличие |
| 12 | Утопленный порт для заполнения устройства, расположенный в центре помпы и снабжённый съёмной защитной завинчивающейся крышкой с поворотным механизмом для обеспечения стерильности и удобства заполнения устройства | наличие |
| 13 | Градуированная шкала-линейка несмываемая, для удобства контроля дозирования нанесённой на корпус помпы для удобства контроля дозирования | наличие |
| 14 | Шаг деления шкалы-линейки для контроля точности дозирования, мл | не менее 20 мл и не более 100 мл |
| 15 | Постоянная скорость потока, мл/ч | Не менее 0,5 и не более 8 мл/ч |
| 16 | Диапазон времени инфузии, ч | Не менее 12,5 и не более 1100 |
| 17 | Инфузионная линия, устойчивая к перегибам | соответствие |
| 18 | Остаточный объём (для 0,9% физиологического раствора) в линии, в мл | Не более 11 |
| 19 | Воздушный фильтр не менее 1,2 мкм, встроенный в удлинительную магистраль | наличие |
| 20 | Антибактериальный фильтр для обеспечения дополнительной безопасности пациентапри проведении инфузии | наличие |
| 21 | Защитный колпачок (LuerCap), снабжённый гидрофобным фильтром, пропускающим воздух и не пропускающим раствор | наличие |
| 22 | Съёмный перемещаемый зажим для моментальной временной остановки подачи лекарственного средства | наличие |
| 23 | Отсутствие дополнительных портов и разъемов на инфузионной линии для исключения инфицирования инфузионных растворов. | соответствие |
| 24 | Расположенный на тесьме, прикреплённой к корпусу устройства, зажим с фиксатором для крепления к постели или одежде пациента для обеспечения безопасности использования устройства | наличие |
| 25 | Стикер с обратной стороны устройства для заполнения медицинским персоналом имени пациента, имени врача и назначенного лекарственного препарата | наличие |
| 26 | Индивидуальная, стерильная упаковка в виде блистера из ПВХ, материала Tyvek и бумаги медицинского качества, с надписью OPENдля указания места открытия упаковки с целью облегчения процесса открытия упаковки для медицинского персонала и с PEELэффектом для обеспечения стерильности в процессе открытия упаковки устройства | наличие |
| 27 | Наличие знаков и (или) надписей на индивидуальной упаковке: "Стерилизовано оксидом этилена" (SterileEO), "Для одноразового использования" (Forsingleuseonly), "Апирогенно" (Nonpyrogenic) | соответствие |
| 28 | Срок годности, месяцев | 36 |
| 29 | Соответствие требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4) ГОСТ Р 52770-2016 ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2011 | наличие |
| 30 | Болюсный модуль для пациенто-контролируемой анальгезии (PCA) в виде ручки с кнопкой на дистальном конце болюсного модуля | Наличие |
| 31 | Смотровое окно со шкалой в болюсном модуле для контроля объёма лекарственных средств в болюсном модуле | Наличие |
| 32 | Запатентованная цилиндро-поршневая система болюсного модуля | Наличие |
| 33 | Фиксированный объём болюсного модуля, мл | Не менее 0,5 и не более 5 |
| 34 | Блокировка болюсного модуля по времени, мин | Наличие |
| 35 | Время блокировки болюсного модуля, мин | Не менее 10 и не более 60 |
| 36 | Маркировка, нанесённая на болюсный модуль с указанием болюсной дозы и времени блокировки болюсного модуля | Наличие |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 186 540,93 (Сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот сорок) рублей 93 копейки.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Устройство инфузионное одноразовое стерильное c постоянной скоростью потока 0.5, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 мл/ч Объем 60, 150, 400 мл |
| 1 | Помпа микроинфузионная стерильная с постоянной скоростью потока, объем 60 мл. | 1 | шт | 2 998,40 | 2 978,40 | 2 678,40 | 2 885,07 |
| 2 | Помпа микроинфузионная стерильная постоянной скоростью потока, объем 150 мл. | 1 | шт | 4 784,00 | 4 754,00 | 4 154,00 | 4 564,00 |
| 3 | Помпа микроинфузионная стерильная с постоянной скоростью потока, объем 400 мл. | 1 | шт | 6 204,00 | 6 084,00 | 5 084,00 | 5 790,67 |
| Устройство инфузионное одноразовое стерильное c постоянной скоростью потока 0,5, 1, 2, 6 мл/ч Объем 100 мл с болюсом объёмом 0.5, 1, 2, 5 и временем заполнения 10, 15, 30, 60 минут Устройство инфузионное одноразовое стерильное c постоянной скоростью потока 2, 4, 5, 6, 8мл/ч Объем 275 мл с болюсом объёмом 0.5, 1, 2и временем заполнения 15, 30, 60 минут Устройство инфузионное одноразовое стерильное c постоянной скоростью потока 1, 4, 5, 6, 8 мл/ч Объем 550 мл с болюсом объёмом 1, 2 и временем заполнения 15, 30, 60 минут |
| 4 | Помпа микроинфузионная стерильная с постоянной скоростью потока с болюсом, объем 100 мл | 1 | шт | 6 298,00 | 6 208,00 | 5 208,00 | 5 904,67 |
| 5 | Помпа микроинфузионная стерильная с постоянной скоростью потока с болюсом, объем 275 мл | 1 | шт | 6 884,00 | 6 704,00 | 5 704,00 | 6 430,67 |
| 6 | Помпа микроинфузионная стерильная с постоянной скоростью потока с болюсом, объем 550 мл. | 1 | шт | 7 876,00 | 7 076,00 | 6 076,00 | 7 009,33 |
| Устройство инфузионное одноразовое стерильное c переключателем A типа (0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/ч) Объем 100, 275, 550 мл |
| 7 | Помпа микроинфузионная стерильная с регулятором скорости потока А типа с болюсом, объем 100 мл | 1 | шт | 7 747,20 | 7 547,20 | 6 547,20 | 7 280,53 |
| 8 | Помпа микроинфузионная стерильная с регулятором скорости потока А типа с болюсом, объем 275 мл | 1 | шт | 7 894,80 | 7 844,80 | 6 844,80 | 7 528,13 |
| 9 | Помпа микроинфузионная стерильная с регулятором скорости потока А типа с болюсом, объем 550 мл | 1 | шт | 7 937,60 | 7 937,60 | 7 737,60 | 7 870,93 |
| Устройство инфузионное одноразовое стерильное c переключателем B типа (1, 2,4, 6, 8, 10, 12, 14мл/ч) Объем 100, 275, 550 мл Cболюсом объёмом 0.5, 1, 2, 5 мл и Временем заполнения 10, 15, 30, 60 минут |
| 10 | Помпа микроинфузионная стерильная с регулятором скорости потока В типа с болюсом, объем 100 мл | 1 | шт | 6 947,20 | 6 847,20 | 6 547,20 | 6 780,53 |
| 11 | Помпа микроинфузионная стерильная с регулятором скорости потока В типа с болюсом, объем 275 мл | 1 | шт | 7 984,80 | 7 244,80 | 6 844,80 | 7 358,13 |
| 12 | Помпа микроинфузионная стерильная с регулятором скорости потока В типа с болюсом, объем 550 мл | 1 | шт | 7 977,60 | 7 937,60 | 7 737,60 | 7 884,27 |
| Устройство инфузионное одноразовое стерильное c переключателем A типа (0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/ч) Объем 100, 275, 550 мл C болюсом объёмом 0.5, 1, 2, 5 мл и Временем заполнения 10, 15, 30, 60 минут |
| 13 | Помпа микроинфузионная стерильная с регулятором скорости потока А типа объем 100 мл | 1 | шт | 5 863,20 | 5 363,20 | 4 563,20 | 5 263,20 |
| 14 | Помпа микроинфузионная стерильная с регулятором скорости потока А типа объем 275 мл | 1 | шт | 6 756,80 | 6 356,80 | 5 356,80 | 6 156,80 |
| 15 | Помпа микроинфузионная стерильная с регулятором скорости потока А типа объем 550 мл | 1 | шт | 6 784,00 | 6 704,00 | 5 704,00 | 6 397,33 |
| Устройство инфузионное одноразовое стерильное c переключателем B типа (1, 2,4, 6, 8, 10, 12, 14мл/ч) Объем 100, 275, 550 мл |
| 16 | Помпа микроинфузионная стерильная с регулятором скорости потока В типа объем 100 мл | 1 | шт | 5 763,20 | 5 563,20 | 4 563,20 | 5 296,53 |
| 17 | Помпа микроинфузионная стерильная с регулятором скорости потокам В типа объем 275 мл | 1 | шт | 6 756,80 | 6 356,80 | 5 356,80 | 6 156,80 |
| 18 | Помпа микроинфузионная стерильная с регулятором скорости потока В типа объем 550 мл | 1 | шт | 6 794,00 | 6 704,00 | 5 704,00 | 6 400,67 |
| Помпа микроинфузионная стерильная с постоянной скоростью потока, с защитой от ультрафиолетового излучения для проведения химиотерапии |
| 19 | Помпа микроинфузионная стерильная с постоянной скоростью потока, объем 60 мл | 1 | шт | 4 271,20 | 3 971,20 | 3 571,20 | 3 937,87 |
| 20 | Помпа микроинфузионная стерильная с постоянной скоростью потока, объем 100 мл | 1 | шт | 4 938,40 | 4 938,40 | 4 538,40 | 4 805,07 |
| 21 | Помпа микроинфузионная стерильная с постоянной скоростью потока, объем 150 мл | 1 | шт | 4 938,40 | 4 938,40 | 4 538,40 | 4 805,07 |
| 22 | Помпа микроинфузионная стерильная постоянной скоростью потока, объем 275 мл. | 1 | шт | 4 985,60 | 4 985,60 | 4 885,60 | 4 952,27 |
| 23 | Помпа микроинфузионная стерильная с постоянной скоростью потока, объем 400 мл | 1 | шт | 7 947,20 | 7 547,20 | 6 547,20 | 7 347,20 |
| 24 | мпа микроинфузионная стерильная с постоянной скоростью потока, объем 550 мл | 1 | шт | 6 747,20 | 6 747,20 | 6 547,20 | 6 680,53 |
| Помпа микроинфузионная стерильная с постоянной скоростью потока, с болюсом, с защитой от ультрафиолетового излучения для проведения химиотерапии |
| 25 | Помпа микроинфузионная стерильная с постоянной скоростью потока с болюсом, объем 60 мл | 1 | шт | 6 359,20 | 5 859,20 | 5 059,20 | 5 759,20 |
| 26 | Помпа микроинфузионная стерильная с постоянной скоростью потока с болюсом, объем 100 мл | 1 | шт | 5 954,40 | 5 754,40 | 5 654,40 | 5 787,73 |
| 27 | Помпа микроинфузионная стерильная с постоянной скоростью потока с болюсом, объем 150 мл. | 1 | шт | 5 954,40 | 5 854,40 | 5 654,40 | 5 821,07 |
| 28 | Помпа микроинфузионная стерильная с постоянной скоростью потока с болюсом, объем 275 мл | 1 | шт | 7 449,60 | 6 949,60 | 6 249,60 | 6 882,93 |
| 29 | Помпа микроинфузионная стерильная с постоянной скоростью потока с болюсом, объем 400 мл | 1 | шт | 8 835,20 | 8 335,20 | 8 035,20 | 8 401,87 |
| 30 | Помпа микроинфузионная стерильная с постоянной скоростью потока с болюсом, объем 550 мл. | 1 | шт | 8 835,20 | 8 335,20 | 8 035,20 | 8 401,87 |
| ИТОГО cумма цен единиц товаров, руб. | 197 467,60 | 190 427,60 | 171 727,60 | 186 540,93 |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара:

109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

109388, Россия, Москва, Шоссейная, 43.

Сроки  поставки товара: 6 (Шесть) месяцев с момента подписания Договора.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 , 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.