УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20083000520

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки медицинских расходных материалов для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А. Семашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко")

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94, 8 (910) 440-15-73

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом Учреждения от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора поставки медицинских расходных материалов для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

| № п/п | Наименование | Техническое задание | Кол-во, шт* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шина септальная силиконовая большая | Шины септальные из «Набора силиконового для тампонады полости носа и фиксации носовой перегородки», предназначены для длительной и надёжной фиксации восстановленной носовой перегородки в срединном положении , экранируя перегородку от физического и химического воздействия, препятствуют взаимовлиянию и спайкообразованию в послеоперационной полости носа. Размер (длина х высота): большая –68 х 25 мм. В комплект поставки входит по 2 шт. шин септальных одного типа. Стерильные. | 1 |
| 2 | Шина септальная силиконовая средняя | Шины септальные из «Набора силиконового для тампонады полости носа и фиксации носовой перегородки», предназначены для длительной и надёжной фиксации восстановленной носовой перегородки в срединном положении , экранируя перегородку от физического и химического воздействия, препятствуют взаимовлиянию и спайкообразованию в послеоперационной полости носа. Размер (длина х высота): средняя – 64 х 24 мм. В комплект поставки входит по 2 шт. шин септальных одного типа. Стерильные. | 1 |
| 3 | Шина септальная силиконовая малая | Шины септальные из «Набора силиконового для тампонады полости носа и фиксации носовой перегородки», предназначены для длительной и надёжной фиксации восстановленной носовой перегородки в срединном положении , экранируя перегородку от физического и химического воздействия, препятствуют взаимовлиянию и спайкообразованию в послеоперационной полости носа. Размер (длина х высота): малая - 57 х 22мм. В комплект поставки входит по 2 шт. шин септальных одного типа. Стерильные. | 1 |
| 4 | Трубка эндотрахеально-трахеостомическая | Для формирования просветов трахеи при хронических стенозах, обеспече-ния вентиляции легких, санации трахеи и бронхов в противотуберкулезных диспансерах, пульманологических отделениях и отделениях лучевой терапии. Трубки выполнены из силиконовой резины, наружный диаметр внутреннего отрезка: 11мм, диаметры овального отводящего отрезка соответственно – 19 мм; длина отрезка над узлом разведения 50 мм, длина отрезка ниже узла разведения – 100 мм; длина отводящего отрезка -40мм. Стерилизация любым методом. | 1 |
| 5 | Трубка эндотрахеально-трахеостомическая | Для формирования просветов трахеи при хронических стенозах, обеспечения вентиляции легких, санации трахеи и бронхов в противотуберкулезных диспансерах, пульманологических отделениях и отделениях лучевой терапии, выполнены из силиконовой резины: наружный диаметр внутреннего отрезка: 13мм, диаметры овального отводящего отрезка соответственно – 23 мм; длина отрезка над узлом разведения 45 мм, длина отрезка ниже узла разведения – 70 мм; длина отводящего отрезка -40мм. Стерилизация любым методом. | 1 |
| 6 | Зонды силиконовые для декомпрессии желудочно-кишечного тракта | Зонды силиконовые для декомпрессии желудочно-кишечного тракта ЗДС 36-2 , длиной 1400 мм с 2-мя отверстиями и цветными метками, внешний диаметр 12 мм. для использования в хирургических отделениях клиник и больниц, выполнены из силиконовой резины и легко проводятся по изгибам тонкой кишки. Любой вид стерилизации. Срок годности не менее 5 лет. | 1 |
| 7 | Зонды силиконовые для декомпрессии желудочно-кишечного тракта | Зонды силиконовые для декомпрессии желудочно-кишечного тракта ЗДС 33-2 , длиной 1400 мм с 2-мя отверстиями и цветными метками, внешний диаметр 11мм. для использования в хирургических отделениях клиник и больниц, выполнены из силиконовой резины и легко проводятся по изгибам тонкой кишки. Любой вид стерилизации. Срок годности не менее 5 лет. | 1 |
| 8 | Дренаж одноканальный с открытым дистальным окончанием | Изготавливаются из специальных марок силиконовых резин, не содержащих токсичных пластификаторов, способных мигрировать в окружающие биологические среды, гладкая поверхность обеспечивает надежную защиту слизистых тканей, не вызывает пролежней при длительном использовании. Дренажи не меняют своей эластичности при длительном контакте с различными средами организма, что позволяет использовать их для дренирования нежных тканей и для длительного применения у гиперчувствительных больных. Внутренний диаметр 4мм, внешний диаметр 7 мм. с 5-ю отверстиями, длина 500мм. Стерильно. Срок годности 5 лет. | 1 |
| 9 | Дренаж одноканальный с открытым дистальным окончанием | Изготавливаются из специальных марок силиконовых резин, не содержащих токсичных пластификаторов, способных мигрировать в окружающие биологические среды, гладкая поверхность обеспечивает надежную защиту слизистых тканей, не вызывает пролежней при длительном использовании. Дренажи не меняют своей эластичности при длительном контакте с различными средами организма, что позволяет использовать их для дренирования нежных тканей и для длительного применения у гиперчувствительных больных. Внутренний диаметр 5 мм, внешний диаметр 8мм. с 5-ю отверстиями, длина 500 мм. Стерильно. Срок годности 5 лет. | 1 |
| 10 | Дренаж одноканальный с открытым дистальным окончанием | Изготавливаются из специальных марок силиконовых резин, не содержащих токсичных пластификаторов, способных мигрировать в окружающие биологические среды, гладкая поверхность обеспечивает надежную защиту слизистых тканей, не вызывает пролежней при длительном использовании. Дренажи не меняют своей эластичности при длительном контакте с различными средами организма, что позволяет использовать их для дренирования нежных тканей и для длительного применения у гиперчувствительных больных. Внутренний диаметр 4мм, внешний диаметр 6мм. с 5-ю отверстиями, длина 500мм. Стерильно. Срок годности 5 лет. |  |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 9 404 (Девять тысяч четыреста четыре) рубля 67 копеек.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Шина септальная силиконовая большая | 1 | комп. | 1 169,00 | 1 227,00 | 1 288,00 | 1 228,00 |
| 2 | Шина септальная силиконовая средняя | 1 | комп. | 1 069,00 | 1 122,00 | 1 178,00 | 1 123,00 |
| 3 | Шина септальная силиконовая малая | 1 | комп. | 989,00 | 1 038,00 | 1 089,00 | 1 038,67 |
| 4 | Трубка эндотрахеально-трахеостомическая | 1 | шт | 2 160,00 | 2 268,00 | 2 381,00 | 2 269,67 |
| 5 | Трубка эндотрахеально-трахеостомическая | 1 | шт | 2 160,00 | 2 268,00 | 2 381,00 | 2 269,67 |
| 6 | Зонды силиконовые для декомпрессии желудочно-кишечного тракта | 1 | шт | 485,00 | 509,00 | 534,00 | 509,33 |
| 7 | Зонды силиконовые для декомпрессии желудочно-кишечного тракта | 1 | шт | 485,00 | 509,00 | 534,00 | 509,33 |
| 8 | Дренаж одноканальный с открытым дистальным окончанием | 1 | шт | 145,00 | 152,00 | 160,00 | 152,33 |
| 9 | Дренаж одноканальный с открытым дистальным окончанием | 1 | шт | 145,00 | 152,00 | 160,00 | 152,33 |
| 10 | Дренаж одноканальный с открытым дистальным окончанием | 1 | шт | 145,00 | 152,00 | 160,00 | 152,33 |
| ИТОГО cумма цен единиц товаров, руб. | 8 952,00 | 9 397,00 | 9 865,00 | 9 404,67 |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара:

109386,город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

109388,город Москва, Шоссейная, 43.

Сроки  поставки товара: 6 (Шесть) месяцев с момента подписания Договора.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 , 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.