УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20083000524

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов для отделения урологии ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А. Семашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко")

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94, 8 (910) 440-15-73

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом Учреждения от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора поставки расходных материалов для отделения урологии ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стент мочеточниковый полимерный | Стент мочеточниковый в наборе. Изготовлен из термочувствительного полиуретана белого цвета. Полностью рентгеноконтрастен. Имеет 5-сантиметровую разметку. Наконечник открытого типа (для коаксиальной установки). Дренажные отверстия расположены в шахматном порядке по всей длине стента с интервалом в 17 мм. Срок имплантации – до 12 месяцев. Размер – 4,8 Ch, длина прямой части – 28 см. Набор также содержит: толкатель красного цвета длиной 70 см с рентгеноконтрастным кольцом на дистальном конце и стальную струну-проводник с ПТФЭ-покрытием диаметром 0,035 дюймов и длиной 150 см. Индивидуальная стерильная упаковка. Для однократного применения. Базовые характеристики Наименование характеристики Значение характеристики Ед. измерения характеристики Конструкция с петлей (петлями) МРТ совместимость Да Номинальный диаметр стента ≥ 1 и ≤ 2 мм Общая длина стента > 260 и ≤ 280 мм Покрытие Гидрофобное Дополнительные характеристики Наименование характеристики Значение характеристики/ ед. изм. характеристики Обоснование характеристики Материал изготовления термочувствительный полиуретан Оптимальный материал для мочеточникового стента Полная рентгеноконтрастность Соответствие Для возможности рентгенологического контроля положения стента 5-сантиметровая разметка Наличие Для визуального контроля имплантации Наконечник открытого типа Соответствие Для возможности коаксиальной установки Дренажные отверстия расположены по всей длине стента Наличие Для лучшего дренажа мочи при сохранении необходимой жесткости стента Срок имплантации Не более 12 мес. Клинически максимальный срок установки одного стента, при котором он может оставаться проходимым Размер 4,7 Ch Номинальный диаметр стента по шкале Шарьер Длина прямой части Не более 27 см Соответствует параметру "Общая длина стента" Стальной проводник с ПТФЭ-покрытием Наличие Необходимое изделие для установки стента Диаметр проводника 0.035 дюйм Соответствует размеру (внутреннему диаметру) стента Длина проводника 150 см Оптимальная длина проводника для коаксиальной установки стента Толкатель Наличие Необходимое приспособление для классической установки стента Длина толкателя Не менее 70 см Анатомически оптимальная длина толкателя для классической установки стента Рентгеноконтрастное кольцо на дистальном конце толкателя Наличие Для более четкой рентгенографической визуализации места соприкосновения толкателя со стентом при установке Однократное применение Соответствие Требование санитарно-эпидемиологического режима Индивидуальная стерильная упаковка Соответствие Требование санитарно-эпидемиологического режима | шт. | 1 |
| 2 | Стент мочеточниковый полимерный | Стент мочеточниковый в наборе. Изготовлен из термочувствительного полиуретана белого цвета. Полностью рентгеноконтрастен. Имеет 5-сантиметровую разметку. Наконечник открытого типа (для коаксиальной установки). Дренажные отверстия расположены в шахматном порядке по всей длине стента с интервалом в 17 мм. Срок имплантации - до 12 месяцев. Размер – 6 Ch, длина прямой части – 28 см. Набор также содержит: толкатель красного цвета длиной 40 см с рентгеноконтрастным кольцом на дистальном конце и стальную струну-проводник с ПТФЭ-покрытием диаметром 0,035 дюймов и длиной 150 см. Индивидуальная стерильная упаковка. Для однократного применения. Базовые характеристики Наименование характеристики Значение характеристики Ед. измерения характеристики Конструкция с петлей (петлями) МРТ совместимость да Номинальный диаметр стента ≥ 1 и ≤ 2 мм Общая длина стента > 260 и ≤ 280 мм Покрытие гидрофобное Дополнительные характеристики Наименование характеристики Значение характеристики/ ед. изм. характеристики Обоснование характеристики Материал изготовления термочувствительный полиуретан Оптимальный материал для мочеточникового стента Полная рентгеноконтрастность Соответствие Для возможности рентгенологического контроля положения стента 5-сантиметровая разметка Наличие Для визуального контроля имплантации Наконечник открытого типа Соответствие Для возможности коаксиальной установки Дренажные отверстия расположены по всей длине стента Наличие Для лучшего дренажа мочи при сохранении необходимой жесткости стента Срок имплантации Не более 12 мес. Клинически максимальный срок установки одного стента, при котором он может оставаться проходимым Размер 6 Ch Номинальный диаметр стента по шкале Шарьер Длина прямой части Не более 28 см Соответствует параметру "Общая длина стента" Стальной проводник с ПТФЭ-покрытием Наличие Необходимое изделие для установки стента Диаметр проводника 0.035 дюйм Соответствует размеру (внутреннему диаметру) стента Длина проводника 150 см Оптимальная длина проводника для коаксиальной установки стента Толкатель Наличие Необходимое приспособление для классической установки стента Длина толкателя Не менее 40 см Анатомически оптимальная длина толкателя для классической установки стента Рентгеноконтрастное кольцо на дистальном конце толкателя Наличие Для более четкой рентгенографической визуализации места соприкосновения толкателя со стентом при установке Однократное применение Соответствие Требование санитарно-эпидемиологического режима Индивидуальная стерильная упаковка Соответствие Требование санитарно-эпидемиологического режима | шт. | 1 |
| 3 | Катетер нефростомический | Катетер нефростомический баллонный, из 100% прозрачного силикона с атравматичным цилиндрическим наконечником открытого типа для проводника диаметром 0,9 мм. Наличие внутреннего полого стилета из нержавеющей стали. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Первые пять сантиметров должны быть покрыты гидрогелем для улучшения скользящих свойств. Дренажные отверстия с обеих сторон от баллона. Длина катетера 410 мм. Luer-lock адаптер. Размер СН14. Объём баллона 3 мл. Стерильно. Для одноразового использования. Не содержит латекса. Дополнительные характеристики Тип катетера Нефростомический баллонный Для удержания катетера в почке Материал изготовления 100% прозрачный силикон Для обеспечения хорошей переносимости, длительности установки, прочности, интактности Наконечник Атравматичный цилиндрический Для безопасной установки Наконечник открытого типа Наличие Для коаксиальной установки Наконечник для проводника диаметром 0,9 мм Внутренний полый стилет из нержавеющей стали Наличие Рентгеноконтрастность Наличие Для рентгенологического контроля установки Разметка в сантиметрах по всей длине Наличие Для визуального определения глубины установки катетера Покрытие первых пяти сантиметров Гидрогель Для улучшения скользящих свойств Дренажные отверстия С обеих сторон от баллона Для предотвращение прекращения оттока при оклюзии отверстий Длина катетера 410 мм Определяется в соответствии с анатомическими особенностями пациента Luer-lock адаптер Наличие Для безопасного раздувания баллона Размер СН 14 Определяется в соответствии с анатомическими особенностями пациента Объём баллона 3 мл Определяется в соответствии с анатомическими особенностями пациента Отсутствие латекса Соответствие Позволяет избежать аллергических реакций у пациента Стерильная упаковка Наличие Требование санитарно-эпидемиологического режима Однократное применение Соответствие Требование санитарно-эпидемиологического режима | шт. | 1 |
| 4 | Катетер нефростомический | Катетер нефростомический баллонный, из 100% прозрачного силикона с атравматичным цилиндрическим наконечником открытого типа для проводника диаметром 0,9 мм. Наличие внутреннего полого стилета из нержавеющей стали. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Первые пять сантиметров должны быть покрыты гидрогелем для улучшения скользящих свойств. Дренажные отверстия с обеих сторон от баллона. Длина катетера 410 мм. Luer-lock адаптер. Размер СН20. Объём баллона 5 мл. Стерильно. Для одноразового использования. Не содержит латекса. Дополнительные характеристики Тип катетера Нефростомический баллонный Для удержания катетера в почке Материал изготовления 100% прозрачный силикон Для обеспечения хорошей переносимости, длительности установки, прочности, интактности Наконечник Атравматичный цилиндрический Для безопасной установки Наконечник открытого типа Наличие Для коаксиальной установки Наконечник для проводника диаметром 0,9 мм Внутренний полый стилет из нержавеющей стали Наличие Рентгеноконтрастность Наличие Для рентгенологического контроля установки Разметка в сантиметрах по всей длине Наличие Для визуального определения глубины установки катетера Покрытие первых пяти сантиметров Гидрогель Для улучшения скользящих свойств Дренажные отверстия С обеих сторон от баллона Для предотвращение прекращения оттока при оклюзии отверстий Длина катетера 410 мм Определяется в соответствии с анатомическими особенностями пациента Luer-lock адаптер Наличие Для безопасного раздувания баллона Размер СН 20 Определяется в соответствии с анатомическими особенностями пациента Объём баллона 5 мл Определяется в соответствии с анатомическими особенностями пациента Отсутствие латекса Соответствие Позволяет избежать аллергических реакций у пациента Стерильная упаковка Наличие Требование санитарно-эпидемиологического режима Однократное применение Соответствие Требование санитарно-эпидемиологического режима | шт. | 1 |
| 5 | Катетер мочеточниковый | Катетер мочеточниковый. Материал – термочувствительный полиуретан, гидрофильное покрытие, со стилетом, ренгеноконтрастный, открытый прямой атравматичный наконечник, 2 боковых отверстия, пятисантиметровая разметка, длина 80 см, присоединяемый адаптер. Размер СН 5. Стерильная индивидуальная упаковка. Не содержит латекса. Дополнительные характеристики Гибкий конец катетера Нет Соответствует базовой характеристике Градуировка Да Соответствует базовой характеристике Диаметр катетера ≥ 1,6 и ≤ 1,69 мм Соответствует базовой характеристике Длина катетера 80 см Достаточная длина для удобства проведения необходимых манипуляций Исполнение Универсальный Соответствует базовой характеристике Исполнение конца катетера Прямой Соответствует базовой характеристике Отверстия Боковые Соответствует базовой характеристике Тип конца катетера Открытый Соответствует базовой характеристике Форма конца катетера Цилиндрический Соответствует базовой характеристике Материал изготовления Термочувствительный полиуретан Оптимальный материал для мочеточникового катетера Стилет Наличие Для сохранения формы катетера при транспортировке и хранении Полная рентгеноконтрастность Наличие Для возможности рентгенологического контроля положения катетера Гидрофильное покрытие Наличие Для облегчения установки Атравматичный наконечник открытого типа Наличие Для возможности коаксиальной установки 5-сантиметровая разметка Наличие Для визуального контроля установки Адаптер отсоединяемый Наличие Для возможности присоединения мочеприемника Отсутствие латекса Соответствие Позволяет избежать аллергических реакций у пациента Стерильная индивидуальная упаковка Наличие Требование санитарно-эпидемиологического режима | шт. | 1 |
| 6 | Трубка мочеточниковая проводниковая | Трубка мочеточниковая проводниковая состоит из мочеточникового кожуха и катетера-дилататора с двумя рабочими каналами для использования безопасного проводника и введения контрастного вещества. Предназначена для обеспечения рабочего канала и защиты мочеточника при проведении уретерореноскопических вмешательств. Скошенный наконечник расширителя обеспечивает атравматичные введение и дилатацию мочеточника. Гидрофильное покрытие облегчает введение и продвижение трубки по извитым мочевыводящим путям. Платиновое кольцо на дистальном конце трубки подтверждает расположение в ходе рентгеноскопии. Устойчивая к изломам внутренняя спираль трубки обеспечивает легкое продвижение эндоскопа в ходе процедуры. Внутренний диаметр трубки – 10F, внешний диаметр трубки – 12F, длина трубки – 45 см. Стерильная упаковка. Для однократного применения. Дополнительные характеристики Мочеточниковый кожух Наличие Для обеспечения рабочего канала Катетер-дилататор Наличие Для установки мочеточникового кожуха Два канала катетера Наличие Для использования безопасного проводника и введения контрастного вещества Мягкий наконечник катетера Наличие Для атравматичного введения и дилатации мочеточника Гидрофильное покрытие Наличие Для облегчения введения и продвижения трубки по извитым мочевыводящим путям Платиновое кольцо на дистальном конце трубки Наличие Для подтверждения расположения кожуха в ходе рентгеноскопии Внутренняя спираль трубки кожуха, устойчивая к изломам Наличие Для обеспечения легкого продвижения эндоскопа в ходе процедуры Внутренний диаметр кожуха 10 Ch Соответствует задачам эндоскописта Внешний диаметр кожуха 12 Ch Соответствует задачам эндоскописта Длина кожуха 45 см Соответствует задачам эндоскописта Стерильная индивидуальная упаковка Наличие Требование санитарно-эпидемиологического режима Однократное применение Соответствие Требование санитарно-эпидемиологического режима | шт. | 1 |
| 7 | Катетер Фолея двухходовой CH/FR 14 | Катетер уретральный Фолея силиконовый двухходовой для однократного применения. Предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря. Изделие имеет закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон на конце катетера предназначен для фиксации изделия в мочевом пузыре. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря имеет эластичный универсальный коннектор, совместимый с различными типами мочеприемников. Канал для раздувания баллона имеет антивозвратный клапан для шприца с разъемом Луер. Размер: 14Ch/Fr, объем баллона для раздувания – 5-15 мл, длина катетера – 40 ± 1 см. Катетер имеет рентгенконтрастный наконечник и рентгеноконтрастную полоску вдоль стержня катетера. Маркировка катетера содержит информацию о размере катетера и объеме баллона. Материал: силикон, не содержит латекс. Изделие стерильное, в индивидуальной упаковке. Срок годности 5 лет. | шт. | 1 |
| 8 | Катетер Фолея двухходовой CH/FR 16 | Катетер уретральный Фолея силиконовый двухходовой для однократного применения. Предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря. Изделие имеет закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон на конце катетера предназначен для фиксации изделия в мочевом пузыре. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря имеет эластичный универсальный коннектор, совместимый с различными типами мочеприемников. Канал для раздувания баллона имеет антивозвратный клапан для шприца с разъемом Луер. Размер: 16Ch/Fr, объем баллона для раздувания – 30-50 мл, длина катетера – 40 ± 1 см. Катетер имеет рентгенконтрастный наконечник и рентгеноконтрастную полоску вдоль стержня катетера. Маркировка катетера содержит информацию о размере катетера и объеме баллона. Материал: силикон, не содержит латекс. Изделие стерильное, в индивидуальной упаковке. Срок годности 5 лет. | шт. | 1 |
| 9 | Катетер Фолея трехходовой CH/FR 20 | Катетер уретральный Фолея силиконовый трехходовой для однократного применения. Предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря. Изделие имеет закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон на конце катетера предназначен для фиксации изделия в мочевом пузыре. Изделие имеет отдельный канал для ирригации. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря имеет эластичный универсальный коннектор, совместимый с различными типами мочеприемников. Канал для раздувания баллона имеет антивозвратный клапан для шприца с разъемом Луер. Размер: 20Ch/Fr, объем баллона для раздувания – 30-50 мл, длина катетера – 40 ± 1 см. Катетер имеет рентгенконтрастный наконечник и рентгеноконтрастную полоску вдоль стержня катетера. Маркировка катетера содержит информацию о размере катетера и объеме баллона. Материал: силикон, не содержит латекс. Изделие стерильное, в индивидуальной упаковке. Срок годности 5 лет. | шт. | 1 |
| 10 | Катетер Фолея трехходовой CH/FR 22 | Катетер уретральный Фолея силиконовый 3х-ходовой для однократного применения. Предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря. Изделие имеет закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон на конце катетера предназначен для фиксации изделия в мочевом пузыре. Изделие имеет отдельный канал для ирригации. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря имеет эластичный универсальный коннектор, совместимый с различными типами мочеприемников. Канал для раздувания баллона имеет антивозвратный клапан для шприца с разъемом Луер. Размер: 22Ch/Fr, объем баллона для раздувания – 30-50 мл, длина катетера – 40 ± 1 см. Катетер имеет рентгенконтрастный наконечник и рентгеноконтрастную полоску вдоль стержня катетера. Маркировка катетера содержит информацию о размере катетера и объеме баллона. Материал: силикон, не содержит латекс. Изделие стерильное, в индивидуальной упаковке. Срок годности 5 лет. | шт. | 1 |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 43 706 (Сорок три тысячи семьсот шесть) рублей 67 копеек.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Стент мочеточниковый полимерный | 1 | шт | 4 950,00 | 5 200,00 | 5 450,00 | 5 200,00 |
| 2 | Стент мочеточниковый полимерный | 1 | шт | 4 990,00 | 5 240,00 | 5 490,00 | 5 240,00 |
| 3 | Катетер нефростомический | 1 | шт | 5 950,00 | 6 250,00 | 6 550,00 | 6 250,00 |
| 4 | Катетер нефростомический | 1 | шт | 5 950,00 | 6 250,00 | 6 550,00 | 6 250,00 |
| 5 | Катетер мочеточниковый | 1 | шт | 790,00 | 830,00 | 870,00 | 830,00 |
| 6 | Трубка мочеточниковая проводниковая | 1 | шт | 16 130,00 | 16 940,00 | 17 740,00 | 16 936,67 |
| 7 | Катетер Фолея двухходовой CH/FR 14 | 1 | шт | 440,00 | 460,00 | 480,00 | 460,00 |
| 8 | Катетер Фолея двухходовой CH/FR 16 | 1 | шт | 440,00 | 460,00 | 480,00 | 460,00 |
| 9 | Катетер Фолея трехходовой CH/FR 20 | 1 | шт | 990,00 | 1 040,00 | 1 090,00 | 1 040,00 |
| 10 | Катетер Фолея трехходовой CH/FR 22 | 1 | шт | 990,00 | 1 040,00 | 1 090,00 | 1 040,00 |
| ИТОГО cумма цен единиц товаров, руб. | 41 620,00 | 43 710,00 | 45 790,00 | 43 706,67 |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара:

109386,город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

109388,город Москва, Шоссейная, 43.

Сроки  поставки товара: 6 (Шесть) месяцев с момента подписания Договора.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 , 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.