УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20083000542

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки  медицинского инструментария в операционный блок ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А. Семашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко")

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94, 8 (910) 440-15-73

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом Учреждения от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора поставки медицинского инструментария в операционный блок ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко».

| Троакар (10 мм клапанный универс. со стилетом с газоподачей) 10 шт. |
| --- |
| Диаметр, не менее, мм | 10 |
| Рабочая длина, не менее, мм | 105 |
| Общая длина, не менее, мм | 170 |
| Кран для инсуффляции | Наличие |
| Разборный кран полностью герметичен | Соответствие |
| Автоматическое открывание клапана | Наличие |
| Возможность ручного управления клапаном | Наличие |
| Стилет с пирамидальной заточкой | Не менее, 1 шт. |
| Конструкция троакара и стилета обеспечивает безопасное введение их в брюшную полость и надежно защищает оптику от повреждений | Соответствие |
| Изогнутая поверхность клапана полностью исключает возможность застревания инструментов при выходе из троакара | Соответствие |
| Клапан троакара герметичен | Соответствие |
| На проксимальном конце силиконовая уплотнительная прокладка в виде колпачка | Соответствие |
| Прокладки выполнены в виде улучшенной конфигурации | Соответствие |
| Рычаг для ручного управления клапаном троакара максимально прилигает к корпусу троакара во избежании механического повреждения | Соответствие |
| Инструмент многоразового использования | Соответствие |
| Изготовлен из нержавеющей стали | Соответствие |
| Гарантия на инструмент, не менее, месяцев | 12 |
| Инструмент разборный для обработки и стерилизации | Соответствие |
| Троакар (5 мм клапанный универс. со стилетом) 10 шт. |
| Диаметр, не более, мм | 5 |
| Рабочая длина, не менее, мм | 100 |
| Общая длина, не менее, мм | 135 |
| Автоматическое открывание клапана | Наличие |
| Возможность ручного управления клапаном | Наличие |
| Стилет с пирамидальной заточкой | Не менее, 1 шт. |
| Конструкция троакара и стилета обеспечивает безопасное введение их в брюшную полость и надежно защищает оптику от повреждений | Соответствие |
| Изогнутая поверхность клапана полностью исключает возможность застревания инструментов при выходе из троакара | Соответствие |
| Клапан троакара герметичен | Соответствие |
| На проксимальном конце силиконовая уплотнительная прокладка в виде колпачка | Соответствие |
| Прокладки выполнены в виде улучшенной конфигурации | Соответствие |
| Рычаг для ручного управления клапаном троакара максимально прилигает к корпусу троакара во избежании механического повреждения | Соответствие |
| Инструмент многоразового использования | Соответствие |
| Изготовлен из нержавеющей стали | Соответствие |
| Гарантия на инструмент, не менее, месяцев | 12 |
| Инструмент разборный для обработки и стерилизации | Соответствие |
| Троакар (5 мм клапанный универс. со стилетом с газоподачей) 10 шт. |
| Диаметр, не более, мм | 5 |
| Рабочая длина, не менее, мм | 100 |
| Общая длина, не менее, мм | 135 |
| Кран для инсуффляции | Наличие |
| Разборный кран полностью герметичен | Соответствие |
| Автоматическое открывание клапана | Наличие |
| Возможность ручного управления клапаном | Наличие |
| Стилет с пирамидальной заточкой | Не менее, 1 шт. |
| Конструкция троакара и стилета обеспечивает безопасное введение их в брюшную полость и надежно защищает оптику от повреждений | Соответствие |
| Изогнутая поверхность клапана полностью исключает возможность застревания инструментов при выходе из троакара | Соответствие |
| Клапан троакара герметичен | Соответствие |
| На проксимальном конце силиконовая уплотнительная прокладка в виде колпачка | Соответствие |
| Прокладки выполнены в виде улучшенной конфигурации | Соответствие |
| Рычаг для ручного управления клапаном троакара максимально прилигает к корпусу троакара во избежании механического повреждения | Соответствие |
| Инструмент многоразового использования | Соответствие |
| Изготовлен из нержавеющей стали | Соответствие |
| Гарантия на инструмент, не менее, месяцев | 12 |
| Инструмент разборный для обработки и стерилизации | Соответствие |
| Ремонтный комплект прокладок (прокладки для троакаров барабанные, 40 шт) 1 шт. |
| Прокладки к троакару 5 и 10 мм | Соответствие |
| Прокладки изготовлены из силикона | Соответствие |
| Прокладки колпачковые | Соответствие |
| Прокладки плоские барабанные | Соответствие |
| Подходят для инструментов «ППП» | Соответствие |
| Прокладки выполнены в виде улучшенной конфигурации, что обеспечивает надежную герметичность | Соответствие |
| Ножницы (изогнутые по плоскости двухбраншевые), 10 шт. |
| Диаметр, не менее, мм | 5 |
| Рабочая длина, не менее, мм | 315 |
| Общая длина, не менее, мм | 425 |
| Длина бранш, не менее, мм | 17 |
| Количество подвижных бранш, не менее | 2 |
| Бранши изогнуты по плоскости | Соответствие |
| Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, мм | 10 |
| Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: | Соответствие |
| - тяги с рабочей частью ножницы |  |
| - трубки-корпуса с барашком |  |
| - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником |  |
| Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются из нержавеющей стали | Соответствие |
| Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разбрки инструмента | Соответствие |
| Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытя рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки | Соответствие |
| Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ | Соответствие |
| Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации | Соответствие |
| Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами | Соответствие |
| Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы | Соответствие |
| Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание | Соответствие |
| Инструмент многоразового использования | Соответствие |
| Гарантия на инструмент, не менее, месяцев | 12 |
| Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее | 1500 В |
| Сопротивление изоляции, не менее | 5 Мом |
| Инструмент разборный для обработки и стерилизации | Соответствие |
| Диссектор, 10 шт. |
| Диаметр, не более, мм | 5 |
| Рабочая длина, не менее, мм | 320 |
| Общая длина, не менее, мм | 425 |
| Рабочая длина бранш, не менее, мм | 20 |
| Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, мм | 10 |
| Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: | Соответствие |
| - тяги с рабочей частью диссектор |  |
| - трубки-корпуса с барашком |  |
| - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником |  |
| Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали | Соответствие |
| Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разбрки инструмента | Соответствие |
| Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытя рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки | Соответствие |
| Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ | Соответствие |
| Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации | Соответствие |
| Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами | Соответствие |
| Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы | Соответствие |
| Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание | Соответствие |
| Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов | Соответствие |
| Инструмент многоразового использования | Соответствие |
| Гарантия на инструмент, не менее, месяцев | 12 |
| Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее | 1500 В |
| Сопротивление изоляции, не менее | 5 Мом |
| Инструмент разборный для обработки и стерилизации | Соответствие |
| Зажим (окончатый 5 мм с кремальерой), 5 шт. |
| Диаметр, не более, мм | 5 |
| Рабочая длина, не менее, мм | 315 |
| Общая длина, не менее, мм | 425 |
| Рабочая длина бранш, не более, мм | 13 |
| Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, мм | 10 |
| Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: | Соответствие |
| - тяги с рабочей частью зажим окончатый |  |
| - трубки-корпуса с барашком |  |
| - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником с кремальерой |  |
| Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали | Соответствие |
| Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разбрки инструмента | Соответствие |
| Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытя рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки | Соответствие |
| Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ | Соответствие |
| Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации | Соответствие |
| Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами | Соответствие |
| Отключаемая кремальера позволяет работать с инструментом как с включенной, так и отключенной кремальерой | Соответствие |
| Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга | Соответствие |
| Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы | Соответствие |
| Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание | Соответствие |
| Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов | Соответствие |
| Инструмент многоразового использования | Соответствие |
| Гарантия на инструмент, не менее, месяцев | 12 |
| Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее | 1500 В |
| Сопротивление изоляции, не менее | 5 Мом |
| Инструмент легко разбирается для предоперационной подготовки | Соответствие |
| Эндоклипер (поворотный с одной тягой под клипсы 5 и 8 мм), 5 шт. |
| Диаметр, не менее, мм | 10 |
| Длина рабочей части, не менее, мм | 310 |
| Общая длина, не менее, мм | 450 |
| Предназначен для наложения клипс 5 и 8 мм | Соответствие |
| Тарированный компенсатор усилия исключающий возможность перекусывания тканей | Соответствие |
| Поворотный механизм регулируется барашком | Соответствие |
| Конструкция устройства сжатия губок обеспечивает неподвижность рабочей части и самой клипсы при её наложении | Соответствие |
| Возможность установки сменных тяг под различные стандарты клипс | Соответствие |
| Возможность установки боковой тяги с рабочей частью 90 градусов «ППП» | Соответствие |
| Рукоятка имеет V-образную форму | Соответствие |
| Упор для руки на рукоятке | Наличие |
| Рукоятка имеет выделенные формы для удобного расположения руки | Соответствие |
| Инструмент многоразового использования | Наличие |
| Изготовлен из нержавеющей стали | Соответствие |
| Гарантия на инструмент, не менее, месяцев | 12 |
| Инструмент разборный для обработки и стерилизации | Соответствие |
| Герниостеплер (5 мм с рукояткой пистолетного типа для наложения титановых фиксаторов), 2 шт. |
| Герниостеплер предназначен для фиксации сетчатого протеза при лапароскопическом грыжесечении | Соответствие |
| Герниостеплер применяется с восьмизарядной кассетой рабочей длиной 35 мм, заряженной двухзаходными титановыми фиксаторами | Соответствие |
| Активация герниостеплера происходит путем сжатия подвижного рычага рукоятки. За одно полное сжатие, происходит установка одного фиксатора. | Соответствие |
| Рабочий диаметр, не более, мм | 5 |
| Рабочая длина для лапароскопического грыжесечения, не менее, мм | 340 |
| Общая длина, не менее, мм | 513 |
| Рукоятка пистолетного типа с зубчато-рычажным механизмом | Соответствие |
| Инструмент разборный для обработки и стерилизации | Соответствие |
| Инструмент многоразового использования | Соответствие |
| Инструмент изготовлен из нержавеющей стали | Соответствие |
| Гарантия на инструмент, не менее, месяцев | 36 |
| Картридж (Кассета с титановыми фиксаторами для герниостеплера), 50 шт. |
| Длина кассеты, не более, мм | 35 |
| Диаметр, не более, мм | 5 |
| Картридж изготовлен из полиэтилена | Соответствие |
| Фиксаторы изготовлены из титана | Соответствие |
| Количество фиксаторов в кассете, не менее, шт | 8 |
| Двухзаходные фиксаторы в виде штопора | Соответствие |
| Фиксирующая скрепка для позиционирования в картридже | Наличие |
| Предназначены для работы с герниостеплером «ППП» | Соответствие |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара: товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1

Сроки  поставки товара: в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента заключения договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве).

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 проекта Договора.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 1 637 425 (один миллион шестьсот тридцать семь тысяч четыреста двадцать пять) рублей 17 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| № п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Троакар (10 мм клапанный универс. со стилетом с газоподачей) | 10 | шт | 24 003,00 | 23 800,00 | 25 000,00 |
| 2 | Троакар (5 мм клапанный универс. со стилетом) | 10 | шт | 19 582,00 | 18 500,00 | 21 500,00 |
| 3 | Троакар (5 мм клапанный универс. со стилетом с газоподачей) | 10 | шт | 20 643,00 | 23 000,00 | 23 900,00 |
| 4 | Ремонтный комплект прокладок (прокладки троакаров колпачковые, барабанные 40 шт.) | 1 | уп | 1 848,00 | 2 000,00 | 2 200,00 |
| 5 | Ножницы (изогнутые по плоскости двухбраншевые) | 10 | шт | 20 905,50 | 21 000,00 | 23 000,00 |
| 6 | Диссектор | 10 | шт | 20 905,50 | 21 100,00 | 22 000,00 |
| 7 | Зажим (окончатый 5 мм с кремальерой) | 5 | шт | 21 714,00 | 23 300,00 | 25 200,00 |
| 8 | Эндоклипер (поворотный с одной тягой, под клипсы 8 мм и 5 мм) | 5 | шт | 39 553,50 | 41 500,00 | 45 000,00 |
| 9 | Герниостеплер (5 мм с рукояткой пистолетного типа для наложения титановых фиксаторов) | 2 | шт | 80 000,00 | 86 000,00 | 83 500,00 |
| 10 | Картридж (Кассета с титановыми фиксаторами для герниостеплера) | 50 | шт | 850,00 | 1 000,00 | 900,00 |
| ИТОГО: |  |  | 1 571 075,50 | 1 622 000,00 | 1 719 200,00 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 1 637 425,17 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать все  расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 , 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.