УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20083000544

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов для отделения нейрохирургии ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А. Семашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко")

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94, 8 (910) 440-15-73

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом Учреждения от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора поставки расходных материалов для отделения нейрохирургии ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

| № | Наименование | Техническое задание | Требуемое количество, шт.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCI - имплант шейного отдела | Динамический шейный имплант должен иметь U-образную формы для передней имплантации в пространство шейного диска от 1 до 3-х уровней с C3 по C7. Имплант должен быть изготовлен из биосовместимого титанового сплава. Должен иметь зубцы (не менее 3-х на каждой поверхности), обращённые к замыкающим пластинам, обеспечивающие фиксацию импланта. Ширина импланта должна быть не менее 12 мм и не более 18 мм (с шагом не менее 2 мм). Глубина импланта должна быть не менее 10 мм и не более 16 мм (с шагом не менее 2 мм). Высота должна быть не менее 5 мм и не более 7 мм (с шагом не более 1 мм). Должен поставляться в двойной стерильной упаковке. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохранять товар от атмосферных воздействий. | 1 |
| 2 | Кейдж HRC шейный | Кейдж должен установливаться в шейный отдел позвоночника передним доступом. Должен быть изготовлен из рентгенопрозрачного материала Полиэфирэфиркетон. Должен иметь рентгенопозитивные маркеры, отражающие его позиционирование в межтеловом пространстве. Фиксация должна производиться двухлопастным ротационным механизмом из титанового сплава, обеспечивающим устойчивое положение кейджа после его установки. Кейдж должен иметь зубчики для снижения миграции. Площадь кейджа должна быть не менее 12 мм х 14 мм, высота - не менее 5 и не более 7 мм. Лордозный угол должен быть не менее 5 градусов. | 1 |
| 3 | DCI - имплант шейного отдела | Динамический шейный имплант должен быть U-образной формы для передней имплантации в пространство шейного диска от 1 до 3-х уровней с C3 по C7. Должен обеспечивать «мягкий» спондилодез и снижать развитие синдрома «смежного уровня» в случаях грыж шейных дисков и стенозе шейного канала центрального, фораминального с радикулопатией пациентам при боли в шее. Должен быть изготовлен из биосовместимого титанового сплава с отверстием для заполнения костнозамещающим материалом. Должен иметь зубцы на обеих поверхностях, обращённых к замыкательным пластинам. Зубцы должны обеспечивать хорошую остеоинтеграцию, предотвращать его миграцию и способствовать лучшему первичному спондилодезу. Ширина импланта должна быть не менее 12 и не более 18 мм с шагом не менее 2 мм, глубина — не менее 12 и не более 16 мм с шагом не менее 2 мм, высота не менее 5 и не более 7 мм с шагом не менее 1 мм. Должен поставляться в стерильной упаковке. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохранять товар от атмосферных воздействий. | 1 |
| 4 | Спинальный имплант | Спинальный имплант должен иметь U-образную форму и состоять из биосовместимого титанового сплава. Имплант должен устанавливаться в межостистое пространство грудопоясничного отдела позвоночника. Должен обеспечивать динамическую стабилизацию , при этом сохраняя возможность движения в поражённом сегменте. Имплант должен иметь зубцы (не менее 1-го сверху и не более 3-х снизу) и фланцы (не менее 2-х сверху и снизу), имеющие специальную форму со скошенными краями (нижний – передний край, верхний – задний край под углом не более 70 градусов, для бисегментарной установки имплантатов с зубцами высотой не менее 1 мм на внутренних поверхностях (не менее 3-х на каждом фланце) для фиксации к остистым отросткам, обеспечивающие ротационную стабильность сегмента. Фланцы должны быть цельными и не должны иметь иметь технологических отверстий. Модельный ряд должен иметь не менее 5 типоразмеров. Имплант должен поставляться в стерильной упаковке. Ширина импланта должна быть не менее 12 мм, глубина — не более 21 мм. Толщина функциональной части должна быть не более 1,5 мм, толщина функциональной части под фланцами — не более 3 мм. Высота (без фланцев) должна быть не менее 8 и не более 16 мм. Высота зубцов должна быть не более 1,5 мм, высота фланца — не менее 12 мм. | 1 |
| 5 | Функциональный эндопротез межпозвоночного диска M6-L | Протез должен обеспечивать высоту межпозвонкового пространства поясничного отдела позвоночника на уровнях L1-S1. Протез должен восстанавливать высоту межпозвонкового пространства. Протез должен обеспечивать сохранение концевых пластинок тел позвонков. Протез должен быть функциональным, сохранять полную подвижность в сегменте. Протез должен иметь не менее двух килей для стабильной фиксации. Протез должен состоять из не менее, чем двух пластин, выполненных из титана, ядра имеющего сферическую форму из поликарбонатуретана, волокон из полиэтилена ультравысокого молекулярного веса (UHMWPE) и полиуретановой оболочки ядра. Внешние поверхности опорных пластин протеза должны быть шероховатыми и иметь титан - плазменное напыление (TPS). Должен иметь шесть степеней свободы с заданной физиологической амплитудой. Эндопротез должен иметь не менее, чем 2 типа размера. Высота эндопротеза должна быть не менее 10 и не более 12 мм. Ширина должна быть не менее 35 и не более 39 мм. Глубина должна быть не менее 27 и не более 30 мм. Угол лордоза должен быть не менее 3° и не более 10°. Должен иметь не менее 2 отверстий для держателя, позволяющих установку передним доступом. Поверхность должна иметь шероховатое титан плазменное напыление Должен иметь не менее двух килей для стабильной фиксации в теле позвонков. Высота килей должна быть не менее 2,6 мм. Должен быть функциональным. Должен быть в стерильной упаковке. Требования к инструменту: Для установки протеза должны предоставляться специальные монтажные инструменты, упакованные в единый контейнер для автоклавируемой стерилизации. | 1 |
| 6 | Одноразовая вакуумная система для введния и замешивания костного цемента:шприц, соединительная трубка, одноразовый пистолет, игла, чашка | Используется для введения костного цемента на основе полиметилметакрилата (ПММА), фиксирующего и укрепляющего тело позвонка при его переломов, метастатических повреждениях, а также при остеопорозе и вызванных им переломах тел позвонка. Одноразовый набор для замешивания и введения костного цемента для вертебропластики в тело позвонка. Используется только с одноразовым пистолетом Synimed. Введение цемента осуществляется давлением поршня. Цемент поступает в тело позвонка из инъекци онного пистолета через систему трубок и специальные иглы. Состоит из: - металлическая игла (два размера: 2,4 x 100 мм; 3,00 x 150 мм) с железной ручкой – 1 шт, - пластмассовая соединительная трубочка – 1 шт, - пластмассовый шприц-дозатор высокого давления 10 мл – 1 шт, - пластмассовый штапель – 1 шт, - пластмассовая емкость для смешивания – 1 шт, - пластмассовая канюля – 1 шт. | 1 |
| 7 | Цемент костный рентгенконтрастный | Рентгеноконтрастный низковязкий высокопрочный костный цемент на основе полиметилметакрилата для заполнения и стабилизации тел позвонков – вертебропластики и кифопластики. В упаковку входит один пакет цементного порошка (полимерный порошок) и одна ампула из коричневого стекла (жидкость с мономером и реагентом). Параметры жидкого компонента: стерилен, находится в стеклянной ампуле объемом 10 мл. Состав: метилметакрилат -9,2г., N,N-диметил-п-толуидин -0,2г, хлорофилл VIII в масляном растворе, гидрохинон. Параметры порошкообразного компонента: Стерилен, находится в пакетике. Масса содержимого пакетика – 26 гр. Состав: полиметилметакрилат — 14,2 гр, диоксид циркония — 11,7г бензоил пероксид — 0,1 гр, хлорофилл VIII. Время застывания цемента: не менее 8 минут и не более 24 минут при температуре 20°С. | 1 |
| 8 | Стержень центральный, Пластина для стабилизации 2шт., Винт стопорный | Стержень для эндопротезирования тел позвонков на грудопоясничном отделе позвоночника. Состоит из: Стержень центральный (1 шт.) - Должен исполнять функции телозамещающего импланта, выполнен из титанового сплава. Должен устанавливаться на грудопоясничном отделе позвоночника. Имплант должен быть телескопическим, расширяться по типу «домкрата» (стержень в стержне). Наружный стержень должен быть диаметром 20мм, толщина стенки 4мм. и быть перфорирован отверстиями диаметром 4 мм. расстояние между которыми по горизонтали должно быть 3,5мм., по вертикали 1мм. Стержень должен иметь специальные монтажные пазы по краям, глубиной 2 мм, длиной 12 мм., шириной 4 мм. Должен иметь отверстия для блокирующего винта: входное диаметром 5мм., выходное 3мм. Нижний край должен иметь фиксационную площадку ля опорной пластины высотой 3мм. Внутренняя поверхность стержня должна быть гладкой. Внутренний стержень должен быть диаметром 12 мм., иметь дистракционную гайку диаметром 20мм., высотой 4мм. и наружную резьбу с шагом 1мм. для дистракции. Верхний край должен иметь фиксационную площадку для опорной пластины высотой 3мм. Обязательно наличие конструкционной возможности интраоперационной дистракции, возможность установки из любого доступа (360°), в том числе эндоскопически. Диапазон высот импланта: 17-23, 20–28, 23-31, 27–38, 32–47, 40–62, 53–87, 76–132 мм. Пластина для стабилизации (2 шт.) - Конфигурация опорных пластин импланта должна соответствовать анатомии грудопоясничного отдела позвоночника. Должны иметь высоту 5 мм., диаметр 20,24,26,29,32,32х26мм., четыре типа угла наклона: 0,5,10,15 градусов и цветовую кодировку. Наружная поверхность пластин должна быть зубчатой, зубцы должны располагаться по всему краю опорной пластины, высота зубцов должна быть 1,5 мм. Внутреннее отверстие пластин должно быть 12мм. и иметь пружинный механизм фиксации к фиксационной площадке. Винт блокирующий (1 шт.) - Длина 20 мм. Диаметр 5 мм. Длина резьбы 5 мм Должен иметь отверстие глубиной 3 мм под шестигранную отвертку. | 1 |
| 9 | Винт полиаксиальный педикулярный | Полиаксиальные винты должны быть изготовлены из титанового сплава, иметь головку камертонного типа. Профиль головки должен быть не менее 16 мм, диаметр - не более 14 мм. Винт должен иметь не менее 2-х технологических отверстий по бокам диаметром не менее 2 мм и глубиной не более 1,5 мм для редукции. Каждый винт должен иметь компрессирующую резьбу в верхней трети. Угол отклонения головки по отношению к винту должен быть не менее 40° во всех направлениях. Все винты должны быть самонарезающими, диаметр винтов должен быть не менее 4,5 мм и не более 7,5 мм с шагом не менее 0,5 мм. Длина винтов должна быть не менее 30 мм и не более 55 мм с шагом не менее 5мм. | 1 |
| 10 | Фиксирующий винт | Фиксирующий винт для винтов и крючков должен быть изготовлен из титанового сплава. Диаметр винта должен быть не менее 10 мм, высота - не более 5 мм, наружная угловая резьба с шагом не менее 1 мм. Внутреннее сквозное отверстие винта с гексагональным шлицем должно быть в диаметре не более 5,5 мм. | 1 |
| 11 | Стержень | Стержень должен быть изготовлен из титанового сплава . Диаметр стержня должен быть не менее 6 мм, длина - не менее 40 и не более 200 мм с шагом не менее 10 мм. | 1 |
| 12 | Поясничный кейдж | Должен быть изготовлен из полукристаллического термопластического высокотехнологичного полимера (полиэфирэфиркетон). Кейдж должен иметь пулевидную форму и горизонтальные поверхности. На каждой поверхности должно быть не менее восьми направленных зубцов для исключения миграции кейджа. Лордозный угол должен быть не более 0 градусов. В передней части поверхности кейджа должны быть анатомически скошены под углом. Кейдж должен иметь полость для заполнения костным материалом. В торцевой части кейджа должно быть специальное отверстие под резьбовой держатель-импактор для установки. Высота кейджа должна быть не менее 9 и не более 13 мм с шагом не менее 2 мм, длина кейджа - не более 30 мм, ширина кейджа - не менее 11 мм. | 1 |
| 13 | Перкутанная транспедикулярная система (1ур.) | Состоит из: Винт полиаксиальный 6шт., Винт фиксирующий 6шт., Стержень 2шт. Винты должны быть изготовлены из титанового сплава, иметь головку камертонного типа. Профиль головки должен быть не менее 15 мм, диаметр - не более 13 мм. Должен иметь не менее 2-х технологических выемок по бокам длиной не менее 6 мм и шириной не более 2 мм для редукции. Угол отклонения головки по отношению к винту должен быть не менее 40° во всех направлениях. Все винты должны быть самонарезающими, иметь коническую резьбу, атравматичный кончик. Диаметр винтов должен быть не менее 4,8 и не более 7,2 мм с шагом не менее 7 мм. Длина винтов должна быть не менее 25 и не более 60 мм с шагом не менее 5 мм. Фиксирующий винт для винтов и крючков должен быть изготовлен из титанового сплава. Диаметр винта должен быть не более 10 мм, высота - не менее 5 мм. Наружная угловая резьба с шагом не менее 1 мм. Внутреннее сквозное отверстие винта с гексагональным шлицем диаметром не менее 5,5 мм. Стержень для транскутанной установки должен быть изготовлен из титанового сплава. Должен быть гладким, прямым или предъизогнутым, диаметром не менее 5,5 мм. Один конец должен иметь угловой паз шириной не менее 2,5 мм со скошенным соответствующим фиксационным отверстием. Второй конец должен быть скошен под углом не менее 45 градусов и атравматично притуплен. Длина стержня должна быть не менее 40 мм и не более 170 мм с шагом не менее 10 мм. | 1 |
| 14 | Перкутанная транспедикулярная система (2ур.) | Состоит из: Винт полиаксиальный 6шт., Винт фиксирующий 6шт., Стержень 2шт. Винты должны быть изготовлены из титанового сплава, иметь головку камертонного типа. Профиль головки должен быть не менее 15 мм, диаметр - не более 13 мм. Должен иметь не менее 2-х технологических выемок по бокам длиной не менее 6 мм и шириной не более 2 мм для редукции. Угол отклонения головки по отношению к винту должен быть не менее 40° во всех направлениях. Все винты должны быть самонарезающими, иметь коническую резьбу, атравматичный кончик. Диаметр винтов должен быть не менее 4,8 и не более 7,2 мм с шагом не менее 7 мм. Длина винтов должна быть не менее 25 и не более 60 мм с шагом не менее 5 мм. Фиксирующий винт для винтов и крючков должен быть изготовлен из титанового сплава. Диаметр винта должен быть не более 10 мм, высота - не менее 5 мм. Наружная угловая резьба с шагом не менее 1 мм. Внутреннее сквозное отверстие винта с гексагональным шлицем диаметром не менее 5,5 мм. Стержень для транскутанной установки должен быть изготовлен из титанового сплава. Должен быть гладким, прямым или предъизогнутым, диаметром не менее 5,5 мм. Один конец должен иметь угловой паз шириной не менее 2,5 мм со скошенным соответствующим фиксационным отверстием. Второй конец должен быть скошен под углом не менее 45 градусов и атравматично притуплен. Длина стержня должна быть не менее 40 мм и не более 170 мм с шагом не менее 10 мм. | 1 |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать  1 569 740 (Один миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот сорок) рублей               76 копеек.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | DCI - имплант шейного отдела | 1 | шт | 139 293,00 | 142 978,00 | 147 400,00 | 143 223,67 |
| 2 | Кейдж HRC шейный | 1 | шт | 84 000,00 | 88 000,00 | 92 800,00 | 88 266,67 |
| 3 | DCI - имплант шейного отдела | 1 | шт | 97 902,00 | 100 492,00 | 103 600,00 | 100 664,67 |
| 4 | Спинальный имплант | 1 | шт | 126 630,00 | 129 980,00 | 134 000,00 | 130 203,33 |
| 5 | Функциональный эндопротез межпозвоночного диска M6-L | 1 | шт | 336 000,00 | 352 000,00 | 371 200,00 | 353 066,67 |
| 6 | Одноразовая вакуумная система для введния и замешивания костного цемента:шприц, соединительная трубка, одноразовый пистолет, игла, чашка | 1 | шт | 48 951,00 | 50 246,00 | 51 800,00 | 50 332,33 |
| 7 | Цемент костный рентгенконтрастный Osteopal V | 1 | шт | 27 972,00 | 28 712,00 | 29 600,00 | 28 761,33 |
| 8 | Стержень центральный, Пластина для стабилизации 2шт., Винт стопорный | 1 | шт | 183 312,00 | 188 935,07 | 195 682,75 | 189 309,94 |
| 9 | Винт полиаксиальный педикулярный | 1 | шт | 20 032,00 | 21 033,60 | 22 035,20 | 21 033,60 |
| 10 | Фиксирующий винт | 1 | шт | 2 503,00 | 2 628,15 | 2 753,30 | 2 628,15 |
| 11 | Стержень | 1 | шт | 6 929,00 | 7 134,00 | 7 380,00 | 7 147,67 |
| 12 | Поясничный кейдж ISIS | 1 | шт | 39 025,00 | 40 140,00 | 41 478,00 | 40 214,33 |
| 13 | Перкутанная транспедикулярная система (1ур.) | 1 | шт | 167 146,69 | 171 568,56 | 175 990,43 | 171 568,56 |
| 14 | Перкутанная транспедикулярная система (2ур.) | 1 | шт | 237 048,71 | 243 319,84 | 249 590,97 | 243 319,84 |
| ИТОГО cумма цен единиц товаров, руб. | 1 516 744,40 | 1 567 167,22 | 1 625 310,65 | 1 569 740,76 |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386,город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: 6 (Шесть) месяцев с момента подписания Договора.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 , 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.