# УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко»

____________ Явися А.М.

# ИЗВЕЩЕНИЕ № 21083000267

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки шовного материала для операционного блока ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А. Семашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко")

# Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

# Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

# Контактные данные:

# Контактные лица:

# Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

# Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

# Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94, 8 (910) 440-15-73

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом Учреждения от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

# Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора поставки шовного материала для операционного блока ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

| № п/п | Наименование | Кол-во* | Ед. изм. | Техническое задание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стратафикс спиральный PDO М4 | 1 | уп. | Нить стерильная хирургическая для безузловой фиксации тканей, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, окрашенная, изготовленная из полидиоксанона, который не имеет антигенной активности и апирогеннен. Нить должна иметь двунаправленные шипы, расположенные по спирали в двух направлениях к центру нити для фиксации ткани и не требующие использования узлов для соединения противоположных краев раны. Окрашена в контрастный цвет. Нить сохраняет 80% первоначальной прочности на разрыв IN VIVO через 4 недели и 40-70% через 6 недель после имплантации. Срок полного рассасывания 180 дней. . Метрический размер по толщине нити 5, условный размер 2. Метрический размер по прочности нити 4, условный размер 1. Длина нити не менее 67 см и не более 77 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, массивные, 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги должна содержать инфомацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала и условный размер нити. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Групповая упаковка (коробка) должна содержать 12 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. |
| 2 | Стратафикс спиральный PDO М3 | 1 | уп. | Нить стерильная хирургическая для безузловой фиксации тканей, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, окрашенная, изготовленная из полидиоксанона, который не имеет антигенной активности и апирогеннен. Нить должна иметь двунаправленные шипы, расположенные по спирали в двух направлениях к центру нити для фиксации ткани и не требующие использования узлов для соединения противоположных краев раны. Окрашена в контрастный цвет. Нить сохраняет 80% первоначальной прочности на разрыв IN VIVO через 4 недели и 40-70% через 6 недель после имплантации. Срок полного рассасывания 180 дней. . Метрический размер по толщине нити 3,5, условный размер 0. Метрический размер по прочности нити 3, условный размер 2/0. Длина нити не менее 15 см и не более 25 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги должна содержать инфомацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала и условный размер нити. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Групповая упаковка (коробка) должна содержать 12 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. |
| 3 | Стратафикс спиральный PGA-PCL | 1 | уп. | Нить стерильная хирургическая для безузловой фиксации тканей, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и e-капролактона, который не имеет антигенной активности и апирогеннен. Нить должна иметь шипы, распложенные по спирали в двух направлениях от центра нити к игле для фиксации ткани и не требующие использования узлов для соединения краев раны. Нить сохраняет 62% первоначальной прочности на разрыв IN VIVO через 7 дней и 27% через 2 недели после имплантации, срок полного рассасывания в течение 90-120 дней.. Метрический размер по толщине нити 3, условный размер 2/0. Метрический размер по прочности нити 2, условный размер 3/0. Длина нити не менее 23 см и не более 33 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата.Иглы обратно-режущие, 3/8 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги должна содержать инфомацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала и условный размер нити. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Групповая упаковка (коробка) должна содержать 12 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. |
| 4 | Стратафикс спиральный SYMMETRIC | 1 | уп. | Нить стерильная хирургическая для безузловой фиксации тканей, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, окрашенная, изготовленная из полидиоксанона, который не имеет антигенной активности и апирогеннен. Нить имеет шипы, расположенные симметрично по длине нити в одной плоскости для фиксации ткани. Нить не требует использования узлов для соединения противоположных краев раны и имеет пластину для фиксации. Окрашена в контрастный цвет. Нить сохраняет 75% первоначальной прочности на разрыв через 2 недели, 65% - через 4 недели и 55% - по прошествии 6-ти недель. Срок полного рассасывания 210 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA,MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити 45 см. Одна игла. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, 48 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,27 мм. Стерильный внутренний вкладыш из пластика с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, длину нити, длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии(серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении; Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длину нити, длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. |
| 5 | Стратафикс спиральный PDS Plus | 1 | уп. | Нить стерильная хирургическая для безузловой фиксации тканей, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, окрашенная, изготовленная из полидиоксанона, который не имеет антигенной активности и апирогеннен. Нить имеет на своей поверхности специальные однонаправленные шипы, расположенные по спирали, не требующие использования узлов для соединения противоположных краев раны и петлю на конце для фиксации ткани. Окрашена в контрастный цвет. Нить сохраняет 80% первоначальной прочности на разрыв IN VIVO через 4 недели и 40-70% через 6 недель после имплантации. Срок полного рассасывания 210 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA,MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. Метрический размер 2, условный размер 3-0. Длина нити 15 см. Одна игла. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш из пластика с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, длину нити, длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии(серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении; Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длину нити, длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. |
| 6 | Монокрил Плюс неокрашенный игла обратно-режущая | 1 | уп. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из сополимера гликолида и e-капролактона.Сополимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогенен.Нить должна быть неокрашена. Нить сохраняет 50% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 20% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 21 день после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма, включая оболочки мозга. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus,Staphylococcus epidermidis, MRSA,MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период не менее 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro не менее 11 дней. Антисептик должен обеспечить безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не должна терять антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 2, условный размер 3/0 . Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата.Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, от 18,8 до 19,2 мм длиной. Игла должна иметь редуцированную площадь сечения для уменьшения размера отверстия прокола. Тело иглы должно иметь квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе.Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги должна содержать наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя; матричный код; каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии(серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении; Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна содержать не менее 36 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. |
| 7 | Монокрил Плюс неокрашенный игла обратно-режущая | 1 | уп. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из сополимера гликолида и e-капролактона.Сополимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогенен.Нить должна быть неокрашена. Нить сохраняет 50% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 20% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 21 день после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма, включая оболочки мозга. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus,Staphylococcus epidermidis, MRSA,MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период не менее 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro не менее 11 дней. Антисептик должен обеспечить безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не должна терять антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, от 15,8 до 16,2 мм длиной. Игла должна иметь редуцированную площадь сечения для уменьшения размера отверстия прокола. Тело иглы должно иметь квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги должна содержать наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя; матричный код; каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии(серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении; Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна содержать 12 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. |
| 8 | Монокрил Плюс неокрашенный игла обратно-режущая | 1 | уп. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из сополимера гликолида и e-капролактона.Сополимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогенен.Нить должна быть неокрашена. Нить сохраняет 50% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 20% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 21 день после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма, включая оболочки мозга. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus,Staphylococcus epidermidis, MRSA,MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период не менее 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro не менее 11 дней. Антисептик должен обеспечить безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не должна терять антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 1, условный размер 5/0 . Длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, от 12,8 до 13,2 мм длиной. Игла должна иметь редуцированную площадь сечения для уменьшения размера отверстия прокола. Тело иглы должно иметь квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе.Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги должна содержать наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя; матричный код; каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии(серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении; Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна содержать не менее 36 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. |
| 9 | Викрил фиолетовый игла колющая | 1 | уп. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги должна содержать наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя; матричный код; каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии(серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении; Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна содержать 12 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. |
| 10 | Викрил неокрашенный игла колющая | 1 | уп. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить должна быть не окрашена. Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла колющая, 1/2 окружности, от 12,8 до 13,2 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги должна содержать наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя; матричный код; каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии(серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении; Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна содержать 12 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. |
| 11 | Викрил Рапид неокрашенный игла таперкат | 1 | уп. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить должна быть неокрашена. Нить должна сохранять 50% прочности на разрыв IN VIVO через 5дней, полная утрата прочности должна составлять 10-14дней после имплантации, срок полного рассасывания должен составлять около 42дней. Узлы самостоятельно отпадают на 7-10 день или удаляются при протирании обычным марлевым тампоном,что отменяет необходимость их снятия и облегчает послеоперационный уход за раной. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 44,5 до 45,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги должна содержать наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя; матричный код; каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии(серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении; Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна содержать 12 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. |
| 12 | Викрил Плюс фиолетовый | 1 | уп. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период не менее 96 часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro не менее 7 дней. Антисептик должен обеспечить безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не должна терять антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата.Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, от 35,5 до 36,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги должна содержать наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя; матричный код; каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии(серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении; Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна содержать 36 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. |
| 13 | Викрил Плюс фиолетовый две иглы колющих | 1 | уп. | "Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период не менее 96 часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro не менее 7 дней. Антисептик должен обеспечить безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не должна терять антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 5/8 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги должна содержать наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя; матричный код; каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии(серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении; Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта ""памяти формы"". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна содержать 36 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования." |
| 14 | Викрил Плюс фиолетовый 70/ 90 см игла колющая | 1 | уп. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период не менее 96 часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro не менее 7 дней. Антисептик должен обеспечить безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не должна терять антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 5, условный размер 2. Длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги должна содержать наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя; матричный код; каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии(серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении; Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна содержать 36 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. |
| 15 | Викрил Плюс фиолетовый (0) игла колющая | 1 | уп. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период не менее 96 часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro не менее 7 дней. Антисептик должен обеспечить безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не должна терять антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 35,5 до 36,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги должна содержать наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя; матричный код; каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии(серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении; Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна содержать 36 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. |
| 16 | Викрил Плюс фиолетовый игла колющая /обратно-режущая CР | 1 | уп. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период не менее 96 часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro не менее 7 дней. Антисептик должен обеспечить безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не должна терять антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата.Игла обратно-режущая, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги должна содержать наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя; матричный код; каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии(серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении; Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна содержать 36 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. |
| 17 | Нуролон черный 10 отрезков по 75см без иглы | 1 | уп. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из алифатического полимера полиамида 6/6 с восковым покрытием, облегчающим проведение нити через ткани. Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить должна быть окрашена в черный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0 . Длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Нити должны быть уложены по восьмерке в картонном лотке, нити в середине длины должны быть зафиксированы держателем из фольгированной бумаги, который выведен на отдельную поверхность упаковки для удобства извлечения и избежания спутывания нитей. Картонная упаковка должна иметь специальную отрывную часть для обеспечения удобного захвата держателя.Групповая упаковка (коробка) должна содержать 12 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. |
| 18 | Нуролон черный 10 отрезков по 75см без иглы | 1 | уп. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из алифатического полимера полиамида 6/6 с восковым покрытием, облегчающим проведение нити через ткани. Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить должна быть окрашена в черный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Нити должны быть уложены по восьмерке в картонном лотке, нити в середине длины должны быть зафиксированы держателем из фольгированной бумаги, который выведен на отдельную поверхность упаковки для удобства извлечения и избежания спутывания нитей. Картонная упаковка должна иметь специальную отрывную часть для обеспечения удобного захвата держателя.Групповая упаковка (коробка) должна содержать 12 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. |
| 19 | Мерсилен зеленый 250 см в катушке | 1 | уп. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из волокон полимера этилентерефталата (полиэстер). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для лучшей визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити не менее 245 см и не более 255 см. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка на катушке должна содержать наименование шовного материала, условный и метрический размер нити.Нить должна быть упакована в стерильную упаковку в виде катушки с дополнительным устройством в виде кольца, позволяющим надежно удерживать катушку в руке во время манипуляций с нитью. Катушка защищает нить от повреждения, обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы".Групповая упаковка (коробка) должна содержать 12 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. |
| 20 | Пролен синий две иглы колющие SH | 1 | уп. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0 . Длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна содержать не менее 36 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. |
| 21 | Пролен синий две иглы колющие | 1 | уп. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0 . Длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем игл из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна содержать не менее 36 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. |
| 22 | Пролен синий игла обратно-режущая | 1 | уп. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0 . Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, от 12,8 до 13,2 мм длиной. Игла должна иметь редуцированную площадь сечения для уменьшения размера отверстия прокола. Тело иглы должно иметь квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе.Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна содержать не менее 24 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. |
| 23 | ПДС ПЛЮС Антибактериальный фиолетовый игла колющая | 1 | уп. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания должен составлять 182-238 дней. Нить должна обладать клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма, включая оболочки мозга. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus,Staphylococcus epidermidis, MRSA,MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период не менее 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий вокруг нити in-vitro не менее 23 дней для S.aureus и 17 дней для E. Coli. Антисептик должен обеспечить безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не должна терять антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити не менее 145 см и не более 155 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной. Петлевой шовный материал (оба конца нити должны быть атравматически соединены с одной иглой)Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги должна содержать наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя; матричный код; каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии(серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении; Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Нить должна быть уложена по восьмерке в картонном лотке.Игла должна быть зафиксирована не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна содержать не менее 24 штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований: ГОСТ 31620-2012. Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ ISO 11607-2011. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования. |
| 24 | Серджисел Фибриллар рассывающийся гемостатический материал | 1 | уп. | Стерильный местный рассасывающийся гемостатический монокомпонентный материал на основе окисленной регенерированной целлюлозы, выполненный из древесного сырья, что позволяет сохранять достаточную прочность и структуру материала после соприкосновения с кровью для возможного репозиционирования продукта. Материал представлен в виде многослойной волокнистой структуры, позволяющей моделировать размер и форму фрагмента, а также расслаивать материал не менее, чем на 7 слоев для достижения гемостаза на больших поверхностях. При контакте материала с кровью должна создаваться кислая среда, при которой подавляется рост и развитие основных возбудителей раневой инфекции (являющимися нейтрофилами, согласно классификации микроорганизмов, основанной на кислотности среды) - Staphylococcus aureus, в т.ч.MRSA; Staphylococcus epidermidis, в т.ч. MRSE; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Enterococcus, в т.ч. VRE; устойчивые к пенициллину Streptococcus pneumoniae; Micrococcus luteus; Streptococcus pyogenes, группа А; Streptococcus pyogenes, группа В; Streptococcus salivarius; Branhamella catarrhalis; Bacillus subtilis; Proteus vulgaris; Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei; Clostridium tetani; Clostridium perfringens; Bacteroides fragilis; Klebsiella aerogenes; Lactobacillus sp.; Salmonella enteritidis; Shigella dysennteriae; Serratia marcescens; Enterobacter cloacae; Pseudomonas stutzeri; Proteus mirabilis. Приведенный выше список штаммов патогенов должен быть подтвержден доказанным бактерицидным эффектом и должен быть указан в прилагаемой к продукту инструкции. Материал полностью рассасывается в течение 7-14 дней. Материал должен быть предназначен для остановки капиллярных, венозных и слабых артериальных кровотечений во многих областях хирургии, в частности, в нейрохирургии, особенно при оперативных вмешательствах на головном мозге, в сердечно-сосудистой хирургии, при геморроидэктомии, биопсии, операциях на легких, в челюстно-лицевой хирургии, при резекции желудка, операциях на горле и носе, операциях на паренхиматозных органах, гинекологических операциях, при операциях на щитовидной железе, при пересадке кожи, при лечении поверхностных травматических повреждениях. Размер 5,1 см х 10,2 см. Форма поставки по не менее 10 штук в первичной заводской упаковке, каждая штука должна быть в индивидуальной стерильной упаковке. Требование к упаковке: групповая упаковка должна быть с защитой от вскрытия и содержать инструкцию по применению, утвержденную в Россздравнадзоре при регистрации товара, предлагаемого к данной поставке. Требование к маркировке: маркировка на индивидуальной упаковке должна совпадать с маркировкой на групповой упаковке. Торговое наименование продукта в РУ должно соответствовать торговому наименованию на групповой и индивидуальной упаковках. |
| 25 | Набор матрицы гемостатической с тромбином | 1 | уп. | Набор для приготовления стерильной текучей рассасывающейся гемостатической матрицы из свиного желатина, предназначенной для обеспечения гемостаза при наложении на кровоточащую поверхность. Возможность применения при кровотечениях в трудно доступных местах. Срок рассасывания 4-6 недель. Комплект состоит из двух шприцов объемом 10 мл каждый (в одном - желатиновая гемостатическая матрица объемом 6 мл, второй предназначен для переноса раствора тромбина и разведения им желатина), флакона с лиофилизированным человеческим тромбином (содержащим не менее 2000МЕ), безигольного шприца со стерильной водой объемом 2 мл, адаптера для флакона, емкости для переноса раствора тромбина, двух наконечников (один наконечник может быть отрезан до нужной длины; другой - гибкий наконечник с памятью формы). Набор стерильный, для одноразового использования. Форма поставки - одна штука в коробке. |
| 26 | Губка гемостатическая рассасывающаяся | 1 | уп. | Рассасывающаяся стерильная гемостатическая губка на основе свиного желатина, со сроками рассасывания 4-6 недель, размером не более 7см x 5см x 1см. Форма поставки по не менее 20 штук в коробке, каждая в индивидуальной стерильной упаковке. |
| 27 | Кожный клей Дермабонд высокой вязкости | 1 | уп. | Клей cтерильный, медицинский, кожный, для местного применения, для фиксации в закрытом положении смежных краев ран, полученных в результате хирургических разрезов, проколов при малоинвазивных операциях, а также полностью очищенных рваных ран травматического происхождения. Клей однокомпонентный, содержащий мономерное соединение (2- октилцианоакрилат) и краситель, высокой вязкости , объем не менее 0,36 мл. Форма выпуска: пластиковая ампула с аппликатором , хранение при комнатной температуре. В коробке не менее 12 шт. Срок годности на момент поставки – не менее 12 месяцев. Требования к товару были сформированы с учетом требований ГОСТ Р 52770-2007. Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний. |
| 28 | 19 FR круглый цельный BLAKE Drain с изгибающимся троакаром (Дренаж Blake 19 Fr с троакаром) | 1 | уп. | Силиконовый 4-х канальный дренаж, круглый 19 Fr, прямой, отсутствуют отверстия, не спадается, ренген-позитивная вставка из ПВХ голубого цвета на всем протяжении, безвтулочное соединение дренирующей части и трубки, наличие установочной метки в 5 cм от начала дренажного канала. Каналы расположены вдоль дренажа, прямые. Общая длина дренажа 120 cм. Длина дренирующей части 30 cм. Дренаж атравматически соединен с изгибающимся троакаром, толщиной 1/4 дюйма, длиной 15 cм. К каждому дренажу прилагается переходник для соединения с резервуаром. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 10 индивидуальных упаковок. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Требования к товару были сформированы с учетом требований ГОСТ Р 52770-2007. Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний. |
| 29 | 15 FR круглый цельный BLAKE Drain с изгибающимся троакаром (10 шт) (Дренаж Blake 15 Fr с троакаром) | 1 | уп. | Силиконовый 4-х канальный дренаж, круглый 15 Fr, прямой, отсутствуют отверстия, не спадается, ренген-позитивная вставка из ПВХ голубого цвета на всем протяжении, безвтулочное соединение дренирующей части и трубки, наличие установочной метки в 5 cм от начала дренажного канала. Каналы расположены вдоль дренажа, прямые. Общая длина дренажа 120 cм. Длина дренирующей части 30 cм. Дренаж атравматически соединен с изгибающимся троакаром, толщиной 3/16 дюйма, длиной 15 cм. К каждому дренажу прилагается переходник для соединения с резервуаром. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 10 индивидуальных упаковок. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Требования к товару были сформированы с учетом требований ГОСТ Р 52770-2007. Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний. |
| 30 | 19 FR круглый цельный BLAKE Drain (10 шт) (Дренаж Blake 19 Fr) | 1 | уп. | Силиконовый 4-х канальный дренаж, круглый 19 Fr, прямой, отсутствуют отверстия, не спадается, ренген-позитивная вставка из ПВХ голубого цвета на всем протяжении, безвтулочное соединение дренирующей части и трубки, наличие установочной метки в 5 cм от начала дренажного канала. Каналы расположены вдоль дренажа, прямые. Общая длина дренажа 120 cм. Длина дренирующей части 30 cм. К каждому дренажу прилагается переходник для соединения с резервуаром. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 10 индивидуальных упаковок. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Требования к товару были сформированы с учетом требований ГОСТ Р 52770-2007. Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний. |
| 31 | 15 FR круглый цельный BLAKE Drain (10 шт)(Дренаж Blake 15 Fr) | 1 | уп. | Силиконовый 4-х канальный дренаж, круглый 15 Fr, прямой, отсутствуют отверстия, не спадается, ренген-позитивная вставка из ПВХ голубого цвета на всем протяжении, безвтулочное соединение дренирующей части и трубки, наличие установочной метки в 5 cм от начала дренажного канала. Каналы расположены вдоль дренажа, прямые. Общая длина дренажа 120 cм. Длина дренирующей части 30 cм. К каждому дренажу прилагается переходник для соединения с резервуаром. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее10 индивидуальных упаковок. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Требования к товару были сформированы с учетом требований ГОСТ Р 52770-2007. Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний. |
| 32 | 10 FR круглый цельный BLAKE Drain (10 шт)(Дренаж Blake 10 Fr) | 1 | уп. | Силиконовый 4-х канальный дренаж, круглый 10 Fr, прямой, отсутствуют отверстия, не спадается, ренген-позитивная вставка из ПВХ голубого цвета на всем протяжении, безвтулочное соединение дренирующей части и трубки, наличие установочной метки в 5 cм от начала дренажного канала. Каналы расположены вдоль дренажа, прямые. Общая длина дренажа 110 cм. Длина дренирующей части 20 cм. К каждому дренажу прилагается переходник для соединения с резервуаром. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 10 индивидуальных упаковок. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Требования к товару были сформированы с учетом требований ГОСТ Р 52770-2007. Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний. |
| 33 | 10 FR круглый цельный BLAKE Drain с троакаром 1/8 (10 шт)(Дренаж Blake 10 Fr с троакаром) | 1 | уп. | Силиконовый 4-х канальный дренаж, круглый 10 Fr, прямой, отсутствуют отверстия, не спадается, ренген-позитивная вставка из ПВХ голубого цвета на всем протяжении, безвтулочное соединение дренирующей части и трубки, наличие установочной метки в 5 cм от начала дренажного канала. Каналы расположены вдоль дренажа, прямые. Общая длина дренажа 110 cм. Длина дренирующей части 20 cм. Дренаж атравматически соединен с троакаром толщиной 1/8 дюйма, длиной 15 cм. К каждому дренажу прилагается переходник для соединения с резервуаром. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 10 индивидуальных упаковок. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Требования к товару были сформированы с учетом требований ГОСТ Р 52770-2007. Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний. |
| 34 | J-VAC плоский резервуар 150мл (10 шт) (Резервуар J-Vac 150 мл) | 1 | уп. | Плоский резервуар с Y-образным коннектором (на 2 дренажа), антирефлюксным клапаном и постоянным профилем аспирации Выходной клапан для опорожнения резервуара. Реактивация производится нажатием кнопки. Наличие меток для контроля уровня жидкости.,объем 150 мл., Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 10 индивидуальных упаковок.Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки - не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований ГОСТ Р 52770-2007. Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний. |
| 35 | J-VAC плоский резервуар 300мл (10 шт) (Резервуар J-Vac 300 мл) | 1 | уп. | Плоский резервуар с Y-образным коннектором (на 2 дренажа), антирефлюксным клапаном и постоянным профилем аспирации Выходной клапан для опорожнения резервуара. Реактивация производится нажатием кнопки. Наличие меток для контроля уровня жидкости.,объем 300 мл., Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 10 индивидуальных упаковок.Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки - не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований ГОСТ Р 52770-2007. Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний. |
| 36 | Капрон крученный белый М5 (2) 5 метров на кассете Dylon, стерильный (Нить хирургическая полиамидная, нерассасывающаяся, полинить) | 1 | шт | Стерильная синтетическая нерассасывающаяся полинить, сделанная из нейлона (полиамидного полимера), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей. Нить должна обеспечивать временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она может быть удалена из ткани после заживления раны или остается в ткани, где постепенно инкапсулируется фиброзной соединительной тканью. Это изделие для одноразового использования. Нить крученая, неокрашенная . Диаметр нити, мм - 0,500-0,599. Длина нити – не менее 5 м (одним отрезком). Корпус носителя должен быть снабжён отводом с отверстием для пальца. Нить должна находиться на носителе, состоящем из влагоустойчивого корпуса длиной не более 9 см, толщиной не более 1 см, закреплённой внутри него вращающейся плоской катушки d=3,5±1,5 см с регулярной намоткой нити (размеры и конструкция катушки обеспечивают размещение необходимого количества материала и возможность безузлового контролируемого извлечения нити из катушки на необходимую длину во время операции без контакта с операционным столом). На носителе должны быть нанесены основные параметры нити: наименование, условный и (или) метрический размер (для быстрой идентификации типа и размера). Товар должен быть изготовлен, упакован и маркирован в соответствии с ГОСТ 31620-2012. |
| 37 | Капрон крученный белый М3 (2/0) 5 метров на кассете Dylon, стерильный (Нить хирургическая полиамидная, нерассасывающаяся, полинить) | 1 | шт | Стерильная синтетическая нерассасывающаяся полинить, сделанная из нейлона (полиамидного полимера), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей. Нить должна обеспечивать временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она может быть удалена из ткани после заживления раны или остается в ткани, где постепенно инкапсулируется фиброзной соединительной тканью. Это изделие для одноразового использования. Нить крученая, неокрашенная. Диаметр нити, мм - 0,300-0,349. Длина нити – не менее 5 м (одним отрезком). Корпус носителя должен быть снабжён отводом с отверстием для пальца. Нить должна находиться на носителе, состоящем из влагоустойчивого корпуса длиной не более 9 см, толщиной не более 1 см, закреплённой внутри него вращающейся плоской катушки d=3,5±1,5 см с регулярной намоткой нити (размеры и конструкция катушки обеспечивают размещение необходимого количества материала и возможность безузлового контролируемого извлечения нити из катушки на необходимую длину во время операции без контакта с операционным столом). На носителе должны быть нанесены основные параметры нити: наименование, условный и (или) метрический размер (для быстрой идентификации типа и размера). Товар должен быть изготовлен, упакован и маркирован в соответствии с ГОСТ 31620-2012. |
| 38 | Капрон крученный белый М4 (1) 5 метров на кассете Dylon, стерильный (Нить хирургическая полиамидная, нерассасывающаяся, полинить) | 1 | шт | Стерильная синтетическая нерассасывающаяся полинить, сделанная из нейлона (полиамидного полимера), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей. Нить должна обеспечивать временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она может быть удалена из ткани после заживления раны или остается в ткани, где постепенно инкапсулируется фиброзной соединительной тканью. Это изделие для одноразового использования. Нить крученая, неокрашенная . Диаметр нити, мм - 0,400-0,499. Длина нити – не менее 5 м (одним отрезком). Корпус носителя должен быть снабжён отводом с отверстием для пальца. Нить должна находиться на носителе, состоящем из влагоустойчивого корпуса длиной не более 9 см, толщиной не более 1 см, закреплённой внутри него вращающейся плоской катушки d=3,5±1,5 см с регулярной намоткой нити (размеры и конструкция катушки обеспечивают размещение необходимого количества материала и возможность безузлового контролируемого извлечения нити из катушки на необходимую длину во время операции без контакта с операционным столом). На носителе должны быть нанесены основные параметры нити: наименование, условный и (или) метрический размер (для быстрой идентификации типа и размера). Товар должен быть изготовлен, упакован и маркирован в соответствии с ГОСТ 31620-2012. |
| 39 | Кетгут простой М3 (3/0), 76 см, игла колющая, 20 мм, 1/2. (12 шт в уп) (Нить хирургическая кетгутовая, простая) | 1 | уп. | Стерильная натуральная рассасывающаяся мононить, состоящая в основном из коллагеновых волокон животного происхождения (например, из подслизистого слоя тонкого кишечника овец или серозного слоя кишечника крупного рогатого скота), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем их сшивания или наложения лигатуры; может прилагаться игла, которую необходимо утилизировать сразу после первого использования. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока рана не будет в достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Нить впоследствии рассасывается за счет ферментативного расщепления. Это изделие одноразового использования. Диаметр нити должен быть 0,300-0,349. Длина нити в пределах 76-80 см. Одна атравматическая колющая игла, длиной 20±1 мм, изгиб 1/2 окружности, должна быть изготовлена из высокопрочной аустенитной коррозионностойкой стали. Ресурс иглы должен быть не менее 50 проколов. Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления. Опрессовка нити в игле должна быть выполнена объёмно-цилиндрическим способом. Индивидуальная стерильная упаковка, материал находится в спиртоглицериновом консерванте. Наличие в маркировке упаковки (первичной и групповой) кода изделия производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический и (или) условный размер нити, длину, цвет нити, а также тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Игла должна быть изображена на упаковке (первичной и групповой) в натуральную величину. Заводская упаковка не менее 12 шт. Срок годности материала не менее 3 лет с момента производства. Соответствие ГОСТ 31620-2012 |
| 40 | Материал хирургический, шовный, нерассас., 0 синий 45 см. игла 37мм 1/2 колющая | 1 | уп. | Монофиламент нерассасывающийся с однонаправленными насечками, расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися в тканях, концевая петля на нити для исключения прошивания ткани двойной нитью. Изготовлен из сополимеров бутилентерефталата и политетраметиленгликолиевого эфира. Толщина нити М3,5 (0), длина нити не менее 44 см не более 46 см, окрашенный в контрастный крови цвет. Игла колющая, от 36,5 мм до 37,5 мм длиной, 1/2 круга. Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Шовный материал должен быть запакован в стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из плотной бумаги, для исключения повреждения стерильности упаковки во время ее хранения. Нить должна быть свернута овалом на пластиковом держателе блистерного типа. Вторичная упаковка должна быть из картона с открывающимся в бок лотком, для легкого извлечения шовных материалов на стеллажах. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Требования к товару были сформированы с учетом требований ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний. Указанные характеристики должны быть подтверждены Регистрационным удостоверением . |
| 41 | Материал хирургический, шовный, нерассас., 1 синий 45 см. игла 37мм 1/2 колющая (уп/12шт) | 1 | уп. | Монофиламент нерассасывающийся с однонаправленными насечками, расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися в тканях, концевая петля на нити для исключения прошивания ткани двойной нитью. Изготовлен из сополимеров бутилентерефталата и политетраметиленгликолиевого эфира. Толщина нити М4 (1), длина нити не менее 44 см не более 46 см, окрашенный в контрастный крови цвет. Игла колющая, от 36,5 мм до 37,5 мм длиной, 1/2 круга. Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Шовный материал должен быть запакован в стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из плотной бумаги, для исключения повреждения стерильности упаковки во время ее хранения. Нить должна быть свернута овалом на пластиковом держателе блистерного типа. Вторичная упаковка должна быть из картона с открывающимся в бок лотком, для легкого извлечения шовных материалов на стеллажах. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Требования к товару были сформированы с учетом требований ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний. Указанные характеристики должны быть подтверждены Регистрационным удостоверением. |
| 42 | Костный воск 2,5 г, 12шт/уп. (Хирургический воск ) | 1 | уп. | Хирургический воск предназначен для остановки кровотечения из рассеченной, просверленной костной ткани или костных фрагментов путем механического заполнения костных каналов, содержащих кровоточащие капилляры. Хирургический воск должен быть нерассасывающимся стерильным хирургическим материалом, состоящим из следующих компонентов: - белый (отбеленный) пчелиный воск PhEur – 75% по массе; - парафин восковой DAB/BP – 15% по массе; - пальмитат изопропила DAB – 10% по массе. Хирургический воск имеет должен быть белого цвета, в твердом виде, в пакетах по 2,5 г. Хирургический воск стерилизуется гамма-облучением. Индивидуальная упаковка, пластинки по 2,5 г. Стерильно. |
| 43 | Материал хирургический шовный рассасывающийся Биосин (моно-гликомер 631) 4/0 (1х75) см Игла 19мм 3/8 обр.реж. неокр., уп/36шт. | 1 | уп. | "Синтетический рассасывающийся монофиламентный шовный материал изготавливаются из синтетического полиэстера, состоящего из гликолида (60%), диоксанона (14%) и триметиленкарбоната (26%), со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (40% первоначальной прочности) и со сроком полного рассасывания 90 - 110 дней. Размер по USP 4-0 , длина нити 75 см, неокрашенный, в пакете 1 нить. Игла 19 мм, 3/8 круга обратно-режущая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 31620-2012, 26641-85, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10933-11-2011" |
| 44 | Материал хирургический шовный рассасывающийся Биосин (моно-гликомер 631) 3/0 (1х90) см 2 иглы 26мм 1/2 кол., бок.упрочн. фиол., уп/36шт. | 1 | уп. | "Синтетический рассасывающийся монофиламентный шовный материал изготавливаются из синтетического полиэстера, состоящего из гликолида (60%), диоксанона (14%) и триметиленкарбоната (26%), со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (40% первоначальной прочности) и со сроком полного рассасывания 90 - 110 дней. Размер по USP 0 , длина нити 90 см, неокрашенный, в пакете 1 нить. Игла 26 мм, 1/2 круга, колющая усиленная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. 31620-2012, 26641-85, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10933-11-2011" |
| 45 | Материал хирургический шовный рассасывающийся V-LOC* 90 3/0 фиолетовый 23cм Игла 30 мм колющая, 1/2 круга, уп/12шт. | 1 | уп. | "Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Толщина нити M3 (2/0), длина нити не менее 75 см Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, для уменьшения трения между иглой и тканями, и облегчения проведение иглы через ткани. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм, длиной. Кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей. Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта ""памяти формы"". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 индивидуальных упаковок, герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки – не менее 12 месяцев." |
| 46 | Материал шовный рассасывающийся, 180дн., 15 см, зеленый, 3-0, с иглой V-20, колющая, 1/2 круга, 26 мм | 1 | уп. | Размер по USP 3-0 , длина нити 22,5 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Игла 1/2 круга, колющая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 12 стерильных пакетов. Хранение при комнатной температуре. Допускается колебание температуры до не менее 54 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. |
| 47 | Материал шовный рассасывающийся, 90-110, 15 см, фиолетовый, 3-0, с иглой GU-46 | 1 | уп. | "Нить монофиламентная с иглой для безузлового шва. Монофиламент рассасывающийся с однонаправленными насечками, расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися в тканях. Концевая петля на нити для первого шва. Полное рассасывание 110 дней. Размер по USP 3-0 , длина нити 15 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 27 мм, 5/8 круга, колющая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Каждая нить запакована в дважды стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги с пленкой и пакета из фольги. Нить свернута на круглом бластере для минимизации памяти формы. Вторичная упаковка из картона. В коробке 12 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. |
| 48 | Материал шовный рассасывающийся, 180, 45 см, зеленый, 0, с иглой GS-21 | 1 | уп. | "Нить монофиламентная с иглой для безузлового шва. Монофиламент рассасывающийся с однонаправленными насечками, расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися в тканях. Концевая петля на нити для первого шва. Полное рассасывание 180 дней. Размер по USP 0 , длина нити 45 см, окрашенный в зеленый цвет, в пакете 1 нить. Игла 37 мм, 1/2 круга, колющая усиленная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Каждая нить запакована в дважды стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги с пленкой и пакета из фольги. Нить свернута на круглом бластере для минимизации памяти формы. Вторичная упаковка из картона. В коробке 12 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. |
| 49 | Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида)* 0 (1х75) см Игла 30мм 1/2 кол. фиол., уп/36шт. | 1 | уп. | "Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетеный, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Исходное среднее значение прочности в узле составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер по USP 0 , длина нити 75 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 30 мм, 1/2 круга, колющая тонкая органная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. |
| 50 | Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида) 1 (1х75) см Игла 40мм 1/2 кол. фиол., уп/36шт. | 1 | уп. | "Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетеный, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Исходное среднее значение прочности в узле составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер по USP 1 , длина нити 75 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 40 мм, 1/2 круга, колющая усиленная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. |
| 51 | Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида) 0 (1х75) см Игла 40мм 1/2 кол. фиол., уп/36шт. | 1 | уп. | "Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетеный, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Исходное среднее значение прочности в узле составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер по USP 0 , длина нити 75 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 40 мм, 1/2 круга, колющая усиленная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. |
| 52 | Материал хирургический шовный рассасывающийся, 56-70 , 75 см, фиолетовый, 3-0, с иглой CV-25 | 1 | уп. | "Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетеный, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Исходное среднее значение прочности в узле составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер по USP 3-0 , длина нити 75 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 22 мм, 1/2 круга, колющая тонкая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. |
| 53 | Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида)* 4/0 (1х75) см Игла 17мм 1/2 кол. кргл., бок.упрочн. фиол., уп/36шт. | 1 | уп. | "Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетеный, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Исходное среднее значение прочности в узле составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер по USP 4-0 , длина нити 75 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 17 мм, 1/2 круга, колющая тонкая уплощенная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал иглы - особо-прочный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома и никеля для прошивания плотных тканей. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. |
| 54 | SL-691 Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида)* 4/0 (1х75) см Игла 19мм 3/8 обр.реж. неокр., уп/36шт. | 1 | уп. | "Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетеный, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Исходное среднее значение прочности в узле составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер по USP 4-0 , длина нити 75 см, неокрашенный, в пакете 1 нить. Игла 19 мм, 3/8 круга обратно-режущая тонкая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. |
| 55 | ТиКрон 1 (1х75) см Игла 37мм 1/2 кол. син., уп/36шт. | 1 | уп. | "Синтетический нерассасывающийся шовный материал из терефталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетеный с однородным силиконовым покрытием. Размер по USP 1 , длина нити 75 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Игла 37 мм, 1/2 круга, колющая усиленная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал запакован в стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из бумаги. Шовный материал свернут на бумажном носителе. Игла уложена так, чтобы ее захват иглодержателем был возможен сразу после открытия бумажного пакета без извлечения самого шовного материала. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Хранение при комнатной температуре. Допускается колебание температуры до не менее 54 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. |
| 56 | ТиКрон 2 (1х75) см Игла 40мм 1/2 обр.реж. усил. син., уп/36шт. | 1 | уп. | "Синтетический нерассасывающийся шовный материал из терефталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетеный с однородным силиконовым покрытием. Размер по USP 2 , длина нити 75 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Игла 40 мм, 1/2 круга, обратно-режущая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал запакован в стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из бумаги. Шовный материал свернут на бумажном носителе. Игла уложена так, чтобы ее захват иглодержателем был возможен сразу после открытия бумажного пакета без извлечения самого шовного материала. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Хранение при комнатной температуре. Допускается колебание температуры до не менее 54 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. |
| 57 | ТиКрон 2/0 (1х75) см Игла 25мм 1/2 кол. кардио. син., уп/36шт. | 1 | уп. | "Синтетический нерассасывающийся шовный материал из терефталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетеный с однородным силиконовым покрытием. Размер по USP 2-0 , длина нити 75 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Игла 25 мм, 1/2 круга, колющая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали 300 серии, кардио. Шовный материал запакован в стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из бумаги. Шовный материал свернут на бумажном носителе. Игла уложена так, чтобы ее захват иглодержателем был возможен сразу после открытия бумажного пакета без извлечения самого шовного материала. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Хранение при комнатной температуре. Допускается колебание температуры до не менее 54 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. |
| 58 | Аппарат эндоскопический сшивающий | 1 | шт. | Аппарат эндоскопический сшивающий артикуляционный удлиненный линейный 60 мм, с ножом, 440 мм Эндоскопический артикуляционный линейный сшивающе-режущий аппарат 60 мм, для троакаров XCEL 12 мм, для прошивания тканей с наложением двух тройных рядов титановых скобок в шахматном порядке и одновременным рассечением ткани между ними. Цифровая индикация положения лезвия в 3-х позициях, индикация блокировки аппарата, блок управления артикуляцией и ротацией ствола, функция принудительного возврата лезвия в исходное положение и принудительного раскрытия браншей. Аппарат имеет три рукоятки: упорную рукоятку, рукоятку закрытия браншей и рукоятку прошивания. На одной из браншей - индикатор положения лезвия, сантиметровая шкала, маркировка дистального/проксимального краев прошивания и дистального края разреза. Бранши из хирургической стали 400-й серии для обеспечения должной компрессии тканей. Бранши не выгибаются при прошивании. Пазы для формовки скобок в опорной бранше расположены в 6 рядов, соответственно рядам скобок в сменной кассете. Литое лезвие выполнено из стали 400-й серии и обеспечивает диссекцию в рамках допустимого количества прошиваний (12). Направляющая лезвия встроена в аппарат. Ствол длиной 44 см ротируется на 360 градусов. Наличие механизма, гарантирующего параллельность положения браншей при прошивании (3 уровня стабилизации зазора), возможность использования аппарата и артикулирования им при помощи одной руки. Интегрированный механизм снижения усилия для прошивания. Узел артикуляции интегрирован в ствол аппарата. Возможность пассивной артикуляции об органы или инструменты с последующей фиксацией браншей в выбранном положении артикуляции. Артикуляция 45 градусов в каждую сторону. Количество фиксированных положений – 7. Покрытие, защищающее узел артикуляции от попадания в него тканей. Цикл прошивания: полное прошивание кассеты за 3-кратное нажатие рукоятки для прошивания, и возврат лезвия 4-м нажатием рукоятки для прошивания. Возможность прошивания части кассеты. Возврат лезвия в исходное положение контролируемое. Раздельное смыкание рукояток сведения браншей и прошивания, препятствующее случайному прошиванию. Наличие индикатора направления движения лезвия. Блокирование артикуляции при сомкнутых браншах. Блокирование аппарата при отсутствии, неправильно вставленной или использованной кассете. Возможность комплектования кассетами для тканей различной толщины (5 видов кассет), которые обеспечивают наложение 6 рядов скобок. Аппарат может быть перезаряжен 12 раз. Предназначен для использования у одного пациента. Поставляется стерильным. |
| 59 | Аппарат эндоскопический сшивающий | 1 | шт. | Аппарат сшивающе-режущий линейный с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, длина ствола 340 мм Для троакаров XCEL 12 мм, для прошивания тканей с наложением двух тройных рядов титановых скобок в шахматном порядке и одновременным рассечением ткани между ними. Индикация блокировки аппарата, блок управления артикуляцией и ротацией ствола, функция принудительного возврата лезвия в исходное положение и принудительного раскрытия браншей. Аппарат имеет две рукоятки: упорную рукоятку и рукоятку закрытия браншей. На одной из браншей - сантиметровая шкала, маркировка дистального/проксимального краев прошивания. Укрепленный закрытый канал продвижения ножа в кассетной бранше. Бранши из хирургической стали 400-й серии для обеспечения должной компрессии тканей. Бранши не выгибаются при прошивании. Пазы для формовки скобок в опорной бранше расположены в 6 рядов, соответственно рядам скобок в сменной кассете. Литое лезвие выполнено из стали 400-й серии и обеспечивает диссекцию в рамках допустимого количества прошиваний (12). Направляющая лезвия встроена в аппарат. Инструменты имеют линию скобочного шва длиной около 60 мм и линию разреза длиной около 57 мм. Ствол длиной 34 см ротируется на 360 градусов. Наличие механизма, гарантирующего параллельность положения браншей при прошивании (3 уровня стабилизации зазора), механизм пассивной артикуляции. Рычаг прошивания с предохранителем. Узел артикуляции интегрирован в ствол аппарата. Артикуляция 45 градусов в каждую сторону. Количество фиксированных положений – 7. Покрытие, защищающее узел артикуляции от попадания в него тканей. Система возврата ножа позволяет вернуть нож в каждый момент прошивания. В упаковку с инструментом входит первичный литиевый аккумуляторный блок, который необходимо установить перед использованием. Аккумуляторный блок рассчитан на 12 часов с момента первой инсталляции в аппарат. Блокирование артикуляции при сомкнутых браншах. Блокирование аппарата при отсутствии, неправильно вставленной или использованной кассете. Возможность комплектования кассетами для тканей различной толщины (5 видов кассет), которые обеспечивают наложение 6 рядов скобок. Аппарат может быть перезаряжен 12 раз. Предназначен для использования у одного пациента. Поставляется стерильным. |
| 60 | Аппарат сшивающий циркулярный со скобками и регулируемой высотой их закрытия эндоскопический изогнутый ILS (21 мм, 28 см) | 1 | шт. | Аппарат сшивающий циркулярный со скобками и регулируемой высотой их закрытия эндоскопический изогнутый, диаметр 21 мм Циркулярный эндоскопический изогнутый сшивающе-режущий аппарат типоразмера 21 мм с регулируемой высотой закрытия скобок, с ножом для формирования анастомоза по типу "конец в конец", "конец в бок" путем резекции ткани и наложения кругового двухрядного скобочного шва в шахматном порядке. Ствол аппарата изогнутый, имеет антибликовое черное покрытие, герметичный. Длина ствола 28 см. Аппарат имеет съемную низкопрофильную плоскую головку со стволом, оснащенным пружинным запором, выемкой для затягивания кисетного шва и прорезаемой прокладкой. Наличие глубокого отсека для резецированной ткани, интегрированного в рабочую часть троакара с оранжевой маркировкой его полного выведения, шкалы компрессии ткани, поворотной рукоятки регулировки зазора, одной рукоятки прошивания и предохранителя преждевременной активации аппарата. В полностью выдвинутом состоянии троакар по отношению к отсеку для скобок расположен строго под прямым углом. Шкала компрессии хорошо визуализирована и имеет маркированный диапазон корректного сведения браншей с маркерными полосками зазора, соответствующими высоте закрытия скобок на 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм и 2,5 мм. В аппарат встроен перемещающийся при вращении поворотной рукоятки индикатор зазора между браншами. Аппарат комплектуется дополнительным пластиковым троакаром для съемной головки и атравматичным чехлом для троакара. Диаметр рабочей части 21 мм, диаметр встроенного лезвия 12,4 мм. Наличие механизма быстрого открытия и закрытия аппарата с зоной безопасности, звукового и тактильного контроля прошивания. Наличие калиброванного неизменяемого зазора при полном закрытии аппарата для предотвращения избыточного сдавливания ткани при полном закрытии аппарата. Рукоять аппарата и рычаг прошивания имеют прорезиненное противоскользящее покрытие, способствующее более надежному удерживанию аппарата. Аппарат заряжен 16 скобками, расположенными по кругу в 2 ряда в шахматном порядке. Высота открытой скобки 5,5 мм, высота закрытой скобки регулируемая - от 1,0 до 2,5 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Поставляется стерильным, предназначен для использования у одного пациента, не подлежит перезарядке и повторной стерилизации. |
| 61 | Аппарат сшивающий циркулярный со скобками и регулируемой высотой их закрытия эндоскопический изогнутый ILS (25 мм, 28 см) | 1 | шт. | Аппарат сшивающий циркулярный со скобками и регулируемой высотой их закрытия эндоскопический изогнутый, диаметр 25 мм Циркулярный эндоскопический изогнутый сшивающе-режущий аппарат типоразмера 25 мм с регулируемой высотой закрытия скобок, с ножом для формирования анастомоза по типу "конец в конец", "конец в бок" путем резекции ткани и наложения кругового двухрядного скобочного шва в шахматном порядке. Ствол аппарата изогнутый, имеет антибликовое черное покрытие, герметичный. Длина ствола 28 см. Аппарат имеет съемную низкопрофильную плоскую головку со стволом, оснащенным пружинным запором, выемкой для затягивания кисетного шва и прорезаемой прокладкой. Наличие глубокого отсека для резецированной ткани, интегрированного в рабочую часть троакара с оранжевой маркировкой его полного выведения, шкалы компрессии ткани, поворотной рукоятки регулировки зазора, одной рукоятки прошивания и предохранителя преждевременной активации аппарата. В полностью выдвинутом состоянии троакар по отношению к отсеку для скобок расположен строго под прямым углом. Шкала компрессии хорошо визуализирована и имеет маркированный диапазон корректного сведения браншей с маркерными полосками зазора, соответствующими высоте закрытия скобок на 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм и 2,5 мм. В аппарат встроен перемещающийся при вращении поворотной рукоятки индикатор зазора между браншами. Аппарат комплектуется дополнительным пластиковым троакаром для съемной головки и атравматичным чехлом для троакара. Диаметр рабочей части 25 мм, диаметр встроенного лезвия 16,4 мм. Наличие механизма быстрого открытия и закрытия аппарата с зоной безопасности, звукового и тактильного контроля прошивания. Наличие калиброванного неизменяемого зазора при полном закрытии аппарата для предотвращения избыточного сдавливания ткани при полном закрытии аппарата. Рукоять аппарата и рычаг прошивания имеют прорезиненное противоскользящее покрытие, способствующее более надежному удерживанию аппарата. Аппарат заряжен 20 скобками, расположенными по кругу в 2 ряда в шахматном порядке. Высота открытой скобки 5,5 мм, высота закрытой скобки регулируемая, от 1,0 до 2,5 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Поставляется стерильным, предназначен для использования у одного пациента, не подлежит перезарядке и повторной стерилизации. |
| 62 | Инструменты хирургические Auto Suture для эндоскопических оперативных вмешательств. Эндо-ножницы стандартные EndoShears (31 см, изогнутые, поворотные, с коагуляцией, 5 мм) | 1 | шт. | "Ручной инструмент эндоножницы пластиковые 31 см, поворотные, с коагуляцией, 5 мм. Пластиковый инструмент. Длина штока 31 см. Диаметр 5 мм. Длина лезвий 16 мм. Поворотное колесо в корпусе. Серая цветовая маркировка поворотного колеса для быстрого различения на инструментальном столе. Подключение монополярного кабеля. Стерильные, одноразовые. |
| 63 | Инструменты хирургические сшивающие для наложения ниточного шва серии Endo Close (для ушивания троакарных отверстий) | 1 | шт. | "Игла с тупоконечным крючком, погружаемым в полую острую иглу и пружинным механизмом Р 50444-92, 19126-2007, 21643-82, Р 52770-2007, ISO 10993-1-2011, ISO 10993-5-2011, ISO 10993-10-2011, ISO 10993-11-2011" |
| 64 | Инструменты хирургические сшивающие для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты сшивающие линейные Endo GIA Universal XL (с механизмом поворота и изгиба рабочей части,удлиненный XL для прямых и изгибаемых кассет 30,45,60 мм), диаметр 12мм | 1 | шт. | "Универсальный сшивающий инструмент с механизмом поворота и изгиба рабочей части для эндоскопического пересечения полых органов и сосудистых структур, с одновременным закрытием просвета обеих культей, наложения линейных анастомозов, удаления органов, перезаряжаемый многократно сменными кассетами. Для 1-го пациента. Инструмент должен иметь характеристики: • должен состоять из корпуса с установочным местом для одноразовой кассеты • должна быть одна курковая рукоять механизма закрытия и прошивания последовательным нажатием для обеспечения возможности закрытия аппарата и прошивания одной рукой; • должна быть кнопка предохранителя с ручной активацией • должен быть рычаг поворота кассеты; • Длина штока должна быть не менее 26 см. • Диаметр инструмента должен быть не более 12мм. • Инструмент должен быть рассчитан на прошивание не менее 25 кассет. • В состав кассеты должен входить нож, для обеспечения профилактики хирургической инфекции; • В состав кассеты должен входить артикуляционный механизм для обеспечения манёвренности при эндоскопических операциях • Должно быть 10 положений изгиба(5 в каждую сторону и нейтральное) • Должны быть противоскользящие прорезиненые накладки на рукояти и ручке изгиба • Инструмент должен подходить для всех типов кассет, разработанных для данного аппарата: для прямых и артикуляционных(изгибаемых) кассет с длиной скрепочного шва 30, 45, 60 мм, с высотой открытой скрепки от 2,0 до 5,0мм, с укрепителем скрепочного шва из рассасывающегося материала и без. • Наличие инструкции на русском языке в коробке Поставляется в стерильной упаковке с крупной маркировкой для быстрого подбора." |
| 65 | Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты изогнутые для наложения циркулярного анастомоза DST Series EEA (аппарат 31 мм, с поворачивающейся после прошивания головкой и скрепками DST, высота скрепки 4,8мм) | 1 | шт. | Аппарат циркулярный изогнутый сшивающе-режущий однократного применения для наложения циркулярных анастомозов, одноручный со складывающаяся после прошивания головкой для быстрого и безопасного извлечения из зоны шва. Головка в упаковке смонтирована на отдельном держателе в комплекте с пластиковыми троакарами. Наличие выемки для затягивания кисетного шва, прорезаемой прокладки, отсека для резецированной ткани, троакара, интегрированного в рабочую часть с маркировкой его полного выведения, вмонтированного ножа пиромидальной формы из стали не ниже 400-й серии для легкого пересечения скрепочного шва, рычага прошивания с предохранителем от случайного прошивания и визуального индикатора закрытия браншей на штоке. Диаметр рабочей части 31 мм, длина изогнутого ствола не более 22 см. Наличие механизма звукового и тактильного контроля прошивания. Аппарат заряжен титановыми скрепками прямоугольного сечения, высота незакрытой скрепки 4,8 мм, расположенными по кругу в 2 ряда в шахматном порядке. Стерильный. |
| 66 | Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты для наложения кожного шва Appose ULС, 35 широких скобок | 1 | уп. | Механический сшивающий аппарата для закрытия операционных ран на коже при различных хирургических вмешательствах. Имеет прозрачной картридж для визуализации наличия скобок и шкалу их количества в кассете. Заряжен не менее, чем 35 скобками из нержавеющей стали со специальным покрытием, снижающим трение и адгезию ткани и обеспечивающим легкость установки и последующей экстракции скобок. Диаметр проволоки не более 0,56 мм, высота ножки открытой скрепки не менее 3,25 мм, ширина спинки не менее 13 мм. Высота ножки закрытой скрепки не менее 4,1 мм, ширина спинки не менее 6,5 мм. Одна скрепка накладывается при каждой активации кожного степлера. На носовой части аппарата имеется маркер-стрелка, для правильной центровки аппарата на ране. Скрепка проникает в кожу, сопоставляя ткани. Аппарат предназначен для использования у одного пациента. Стерильные. |
| 67 | Инструменты хирургические сшивающие для наложения ниточного шва серии Endo Stitch (10 мм) | 1 | шт. | "Одноразовое устройство для наложения хирургических швов. Инструмент хирургический сшивающий перезаряжаемый для эндоскопического наложения лигатурного шва (непрерывного и узлового) и завязывания узлов, для использования с одноразовыми кассетами с диаметром нити от 4-0 до 0, с иглой специальной формы – острой с двух концов, Т – образное соединение с нитью. Длина штока 34 см, диаметр 10 мм, . Возможна перезарядка аппарата в процессе операции. Концы иглы могут быть зафиксированы в любой из двух браншей аппарата, что делает возможным прошивание в любом направлении. Наличие нейтральной позиции аппарата, когда оба конца иглы фиксированы в закрытых браншах. Наличие рычага попеременной фиксации иглы. Поочередная фиксация иглы в браншах аппарата обеспечивает автоматическое проведение иглы через ткани. В закрытом состоянии расстояние между концами - 2 мм, между браншами – 4 мм. Расстояние между раскрытыми браншами – 19 мм, глубина 15 мм. Поставляется стерильным в индивидуальной упаковке. |
| 68 | Инструмент электролигирующий к аппарату электрохирургическому модели Force Triad | 1 | шт. | "Инструмент электролигирующий зажим с ножом. Предназначен для всех видов электрохирургических воздействий, включая рассечения тканей, остановку кровотечений и электролигирование крупных кровеносных сосудов, лимфатических сосудов и тканевых структур при хирургической мобилизации, путем подачи к тканям радиочастотной энергии. Описание: 1.длина инструмента не менее 37см 2.диаметр штока инструмента не менее 5 мм, 3.длина лигирования не менее 16,5 мм 4.длина разреза не менее 15 мм 5.вращение штока инструмента осуществляется не менее чем на 159?, 6.одна из бранш должна иметь коническую форму для осуществления тупой диссекции тканей. 7.бранши должны открываться монолоатерально. 8.ручная и педальная активация. 9.бранши должны быть текстурированными с керамическими ограничителями 10. бранши должны быть полуцилиндрической формы Материал изготовления инструмента: 1.ручка – должна быть изготовлена из медицинского пластика, 2.шток – должен быть изготовлен из металла, покрытого антибликовым силиконом, 3.нож должен иметь двойную заточку - медицинская сталь. Инструмент должен присоединяться к электрохирургическим генераторам с помощью провода с трехштырьковой вилкой, -длина провода не менее 3 м. Вилка должна иметь на поверхности штрих код для автоматического распознавания инструмента генератором. Инструмент электролигирующий с ножом однократного применения. Должен иметь возможность ручной и педальной активации Поставляется стерильным. |
| 69 | Ирригационный набор д/пациента | 1 | шт. | Система трубок, соединяет промывные мешки с промывной трубкой через острые наконечники и камеру давления, уровень которого считывается через камеру давления, на трубке установлен маркированный цветом коннектор для соединения с роликом помпы. Устанавливается из расчета на 1 операционный день. Используется с поточно-отточной артропомпой системы FMS VUE с интергрированным шейвером. Должен поставляться в стерильной упаковке , не менее 24 штук в упаковке. В материалах, из которых изготовлены трубки, не должен содержаться Ди-2-этилгексил фталат. |
| 70 | Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим AutoSuture. Кассеты к инструментам сшивающим линейным Endo GIA Universal (Endo GIA Universal Straight) (прямая, 30 мм, 6 рядов скобок высотой 2,5 мм, нож, для сосудов, 12 мм, цвет белый) | 1 | уп. | Универсальные кассеты прямые с ножом к аппаратам линейного анастомоза. Накладывают два тройных ряда титановых скрепок и пересекают ткани между ними. Возможность вращения на 360 град. Система сведения браншей обеспечивающая правильное формирование скрепочного шва по всей длине рабочей поверхности кассет. Длина шва 30 мм, высота незакрытой скрепки 2,5 мм, закрытой 1 мм, диаметр 0,21 мм, для прошивания крупных сосудов (легочные, почечные и т.д.), цвет белый для быстрой идентификации на инструментальном столе. Одноразовые стерильные. |
| 71 | Кассеты к инструментам Endo GIA Universal прямые, 60 мм, 6 рядов скобок 4,8 мм, нож, 15 мм, зеленые | 1 | уп. | Универсальные кассеты прямые с ножом к аппаратам линейного анастомоза. Накладывают два тройных ряда титановых скрепок и пересекают ткани между ними. Возможность вращения на 360 град. Система сведения браншей обеспечивающая правильное формирование скрепочного шва по всей длине рабочей поверхности кассет. Длина шва 60 мм,высота незакрытой скрепки 4,8 мм, закрытой 2,0 мм, диаметр 0,24 мм, для утолщенной ткани (главный бронх, привратник, поджелудочная железа), цвет зеленый для быстрой идентификации на инструментальном столе. Одноразовые стерильные. |
| 72 | Кассеты к инструментам Endo GIA Universal прямые, 60 мм, 6 рядов скобок 3,5 мм, нож, 12 мм, синие | 1 | уп. | Универсальные кассеты прямые с ножом к аппаратам линейного анастомоза. Накладывают два тройных ряда титановых скрепок и пересекают ткани между ними. Возможность вращения на 360 град. Система сведения браншей обеспечивающая правильное формирование скрепочного шва по всей длине рабочей поверхности кассет. Длина шва 60 мм, высота незакрытой скрепки 3,5 мм, закрытой 1,5 мм, диаметр 0,24 мм, для нормальной ткани (кишка, желудок, долевой бронх и т.д.), цвет синий для быстрой идентификации на инструментальном столе. Одноразовые стерильные. |
| 73 | Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих серии Endo Stitch (нить Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида), 120 см, 2/0) | 1 | уп. | "Кассета для зарядки инструментов хирургических сшивающих. Кассета содержит синтетический рассасывающийся шовный материал. Исходное среднее значение прочности в узле составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP для максимальной прочности при завязывании узлов. Размер по USP 2-0 , длина нити не менее 120 см, должна быть окрашена окрашенный в фиолетовый цвет, в 1-ой кассете 1 нить. Игла 9 мм, имеет Т-образное соединение, заостренная с двух концов. Материал иглы – медицинский сплав прошивания плотных тканей. Индивидуальная стерильная упаковка. В коробке 12 стерильных пакетов. |
| 74 | Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих серии Endo Stitch (нить Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида), 120 см, размер 3/0) | 1 | уп. | "Кассета к аппарату ниточного эндоскопического шва с рассасывающейся нитью. Нить является синтетическим рассасывающимся шовный материалом из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетеный, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней, длина нити не менее 120 см, размер USP 3-0, окрашена в фиолетовый цвет. Игла обоюдоострая 9 мм, Т-образно соединенная с нитью. Стерильно. |
| 75 | Кассеты со скобами к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Rex 60 мм, белые уп/12шт | 1 | уп. | Сменные кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему Эшелон 60, белые Кассеты со скобками сменные одноразовые, к линейному сшивающе-режущему аппарату серии Эшелон 60 мм для сосудистых тканей, высота закрытой скобки 1,0 мм. Кассета содержит 88 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. Длина ножки открытой скобки 2,5 мм. Длина скобочного шва примерно 60 мм. Специальная поверхность кассеты с высокими карманами для формирования стабильной линии механического шва на васкулярной ткани. Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Наличие канала для лезвия между тройными рядами скобок, механизма блокировки лезвия при использованной кассете. Предохранительная пластина на рабочей поверхности, препятствующая выпадению скобок при транспортировке и введении в аппарат. Поставляются заряженными, стерильными. Цветовая маркировка – белая. |
| 76 | Кассеты со скобами к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Flex 60 мм, зеленые уп/12шт | 1 | уп. | Сменные кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему Эшелон 60, зеленые Кассеты со скобками сменные одноразовые, к линейному сшивающе-режущему аппарату серии Эшелон 60 мм для плотных тканей, высота закрытой скобки 2,0 мм. Кассета содержит 88 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. Длина ножки открытой скобки 4,1 мм. Длина скобочного шва примерно 60 мм. Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Наличие канала для лезвия между тройными рядами скобок, механизма блокировки лезвия при использованной кассете. Предохранительная пластина на рабочей поверхности, препятствующая выпадению скобок при транспортировке и введении в аппарат. Поставляются заряженными, стерильными. Цветовая маркировка – зеленая. |
| 77 | Кассеты со скобами к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Flex 60 мм, синие уп/12шт | 1 | уп. | Сменные кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему Эшелон 60, синие Кассеты со скобками сменные одноразовые, к линейному сшивающе-режущему аппарату серии Эшелон 60 мм для тканей нормальной толщины для формирования скобочного шва с высотой закрытой скобки 1,5 мм. Кассета содержит 88 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. Длина ножки открытой скобки 3,5 мм. Длина скобочного шва примерно 60 мм. Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Наличие канала для лезвия между тройными рядами скобок, механизма блокировки лезвия при использованной кассете. Предохранительная пластина на рабочей поверхности, препятствующая выпадению скобок при транспортировке и введении в аппарат. Поставляются заряженными, стерильными. Цветовая маркировка – синяя. |
| 78 | Кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему ECHELON 60 ENDOPATH, черные уп/12шт | 1 | уп. | Сменные кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему Эшелон 60, черные Кассеты со скобками сменные одноразовые, к линейному сшивающе-режущему аппарату серии Эшелон 60 мм для сверхплотных тканей, высота закрытой скобки 2,3 мм. Кассета содержит 88 скобок, расположенные в два тройных ряда в шахматном порядке. Специальная поверхность кассеты с высокими карманами для формирования стабильной линии механического шва на толстой ткани. Длина ножки открытой скобки - 4,2 мм. Длина скобочного шва примерно 60 мм. Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Наличие канала для лезвия между тройными рядами скобок, механизма блокировки лезвия при использованной кассете. Предохранительная пластина на рабочей поверхности, препятствующая выпадению скобок при транспортировке и введении в аппарат. Поставляются заряженными, стерильными. Цветовая маркировка - черная. |
| 79 | Катетеры для радиочастотной абляции внутривенные ClosureFast диаметр 7 fr, длина 100 см, стерильные (1 шт.в кор.) | 1 | шт. | Электрод-катетер для работы с аппаратом для радиочастотной коагуляции. Выполнен из нержавеющей стали с оболочкой из полиамида и с силиконовыми маркерами. С элементом для придания жесткости из нержавеющей стали. Размеры катетера: диаметр - 7Fr(2,33мм); длина - 100см. Размеры нагревательного элемента: длина 7см, диаметр - 2,25мм. Катетер имеет центральный канал под 0.025-дюймовый проводник. Стерильный, одноразовый. Срок стерильности: 2 года. Инструкция по эксплуатации на русском языке. |
| 80 | Катетеры для радиочастотной абляции. Катетеры внутривенные ClosureFast диаметр 7 fr, длина 60 см, стерильные (1 шт.в кор.) | 1 | шт. | Электрод-катетер для работы с аппаратом для радиочастотной коагуляции. Выполнен из нержавеющей стали с оболочкой из полиамида и с силиконовыми маркерами, с элементом для придания жесткости из нержавеющей стали. Размеры катетера: диаметр - 7Fr(2,33мм); длина - 60см. Размеры нагревательного элемента: длина 7 см, диаметр - 2,25мм. Катетер имеет центральный канал под 0.025-дюймовый проводник. Стерильный, одноразовый. Срок стерильности: 2 года. Инструкция по эксплуатации на русском языке. |
| 81 | Набор трубок д/пациента о/п. | 1 | шт. | Ирригационный набор трубок для системы ФМС ДУО/ВЬЮ должен быть одноразовым, поставляться в упаковке не более 24 штук. Трубки должны быть без клапана. Устанавливается из расчета на 1 операцию. На трубке установлен маркированный цветом коннектор для соединения с роликом помпы В материалах, из которых изготовлены трубки, не должен содержаться Ди-2-этилгексил фталат. |
| 82 | Ножницы Harmonic АСЕ+ с технологией адаптации к тканям для открытых и эндоскопических операций, длина ствола 23 см | 1 | уп. | Ножницы коагуляционные ультразвуковые с эргономичной пистолетной рукояткой для открытых и эндоскопических операций, с ручной активацией. Предназначены для одновременного рассечения и коагуляции тканей и сосудов диаметром до 5 мм. При отсутствии активации могут использоваться в качестве граспера, зажима. Частота колебания титанового лезвия ножниц в продольном направлении 55,5 кГц. Возможность активации насадки с помощью кнопок включения в минимальном и максимальном режимах мощности, расположенных на передней поверхности корпуса насадки для быстрого доступа, или с помощью ножного привода (педали). Корпус рукоятки имеет встроенный механизм тактильной и звуковой индикации полного сведени бранш. Наличие системы обратной связи с генератором и контроля температуры активного лезвия насадки, посредством генератора G11 (Джен Илевен), для повышения эффективности и скорости работы инструментом, а так же снижения уровня латерального повреждения тканей. Наличие дополнительного звукового сигнала, оповещающего о начале повышения температуры активного лезвия, для более совершенного контроля качества гемостаза. Ствол с антибликовым покрытием. Длина ствола 23 см от конца активной бранши до кольца ротации. Диаметр ствола 5 мм. Ротация ствола на 360 градусов при помощи ротационного кольца, расположенного на стыке ствола и рукоятки насадки (для быстрого доступа при помощи одной руки) - облегчает визуализацию и доступ к оперируемой ткани. Индикатор длины 5 мм на обеих боковых сторонах пассивной бранши. Наличие резьбового разъема для соединения с лапаросонической рукояткой. Пистолетная рукоятка сведения браншей. Наличие резиновых прокладок на внутренней стороне рукоятки сведения браншей, кнопках ручной активации и ротационном кольце, препятствующих скольжению и способствующих комфортному размещению руки хирурга. Рабочая часть состоит из активной (лезвие) и пассивной браншей. Активная бранша титановая, с покрытием для снижения степени налипания, изогнутая, для улучшения визуализации рабочего пространства, имеет в сечении шестигранную форму. Выпуклая и изогнутая поверхности, а также проксимальная часть активной бранши предназначены в основном для коагуляции тканей. Острые верхняя и нижняя грани, а также дистальная часть активной бранши (кончик) служат для рассечения тканей. Пассивная бранша имеет пластиковую накладку с насечками для эффективной работы с тканями. Длина активной бранши 15 мм. Ширина пассивной бранши 2,67 мм. Аппертура раскрытия бранш 11,35 мм. Комплектуются серым замком рабочей части. Предназначены для использования у одного пациента, не подлежат повторной стерилизации. Поставляются стерильными. Могут применяться у пациентов с кардиостимуляторами. Совместимы с генератором GEN11 при помощи специального адаптера насадок «Гармоник». |
| 83 | Ножницы Harmonic АСЕ+ с технологией адаптации к тканям для открытых и эндоскопических операций, длина ствола 36 см уп/6шт | 1 | уп. | Ножницы коагуляционные ультразвуковые с эргономичной пистолетной рукояткой для открытых и эндоскопических операций, с ручной активацией. Предназначены для одновременного рассечения и коагуляции тканей и сосудов диаметром до 5 мм. При отсутствии активации могут использоваться в качестве граспера, зажима. Частота колебания титанового лезвия ножниц в продольном направлении 55,5 кГц. Возможность активации насадки с помощью кнопок включения в минимальном и максимальном режимах мощности, расположенных на передней поверхности корпуса насадки для быстрого доступа, или с помощью ножного привода (педали). Корпус рукоятки имеет встроенный механизм тактильной и звуковой индикации полного сведении браншей. Наличие системы обратной связи с генератором и контроля температуры активного лезвия насадки, посредством генератора G11 (Джен Илевен), для повышения эффективности и скорости работы инструментом, а так же снижения уровня латерального повреждения тканей. Наличие дополнительного звукового сигнала, оповещающего о начале повышения температуры активного лезвия, для более совершенного контроля качества гемостаза. Ствол с антибликым покрытием. Длина ствола 36 см от конца активной бранши до кольца ротации. Диаметр ствола 5 мм. Ротация ствола на 360 градусов при помощи ротационного кольца, расположенного на стыке ствола и рукоятки насадки (для быстрого доступа при помощи одной руки) - облегчает визуализацию и доступ к оперируемой ткани. Индикатор длины 5 мм на обеих боковых сторонах пассивной бранши. Наличие резьбового разъема для соединения с лапаросонической рукояткой. Пистолетная рукоятка сведения браншей. Наличие резиновых прокладок на внутренней стороне рукоятки сведения браншей, кнопках ручной активации и ротационном кольце, препятствующих скольжению и способствующих комфортному размещению руки хирурга. Рабочая часть состоит из активной (лезвие) и пассивной браншей. Активная бранша титановая, с покрытием для снижения степени налипания, изогнутая, для улучшения визуализации рабочего пространства, имеет в сечении шестигранную форму. Выпуклая и изогнутая поверхности, а также проксимальная часть активной бранши предназначены в основном для коагуляции тканей. Острые верхняя и нижняя грани, а также дистальная часть активной бранши (кончик) служат для рассечения тканей. Пассивная бранша имеет пластиковую накладку с насечками для эффективной работы с тканями. Длина активной бранши 15 мм. Ширина пассивной бранши 2,67 мм. Аппертура раскрытия бранш 11,35 мм. Комплектуются серым замком рабочей части. Предназначены для использования у одного пациента, не подлежат повторной стерилизации. Поставляются стерильными. Могут применяться у пациентов с кардиостимуляторами. Совместимы с генератором GEN11 при помощи специального адаптера насадок «Гармоник». |
| 84 | Ножницы HARMONIC ACE+7 с технологией адаптации к тканям и функцией продвинутого гемостаза (для лапароскопических операций 5мм, 45см) | 1 | уп. | Ножницы коагуляционные ультразвуковые с эргономичной пистолетной рукояткой для открытых и эндоскопических операций, с ручной активацией. Предназначены для одновременного рассечения и коагуляции тканей и сосудов диаметром до 7 мм. При отсутствии активации могут использоваться в качестве граспера, диссектора. Частота колебания титанового лезвия ножниц в продольном направлении 55,5 кГц. Возможность активации насадки с помощью кнопок включения в минимальном и максимальном режимах мощности, в режиме усовершенствованного гемостаза, расположенных на передней и боковой поверхности корпуса насадки для быстрого доступа, или с помощью ножного привода (педали) для минимального и максимального режимов мощности. Корпус рукоятки имеет встроенный механизм тактильной и звуковой индикации полного сведени браншей. Наличие системы обратной связи с генератором и контроля температуры активного лезвия насадки, посредством генератора G11 (Джен Илевен), для повышения эффективности и скорости работы инструментом, а так же снижения уровня латерального повреждения тканей. Наличие функции усовершенствованного гемостаза позволяет проводить коагуляцию сосудов до 7 мм в диаметре. Кнопка усовершенствованного гемостаза для удобства использования вынесена на боковую панель с обеих сторон корпуса и выделена зеленым цветом. Наличие дополнительного звукового сигнала, оповещающего о начале повышения температуры активного лезвия, для более совершенного контроля качества гемостаза. Ствол с антибликым покрытием. Длина ствола 45 см от конца активной бранши до кольца ротации. Диаметр ствола 5 мм. Ротация ствола на 360 градусов осуществляется при помощи ротационного кольца, расположенного на стыке ствола и рукоятки насадки (для быстрого доступа при помощи одной руки) - облегчает визуализацию и доступ к операционному полю. Индикатор длины 5 мм на обеих боковых сторонах пассивной бранши. Наличие резьбового разъема для соединения с лапаросонической рукояткой. Пистолетная рукоятка сведения браншей. Наличие резиновых прокладок на внутренней стороне рукоятки сведения браншей, кнопках ручной активации и ротационном кольце, препятствующих скольжению и способствующих комфортному размещению руки хирурга. Рабочая часть состоит из активной (лезвие) и пассивной браншей. Активная бранша титановая, с покрытием, для снижения степени налипания, изогнутая, для улучшения визуализации рабочего пространства, имеет в сечении шестигранную форму. Выпуклая и изогнутая поверхности, а также проксимальная часть активной бранши обладают более выраженным эффектом коагуляции тканей. Острые верхняя и нижняя грани, а также дистальная часть активной бранши (кончик) ообладают более выраженным эффектом диссекци тканей. Пассивная бранша имеет пластиковую накладку с насечками для улучшения фиксации ткани. Комплектуются замком рабочей части. Предназначены для использования у одного пациента, не подлежат повторной стерилизации. Поставляются стерильными. Могут применяться у пациентов с электрокардиостимуляторами. Совместимы с генератором GEN11 при помощи специального адаптера насадок «Гармоник». |
| 85 | Троакар без ножа (диаметр 12мм, длина 100 мм) уп.6шт | 1 | уп. | Троакар без ножа, диаметр 12 мм, длина 100 мм Троакар пластиковый, стерильный, без ножа, оптический, диаметром 12 мм. Троакар состоит из рентгенопрозрачной канюли и обтуратора с каналом для введения камеры, оптическим прозрачным наконечником и пластиковыми билатеральными сепараторами. Возможность введения троакара под визуальным контролем вместе с видеоскопом с углом обзора 0 градусов. Наличие механизма фиксации эндоскопической видеокамеры. Канюля низкопрофильная, прозрачная. Приемник канюли конусообразный, содержит интегрированную комбинированную двойную систему мембран, кран инсуффляции с механизмом, препятствующим случайному его открытию. Канюля разборная для облегчения извлечения через нее резецированных тканей, состоит из двух частей: собственно канюли с нижней частью приемника, включающей мембрану по типу утиного клюва, и съемной верхней частью приемника, включающей лепестковую мембрану. Встроенный универсальный переходник для введения инструментов различного диаметра. Внутренняя поверхность канюли конусообразная, вогнутая, имеет специальное покрытие на основе силикона для облегчения ввода и извлечения инструментов из троакара. Длина канюли 100 мм. Наличие боковых атравматичных циркулярных насечек для фиксации в брюшной стенке без дополнительного прошивания. Троакар предназначен для использования у одного пациента. Не предназначен для повторной стерилизации. Поставляется стерильным. |
| 86 | Троакар без ножа (диаметр 15мм, длина 100 мм) | 1 | уп. | Троакар без ножа, диаметр 15 мм, длина 100 мм Троакар пластиковый, стерильный, без ножа, диаметром 15 мм. Троакар состоит из рентгенопрозрачной канюли и обтуратора с прозрачным наконечником и пластиковыми билатеральными сепараторами. Возможность введения троакара под визуальным контролем вместе с видеоскопом с углом обзора 0 градусов. Наличие механизма фиксации эндоскопической видеокамеры. Канюля низкопрофильная, прозрачная. Приемник канюли конусообразный, содержит интегрированную комбинированную двойную систему мембран, кран инсуффляции с механизмом, препятствующим случайному его открытию. Канюля разборная для облегчения извлечения через нее резецированных тканей, состоит из двух частей: собственно канюли с нижней частью приемника, включающей мембрану по типу утиного клюва, и съемной верхней частью приемника, включающей лепестковую мембрану. Встроенный универсальный переходник для введения инструментов различного диаметра. Внутренняя поверхность канюли конусообразная, вогнутая, имеет специальное покрытие на основе силикона для облегчения ввода и извлечения инструментов из троакара. Длина канюли 100 мм. Наличие боковых атравматичных циркулярных насечек для фиксации в брюшной стенке без дополнительного прошивания. Предназначен для использования у одного пациента. Поставляется стерильным. |
| 87 | FT3000 Инструменты электрохирургические моно и биполярные к аппаратам Force Triad. Электрод-скальпель трехкнопочный, антипригарный, кабель 3 м | 1 | шт. | Монополярная электрохирургическая ручка для аппаратов Force Triad, для резания , диссекции и коагуляции с неразъемным кабелем; торпедообразная, обтекаемая, без острых граней. Диаметр инструмента – не более 1,5 см. Переключатель режимов с тремя округлыми кнопками, яркой окраски размером 4 х 4 мм. Передняя желтого цвета, средняя – прозрачная, задняя – синяя. Корпус инструмента выполнен из сантопрена и полипропилена, не скользит в руках. С двух сторон от управляющих кнопок расположен бегунок изменения мощности коагулятора, передвигающийся в одно из пяти положений. Электрод-лезвие имеет силиконовое антипригарное покрытие и шестигранный фиксатор, препятствующией прокручиванию в инструменте. Кабель непосредственно (без разъемов) связан с инструментом. Выполнен из силикона в один цвет с инструментом (синий). На генераторном конце имеет вилку с кодом для распознавания генератором; Общая длина кабеля 3 м. Стерильная. |
| 88 | Клипсы LIGACLIP EXTRA (средне-большие, по 6 в кассете),уп.18шт | 1 | уп. | Клипсы средне-большие (для клипаппликаторов серии «Лигаклип») Клипсы стерильные титановые «средне-большие», V-образной формы с дистальным типом закрытия для клипирования сосудов. Апертура открытой клипсы 5,5 мм, длина закрытой клипсы 8,7 мм. Наличие продольных и поперечных бороздок на внутренней поверхности клипс, обеспечивающих стабильную фиксацию на анатомических структурах, наличие насечек на внешней стороне клипс, конкордантных насечкам на внутренней поверхности браншей клипаппликаторов соответствующего размера, для надежного удержания клипс в браншах клипаппликатора. МРТ-совместимость. Поставляются стерильными, в кассетах. |
| 89 | Клипсы LIGACLIP EXTRA (большие, по 6 в кассете), уп.18шт | 1 | уп. | Клипсы большие (для клипаппликаторов серии «Лигаклип») Клипсы стерильные титановые «большие», V-образной формы с дистальным типом закрытия для клипирования сосудов. Апертура открытой клипсы 8,0 мм, длина закрытой клипсы 12,0 мм. Наличие продольных и поперечных бороздок на внутренней поверхности клипс, обеспечивающих стабильную фиксацию на анатомических структурах, наличие насечек на внешней стороне клипс, конкордантных насечкам на внутренней поверхности браншей клипаппликаторов соответствующего размера, для надежного удержания клипс в браншах клипаппликатора. МРТ-совместимость. Поставляются стерильными, в кассетах. |
| 90 | Инструменты электрохирургические моно и биполярные в отдельных упаковках. Электрод пациента возвратный (двухсекционный, REM-типа, дл. кабеля 2,7 м) | 1 | шт. | Электрод пациента возвратный для адаптивной REM-системы (автоматический контроль контакта "пассивный электрод-пациент"). Пластина 183 х 115мм, двухсекционная, покрытая гидрогелем с одной стороны площадью 157 х 89 мм, расстояние между двумя секциями пластины должно быть 23мм. Пластина со стороны нанесения гидрогеля покрыта защитной бумажной пленкой. Длина кабеля не менее 2,7 м. Пластина с кабелем синего цвета. Пластина не требует ориентировки по оси тела пациента. Система работает в пределах 5-135 ом. REM-пластина не только работает в пределах 5-135 ом, но сначала измеряет сопротивление тканей конкретного пациента, и отслеживает изменения контакта именно с его импедансом. Изменение импеданса на 40% вызывает сигнал тревоги и обесточивание розеток генератора. Пластина не должна содержать латекс. Совместим с аппаратом Force Triad. Стерильный. |
| 91 | Материал шовный рассасывающийся, 56-70 дн., 75 см, фиолетовый, 2-0, с иглой CV-25, колющая, 1/2 круга, 22 мм | 1 | уп. | "Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетеный, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Исходное среднее значение прочности в узле составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер по USP 2-0 , длина нити 75 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 22 мм, 1/2 круга, колющая тонкая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. |
| 92 | Материал шовный нерассасывающийся, 45 см, синий, 4-0, с иглой C-14, обратно-режущая, 3/8 круга, 24 мм | 1 | уп. | Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена для повышения гладкости и прочности. Размер по USP 4-0 , длина нити 45 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Игла 24 мм, 3/8 круга обратно-режущая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал упакован в пакет "синтетическая бумага-пленка. Шовный материал свернут овалом на пластиковом носителе для уменьшения эффекта памяти формы с прямым доступом к иглам. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. |
| 93 | Материал шовный нерассасывающийся, 75 см, синий, 2-0, с иглой V-20, колющая, 1/2 круга, 26 мм | 1 | уп. | "Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена для повышения гладкости и прочности. Размер по USP 2-0 , длина нити 75 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Игла 26 мм, 1/2 круга, колющая тонкая органная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал иглы - особо-прочный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома и никеля для прошивания плотных тканей. Шовный материал упакован в пакет ""синтетическая бумага-пленка. Шовный материал свернут овалом на пластиковом носителе для уменьшения эффекта памяти формы с прямым доступом к иглам. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. |
| 94 | Материал шовный рассасывающийся, 90-110дн., 23 см, фиолетовый, 3-0, с иглой GU-46, колющая, 5/8 круга, 27 мм | 1 | уп. | Нить монофиламентная с иглой для безузлового шва. Монофиламент рассасывающийся с однонаправленными насечками, расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися в тканях. Концевая петля на нити для первого шва. Полное рассасывание 110 дней. Размер по USP 3-0 , длина нити 22,5 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 27 мм, 5/8 круга, колющая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Каждая нить запакована в дважды стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги с пленкой и пакета из фольги. Нить свернута на круглом бластере для минимизации памяти формы. Вторичная упаковка из картона. В коробке 12 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. |
| 95 | Шейвер агрессивный 5.0 (оранжевый), 5 шт. | 1 | уп. | Шейвер должен быть совместим с системой Торнадо и иметь головку для агрессивного удаления мягих тканей. Шейвер должен состоять из внешней трубки с одетым на нее маркировочным окрашенным кольцом , указывающего на тип шейвера(агрессивный). Размер лезвия должен быть не менее 5 мм.Внешняя трубка должна устанавливаться в крепежной части, тело крепежной части должно быть окрашено. Должен поставляться в упаковке, не менее 5 шт. в каждой упаковке.Шейвер должен быть многоразовым. |
| 96 | Лезвие для пилы 30 x 15 x 16 x 0.4 мм | 1 | шт. | Лезвия для осциллирующей насадки-пилы аккумуляторного привода должны соответствовать стандарту АО/ASIF быстрое соединение (рассеченное кольцевое внешним диаметром не менее 16 мм и внутренним диаметром не менее 6 мм с не менее 6 монтажными отверстиями). Материал изготовления должен быть устойчивая к коррозии, усиленная, но не хрупкая сталь ISO 5832-1. На лезвии должны быть нанесены риски для определения глубины пиления с шагом в 5 мм. Каждое лезвие должно поставляться в индивидуальной упаковке. Лезвие для пилы должно иметь общую длину не более 30 мм, рабочую длину не менее 15 мм, ширину не более и не менее 16 мм, толщину не более 0,4 мм. |
| 97 | Электрод, нейтральный, двухсекционный, одноразовый | 1 | шт. | Неонатальные одноразовые “нейтральные” электроды с двойным контролем отрыва, с солидным гелем из непроницаемого для жидкости пенопласта на полиэтиленовой основе. Размером 88мм х 74мм. Общая поверхность 65 кв.см. Активная поверхность 33 кв.см |
| 98 | Интродьюсер гемостатический в комплекте с иглой RADIFOCUS INTRODUSER II набор R | 1 | шт. | Должно быть наличие дилататора, диаметр интродьюсера должен быть 7F, длина не болеее и не менее 10 см, должно быть наличие иглы для артериального доступа диаметром 18G, длиной 70мм, минипроводника диаметром 0,038”, длиной 45см, бокового отведения с 3-ходовым краником, силиконового гемостатического клапана, конструктивно выполненный из двух мембран с продольными отверстиями, расположенными перпендикулярно друг другу. |
| 99 | Материал шовный рассасывающийся, 56-70, 90 см, фиолетовый, 0, с иглой GS-25 | 1 | уп. | "Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетеный, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Исходное среднее значение прочности в узле составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер по USP 0 , длина нити 90 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 48 мм, 1/2 круга, колющая усиленная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. |
| 100 | Материал шовный рассасывающийся, 90-110 , 75 см, фиолетовый, 0, с иглой GS-21 | 1 | уп. | "Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетеный, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Исходное среднее значение прочности в узле составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 110 дней. Размер по USP 0 , длина нити 75 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 48 мм, 1/2 круга, колющая усиленная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. |
| 101 | Шовный материал V-Loc™, не рассасывающийся, монофиламентный, 23 см, синий, 3-0 (М2), с иглой V-20, колющие, 1/2 круга, 26 мм | 1 | уп. | Размер по USP 3-0 , длина нити 22,5 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Игла 1/2 круга, колющая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 12 стерильных пакетов. Хранение при комнатной температуре. Допускается колебание температуры до не менее 54 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. |
| 102 | Материал шовный рассасывающийся, 180дн., 23 см, зеленый, 3-0, с иглой V-30, колющая, 1/2 круга, 30 мм | 1 | уп. | "Нить монофиламентная с иглой для безузлового шва. Монофиламент рассасывающийся с однонаправленными насечками, расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися в тканях. Концевая петля на нити для первого шва. Полное рассасывание 110 дней. Размер по USP 3-0 , длина нити 22,5 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 30 мм, 1/2 круга, колющая тонкая органная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал иглы - особо-прочный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома и никеля для прошивания плотных тканей. Каждая нить запакована в дважды стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги с пленкой и пакета из фольги. Нить свернута на круглом бластере для минимизации памяти формы. Вторичная упаковка из картона. В коробке 12 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает повышение температуры хранения до не менее чем 50 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. |
| 103 | Лапаросоническая рукоять для ручной активации | 1 | шт. | Лапаросоническая рукоятка с пьезокерамическими элементами предназначена для преобразования электрических импульсов ультразвукового хирургического генератора в высокочастотные механические колебания с частотой 55,5 кГц и их передачи на лезвия инструментов-насадок ультразвукового скальпеля, которые при подобном воздействии совершают колебания в продольном направлении. Состоит из собственно рукоятки с резьбовым штоком для соединения с инструментами-насадками и гибкого изоляционного провода с прорезиненным штекером для соединения с разъемом на передней панели генератора. Цветовая метка на штекере для быстрой корректной ориентации в разъеме при подключении рукоятки к генератору. Наличие встроенного счетчика количества активаций (95 активаций). Возможность активации насадки, присоединенной к рукоятке, с помощью ручного триггера на насадке или съемного адаптера к рукояти для ручной активации насадок, с билатерально продублированными кнопками активации режима минимальной и максимальной мощности, а также при помощи ножного педального привода. Наличие функции тестирования состояния рукоятки с выводом кода ошибки на дисплее генератора и специфической звуковой индикации в случае неисправности рукоятки или некорректного соединения рукоятки с прибором или инструментом-насадкой. Может использоваться с насадками для открытой и эндоскопической хирургии. Комплектуется предохранительным колпачком для защиты резьбового штока. Поставляется нестерильной. Комплектуется 1 замком рабочей части и 1 проверочным наконечником для адекватного тестирования работоспособности рукоятки. |
| 104 | Кассеты со скобами к аппаратам сшивающе-режущим ECHELON, синяя | 1 | уп. | Сменные кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему Эшелон 60, синие Кассеты со скобками сменные одноразовые, к линейному сшивающе-режущему аппарату серии Эшелон 60 мм для тканей нормальной толщины для формирования скобочного шва с высотой закрытой скобки 1,5 мм. Кассета содержит 88 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. Длина ножки открытой скобки 3,6 мм. Специальная поверхность кассеты с высокими карманами для формирования стабильной линии механического шва на нормальной ткани. Длина скобочного шва примерно 60 мм. Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Наличие канала для лезвия между тройными рядами скобок, механизма блокировки лезвия при использованной кассете. Предохранительная пластина на рабочей поверхности, препятствующая выпадению скобок при транспортировке и введении в аппарат. Поставляются заряженными, стерильными. Цветовая маркировка – синяя. |
| 105 | Кассеты со скобами к аппаратам сшивающе-режущим ECHELON, зелёная | 1 | уп. | Сменные кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему Эшелон 60, зеленые Кассеты со скобками сменные одноразовые, к линейному сшивающе-режущему аппарату серии Эшелон 60 мм для плотных тканей, высота закрытой скобки 2,0 мм. Кассета содержит 88 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. Длина ножки открытой скобки 4,1 мм. Длина скобочного шва примерно 60 мм. Специальная поверхность кассеты с высокими карманами для формирования стабильной линии механического шва на плотной ткани. Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Наличие канала для лезвия между тройными рядами скобок, механизма блокировки лезвия при использованной кассете. Предохранительная пластина на рабочей поверхности, препятствующая выпадению скобок при транспортировке и введении в аппарат. Поставляются заряженными, стерильными. Цветовая маркировка – зеленая. |
| 106 | Аппарат эндоскопический сшивающий артикуляционный ECHELON линейный с ножом (45 мм., 340 мм.) | 1 | уп. | Аппарат эндоскопический сшивающий артикуляционный ECHELON Flex 45 мм линейный с ножом, 340 мм Эндоскопический артикуляционный линейный сшивающе-режущий аппарат 45 мм, для троакаров XCEL 12 мм, для прошивания тканей с наложением двух тройных рядов титановых скобок в шахматном порядке и одновременным рассечением ткани между ними. Цифровая индикация положения лезвия в 3-х позициях, индикация блокировки аппарата, блок управления артикуляцией и ротацией ствола, функция принудительного возврата лезвия в исходное положение и принудительного раскрытия браншей. Аппарат имеет три рукоятки: упорную рукоятку, рукоятку закрытия браншей и рукоятку прошивания. На одной из браншей - индикатор положения лезвия, сантиметровая шкала, маркировка дистального/проксимального краев прошивания и дистального края разреза. Бранши из хирургической стали 400-й серии для обеспечения должной компрессии тканей. Бранши не выгибаются при прошивании. Пазы для формовки скобок в опорной бранше расположены в 2 яруса, конкордантно ярусам рядов скобок в сменной кассете. Литое лезвие выполнено из стали 400-й серии и обеспечивает диссекцию в рамках допустимого количества прошиваний (12). Направляющая лезвия встроена в аппарат. Ствол длиной 34 см ротируется на 360 градусов. Наличие механизма, гарантирующего параллельность положения браншей при прошивании (3 уровня стабилизации зазора), возможность использования аппарата и артикулирования им при помощи одной руки. Интегрированный механизм снижения усилия для прошивания. Узел артикуляции интегрирован в ствол аппарата. Возможность пассивной артикуляции об органы или инструменты с последующей фиксацией браншей в выбранном положении артикуляции. Артикуляция 45 градусов в каждую сторону. Количество фиксированных положений – 7. Покрытие, защищающее узел артикуляции от попадания в него тканей. Цикл прошивания: полное прошивание кассеты за 3-кратное нажатие рукоятки для прошивания, и возврат лезвия 4-м нажатием рукоятки для прошивания. Возможность прошивания части кассеты. Возврат лезвия в исходное положение контролируемое. Раздельное смыкание рукояток сведения браншей и прошивания, препятствующее случайному прошиванию. Наличие индикатора направления движения лезвия. Блокирование артикуляции при сомкнутых браншах. Блокирование аппарата при отсутствии, неправильно вставленной или использованной кассете. Возможность комплектования кассетами для тканей различной толщины (5 видов кассет), которые обеспечивают наложение 6 рядов скобок. Аппарат может быть перезаряжен 12 раз. Предназначен для использования у одного пациента. Поставляется стерильным. |
| 107 | Кассеты со скобами к аппаратам сшивающе-режущим ECHELON Flex Plus: Кассета ECHELON 45 мм, 6 рядов, золотая | 1 | уп. | Сменные кассеты со скобами к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Flex Plus 45, желтые Кассеты со скобками сменные одноразовые к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Flex Plus 45 мм для утолщенных тканей для формирования скобочного шва с высотой закрытой скобки 1,8 мм. Кассета содержит 70 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. Длина ножки открытой скобки 3,8 мм. Специальная поверхность кассеты с высокими карманами для формирования стабильной линии механического шва на утолщенной ткани. Длина скобочного шва примерно 45 мм. Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Наличие канала для лезвия между тройными рядами скобок, механизма блокировки лезвия при использованной кассете. Предохранительная пластина на рабочей поверхности, препятствующая выпадению скобок при транспортировке и введении в аппарат. Поставляются заряженными, стерильными. Цветовая маркировка – желтая. |
| 108 | Кассеты со скобами к аппаратам сшивающе-режущим ECHELON Flex Plus: Кассета ECHELON 45 мм, 6 рядов, синяя | 1 | уп. | Сменные кассеты со скобами к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Flex Plus 45, синие Кассеты со скобками сменные одноразовые к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Flex Plus 45 мм для тканей нормальной толщины для формирования скобочного шва с высотой закрытой скобки 1,5 мм. Кассета содержит 70 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. Длина ножки открытой скобки 3,6 мм. Специальная поверхность кассеты с высокими карманами для формирования стабильной линии механического шва на нормальной ткани. Длина скобочного шва примерно 45 мм. Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Наличие канала для лезвия между тройными рядами скобок, механизма блокировки лезвия при использованной кассете. Предохранительная пластина на рабочей поверхности, препятствующая выпадению скобок при транспортировке и введении в аппарат. Поставляются заряженными, стерильными. Цветовая маркировка – синяя. |
| 109 | Кассеты со скобами к аппаратам сшивающе-режущим ECHELON Flex Plus: Кассета ECHELON 45 мм, 6 рядов, зелёная | 1 | уп. | Сменные кассеты со скобами к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Flex Plus 45, зеленые Кассеты со скобками сменные одноразовые к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Flex Plus 45 мм для плотных тканей, высота закрытой скобки 2,0 мм. Кассета содержит 70 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. Длина ножки открытой скобки 4,1 мм. Длина скобочного шва примерно 45 мм. Специальная поверхность кассеты с высокими карманами для формирования стабильной линии механического шва на плотной ткани. Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Наличие канала для лезвия между тройными рядами скобок, механизма блокировки лезвия при использованной кассете. Предохранительная пластина на рабочей поверхности, препятствующая выпадению скобок при транспортировке и введении в аппарат. Поставляются заряженными, стерильными. Цветовая маркировка – зеленая. |
| 110 | ПДС ПЛЮС Антибактериальный фиолетовый М4 (1) петля 150см игла колющая CTX 48 мм | 1 | уп. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания составляет 182-238 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма, включая оболочки мозга. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA,MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий вокруг нити in-vitro 23 дня для S.aureus и 17 дней для E. Coli. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити 150 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, 48 мм длиной. Петлевой шовный материал (оба конца нити атравматически соединены с одной иглой). Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии (серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Нить уложена по восьмерке в картонном лотке. Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) содержит 24 штук, герметична (полиэтилен или другой материал), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. |
| 111 | Троакар Endopath Xcel без ножа (диаметр 11 мм, длина 100 мм) | 1 | уп. | Троакар без ножа, диаметр 11 мм, длина 100 мм Троакар пластиковый, стерильный, без ножа, оптический, диаметром 11 мм. Троакар состоит из рентгенопрозрачной канюли и обтуратора с каналом для введения камеры, оптическим прозрачным наконечником и пластиковыми билатеральными сепараторами. Возможность введения троакара под визуальным контролем вместе с видеоскопом с углом обзора 0 градусов. Наличие механизма фиксации эндоскопической видеокамеры. Канюля низкопрофильная, прозрачная. Приемник канюли конусообразный, содержит интегрированную комбинированную двойную систему мембран, кран инсуффляции с механизмом, препятствующим случайному его открытию. Канюля разборная для облегчения извлечения через нее резецированных тканей, состоит из двух частей: собственно канюли с нижней частью приемника, включающей мембрану по типу утиного клюва, и съемной верхней частью приемника, включающей лепестковую мембрану. Встроенный универсальный переходник для введения инструментов различного диаметра. Внутренняя поверхность канюли конусообразная, вогнутая, имеет специальное покрытие на основе силикона для облегчения ввода и извлечения инструментов из троакара. Длина канюли 100 мм, имеются боковые атравматичные циркулярные насечки для надежной фиксации в стенке брюшной полости без дополнительного прошивания. Троакар предназначен для использования у одного пациента. Не предназначен для повторной стерилизации. Поставляется стерильным. |
| 112 | Троакар Endopath Xcel с защитным колпачком со стабилизацией (с плоским лезвием, c технологией очистки, диаметр 5 мм., длина 100 мм.) | 1 | уп. | Троакар с защитным колпачком и плоским лезвием, со стабилизацией, диаметр 5 мм, длина 100 мм Троакар пластиковый, стерильный, тупоконечный, с плоским атравматичным лезвием, диаметром 5 мм, состоит из рентгенопрозрачной канюли и обтуратора. Обтуратор с плоским встроенным лезвием, имеющим фиксированный защитный механизм – при срабатывании лезвие полностью втягивается внутрь защитного футляра и блокируется, исключая повреждения окружающих тканей. Наличие механизма активации лезвия. Канюля низкопрофильная, прозрачная. Приемник канюли конусообразный, содержит интегрированную комбинированную двойную систему мембран и кран инсуффляции с механизмом, препятствующим случайному его открытию. Внутренняя поверхность канюли конусообразная, вогнутая, имеет специальное покрытие на основе силикона для облегчения ввода и извлечения инструментов из троакара. Длина канюли 100 мм, имеются боковые атравматичные циркулярные насечки для надежной фиксации в стенке брюшной полости без дополнительного прошивания. Троакар предназначен для использования у одного пациента. Не предназначен для повторной стерилизации. Поставляется стерильным. |
| 113 | Троакар Endopath Xcel с защитным колпачком со стабилизацией (с плоским лезвием, диаметр 5 мм., длина 75 мм) | 1 | уп. | Троакар с защитным колпачком и плоским лезвием, со стабилизацией, диаметр 5 мм, длина 75 мм Троакар пластиковый, стерильный, тупоконечный, с плоским атравматичным лезвием, диаметром 5 мм, состоит из рентгенопрозрачной канюли и обтуратора. Обтуратор с плоским встроенным лезвием, имеющим фиксированный защитный механизм – при срабатывании лезвие полностью втягивается внутрь защитного футляра и блокируется, исключая повреждения окружающих тканей. Наличие механизма активации лезвия. Канюля низкопрофильная, прозрачная. Приемник канюли конусообразный, содержит интегрированную комбинированную двойную систему мембран и кран инсуффляции с механизмом, препятствующим случайному его открытию. Внутренняя поверхность канюли конусообразная, вогнутая, имеет специальное покрытие на основе силикона для облегчения ввода и извлечения инструментов из троакара. Длина канюли 75 мм, имеются боковые атравматичные циркулярные насечки для надежной фиксации в стенке брюшной полости без дополнительного прошивания. Троакар предназначен для использования у одного пациента. Не предназначен для повторной стерилизации. Поставляется стерильным. |
| 114 | Кассеты со скобами к аппаратам сшивающе-режущим ECHELON Flex Plus: Кассета ECHELON 60 мм, 6 рядов, золотая | 1 | уп. | Сменные кассеты со скобами к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Flex Plus 60, желтые Кассеты со скобками сменные одноразовые к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Flex Plus 60 мм для утолщенных тканей для формирования скобочного шва с высотой закрытой скобки 1,8 мм. Кассета содержит 88 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. Длина ножки открытой скобки 3,8 мм. Специальная поверхность кассеты с высокими карманами для формирования стабильной линии механического шва на утолщенной ткани. Длина скобочного шва примерно 60 мм. Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Наличие канала для лезвия между тройными рядами скобок, механизма блокировки лезвия при использованной кассете. Предохранительная пластина на рабочей поверхности, препятствующая выпадению скобок при транспортировке и введении в аппарат. Поставляются заряженными, стерильными. Цветовая маркировка – желтая. |
| 115 | Клипсонакладыватель хирургический LIGACLIP для эндоскопической хирургии (средний, белый, без клипс) | 1 | шт. | Клипсонакладыватель хирургический для эндоскопической хирургии средний/серебряный Клипаппликатор эндоскопический, разборный металлический многоразовый однозарядный для наложения «средних» титановых клипс для троакара XCEL 10 мм. Обе бранши активные, прямые, с атравматическими закругленными краями. Наличие поперечных насечек на внутренней поверхности браншей, конкордантных насечкам на внешней поверхности «средних» клипс, для надежного удерживания клипсы в браншах, поворотного колесика для вращения ствола аппарата на 360 градусов и фиксации его в любом положении. Механизм пассивного удержания браншей в разведенном состоянии. Тактильный контроль закрытия клипсы на клипируемой структуре. Рукоятка с кольцами для правильного расположения руки хирурга. Разборный корпус для удобства стерилизации инструмента. Возможность работы одной рукой. Цветовая маркировка колец аппликатора идентична маркировки клипс для удобства ориентации на операционном поле. Поставляется нестерильным. |
| 116 | Клипсонакладыватель хирургический LIGACLIP для эндоскопической хирургии (большой, желтый, без клипс) | 1 | шт. | Клипсонакладыватель хирургический для эндоскопической хирургии большой/желтый Клипаппликатор эндоскопический, разборный металлический многоразовый однозарядный для наложения «больших» титановых клипс для троакара XCEL 10 мм. Обе бранши активные, прямые, с атравматическими закругленными краями. Наличие поперечных насечек на внутренней поверхности браншей, конкордантных насечкам на внешней поверхности «больших» клипс, для надежного удерживания клипсы в браншах, поворотного колесика для вращения ствола аппарата на 360 градусов и фиксации его в любом положении. Механизм пассивного удержания браншей в разведенном состоянии. Тактильный контроль закрытия клипсы на клипируемой структуре. Рукоятка с кольцами для правильного расположения руки хирурга. Разборный корпус для удобства стерилизации инструмента. Возможность работы одной рукой. Цветовая маркировка колец аппликатора идентична маркировки клипс для удобства ориентации на операционном поле. Поставляется нестерильным. |
| 117 | Кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему ECHELON 45 ENDOPATH, зеленые | 1 | уп. | Сменные кассеты со скобами к эндоскопическому сшивающему аппарату Echelon Flex 45, зеленые Кассеты со скобками сменные одноразовые, к линейному сшивающе-режущему аппарату серии Эшелон 45 мм для плотных тканей и формированием скобочного шва с высотой закрытой скобки 2,0 мм. Наличие в кассете канала для лезвия между тройными рядами скобок, встроенного механизма блокировки лезвия при использованной кассете. Кассета содержит 70 скобок из титанового сплава, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. Длина ножки открытой скобки 4,1 мм. Длина скобочного шва примерно 45 мм. Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Поставляются заряженными, стерильными. Наличие предохранительной пластины на рабочей поверхности для предотвращения выпадения скобок при транспортировке и введении в аппарат. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Цветовая маркировка – зеленая. Кассеты поставляются стерильными, предназначены для однократного использования. |
| 118 | Кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему ECHELON 45 ENDOPATH, синие | 1 | уп. | Сменные кассеты со скобами к эндоскопическому сшивающему аппарату Echelon Flex 45, синие Кассеты со скобками сменные одноразовые, к линейному сшивающе-режущему аппарату серии Эшелон 45 мм для тканей нормальной толщины для формирования скобочного шва с высотой закрытой скобки 1,5 мм. Наличие в кассете канала для лезвия между тройными рядами скобок, встроенного механизма блокировки лезвия при использованной кассете. Кассета содержит 70 скобок из титанового сплава, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке. Длина ножки открытой скобки 3,5 мм. Длина скобочного шва примерно 45 мм. Линия механического шва превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Поставляются заряженными, стерильными. Наличие предохранительной пластины на рабочей поверхности для предотвращения выпадения скобок при транспортировке и введении в аппарат. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Цветовая маркировка – синяя. Кассеты поставляются стерильными, предназначены для однократного использования. |
| 119 | КЛИПАППЛИКАТОР ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ETHICON LIGAMAX EL5ML | 1 | уп | Клипсонакладыватель эндоскопический, многозарядный полуавтоматический для наложения "средне-больших" титановых клипс, для троакаров 5 мм. Клипаппликатор диаметром 5,5 мм, с вращающимся на 360 градусов стволом, полуавтоматический. Наличие двух рукояток - упорной и спусковой. Наличие механизма плавной, контролируемой подачи клипс. Наличие триггерного механизма для защиты от перегрузок при попадании между браншами твердого предмета. Бранши с атравматическими закругленными краями, изогнуты под углом 15 градусов для визуализации клипируемой структуры. Наличие храпового механизма для удерживания клипс в браншах. Механизм пассивного удержания браншей в открытом состоянии с пассивным сведением бранш при прохождении через 5 мм троакар и обратных их размыканием при завершении прохождения через троакар. Наличие индикатора, появляющегося на 1/3 при 3-х оставшихся клипсах, на 2/3 - при 2-х оставшихся клипсах, и полностью закрывающего окно индикатора при 1 оставшейся клипсе. Автоматическое блокирование аппарата после использования последней клипсы. Механизм закрытия клипсы - от дистального края клипсы. Возможность неполного закрытия клипсы (только ее дистального конца). Тактильный и звуковой контроль наложения клипсы. Длина ствола клипаппликатора приблизительно - 33 см, диаметр оси - 5,5 мм. Клипаппликатор заряжен 15 средне-большими клипсами. Апертура открытой клипсы - 3,6 мм, длина закрытой клипсы - 8,8 мм. Клипсы имеют продольные и поперечные насечки на внутренней поверхности для надежного удерживания на сосуде/протоке после закрытия. Предназначен для использования у одного пациента, не подлежит перезарядке и повторной стерилизации. Поставляется заряженным, стерильным. Инструкция на русском языке. |
| 120 | Аппарат сшивающий циркулярный со скобками и регулируемой высотой их закрытия изогнутый ILS, PROXIMATE ILS (29 мм, 18 см) | 1 | уп | Аппарат сшивающе-режущий усовершенствованный, с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, длина ствола 440 мм. Для троакаров 12 мм, для прошивания тканей с наложением двух тройных рядов титановых скобок в шахматном порядке и одновременным рассечением ткани между ними. Индикация блокировки аппарата, блок управления артикуляцией и ротацией ствола, функция принудительного возврата лезвия в исходное положение и принудительного раскрытия браншей. Аппарат имеет две рукоятки: упорную рукоятку и рукоятку закрытия браншей. На одной из браншей - сантиметровая шкала, маркировка дистального/проксимального краев прошивания. Укрепленный закрытый канал продвижения ножа в кассетной бранше. Бранши из хирургической стали 400-й серии для обеспечения должной компрессии тканей. Бранши не выгибаются при прошивании. Пазы для формовки скобок в опорной бранше расположены в 6 рядов, соответственно рядам скобок в сменной кассете. Литое лезвие выполнено из стали 400-й серии и обеспечивает диссекцию в рамках допустимого количества прошиваний. Направляющая лезвия встроена в аппарат. Инструменты имеют линию скобочного шва длиной 60 мм и линию разреза длиной 57 мм. Ствол длиной 44 см ротируется на 360 градусов. Наличие механизма, гарантирующего параллельность положения браншей при прошивании (3 уровня стабилизации зазора), механизм пассивной артикуляции. Рычаг прошивания с предохранителем. Узел артикуляции интегрирован в ствол аппарата. Артикуляция 45 градусов в каждую сторону. Количество фиксированных положений - 7. Покрытие, защищающее узел артикуляции от попадания в него тканей. Система возврата ножа позволяет вернуть нож в каждый момент прошивания. В упаковку с инструментом входит первичный литиевый аккумуляторный блок, который необходимо установить перед использованием. Аккумуляторный блок рассчитана на 12 часов с момента первой инсталляции в аппарат. Блокирование артикуляции при сомкнутых браншах. Блокирование аппарата при отсутствии, неправильно вставленной или использованной кассете. Возможность комплектования кассетами для тканей различной толщины (5 видов кассет), которые обеспечивают наложение 6 рядов скобок. Аппарат может быть перезаряжен 12 раз. Предназначен для использования у одного пациента. Поставляется стерильным. Инструкция на русском языке. |
| 121 | Материал хирургический, шовный, нерассас., 0синий 45 см. игла 37мм 1/2 колющая (уп/12шт) | 1 | уп | Размер по USP 0 , длина нити 45 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Игла 1/2 круга, колющая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал иглы - сталь не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 12 стерильных пакетов. Хранение при комнатной температуре. Допускается колебание температуры до не менее 54 градусов Цельсия. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. |
| 122 | Диссектор ультразвуковой беспроводной в комплекте с тарированным ключом к хирургическому ультразвуковому беспроводному режущему инструменту Sonicision,в уп/6шт. | 1 | уп | Насадка-диссектор "ножницы" ультразвуковой беспроводной в комплекте с тарированным ключом. Общая длина диссектора - 39 см. Длина активной бранши - 14,5 мм. Диаметр штока - 5 мм. Ротация штока колесом - 360 градусов. Триггер активации имеет два положения: минимальная мощность и максимальная мощность (сопровождаемые разной звуковой индикацией). Прямые бранши. Одноразовый, поставляется в стерильной упаковке. Инструкция на русском языке. |
| 123 | Кабель соединительный монополярный (одноразовый, лапароскопический, длина 3,0м, к генератору Force Triad для управления режимом Valleylab), уп/25шт. | 1 | уп. | Кабель монополярный лапароскопический, предназначен для соединения 3-х клавишной монополярной педали и активации резания, коагуляции и диссекции с гемостазом. Имеет оригинальную вилку для совмещения (2 штырька+клема+штрихкод). Длина кабеля - 4,6 метра, одноразовый. Имеет стандартное гнездо 4 мм для подключения большинства лапароскопических инструментов. Инструкция на русском языке. |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

# Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать  5 563 070 (Пять миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи  семьдесят) рублей 67 копеек.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Стратафикс спиральный PDO М4 | 1 | уп. | 26 525,00 | 26 795,00 | 26 259,00 | 26 526,33 |
| 2 | Стратафикс спиральный PDO М3 | 1 | уп. | 20 777,00 | 20 989,00 | 20 569,00 | 20 778,33 |
| 3 | Стратафикс спиральный PGA-PCL | 1 | уп. | 21 897,00 | 22 121,00 | 21 678,00 | 21 898,67 |
| 4 | Стратафикс спиральный SYMMETRIC | 1 | уп. | 29 643,00 | 29 945,00 | 29 346,00 | 29 644,67 |
| 5 | Стратафикс спиральный PDS Plus | 1 | уп. | 23 635,00 | 23 876,00 | 23 398,00 | 23 636,33 |
| 6 | Монокрил Плюс неокрашенный игла обратно-режущая PS-2 prime (36 шт) | 1 | уп. | 14 714,00 | 14 864,00 | 14 566,00 | 14 714,67 |
| 7 | Монокрил Плюс неокрашенный игла обратно-режущая PS-3 prime (12 шт) | 1 | уп. | 5 276,00 | 5 330,00 | 5 223,00 | 5 276,33 |
| 8 | Монокрил Плюс неокрашенный игла обратно-режущая P-3 prime (36 шт) | 1 | уп. | 17 951,00 | 18 134,00 | 17 771,00 | 17 952,00 |
| 9 | Викрил фиолетовый игла колющая | 1 | уп. | 3 298,00 | 3 332,00 | 3 265,00 | 3 298,33 |
| 10 | Викрил неокрашенный игла колющая | 1 | уп. | 4 243,00 | 4 286,00 | 4 200,00 | 4 243,00 |
| 11 | Викрил Рапид неокрашенный игла таперкат | 1 | уп. | 6 026,00 | 6 087,00 | 5 965,00 | 6 026,00 |
| 12 | Викрил Плюс фиолетовый plus | 1 | уп. | 9 772,00 | 9 872,00 | 9 674,00 | 9 772,67 |
| 13 | Викрил Плюс фиолетовый две иглы колющих | 1 | уп. | 16 716,00 | 16 886,00 | 16 548,00 | 16 716,67 |
| 14 | Викрил Плюс фиолетовый 70/ 90 см игла колющая | 1 | уп. | 13 514,00 | 13 652,00 | 13 378,00 | 13 514,67 |
| 15 | Викрил Плюс фиолетовый (0) игла колющая | 1 | уп. | 11 021,00 | 11 133,00 | 10 910,00 | 11 021,33 |
| 16 | Викрил Плюс фиолетовый игла колющая /обратно-режущая CР | 1 | уп. | 12 057,00 | 12 180,00 | 11 936,00 | 12 057,67 |
| 17 | Нуролон черный 10 отрезков по 75см без иглы | 1 | уп. | 5 959,00 | 6 020,00 | 5 899,00 | 5 959,33 |
| 18 | Нуролон черный 10 отрезков по 75см без иглы | 1 | уп. | 4 435,00 | 4 480,00 | 4 390,00 | 4 435,00 |
| 19 | Мерсилен зеленый 250 см в катушке | 1 | уп. | 2 743,00 | 2 771,00 | 2 715,00 | 2 743,00 |
| 20 | Пролен синий две иглы колющие SH | 1 | уп. | 28 099,00 | 28 386,00 | 27 818,00 | 28 101,00 |
| 21 | Пролен синий две иглы колющие | 1 | уп. | 12 342,00 | 12 468,00 | 12 218,00 | 12 342,67 |
| 22 | Пролен синий игла обратно-режущая (24 шт) | 1 | уп. | 8 986,00 | 9 078,00 | 8 896,00 | 8 986,67 |
| 23 | ПДС ПЛЮС Антибактериальный фиолетовый игла колющая | 1 | уп. | 14 077,00 | 14 221,00 | 13 936,00 | 14 078,00 |
| 24 | Серджисел Фибриллар рассывающийся гемостатический материал | 1 | уп. | 72 298,00 | 73 036,00 | 71 575,00 | 72 303,00 |
| 25 | Набор матрицы гемостатической SURGIFLO™ с тромбином | 1 | уп. | 30 838,00 | 31 153,00 | 30 529,00 | 30 840,00 |
| 26 | Губка гемостатическая рассасывающаяся СПОНГОСТАН (20 шт) | 1 | уп. | 12 957,00 | 13 089,00 | 12 827,00 | 12 957,67 |
| 27 | Кожный клей Дермабонд высокой вязкости МИНИ (12 шт) | 1 | уп. | 11 525,00 | 11 642,00 | 11 409,00 | 11 525,33 |
| 28 | 19 FR круглый цельный BLAKE Drain с изгибающимся троакаром (10 шт) (Дренаж Blake 19 Fr с троакаром) | 1 | уп. | 26 057,00 | 26 323,00 | 25 796,00 | 26 058,67 |
| 29 | 15 FR круглый цельный BLAKE Drain с изгибающимся троакаром (10 шт) (Дренаж Blake 15 Fr с троакаром) | 1 | уп. | 26 057,00 | 26 323,00 | 25 796,00 | 26 058,67 |
| 30 | 19 FR круглый цельный BLAKE Drain (10 шт) (Дренаж Blake 19 Fr) | 1 | уп. | 18 708,00 | 18 898,00 | 18 520,00 | 18 708,67 |
| 31 | 15 FR круглый цельный BLAKE Drain (10 шт)(Дренаж Blake 15 Fr) | 1 | уп. | 18 164,00 | 18 349,00 | 17 982,00 | 18 165,00 |
| 32 | 10 FR круглый цельный BLAKE Drain (10 шт)(Дренаж Blake 10 Fr) | 1 | уп. | 18 164,00 | 18 349,00 | 17 982,00 | 18 165,00 |
| 33 | 10 FR круглый цельный BLAKE Drain с троакаром 1/8 (10 шт)(Дренаж Blake 10 Fr с троакаром) | 1 | уп. | 21 731,00 | 21 953,00 | 21 513,00 | 21 732,33 |
| 34 | J-VAC плоский резервуар 150мл (10 шт) (Резервуар J-Vac 150 мл) | 1 | уп. | 18 164,00 | 18 349,00 | 17 982,00 | 18 165,00 |
| 35 | J-VAC плоский резервуар 300мл (10 шт) (Резервуар J-Vac 300 мл) | 1 | уп. | 18 343,00 | 18 530,00 | 18 159,00 | 18 344,00 |
| 36 | Капрон крученный белый М5 (2) 5 метров на кассете Dylon, стерильный (Нить хирургическая полиамидная, нерассасывающаяся, полинить) | 1 | шт | 188,00 | 190,00 | 186,00 | 188,00 |
| 37 | Капрон крученный белый М3 (2/0) 5 метров на кассете Dylon, стерильный (Нить хирургическая полиамидная, нерассасывающаяся, полинить) | 1 | шт | 182,00 | 184,00 | 180,00 | 182,00 |
| 38 | Капрон крученный белый М4 (1) 5 метров на кассете Dylon, стерильный (Нить хирургическая полиамидная, нерассасывающаяся, полинить) | 1 | шт | 182,00 | 184,00 | 180,00 | 182,00 |
| 39 | Кетгут простой М3 (3/0), 76 см, игла колющая, 20 мм, 1/2. (12 шт в уп) (Нить хирургическая кетгутовая, простая) | 1 | уп. | 1 909,00 | 1 928,00 | 1 889,00 | 1 908,67 |
| 40 | Материал хирургический, шовный, нерассас., 0 синий 45 см. игла 37мм 1/2 колющая (уп/12шт) | 1 | уп. | 34 219,00 | 34 568,00 | 33 876,00 | 34 221,00 |
| 41 | Материал хирургический, шовный, нерассас., 1 синий 45 см. игла 37мм 1/2 колющая (уп/12шт) | 1 | уп. | 34 219,00 | 34 568,00 | 33 876,00 | 34 221,00 |
| 42 | Костный воск 2,5 г, 12шт/уп (Хирургический воск ) | 1 | уп. | 4 465,00 | 4 511,00 | 4 420,00 | 4 465,33 |
| 43 | Материал хирургический шовный рассасывающийся Биосин (моно-гликомер 631) 4/0 (1х75) см Игла 19мм 3/8 обр.реж. неокр., уп/36шт. | 1 | уп. | 13 334,00 | 13 470,00 | 13 200,00 | 13 334,67 |
| 44 | Материал хирургический шовный рассасывающийся Биосин (моно-гликомер 631) 3/0 (1х90) см 2 иглы 26мм 1/2 кол., бок.упрочн. фиол., уп/36шт. | 1 | уп. | 19 495,00 | 19 694,00 | 19 300,00 | 19 496,33 |
| 45 | Материал хирургический шовный рассасывающийся V-LOC* 90 3/0 фиолетовый 23cм Игла 30 мм колющая, 1/2 круга, уп/12шт. | 1 | уп. | 30 708,00 | 31 021,00 | 30 400,00 | 30 709,67 |
| 46 | Материал шовный рассасывающийся, 180дн., 15 см, зеленый, 3-0, с иглой V-20, колющая, 1/2 круга, 26 мм | 1 | уп. | 19 394,00 | 19 592,00 | 19 200,00 | 19 395,33 |
| 47 | Материал шовный рассасывающийся, 90-110, 15 см, фиолетовый, 3-0, с иглой GU-46 | 1 | уп. | 23 031,00 | 23 266,00 | 22 800,00 | 23 032,33 |
| 48 | Материал шовный рассасывающийся, 180, 45 см, зеленый, 0, с иглой GS-21 | 1 | уп. | 23 031,00 | 23 266,00 | 22 800,00 | 23 032,33 |
| 49 | Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида)* 0 (1х75) см Игла 30мм 1/2 кол. фиол., уп/36шт. | 1 | уп. | 9 394,00 | 9 490,00 | 9 300,00 | 9 394,67 |
| 50 | Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида) 1 (1х75) см Игла 40мм 1/2 кол. фиол., уп/36шт. | 1 | уп. | 10 910,00 | 11 021,00 | 10 800,00 | 10 910,33 |
| 51 | Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида) 0 (1х75) см Игла 40мм 1/2 кол. фиол., уп/36шт. | 1 | уп. | 9 293,00 | 9 388,00 | 9 200,00 | 9 293,67 |
| 52 | Материал хирургический шовный рассасывающийся, 56-70 , 75 см, фиолетовый, 3-0, с иглой CV-25 | 1 | уп. | 10 506,00 | 10 613,00 | 10 400,00 | 10 506,33 |
| 53 | Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида)* 4/0 (1х75) см Игла 17мм 1/2 кол. кргл., бок.упрочн. фиол., уп/36шт. | 1 | уп. | 11 415,00 | 11 531,00 | 11 300,00 | 11 415,33 |
| 54 | SL-691 Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида)* 4/0 (1х75) см Игла 19мм 3/8 обр.реж. неокр., уп/36шт. | 1 | уп. | 9 798,00 | 9 898,00 | 9 700,00 | 9 798,67 |
| 55 | ТиКрон 1 (1х75) см Игла 37мм 1/2 кол. син., уп/36шт. | 1 | уп. | 5 960,00 | 6 021,00 | 5 900,00 | 5 960,33 |
| 56 | ТиКрон 2 (1х75) см Игла 40мм 1/2 обр.реж. усил. син., уп/36шт. | 1 | уп. | 10 000,00 | 10 103,00 | 9 900,00 | 10 001,00 |
| 57 | ТиКрон 2/0 (1х75) см Игла 25мм 1/2 кол. кардио. син., уп/36шт. | 1 | уп. | 6 364,00 | 6 429,00 | 6 300,00 | 6 364,33 |
| 58 | Аппарат эндоскопический сшивающий | 1 | шт. | 22 425,00 | 22 654,00 | 22 200,00 | 22 426,33 |
| 59 | Аппарат эндоскопический сшивающий | 1 | шт. | 27 546,00 | 27 827,00 | 27 270,00 | 27 547,67 |
| 60 | Аппарат сшивающий циркулярный со скобками и регулируемой высотой их закрытия эндоскопический изогнутый ILS (21 мм, 28 см) | 1 | шт. | 30 960,00 | 31 276,00 | 30 650,00 | 30 962,00 |
| 61 | Аппарат сшивающий циркулярный со скобками и регулируемой высотой их закрытия эндоскопический изогнутый ILS (25 мм, 28 см) | 1 | шт. | 30 960,00 | 31 276,00 | 30 650,00 | 30 962,00 |
| 62 | Инструменты хирургические Auto Suture для эндоскопических оперативных вмешательств. Эндо-ножницы стандартные EndoShears (31 см, изогнутые, поворотные, с коагуляцией, 5 мм) | 1 | шт. | 8 990,00 | 9 082,00 | 8 900,00 | 8 990,67 |
| 63 | Инструменты хирургические сшивающие для наложения ниточного шва серии Endo Close (для ушивания троакарных отверстий) | 1 | шт. | 2 960,00 | 2 990,00 | 2 930,00 | 2 960,00 |
| 64 | Инструменты хирургические сшивающие для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты сшивающие линейные Endo GIA Universal XL (с механизмом поворота и изгиба рабочей части,удлиненный XL для прямых и изгибаемых кассет 30,45,60 мм), диаметр 12мм | 1 | шт. | 15 960,00 | 16 123,00 | 15 800,00 | 15 961,00 |
| 65 | Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты изогнутые для наложения циркулярного анастомоза DST Series EEA (аппарат 31 мм, с поворачивающейся после прошивания головкой и скрепками DST, высота скрепки 4,8мм) | 1 | шт. | 28 990,00 | 29 286,00 | 28 700,00 | 28 992,00 |
| 66 | Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты для наложения кожного шва Appose ULС, 35 широких скобок | 1 | уп. | 9 546,00 | 9 643,00 | 9 450,00 | 9 546,33 |
| 67 | Инструменты хирургические сшивающие для наложения ниточного шва серии Endo Stitch (10 мм) | 1 | шт. | 12 243,00 | 12 368,00 | 12 120,00 | 12 243,67 |
| 68 | Инструмент электролигирующий к аппарату электрохирургическому модели Force Triad | 1 | шт. | 49 899,00 | 50 409,00 | 49 400,00 | 49 902,67 |
| 69 | Ирригационный набор д/пациента | 1 | шт. | 5 536,00 | 5 592,00 | 5 480,00 | 5 536,00 |
| 70 | Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим AutoSuture. Кассеты к инструментам сшивающим линейным Endo GIA Universal (Endo GIA Universal Straight) (прямая, 30 мм, 6 рядов скобок высотой 2,5 мм, нож, для сосудов, 12 мм, цвет белый) | 1 | уп. | 61 213,00 | 61 837,00 | 60 600,00 | 61 216,67 |
| 71 | Кассеты к инструментам Endo GIA Universal прямые, 60 мм, 6 рядов скобок 4,8 мм, нож, 15 мм, зеленые | 1 | уп. | 72 122,00 | 72 858,00 | 71 400,00 | 72 126,67 |
| 72 | Кассеты к инструментам Endo GIA Universal прямые, 60 мм, 6 рядов скобок 3,5 мм, нож, 12 мм, синие | 1 | уп. | 72 122,00 | 72 858,00 | 71 400,00 | 72 126,67 |
| 73 | Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих серии Endo Stitch (нить Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида), 120 см, 2/0) | 1 | уп. | 35 879,00 | 36 245,00 | 35 520,00 | 35 881,33 |
| 74 | Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих серии Endo Stitch (нить Материал хирургический шовный рассасывающийся Полисорб (глиголид/лактида), 120 см, размер 3/0) | 1 | уп. | 29 334,00 | 29 633,00 | 29 040,00 | 29 335,67 |
| 75 | Кассеты со скобами к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Rex 60 мм, белые уп/12шт | 1 | уп. | 141 819,00 | 143 266,00 | 140 400,00 | 141 828,33 |
| 76 | Кассеты со скобами к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Flex 60 мм, зеленые уп/12шт | 1 | уп. | 141 819,00 | 143 266,00 | 140 400,00 | 141 828,33 |
| 77 | Кассеты со скобами к аппарату сшивающе-режущему ECHELON Flex 60 мм, синие уп/12шт | 1 | уп. | 141 819,00 | 143 266,00 | 140 400,00 | 141 828,33 |
| 78 | Кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему ECHELON 60 ENDOPATH, черные уп/12шт | 1 | уп. | 151 687,00 | 153 235,00 | 150 170,00 | 151 697,33 |
| 79 | Катетеры для радиочастотной абляции внутривенные ClosureFast диаметр 7 fr, длина 100 см, стерильные (1 шт.в кор.) | 1 | шт. | 17 071,00 | 17 245,00 | 16 900,00 | 17 072,00 |
| 80 | Катетеры для радиочастотной абляции. Катетеры внутривенные ClosureFast диаметр 7 fr, длина 60 см, стерильные (1 шт.в кор.) | 1 | шт. | 17 071,00 | 17 245,00 | 16 900,00 | 17 072,00 |
| 81 | Набор трубок д/пациента о/п. | 1 | шт. | 2 869,00 | 2 898,00 | 2 840,00 | 2 869,00 |
| 82 | Ножницы Harmonic АСЕ+ с технологией адаптации к тканям для открытых и эндоскопических операций, длина ствола 23 см | 1 | уп. | 310 283,00 | 313 449,00 | 307 180,00 | 310 304,00 |
| 83 | Ножницы Harmonic АСЕ+ с технологией адаптации к тканям для открытых и эндоскопических операций, длина ствола 36 см уп/6шт | 1 | уп. | 319 970,00 | 323 235,00 | 316 770,00 | 319 991,67 |
| 84 | Ножницы HARMONIC ACE+7 с технологией адаптации к тканям и функцией продвинутого гемостаза (для лапароскопических операций 5мм, 45см) | 1 | уп. | 323 132,00 | 326 429,00 | 319 900,00 | 323 153,67 |
| 85 | Троакар без ножа (диаметр 12мм, длина 100 мм) уп.6шт | 1 | уп. | 54 869,00 | 55 429,00 | 54 320,00 | 54 872,67 |
| 86 | Троакар без ножа (диаметр 15мм, длина 100 мм) | 1 | уп. | 54 869,00 | 55 429,00 | 54 320,00 | 54 872,67 |
| 87 | FT3000 Инструменты электрохирургические моно и биполярные к аппаратам Force Triad. Электрод-скальпель трехкнопочный, антипригарный, кабель 3 м | 1 | шт. | 3 516,00 | 3 552,00 | 3 480,00 | 3 516,00 |
| 88 | Клипсы LIGACLIP EXTRA (средне-большие, по 6 в кассете),уп.18шт | 1 | уп. | 11 768,00 | 11 888,00 | 11 650,00 | 11 768,67 |
| 89 | Клипсы LIGACLIP EXTRA (большие, по 6 в кассете), уп.18шт | 1 | уп. | 11 768,00 | 11 888,00 | 11 650,00 | 11 768,67 |
| 90 | Инструменты электрохирургические моно и биполярные в отдельных упаковках. Электрод пациента возвратный (двухсекционный, REM-типа, дл. кабеля 2,7 м) | 1 | шт. | 677,00 | 684,00 | 670,00 | 677,00 |
| 91 | Материал шовный рассасывающийся, 56-70 дн., 75 см, фиолетовый, 2-0, с иглой CV-25, колющая, 1/2 круга, 22 мм | 1 | уп. | 10 910,00 | 11 021,00 | 10 800,00 | 10 910,33 |
| 92 | Материал шовный нерассасывающийся, 45 см, синий, 4-0, с иглой C-14, обратно-режущая, 3/8 круга, 24 мм | 1 | уп. | 9 394,00 | 9 490,00 | 9 300,00 | 9 394,67 |
| 93 | Материал шовный нерассасывающийся, 75 см, синий, 2-0, с иглой V-20, колющая, 1/2 круга, 26 мм | 1 | уп. | 9 899,00 | 10 000,00 | 9 800,00 | 9 899,67 |
| 94 | Материал шовный рассасывающийся, 90-110дн., 23 см, фиолетовый, 3-0, с иглой GU-46, колющая, 5/8 круга, 27 мм | 1 | уп. | 23 132,00 | 23 368,00 | 22 900,00 | 23 133,33 |
| 95 | Шейвер агрессивный 5.0 (оранжевый), 5 шт. | 1 | уп. | 45 556,00 | 46 021,00 | 45 100,00 | 45 559,00 |
| 96 | Лезвие для пилы 30 x 15 x 16 x 0.4 мм | 1 | шт. | 3 748,00 | 3 786,00 | 3 710,00 | 3 748,00 |
| 97 | Электрод, нейтральный, двухсекционный, одноразовый | 1 | шт. | 1 920,00 | 1 939,00 | 1 900,00 | 1 919,67 |
| 98 | Интродьюсер гемостатический в комплекте с иглой RADIFOCUS INTRODUSER II набор R | 1 | шт. | 1 920,00 | 1 939,00 | 1 900,00 | 1 919,67 |
| 99 | Материал шовный рассасывающийся, 56-70, 90 см, фиолетовый, 0, с иглой GS-25 | 1 | уп. | 9 697,00 | 9 796,00 | 9 600,00 | 9 697,67 |
| 100 | Материал шовный рассасывающийся, 90-110 , 75 см, фиолетовый, 0, с иглой GS-21 | 1 | уп. | 14 243,00 | 14 388,00 | 14 100,00 | 14 243,67 |
| 101 | Шовный материал V-Loc™, не рассасывающийся, монофиламентный, 23 см, синий, 3-0 (М2), с иглой V-20, колющие, 1/2 круга, 26 мм | 1 | уп. | 28 000,00 | 28 286,00 | 27 720,00 | 28 002,00 |
| 102 | Материал шовный рассасывающийся, 180дн., 23 см, зеленый, 3-0, с иглой V-30, колющая, 1/2 круга, 30 мм | 1 | уп. | 24 142,00 | 24 388,00 | 23 900,00 | 24 143,33 |
| 103 | Лапаросоническая рукоять для ручной активации | 1 | шт. | 170 627,00 | 172 368,00 | 168 920,00 | 170 638,33 |
| 104 | Кассеты со скобами к аппаратам сшивающе-режущим ECHELON, синяя | 1 | уп. | 151 687,00 | 153 235,00 | 150 170,00 | 151 697,33 |
| 105 | Кассеты со скобами к аппаратам сшивающе-режущим ECHELON, зелёная | 1 | уп. | 151 687,00 | 153 235,00 | 150 170,00 | 151 697,33 |
| 106 | Аппарат эндоскопический сшивающий артикуляционный ECHELON линейный с ножом (45 мм., 340 мм.) | 1 | уп. | 67 051,00 | 67 735,00 | 66 380,00 | 67 055,33 |
| 107 | Кассеты со скобами к аппаратам сшивающе-режущим ECHELON Flex Plus: Кассета ECHELON 45 мм, 6 рядов, золотая | 1 | уп. | 151 687,00 | 153 235,00 | 150 170,00 | 151 697,33 |
| 108 | Кассеты со скобами к аппаратам сшивающе-режущим ECHELON Flex Plus: Кассета ECHELON 45 мм, 6 рядов, синяя | 1 | уп. | 151 687,00 | 153 235,00 | 150 170,00 | 151 697,33 |
| 109 | Кассеты со скобами к аппаратам сшивающе-режущим ECHELON Flex Plus: Кассета ECHELON 45 мм, 6 рядов, зелёная | 1 | уп. | 151 687,00 | 153 235,00 | 150 170,00 | 151 697,33 |
| 110 | ПДС ПЛЮС Антибактериальный фиолетовый М4 (1) петля 150см игла колющая CTX 48 мм | 1 | уп. | 13 576,00 | 13 715,00 | 13 440,00 | 13 577,00 |
| 111 | Троакар Endopath Xcel без ножа (диаметр 11 мм, длина 100 мм) | 1 | уп. | 54 869,00 | 55 429,00 | 54 320,00 | 54 872,67 |
| 112 | Троакар Endopath Xcel с защитным колпачком со стабилизацией (с плоским лезвием, c технологией очистки, диаметр 5 мм., длина 100 мм.) | 1 | уп. | 42 708,00 | 43 143,00 | 42 280,00 | 42 710,33 |
| 113 | Троакар Endopath Xcel с защитным колпачком со стабилизацией (с плоским лезвием, диаметр 5 мм., длина 75 мм) | 1 | уп. | 40 122,00 | 40 513,00 | 39 720,00 | 40 118,33 |
| 114 | Кассеты со скобами к аппаратам сшивающе-режущим ECHELON Flex Plus: Кассета ECHELON 60 мм, 6 рядов, золотая | 1 | уп. | 151 687,00 | 153 235,00 | 150 170,00 | 151 697,33 |
| 115 | Клипсонакладыватель хирургический LIGACLIP для эндоскопической хирургии (средний, белый, без клипс) | 1 | шт. | 96 415,00 | 97 398,00 | 95 450,00 | 96 421,00 |
| 116 | Клипсонакладыватель хирургический LIGACLIP для эндоскопической хирургии (большой, желтый, без клипс) | 1 | шт. | 96 415,00 | 97 398,00 | 95 450,00 | 96 421,00 |
| 117 | Кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему ECHELON 45 ENDOPATH, зеленые | 1 | уп. | 141 819,00 | 143 266,00 | 140 400,00 | 141 828,33 |
| 118 | Кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему ECHELON 45 ENDOPATH, синие | 1 | уп. | 141 819,00 | 143 266,00 | 140 400,00 | 141 828,33 |
| 119 | КЛИПАППЛИКАТОР ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ETHICON LIGAMAX EL5ML | 1 | уп | 50 617,00 | 51 133,00 | 50 110,00 | 50 620,00 |
| 120 | Аппарат сшивающий циркулярный со скобками и регулируемой высотой их закрытия изогнутый ILS, PROXIMATE ILS (29 мм, 18 см) | 1 | уп | 82 627,00 | 83 470,00 | 81 800,00 | 82 632,33 |
| 121 | Материал хирургический, шовный, нерассас., 0синий 45 см. игла 37мм 1/2 колющая (уп/12шт) | 1 | уп | 28 708,00 | 29 000,00 | 28 420,00 | 28 709,33 |
| 122 | Диссектор ультразвуковой беспроводной в комплекте с тарированным ключом к хирургическому ультразвуковому беспроводному режущему инструменту Sonicision,в уп/6шт. | 1 | уп | 286 061,00 | 288 980,00 | 283 200,00 | 286 080,33 |
| 123 | Кабель соединительный монополярный (одноразовый, лапароскопический, длина 3,0м, к генератору Force Triad для управления режимом Valleylab), уп/25шт. | 1 | уп. | 40 203,00 | 40 613,00 | 39 800,00 | 40 205,33 |
| ИТОГО cумма цен единиц товаров, руб. | 5 562 721,00 | 5 619 456,00 | 5 507 035,00 | 5 563 070,67 |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

# Место поставки товара:

109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

109388, Россия, Москва, Шоссейная, 43

# Сроки  поставки товара: 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Договора.

# Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

# Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

# Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

# Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

# Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 , 3й этаж.

# Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

# Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

# Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

# Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

# Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

# Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

# Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

# Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

# Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

# Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.