УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 23/2020

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов для лаборатории НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов для лаборатории  для нужд НУЗ ДКБ  им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № | Наименование | Техническая характеристика | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Набор для определения общей активности a-амилазы в крови и моче | Метод: ферментативный кинетический фотометрический тест. Cубстрат ЕРS-G7. Длина волны 405 нм. Линейность в диапазоне не уже 3 Е/л - 2000 Е/л. Чувствительность: не более 3 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 168 мл. Количество определений для СА-270: не менее 700. Флаконы и штрих-кода, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе Furuno CA-270/CA-400 /СА-800 без переливания. | 2 | Набор |
|  | Набор для определения активности аланинаминотрансферазы | Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC. Длина волны 340 нм. Линейность в диапазоне не уже 4 - 600 Е/л. Чувствительность: не более 4 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 168 мл. Количество определений для СА-270: не менее 700. Флаконы и штрих-кода, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе Furuno CA-270/CA-400 /СА-800 без переливания. | 8 | Набор |
|  | Набор для определения содержания альбумина | Метод: Фотометрический тест с бромкрезоловым зеленым, конечная точка. Длина волны, в пределах диапазона 540 - 600 нм. Линейность в диапазоне не уже 2 - 60 г/л. Чувствительность: не более 1,5 г/л. Жидкий стабильный готовый к использованию реагент и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 192 мл. Количество определений для СА-270: не менее 860. Флаконы и штрих-кода, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе Furuno CA-270/CA-400 /СА-800 без переливания. | 2 | Набор |
|  | Набор для определения активности аспартатаминотрансферазы | Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC. Длина волны 340 нм. Линейность в диапазоне не уже 2 - 700 Е/л. Чувствительность: не более 2 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 168 мл. Количество определений для СА-270: не менее 700. Флаконы и штрих-кода, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе Furuno CA-270/CA-400 /СА-800 без переливания. | 8 | Набор |
|  | Набор для определения содержания общего билирубина | Метод: Фотометрический колориметрический тест с 2, 4-дихлоранилином (ДХА), конечная точка. Длина волны, в пределах диапазона 540 - 560 нм. Линейность в диапазоне не уже 0,1- 30 мг/дл (1,7 - 510 мкмоль/л). Чувствительность: не более 0,07 мг/дл (1,2 мкмоль/л). Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Калибровка по универсальному мультикалибратору. Фасовка: не менее 168 мл. Количество определений для СА-270: не менее 700. Флаконы и штрих-кода, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе Furuno CA-270/CA-400 /СА-800 без переливания. | 6 | Набор |
|  | Набор для определения содержания прямого билирубина | Метод: Фотометрический колориметрический тест с 2,4-дихлоранилином (ДХА), конечная точка. Дина волны, в пределах диапазона 540 – 560 нм. Линейность в диапазоне не уже 0,1 -10 мг/дл (1,7-170 мкмоль/л). Чувствительность: не более 0,1 мг/дл (1,7 мкмоль/л). Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Калибровка по универсальному мультикалибратору. Фасовка: не менее 168 мл. Количество определений для СА-270: не менее 700. Флаконы и штрих-кода, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе Furuno CA-270/CA-400 /СА-800 без переливания. | 2 | Набор |
|  | Набор для определения активности гамма-глутамилтрансферазы | Метод: Колориметрический, кинетический, в соответствии с методом Szasz/Persijn / IFCC. Длина волны 405 нм. Линейность в диапазоне не уже 2 -1200 Е/л. Чувствительность: не более 2 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С.Фасовка: не менее 168 мл. Количество определений для СА-270: не менее 700. Флаконы и штрих-кода, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе Furuno CA-270/CA-400 /СА-800 без переливания. | 4 | Набор |
|  | Набор для определения содержания глюкозы в крови и моче | Метод: Ферментативный фотометрический тест GOD -PAP, метод Триндера, с использованием глюкозооксидазы конечная точка. Bремя реакции : не менее 10 минут при 37°С. Длина волны 500 нм. Линейность в диапазоне не уже 1,0- 400 мг/дл (0,06 - 22,2 ммоль/л). Чувствительность: не более 1,0 мг/дл (0,05 ммоль/л). Жидкий стабильный готовый к использованию. Реагент и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Образцы: сыворотка, плазма, моча. Фасовка: не менее 192 мл. Количество определений для СА-270: не менее 860. Флаконы и штрих-кода, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе Furuno CA-270/CA-400 /СА-800 без переливания. | 6 | Набор |
|  | Набор для определения содержания железа | Метод: фотометрический с ференом по конечной точке. Длина волны 595, 600 нм. Линейность в диапазоне от не более 5 до не менее 1000 мкг/дл (не более 0,9–не менее 179 мкмоль/л). Чувствительность: не более 2 мкг/дл (не более 0,4 мкмоль/л). Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка:не менее 168 мл. Количество определений для СА-270: не менее 700. Флаконы и штрих-кода, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе Furuno CA-270/CA-400 /СА-800 без переливания. | 2 | Набор |
|  | Набор для определения кальция в крови и моче | Метод: колориметрический фотометрический метод с использованием арсеназо III по конечной точке. Длина волны, в пределах диапазона 630– 670 нм. Линейность в диапазоне не уже 0,04 -20 мг/дл ( 0,01– 5 ммоль/л). Чувствительность: не более 0,04 мг/дл (0,01 ммоль/л). Жидкие стабильные готовые к использованию реагент и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 192 мл. Количество определений для СА-270: не менее 860. Флаконы и штрих-кода, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе Furuno CA-270/CA-400 /СА-800 без переливания. | 2 | Набор |
|  | Набор для определения содержания креатинина в крови и моче | Метод: кинетический тест без депротеинизации, в соответствии с методом Яффе, кинетика по двум точкам. Длина волны, в пределах диапазона 490 - 510 нм. Линейность в диапазоне не уже 0,2 -15 мг/дл (18 - 1330 мкмоль/л). Чувствительность: не более 0,2 мг/дл (17 мкмоль/л). Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +25°С. Фасовка: не менее 168 мл. Количество определений для СА-270: не менее 700. Флаконы и штрих-кода, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе Furuno CA-270/CA-400 /СА-800 без переливания. | 6 | Набор |
|  | Набор для определения общей активности лактатдегидрогеназы | Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый DGKC. Длина волны 340 нм. Линейность в диапазоне от не более 10 до не менее 1200 Е/л. Чувствительность не более 5 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 168 мл. Количество определений для СА-270: не менее 700. Флаконы и штрих-кода, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе Furuno CA-270/CA-400 /СА-800 без переливания. | 4 | Набор |
|  | Набор для определения мочевой кислоты в крови и моче | Метод: уриказный метод - TOOS, ферментативный фотометрический тест с аскорбатоксидазой, конечная точка. Длина волны 550 нм. Линейность в диапазоне от не более 10 - не менее 2500 мкмоль/л. Чувствительность: не более 6 мкмоль/л. Стабильность: Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 168 мл. Количество определений для СА-270: не менее 700. Флаконы и штрих-кода, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе Furuno CA-270/CA-400 /СА-800 без переливания. | 2 | Набор |
|  | Набор для определения содержания мочевины в крови и моче | Метод: Уреазный глутаматдегидрогеназный, ферментативный УФ тест, кинетический. Длина волны 340 нм. Линейность в диапазоне не уже 2 до - 300 мг/дл ( 0,3 – 50 ммоль/л) для сыворотки и плазмы и не менее 5 моль/л (30 г/дл) для мочи. Чувствительность: не более 2,0 мг/дл (0,3 ммоль). Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 168 мл. Количество определений для СА-270: не менее 700. Флаконы и штрих-кода, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе Furuno CA-270/CA-400 /СА-800 без переливания. | 6 | Набор |
|  | Набор для определения содержания общего белка | Метод: Фотометрический тест в соответствии с биуретовым методом, конечная точка. Длина волны 540 нм. Линейность в диапазоне не уже 0,05 -15 г/дл (0,5 -150 г/л). Чувствительность: не более 0,05 г/дл (0,5 г/л). Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 168 мл. Количество определений для СА-270: не менее 700. Флаконы и штрих-кода, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе Furuno CA-270/CA-400 /СА-800 без переливания. | 10 | Набор |
|  | Набор для определения содержания триглицеридов | Метод: Ферментативный фотометрический тест с глицерол-3-фосфатоксидазой, метод Триндера, конечная точка. Длина волны 500 нм. Время реакции не менее 10 минут. Линейность в диапазоне от не более 1 до не менее 1000 мг/дл (не более 0,01 – не менее 11,3 ммоль/л). Чувствительность: не более 1 мг/дл (не более 0,01 ммоль/л). Жидкие стабильные готовые к использованию реагент и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 192 мл. Количество определений для СА-270: не менее 860. Флаконы и штрих-кода, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе Furuno CA-270/CA-400 /СА-800 без переливания. | 2 | Набор |
|  | Набор для определения активности щелочной фосфатазы | Метод: Кинетический фотометрический тест, рекомендуемый DGKC. Длина волны, в пределах диапазона 400 – 420 нм. Линейность в диапазоне от не более 3 до не менее 4500 Е/л. Чувствительность: не более 3 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 168 мл. Количество определений для СА-270: не менее 700. Флаконы и штрих-кода, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе Furuno CA-270/CA-400 /СА-800 без переливания. | 2 | Набор |
|  | Набор для определения содержания холестерина | Метод: Ферментативный фотометрический тест CHOD-PAP, метод Триндера, конечная точка. Длина волны 500 нм. Время реакции не менее 10 минут. Линейность в диапазоне от не более 3 до не менее 750 мг/дл (не более 0,08 – не менее 19,4 ммоль/л). Чувствительность: не более 0,05 ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагент и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 192 мл. Количество определений для СА-270: не менее 860. Флаконы и штрих-кода, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе Furuno CA-270/CA-400 /СА-800 без переливания. | 3 | Набор |
|  | Набор для определения холестерина липопротеинов высокой плотности с иммуноингибированием | Метод: ферментативный колориметрический тест с прямым иммуноингибированем ЛПНП, ЛПОНП и хиломикронов без стадии центрифугирования по конечной точке. Длина волны 600/700 нм (бихроматика). Линейность в диапазоне от не более 1 до не менее 180мг/дл (от не более 0,03 до не менее 4,7 ммоль/л) Чувствительность: не более 1мг/дл. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия реагенты R1и R2стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Калибровка по калибратору липопротеинов высокой и низкой плотности. Фасовка: не менее 100 мл. Количество определений для СА-270: не менее 330. Флаконы и штрих-кода, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе Furuno CA-270/CA-400 /СА-800 без переливания. | 2 | Набор |
|  | Галогенная лампа | Накаливания, с держателем, напряжение питания - 12В. Потребляемая мощность - 20 Вт. Материал держателя -металл. С присутствием обязательной маркировки, выгравированной на металлической части держателя лампы. Оснащённая соединительными приспособлениями. Производитель - FURUNO ELECTRIC CO., LTD. Предназначена для анализаторов Furuno CA-270. | 1 | Шт. |
|  | Мультикалибратор | Лиофилизированный мультикалибратор, изготовленный на основе человеческой сыворотки, и предназначенный для калибровки автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторов, а также для построения калибровочной кривой при измерении на ручных фотометрах при определении Альбумина, Щелочной фосфатазы, AЛT, AСT, a-Амилазы, Панкреатической амилазы, Прямого билирубина, Общего билирубина, Кальция, Холинэстеразы, Хлоридов, Холестерина, КФК, Креатинина, Железа, ГГТ, ГЛДГ, Глюкозы, a-ГБДГ, β-Гидроксибутирата, Лактаат, ЛДГ, Липазы, Магния, Фосфора, Триглицеридов, Общего белка, Мочевой кислоты, Мочевины. Стабильность в невскрытых флаконах: не менее чем до конца срока годности при температуре +2°С - +8°С. Стабильность аналитов в растворенном калибраторе: не менее 30 дней при -20°С, Билирубин -не менее 14 дней при замораживании. Фасовка: не менее 3 мл. | 6 | Шт. |
|  | Универсальная контрольная сыворотка (нормальный диапазон) | Лиофилизированная, универсальная контрольная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки и предназначенная для проведения внутрилабораторного контроля при определении более 30 параметров (в том числе Панкреатическая амилаза, Аполипротеин А1, Аполипротеин В, Холинэстераза, ГЛДГ, α-ГБДГ, ЛПВП, ЛПНП, β-Гидроксибутират, IgA, IgE, IgG, IgM, Лактат, Липаза, Магний, Фосфолипиды, Трансферрин, НЖСС, Калий (ферментативный метод), Натрий (ферментативный метод)). Значения аналитов соответствуют физиологической норме. Стабильность в невскрытых флаконах: до конца срока годности. Стабильность параметров аналитов в растворенной контрольной сыворотке: не менее 30 дней при -20°С, за исключением Билирубина (не менее 14 дней при -20°С при хранении в темноте). Фасовка: не менее 5 мл. | 6 | Шт. |
|  | Универсальная контрольная сыворотка (патологический диапазон) | Лиофилизированная, универсальная контрольная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки и предназначенная для проведения внутрилабораторного контроля при определении более 30 параметров (в том числе Панкреатическая амилаза, Аполипротеин А1, Аполипротеин В, Холинэстераза, ГЛДГ, α-ГБДГ, ЛПВП, ЛПНП, β-Гидроксибутират, IgA, IgE, IgG, IgM, Лактат, Липаза, Магний, Фосфолипиды, Трансферрин, Калий (ферментативный метод), Натрий (ферментативный метод)). Значения аналитов находятся в патологическом диапазоне. Стабильность в невскрытых флаконах: до конца срока годности. Стабильность параметров аналитов в растворенной контрольной сыворотке: не менее 30 дней при -20°С, за исключением Билирубина (не менее 14 дней при -20°С при хранении в темноте). Фасовка: не менее 5 мл. | 4 | Шт. |
|  | Калибратор ЛПВП и ЛПНП | Лиофилизированный калибратор, изготовленный на основе человеческой сыворотки и предназначенный для калибровки автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторов при определении холестерина-ЛПНП и холестерина-ЛПВП прямым ферментативным методом. Стабильность в невскрытых флаконах: до конца срока годности при температуре +2°С – +8°C. Стабильность восстановленного калибратора: не менее одного месяца при температуре -20°С. Фасовка: не менее 3 флаконов по не менее 2 мл. | 2 | Набор |
|  | Универсальный липидный контроль Уровень 1 | Специальный лиофилизированный контрольный материал, изготовленный на основе человеческой сыворотки и предназначенный для проведения внутрилабораторного контроля качества при определении Аполипопротеина А1, Аполипопротеина В, Холестерина, ЛПВП, ЛПНП, Lp-PLA2, Свободных жирных кислот, Фосфолипидов, Триглицеридов на автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторах. Значения аналитов в контрольной сыворотке уровня 1 соответствуют физиологической норме. Стабильность в невскрытых флаконах: до конца срока годности при температуре +2°С – +8°C. Стабильность аналитов в растворенной контрольной сыворотке: не менее 1 месяца при замораживании. Фасовка не менее 3 мл. | 2 | Шт. |
|  | Промывающий раствор С-1 | Применение Промывающий раствор применяется для промывания дозатора и кюветы от остатков в биохимических автоматических анализаторах. Фасовка 500 мл Состав раствора Гипохлорид натрия (67%) – NaOCl Очищенная вода (27%) - H2O Прочие добавки (6%) | 2 | Упак. |
|  | Промывающий раствор №3 | Применение Промывающий раствор применяется для промывания дозатора и кюветы от остатков в биохимических автоматических анализаторах. Фасовка 500 мл Состав раствора Лимонная кислота (6%) - C6H8O7 Щавелевая кислота (7%) - C2H2O4 Полиэтиленгликоль #400 (7%) - HO(CH2CH2O)nH Очищенная вода (72%) - H2O Прочие добавки (8%) | 2 | Упак. |
|  | Промывающий раствор №9 | Применение Промывающий раствор применяется для промывания дозатора и кюветы от остатков в биохимических автоматических анализаторах. Фасовка 500 мл Состав раствора Моноэтаноламин (7%) - С2H7NO Ацетат натрия (1%) - CH3COONa Полиэтилен-полиокси-пропилен (3%) - C3H14O2 Очищенная вода (83%) - H2O Прочие добавки (6%) | 2 | Упак. |
|  | Пакеты раствора стандарта 1 | Сфера применения: Расходные материалы для анализаторов электролитов JOKOH EX-Ds Назначение: Раствор стандарта 1 предназначен для калибровки, рутинной промывки и заполнения жидкостной системы ионоселективных анализаторов EX-Ds. Описание: Прозрачная бесцветная жидкость в герметично закрытом фольгированном пакете с пластиковой резьбовой крышкой. Это химический раствор на основе солей натрия и калия, с заранее заданной концентрацией ионов: Na – 140 Ммоль/л, K – 4,0 Ммоль/л и Cl – 100 Ммоль/л, и содержащий триэтаноламин (0,38 %), уксусную кислоту (0,38%), параформальдегид (0,05%) в качестве консервантов. Размеры горлышка пакета и резьба на нём должны обеспечивать герметичное соединение с крышками для реагентов анализатора; EX-Ds. Фасовка и объем: 2 пакета по 470 мл. | 10 | Шт. |
|  | Пакеты раствора стандарта 2 | Сфера применения: Расходные материалы для анализаторов электролитов JOKOH EX-Ds Назначение: Раствор стандарта 2 предназначен для калибровки ионоселективных анализаторов EX-D и EX-Ds. Описание: Прозрачная бесцветная жидкость в герметично закрытом фольгированном пакете с пластиковой резьбовой крышкой. Это химический раствор на основе солей натрия и калия, с заранее заданной концентрацией ионов: Na – 160 Ммоль/л, K – 6,0 Ммоль/л и Cl – 120 Ммоль/л, и содержащий триэтаноламин (0,38 %), уксусную кислоту (0,38%), параформальдегид (0,05%) в качествеконсервантов. Размеры горлышка пакета и резьба на нём должны обеспечивать герметичное соединение с крышками для реагентов анализатора EX-Ds. Фасовка и объем: 2 пакета по 140 мл. | 20 | Шт. |
|  | Раствор Контрольный для Газов Крови и Электролитов | Состав набора: 30 ампул - 10х1,8мл низкий уровень, 10х1,8 нормальный уровень, 10х1,8 высокий уровень. Предназначен для проведения внутрилабораторного контроля качества по трем уровням при работе с ионселективным анализатором E-Lyte 5. Три уровня: высокий, нормальный, низкий. Контрольные растворы, входящие в состав набора, находятся в запаянных стеклянных ампулах объемом 1,8 мл. | 1 | Шт. |
|  | Моющий раствор | Сфера применения: Расходные материалы для анализаторов электролитов JOKOH EX-Ds Назначение: Моющий раствор предназначен для промывки / очищения жидкостной системы ионоселективных анализаторов EX-Ds. Описание: Прозрачная бесцветная жидкость в пластиковом флаконе. Это химический раствор (концентрат для разведения 1:5) на основе протеазы. Состав: борат натрия 1%, протеаза 5-15%, ПАВ 1-10%, очищенная вода 70-85%, pH7,1. Фасовка и объем: 1 флакон 25 мл в комплекте с чашечкой с крышкой для разведения. | 4 | Шт. |
|  | Набор реагентов для определения Активированного частичного тромбопластинового времени в плазме крови | Назначение: Реагент для определения Активированного частичного тромбопластинового времени в плазме крови человека методом регистрации времени образования фибринового сгустка. Свойства: Продолжительность АЧТВ в пуле донорской плазмы, секунды: 21-39 Состав: Реагент 1: АЧТВ-реагент активатор эллаговая кислота (прозрачная жидкость с желтовато-зеленым оттенком) Реагент 2:Раствор кальция хлорида 0,025М (Прозрачная бесцветная жидкость) Комплектация: на 200-400 определений при расходе 100-50 мкл реагента: АЧТВ-реагент: 5 флаконов по 4 мл. Раствор Кальция Хлорида 0,025М: 5 флаконов по 4 мл. Инструкция по применению Паспорт | 6 | Набор |
|  | Ланцеты однократного применения стерильные забора капиллярной крови лезвие 1,6мм, фиолетовый | Ланцеты стерильные, автоматические, с механизмом самоактивации, срабатывающим от нажатия кнопки, исключающим повторное применение. Ланцеты не контактно-активируемые, безопасные, для осуществления прокола на фиксированную глубину 1.6 мм (ширина лезвия 1,5 мм, позволяет получить большой объем крови 200-500 мкл). Ланцет заключен в пластиковый чехол белого цвета грибовидной формы и имеет спусковой мембранный пружинный механизм. Активация ланцета происходит при прикосновении к коже и нажатии на кнопку спуска иглы. После прокола ланцет автоматически втягивается в пластиковый чехол и блокируется. Упаковка 200 штук, Стерилизация гамма-излучения. Цвет – фиолетовый. | 10 | Упак. |
|  | Микропробирки полипропиленовые конические с колпачком типа Эппендорф | Микропробирка полипропиленовая, коническая, тип Eppendorf, без градуировки, полупрозрачная, с интегрированной крышечкой. По центру крышечки зона не менее 5 мм диаметром из ультратонкого полипропилена для обеспечения прокалывания иглой автоанализаторов. Объем 1,5 мл. Упаковка - россыпью 1000 шт. в п/э пакете. | 2 | Упак. |
|  | Пластинка для подсчёта элементов в осадке мочи, на 10 образцов | Пластинка для микроскопии осадка мочи на 10 образцов. Изготовлена из ПММК. Размеры 83х33 мм. Камеры для подсчета 9х7 мм расположены в 2 ряда, пронумерованны от 1 до 10 по часовой стрелке. Область подсчета (в каждой камере) представляет собой квадрат со сторонами 3 мм, разделённый двойной линией на квадраты со стороной 1 мм. Каждый квадрат со стороной 1 мм разделён (тонкой одинарной линией) на маленькие квадраты со сторонами 0,333 мм. То есть каждая счётная сетка разделена на 81 маленькую ячейку со стороной 0,333 мм. Распределение образца по счетной сетке: 0,9 мкл – по всей поверхности счётной сетки; 0,1 мкл – внутри каждого квадрата со стороной 1 мм; 0,0111мкл – внутри каждого из маленьких квадратов со стороной 0,333 мм. Упаковка 100 шт. в картонной коробке. | 2 | Упак. |
|  | Полоски диагностические типа UrineRS модели А-10 | Количество измеряемых параметров 10 Измеряемые параметры (в порядке расположения на пластиковой основе) лейкоциты, нитриты, уробилиноген, белок, рН, эритроциты, удельная плотность, кетоны, билирубин, глюкоза Интерпретация результата Качественный и полуколичественный анализ РЕАГЕНТЫ (по сухому весу в момент нанесения на полоску): Глюкоза: 16,3% глюкозооксидаза; 0,6% пероксидаза; 7,0% иодид калия; 76,1% буфер и инертные вещества. Билирубин: 0,4% 2, 4-дихлоранилиновая соль диазония, сбалансированная с буфером и инертными веществами. Кетоны: 7,7% нитропруссид натрия, сбалансированный с буфером и инертными веществами. Удельный вес: 2,8% бромтимоловый синий, 69,0% поли (метилвиниловый эфир/ малеиновый ангидрид); 28,2% гидроксид натрия Кровь: 6,6% гидроперекись кумола; 4,0% 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин; 89,4% буфер и инертные вещества. pH: 0,2% метиловый красный; 2,8% бромотимоловый синий; 97% буфер и инертные вещества. Белок: 0,3% тетрабромофенол синий; 99,7% буфер и инертные вещества. Уробилиноген: 2,9% p-диэтиламинобензальдегид, сбалансированный с буфером и инертными веществами. Нитрит: 1,4% p-арсаниловая кислота, сбалансированная с буфером и инертными веществами. Лейкоциты: 0,4% производное эстериндоксила; 0,2% соль диазония; 99,4% буфер и инертные вещества. Диапазон чувствительности Глюкоза: 4 – 7 ммоль/л Билирубин: 0.4 – 0.8 мг/дл Эритроциты: 5 – 20 эритроцитов на мкл Белок: 0.15 – 0.3 г/л Уробилиноген: 3.2 – 16 мкмоль/л Нитриты: 13 – 22 мкмоль/л Лейкоциты: 5 – 15 лейкоцитов на мкл Кетоны: 0.5 – 1.0 ммоль/л Фасовка: 100шт./уп | 7 | Упак. |
|  | Набор реагентов для определения С-реактивного белка в реакции агглюцинации латекса "СРБ латекс-тест" | Набор предназначен для выявления и определения содержания СРБ в сыворотке крови человека методом реакции агглютинации латекса (РАЛ). Набор позволяет обнаруживать СРБ в неразведенной сыворотке крови человека в концентрации от 6 мг/л и выше. СРБ-латексный реагент – суспензия монодисперсного полистирольного латекса с иммобилизованным на поверхности его частиц иммуноглобулином (IgG) к СРБ человека. Состав набора: 1. СРБ-латексный реагент (5 мл); 2. физиологический раствор (ФР); 3. положительная контрольная сыворотка (К+); 4. отрицательная контрольная сыворотка (К–); 5. карточки для постановки реакции. Все компоненты набора розлиты во флаконы с завинчивающейся крышкой и готовы к использованию. Объем исследуемого образца 20 мкл. Учет результатов реакции через 2 минуты. Определение концентрации СРБ (мг/л) = 6 мг/л×(величина, обратная титру образца). | 1 | Набор |
|  | Реагент для приготовления стабилизатора крови (Цитрат натрия). | 3-х замещенный, 5,5-водный, 38%-ый раствор (1,1 М) цитрата натрия. Концентрат для приготовления консерванта для взятия крови. Для коагулологии готовый раствор должен быть с концентрацией цитрата натрия 0,109 М. Состав набора: не менее 6 фл.х10 мл | 2 | Набор |
|  | Лейкодиф -окрашивания мазков крови | Набор для быстрого окрашивания мазков крови. Набор содержит растворы для быстрого окрашивания мазков крови. Окрашивание проводят погружением в окрашивающие растворы мазков. Интенсивность окрашивания возможно регулировать числом погружений в краситель. Реактивы : 1. Фиксирующий раствор Метанол 24 моль/л Нафталиновый зеленый 1 мг/л (200мл) 2. Окрашивающий раствор 1 Эозин У 1,73 ммоль/л Фосфатный буфер, рН 6,8, 60 ммоль/л (200мл) 3. Окрашивающий раствор 2 АзурII 12 г/л Фосфатный буфер, рН 6,8, 60 ммоль/л 200 мл 4. Таблетки для приготовления промывающего раствора Фосфатный буфер, рН 7,2, 2,5 ммоль/табл. (5 штук) | 3 | Набор |
|  | Экспресс-тест иммунохроматогр.BRAHMS PCT-Q для полуколичественного определения прокальцитонина РСТ в сыворотке крови человека | Иммунохроматографический тест для полуколичественного определения прокальцитонина (ПКТ), проводимый с целью контроля и диагностики терапии при тяжелых бактериальных инфекциях и сепсисе с первого дня жизни. 1 набор для проведения 25 исследований содержит: 25 тестов, 25 контрольных карт, 1 инструкцию по использованию, 1 отчет по контролю качества. Каждый тест индивидуально запечатан в упаковку. 1 упаковка содержит: 1 тест, 1 одноразовую пипетку из пластика, 1 пакет с осушителем. Стабильность и условия хранения: в запечатанном виде при температуре 2-30°С до срока, указанного на упаковке. Тип измеряемого образца: плазма или сыворотка. Наличие возможности работать с образцами, подвергавшимися заморозке. Диапазоны данных теста соответствуют трем контрольным значениям: 0.5 мкг/л, 2.0 мкг/л, 10.0 мкг/л. Время измерения: 30 минут. Объем измеряемого образца: 200 мкл. Диагностическая чувствительность: 90-92%; специфичность: 92-98%. При интерпретации результатов исследования отсутствуют «серые зоны». | 1 | Шт. |

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 1 225 453 (Один миллион двести двадцать пять тысяч  четыреста пятьдесят три) рубля 20 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен.

Расчет начальной (максимальной) цены договора:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во, шт. | Предложение № 1 | Предложение №2 | Предложение №3 | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Набор для определения общей активности a-амилазы в крови и моче | 2 | 35 930,40 | 37 008,32 | 37 367,62 | 36 768,78 |
|  | Набор для определения активности аланинаминотрансферазы | 8 | 24 798,40 | 25 542,32 | 25 790,32 | 25 377,01 |
|  | Набор для определения содержания альбумина | 2 | 2 849,00 | 2 934,48 | 2 962,96 | 2 915,48 |
|  | Набор для определения активности аспартатаминотрансферазы | 8 | 24 798,40 | 25 542,32 | 25 790,32 | 25 377,01 |
|  | Набор для определения содержания общего билирубина | 6 | 20 651,40 | 21 270,96 | 21 477,48 | 21 133,28 |
|  | Набор для определения содержания прямого билирубина | 2 | 6 883,80 | 7 090,32 | 7 159,16 | 7 044,42 |
|  | Набор для определения активности гамма-глутамилтрансферазы | 4 | 17 745,20 | 18 277,56 | 18 455,00 | 18 159,25 |
|  | Набор для определения содержания глюкозы в крови и моче | 6 | 9 662,40 | 9 952,26 | 10 048,92 | 9 887,86 |
|  | Набор для определения содержания железа | 2 | 7 774,80 | 8 008,04 | 8 085,80 | 7 956,21 |
|  | Набор для определения кальция в крови и моче | 2 | 5 220,60 | 5 377,22 | 5 429,42 | 5 342,41 |
|  | Набор для определения содержания креатинина в крови и моче | 6 | 10 414,80 | 10 727,22 | 10 831,38 | 10 657,80 |
|  | Набор для определения общей активности лактатдегидрогеназы | 4 | 12 104,40 | 12 467,52 | 12 588,56 | 12 386,82 |
|  | Набор для определения мочевой кислоты в крови и моче | 2 | 11 781,00 | 12 134,44 | 12 252,24 | 12 055,89 |
|  | Набор для определения содержания мочевины в крови и моче | 6 | 22 341,00 | 23 011,26 | 23 234,64 | 22 862,30 |
|  | Набор для определения содержания общего белка | 10 | 18 986,00 | 19 555,60 | 19 745,40 | 19 429,00 |
|  | Набор для определения содержания триглицеридов | 2 | 7 418,40 | 7 640,96 | 7 715,14 | 7 591,50 |
|  | Набор для определения активности щелочной фосфатазы | 2 | 4 688,20 | 4 828,84 | 4 875,72 | 4 797,58 |
|  | Набор для определения содержания холестерина | 3 | 8 804,40 | 9 068,52 | 9 156,57 | 9 009,83 |
|  | Набор для определения холестерина липопротеинов высокой плотности с иммуноингибированием | 2 | 21 331,20 | 21 971,14 | 22 184,44 | 21 828,92 |
|  | Галогенная лампа | 1 | 93 064,80 | 95 856,74 | 96 787,39 | 95 236,31 |
|  | Мультикалибратор | 6 | 3 894,00 | 4 010,82 | 4 049,76 | 3 984,86 |
|  | Универсальная контрольная сыворотка (нормальный диапазон) | 6 | 5 524,20 | 5 689,92 | 5 745,18 | 5 653,10 |
|  | Универсальная контрольная сыворотка (патологический диапазон) | 4 | 3 858,80 | 3 974,56 | 4 013,16 | 3 948,84 |
|  | Калибратор ЛПВП и ЛПНП | 2 | 30 553,60 | 31 470,20 | 31 775,74 | 31 266,51 |
|  | Универсальный липидный контроль Уровень 1 | 2 | 5 185,40 | 5 340,96 | 5 392,82 | 5 306,39 |
|  | Промывающий раствор С-1 | 2 | 53 064,00 | 54 655,92 | 55 186,56 | 54 302,16 |
|  | Промывающий раствор №3 | 2 | 110 889,60 | 114 216,28 | 115 325,18 | 113 477,02 |
|  | Промывающий раствор №9 | 2 | 82 456,80 | 84 930,50 | 85 755,08 | 84 380,79 |
|  | Пакеты раствора стандарта 1 | 10 | 200 268,00 | 206 276,00 | 208 278,70 | 204 940,9 |
|  | Пакеты раствора стандарта 2 | 20 | 218 472,00 | 225 026,20 | 227 210,80 | 223 569,67 |
|  | Раствор Контрольный для Газов Крови и Электролитов | 1 | 6 383,30 | 6 574,80 | 6 638,63 | 6 532,24 |
|  | Моющий раствор | 4 | 15 292,80 | 15 751,60 | 15 904,52 | 15 649,64 |
|  | Набор реагентов для определения Активированного частичного тромбопластинового времени в плазме крови | 6 | 9 688,80 | 9 979,44 | 10 076,34 | 9 914,86 |
|  | Ланцеты однократного применения стерильные забора капиллярной крови лезвие 1,6мм, фиолетовый | 10 | 23 670,00 | 24 380,10 | 24 616,80 | 24 222,30 |
|  | Микропробирки полипропиленовые конические с колпачком типа Эппендорф | 2 | 2 318,80 | 2 388,36 | 2 411,56 | 2 372,90 |
|  | Пластинка для подсчёта элементов в осадке мочи, на 10 образцов | 2 | 11 242,00 | 11 579,26 | 11 691,68 | 11 504,31 |
|  | Полоски диагностические типа UrineRS модели А-10 | 7 | 7 430,50 | 7 653,45 | 7 727,72 | 7 603,89 |
|  | Набор реагентов для определения С-реактивного белка в реакции агглюцинации латекса "СРБ латекс-тест" | 1 | 2 875,40 | 2 961,66 | 2 990,42 | 2 942,4933 |
|  | Реагент для приготовления стабилизатора крови (Цитрат натрия). | 2 | 3 126,20 | 3 219,98 | 3 251,24 | 3 199,14 |
|  | Лейкодиф -окрашивания мазков крови | 3 | 7 025,70 | 7 236,48 | 7 306,74 | 7 189,64 |
|  | Экспресс-тест иммунохроматогр.BRAHMS PCT-Q для полуколичественного определения прокальцитонина РСТ в сыворотке крови человека | 1 | 27 042,80 | 27 854,08 | 28 124,51 | 27 673,79 |
|  | ИТОГО | 1 197 511,30 | 1 233 436,61 | 1 245 411,62 | 1 225 453,20 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать все  расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Шоссейная улица, дом 43.

Сроки  поставки товара: 12 (Двенадцать) месяцев.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус, 1-й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ______________2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждой котировочной заявки, должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы и представлены с описью документов.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.