УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 249/19

о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки инструментов и расходных материалов для офтальмологии НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179 (далее – Положение).

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com/

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки инструментов и расходных материалов для офтальмологии НУЗ Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № | Товары | Ед.изм. | Кол-во, шт.* | Технические характеристики | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для факоэмульсификации | уп | 1 | Состав: кассета для сбора жидкости, ирригационно/ аспирационные трубки с разъемами, тест- камеры, ирригационные патрубки для игл 2,5 мм, стерильные пленки для монитора, столика и пульта, ключ для факоэмульсификационных игл Содержимое упаковки стерильно Совместимость с микрохирургической офтальмологической системой «Стелларис» производства «Bausch & Lomb» | Соответствует |
| 2 | Линза интраокулярная гидрофильная асферическая под разрез 1.8 мм | шт | 1 | Конструкция линзы - моноблочная Материал гаптики акрил - не менее 25% гидрофильный Материал оптики - не менее 25% гидрофильный акрил Прямоугольный дизайн краев оптики и гаптики - наличие Оптика Асферическая, безаберрационная (не индуцирует собственных сферических аберраций и не корригирует аберрации роговицы) Ультрафиолетовый фильтр - наличие Антибликовое покрытие - наличие Дополнительные цветофильтры - отсутствие Диаметр оптики - не менее 2-х типоразвеморов. Наименьший диаметр не менее 6,0 мм Гаптика Должна иметь не менее четырех концевых точек опоры, равноудаленных от центра оптики, отсутствие элементов в виде колец или полуколец. Все гаптические элементы линзы не должны соприкасаться между собой. Ангуляция гаптики по отношению к оптике Отсутствует (0 градусов). Общий диаметр - не менее 3-х типоразмеров в зависимости от диоптрийности линзы. Максимальный диаметр не более 11,0 мм Спектр диоптрий: от 1 до 30 диоптрий: -от 1 до 10 дпт с шагом 1 Дпт; -от 10 до 30 дпт с шагом 0,5 Дпт Величина минимального разреза для имплантации - не более 1,8 мм | Соответствует |
| 3 | Наконечник (рукоятка) для факоэмульсификации | шт | 1 | Частота ультразвуковых колебаний 28,5 кГц Количество пьезокристаллов Не менее 6 Вес Не более 60 г Материал корпуса титан Форма и внешний вид Цилиндрическая по всей длине без выступающих трубок Совместимость с микрохирургической офтальмологической системы «Стелларис» производства «Bausch & Lomb» Наличие Возможность многократной стерилизации Возможно в автоклаве, оборудованном системой удаления воздуха Регистрационное удостоверение ФС Наличие Сертификат соответствия Наличие | Соответствует |
| 4 | Иглы для факоэмульсификации | уп | 1 | Состав: игла для факоэмульсификации 2.2 мм Совместимость с микрохирургической офтальмологической системой «Стелларис» производства «Bausch & Lomb» Регистрационное удостоверение и сертификат соответствия | Соответствует |
| 5 | Ирригационный слив | уп | 1 | Состав: ирригационный рукав для факоэмульсифкационной иглы d 2,2мм Совместимость с микрохирургической офтальмологической системой «Стелларис» производства «Bausch & Lomb» Регистрационное удостоверение и сертификат соответствия | Соответствует |
| 6 | Раствор офтальмологический сбалансированный солевой ирригационный | уп | 1 | Назначение-Ирригация при различных офтальмологических процедурах со вскрытием глазного яблока Обьем раствора, не менее, мл 500,00 Тип флакона - Бутылка Материал флакона - Пластик Возможность использовать с системами подачи воздуха Маркировка в мл. на внешней стороне бутылки Фиксатор для держателя бутылки Состав раствора на 1000 мл: Хлорид натрия, g; 6,4 Хлорид калия, g,0,75 Хлорид кальция двуводный, g; 0,48 Хлорид магния шестиводный, g 0,30 Ацетат натрия трехводный, g 3,90 Цитрат натрия двуводный, g 1,70 Нормализуется гидрохлоридовой кислотой до PH 7,2 Степень очистки Высокая Апирогенность Наличие Срок годности с момента производства, мес. Не менее 24 Декларация соответствия Регистрационное удостоверение | Соответствует |
| 7 | Вископротектор, с устройством для введения | шт | 1 | Основа гиалуронат натрия Упаковка в стерильных одноразовых шприцах емкостью 0,8 мл Комплектность в комплекте с канюлями калибра 27G Возможность использования на всех этапах факоэмульсификации катаракты, без дополнительного вискоэластика. Технические характеристики: Молекулярный вес 1,6 млн дальтон pH 6.8-7.6 Концентрация гиалуроната натрия в солекомпенсированном растворе 1,6 % Вязкость 55000 сСт Рефракционный индекс 1,334 Осмолярность 340 мОсм Документы: Регистрационное удостоверение ФС Сертификат соответствия | Соответствует |
| 8 | Материал органический офтальмологический для временной замены стекловидного тела: перфтор с устройством для введения | шт | 1 | перфтордекалина От 96% до 100% перфторгидрината не более 2% Содержание изомеров перфторциклогексилбутана Не более 4% Удельный вес Не менее 1,93 г/см3 Вязкость 2,9 мПас Температура кипения 141 градус Давление паров (при 37 градусах) 12,5 mmHg Поверхностное натяжение 0,0193 Н/м Молекулярный вес 462 Рефракционный индекс Не более 1,31 Объем Не менее 7 мл | Соответствует |
| 9 | Нож кератом изогнутый с заточкой вверх | уп | 1 | Назначение: для дозированных по ширине тоннельных разрезов (склеральных и роговичных) при хирургии катаракты Материал лезвия: высококачественная нержавеющая сталь Заточка материала лезвия: Сверху Угол наклона лезвия относительно оси рукоятки 45 градусов Форма лезвия: копьевидная Заточка лезвия: одинарная Ширина лезвия: 2,2 мм Шлифовка стали лезвия без применения абразивной обработки, матовая антибликовая поверхность достигается химическим травлением Структура лезвия трехслойная Материал рукоятки: пластик Защита лезвия: Встроенный выдвижной защищающий лезвие экран Механизм защиты лезвия Защищающий лезвие экран выдвигается и задвигается с помощью пружинного устройства скольжения встроенного в рукоятку Материал защиты лезвия Прозрачный пластик Стерильность: Стерильно Применение: Только однократное применение Форма заводской упаковки: в упаковке не менее десяти штук, каждый нож в индивидуальном стерильном боксе Документы: Наличие регистрационного удостоверения Минздрава РФ, сертификата соответствия Госстандарта РФ | Соответствует |
| 10 | Инструмент хирургический офтальмологический для имплантации ИОЛ Viscoject для разреза 1.8 (10 шт /упак) | шт | 1 | Система выполнена в виде инжектора и картриджа Инжектор и картридж поставляются отдельно Возможность имплантации ИОЛ через разрез не более 1.8 мм Наличие предустановленного силиконового наконечника на плунжере Наличие пружины на плунжере, обеспечивающей возможность плавно-возвратного движение плунжера Изделие одноразовое, стерильное Наличие РУ иДС | Соответствует |
| 11 | Силиконовое масло | шт | 1 | Силиконовое масло Материал офтальмологический для временного замещения стекловидного тела глаза человека: силиконовое масло с устройством для введения. Вязкость (при 25℃) в диапазоне 1000-1500 мПас. Удельный вес – в диапазоне 0,96-0,98 г/см3 Рефракционный индекс (при 20℃) -1,40 Полидисперсность – в диапазоне: 1,0-2,1 Низкомолекулярные силиконы – отсутствуют. Ионные компоненты – отсутствуют. Показания к применению: Отслоение сетчатки, включая осложненные, Пролиферативная витреоретинопатия. Пролиферативная диабетическая ретинопатия. Травмы глаз. В одноразовых шприцах объемом не менее 10 мл. Стерильность - наличие | Соответствует |
| 12 | Набор для комбинированных процедур | уп | 1 | Поддержание внутриглазного давления встроенным в систему источником воздуха Соответствие Витреотом 25Ga Ирригационные патрубки Наличие Порт Наличие, не менее 3шт Троакар Наличие, не менее 3шт Эндоосветитель Наличие Склеральная заглушка Наличие, не менее 3шт Кассета с ирргационными и аспирационными трубками Дополнительная аспирационная линия Ирригационная линия Накидка на столик, сенсорный экран и пульт дистанционного управления Одноразовый шприц 10 мл Заглушка для кассеты Тест камера Рукоятка витреотома Коннектор Линия для подачи сжатого фильтрованного воздуха Трехходовой переключатель Ключ для факоэмульсификационных игл Инфузионная канюля Совместимость с микрохирургической системой Stellaris PC |  |
| 13 | Витреоретинальная тампонада с принадлежностями | шт | 1 | 1. Общие требования 1.1 Регистрационное удостоверение Минздрава Наличие 1.2 Декларация о соответствии Наличие 1.3 Инструкция по эксплуатации на английском языке Наличие 1.4 Инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие 2. Функциональные характеристики Содержание гексафторэтана, С2F6 16-17% Содержание азота 83-84% Эффективное время тампонады 15 дней Показатель/ степень расширение тампонады 3.3 Задержка расширения газа 1.5 дней 3. Технические характеристики 3.1 Вес, не более (кг) 0,350 3.2 Габариты, не более (мм) 246*185*55 3.3 Рабочая температура окружающей среды ≥ 2 0С 4. Комплектация расходного материала, необходимая для его эксплуатации Объем баллона с витреоретинальной тампонадой 30 мл Стерильный градуированный шприц (системы Luer-Lock) объемом 50 мл со стерилизующим фильтром калибра 0,22 мкм и устройством для присоединения шприца к баллону (переходником) 3 шт Специальная лента для крепления на запястье пациента, предназначенная для идентификации пациента с эндотампонадой;3 шт Комплект идентификационных наклеек, предназначенных для оформления документации 3 шт Наклейка для маркировки баллона после забора из него порции тампонады 2 шт 5. Требования к безопасности 5.1 Ссылки на нормы и правила, на стандарты и другие нормативные документы, касающиеся безопасности медицинского оборудования Данные из сертификатов. ГОСТ Р 50444-92 (р.р. 3, 4), ГОСТ Р 53078-2008, ГОСТ Р ИСО 7886-1-2009, ГОСТ Р ИСО 7864-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009, ГОСТ Р 52770-2007 |  |
| 14 | Витреоретинальная тампонада с принадлежностями | шт | 1 | 1. Общие требования 1.1. Регистрационное удостоверение Минздрава Наличие 1.2. Декларация о соответствии Наличие 1.3. Инструкция по эксплуатации на английском языке Наличие 1.4. Инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие 2. Функциональные характеристики Содержание гексафторида серы, SF6 20% Содержание азота 80% Эффективное время тампонады 7 дней Показатель/ степень расширения тампонады 3 Задержка расширения газа 1 день 3. Технические характеристики 3.1. Вес, не более (кг) 0,350 3.2. Габариты, не более (мм) 246*185*55 3.3. Рабочая температура окружающей среды ≥ 2 0С 4. Комплектация расходного материала, необходимая для его эксплуатации Объем баллона с витреоретинальной тампонадой 30 мл Стерильный градуированный шприц (системы Luer-Lock) объемом 50 мл со стерилизующим фильтром калибра 0,22 мкм и устройством для присоединения шприца к баллону (переходником) 3 шт. Специальная лента для крепления на запястье пациента, предназначенная для идентификации пациента с эндотампонадой; 3 шт Комплект идентификационных наклеек, предназначенных для оформления документации 3 шт. Наклейка для маркировки баллона после забора из него порции тампонады 2 шт. 5. Требования к безопасности 5.1 Ссылки на нормы и правила, на стандарты и другие нормативные документы, касающиеся безопасности медицинского оборудования Данные из сертификатов. ГОСТ Р 50444-92 (р.р. 3, 4), ГОСТ Р 53078-2008, ГОСТ Р ИСО 7886-1-2009, ГОСТ Р ИСО 7864-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009, ГОСТ Р 52770-2007 |  |
| 15 | Витреоретинальная тампонада с принадлежностями | шт | 1 | 1. Общие требования 1.1. Регистрационное удостоверение Минздрава Наличие 1.2. Декларация о соответствии Наличие 1.3. Инструкция по эксплуатации на английском языке Наличие 1.4. Инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие 2. Функциональные характеристики Содержание октафторпропана, С3F8 12% Содержание азота 88% Эффективное время тампонады 30 дней Показатель/ степень расширения тампонады 4 Задержка расширения газа 3 дня 3. Технические характеристики 3.1. Вес, не более (кг) 0,350 3.2. Габариты, не более (мм) 246*185*55 3.3. Рабочая температура окружающей среды ≥ 2 0С 4. Комплектация расходного материала, необходимая для его эксплуатации Объем баллона с витреоретинальной тампонадой 30 мл Стерильный градуированный шприц (системы Luer-Lock) объемом 50 мл со стерилизующим фильтром калибра 0,22 мкм и устройством для присоединения шприца к баллону (переходником) 3 шт. Специальная лента для крепления на запястье пациента, предназначенная для идентификации пациента с эндотампонадой; 3 шт. Комплект идентификационных наклеек, предназначенных для оформления документации 3 шт. Наклейка для маркировки баллона после забора из него порции тампонады 2 шт. 5. Требования к безопасности 5.1. Ссылки на нормы и правила, на стандарты и другие нормативные документы, касающиеся безопасности медицинского оборудования Данные из сертификатов. ГОСТ Р 50444-92 (р.р. 3, 4), ГОСТ Р 53078-2008, ГОСТ Р ИСО 7886-1-2009, ГОСТ Р ИСО 7864-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009, ГОСТ Р 52770-2007 |  |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 482 723 (Четыреста восемьдесят две тысячи семьсот двадцать три) рубля 22 копейки.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Набор для факоэмульсификации (6 шт в кор.) | 1 | уп | 17 350,00 | 18 000,00 | 18 900,00 | 18 083,33 |
| 2 | Линза интраокулярная гидрофильная асферическая под разрез 1.8 мм | 1 | шт | 3 516,67 | 3 600,00 | 3 780,00 | 3 632,22 |
| 3 | Наконечник (рукоятка) для факоэмульсификации | 1 | шт | 180 000,00 | 190 000,00 | 199 500,00 | 189 833,33 |
| 4 | Иглы для факоэмульсификации 2.2 мм (6 шт в уп.) | 1 | уп | 20 145,33 | 20 500,00 | 21 525,00 | 20 723,44 |
| 5 | Ирригационный слив (12 упак/кор., 1уп/2 шт) | 1 | уп | 5 723,00 | 5 800,00 | 6 090,00 | 5 871,00 |
| 6 | Раствор офтальмологический сбалансированный солевой ирригационный (10 шт/уп) | 1 | уп | 5 660,00 | 5 900,00 | 6 195,00 | 5 918,33 |
| 7 | Вископротектор с устройство для введения (1 шт/уп) | 1 | шт | 2 200,00 | 2 400,00 | 2 520,00 | 2 373,33 |
| 8 | Материал органический овтальмологический для временной замены сткловидного тела с устройством для введения 7 мл. | 1 | шт | 4 800,00 | 5 000,00 | 5 250,00 | 5 016,67 |
| 9 | Нож кератом изогнутый с заточкой вверх 2.2 мм (10 шт / упак) | 1 | уп | 7 500,00 | 8 000,00 | 8 400,00 | 7 966,67 |
| 10 | Инструмент хирургический офтальмологический для имплантации 1.8 | 1 | шт | 750,00 | 790,00 | 830,00 | 790,00 |
| 11 | Силиконовое масло 1300 | 1 | шт | 4 800,00 | 5 000,00 | 5 250,00 | 5 016,67 |
| 12 | Набор для комбинированных процедур 25 G ( 6 шт/кор) | 1 | уп | 180 000,00 | 190 000,00 | 199 500,00 | 189 833,33 |
| 13 | Витреоретинальная тампонада 7 дней с принадлежностями | 1 | шт | 8 326,67 | 8 800,00 | 9 240,00 | 8 788,89 |
| 14 | Витреоретинальная тампонада 15 дней с принадлежностями | 1 | шт | 8 770,00 | 9 300,00 | 9 765,00 | 9 278,33 |
| 15 | Витреоретинальная тампонада 30 дней с принадлежностями | 1 | шт | 9 318,00 | 9 500,00 | 9 975,00 | 9 597,67 |
| ИТОГО cумма цен единиц товаров, руб. | 458 859,67 | 482 590,00 | 506 720,00 | 482 723,22 |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания Договора.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ____________ 2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп., 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.