УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 44/2020

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки

хирургического инструментария для нужд ДКБ им. Н.А. Семашко  на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com,

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94, 8 (910) 440-15-73

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора поставки хирургического инструментария для нужд НУЗ «ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| Номер | Описание требований | Кол-во, штук | Требуемый параметр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щипцы захватывающие, для применения с жесткими уретерореноскопами, уретероскопами | 1 | Наличие |
| 1.1 | Длина, см |  | Не менее 60 |
| 1.2 | Размер, Шр |  | Не более 5 |
| 1.3 | Жесткие, для захватывания фрагментов камней |  | Наличие |
| 1.4 | Бранши для захвата фрагментов камней, полые |  | Наличие |
| 1.5 | Бранши по краям зубчатые |  | Наличие |
| 1.6 | Подвижные обе бранши |  | Наличие |
| 1.7 | Рукоятка двухкольцевая металлическая |  | Наличие |
| 2 | Щипцы для захвата по автору MANHES | 2 | Наличие |
| 2.1 | Длина, см |  | Не менее 36 |
| 2.2 | Диаметр, мм |  | Не более 5 |
| 2.3 | Разборный на три части |  | Наличие |
| 2.4 | Поворотные |  | Наличие |
| 2.5 | Подвижна одна бранша |  | Наличие |
| 2.6 | Бранши с зубцами 2х4 |  | Наличие |
| 2.7 | Тубус изолированный |  | Наличие |
| 2.8 | Соединение для чистки и промывания |  | Наличие |
| 2.9 | Металлическая рукоятка, c фиксатором по MAHNES |  | Наличие |
| 3 | Щипцы для захвата по автору MANHES | 2 | Наличие |
| 3.1 | Длина, см |  | Не менее 36 |
| 3.2 | Диаметр, мм |  | Не более 5 |
| 3.3 | Ширина бранш, мм |  | Не менее 4,8 |
| 3.4 | Разборный на три части |  | Наличие |
| 3.5 | Поворотные |  | Наличие |
| 3.6 | Подвижна одна бранша |  | Наличие |
| 3.7 | Бранши многозубчатые, атравматичные |  | Наличие |
| 3.8 | Тубус изолированный |  | Наличие |
| 3.9 | Соединение для чистки и промывания |  | Наличие |
| 3.10 | Металлическая рукоятка, c фиксатором по MAHNES |  | Наличие |
| 4 | Щипцы для захвата и диссекции | 2 |  |
| 4.1 | Длина, см |  | Не менее 43 |
| 4.2 | Диаметр, мм |  | Не более 5 |
| 4.3 | Разборный на три части |  | Наличие |
| 4.4 | Поворотные |  | Наличие |
| 4.5 | Подвижны обе бранши |  | Наличие |
| 4.6 | Бранши типа "Аллигатор" |  | Наличие |
| 4.7 | Тубус изолированный |  | Наличие |
| 4.8 | Соединение для чистки и промывания |  | Наличие |
| 4.9 | Металлическая рукоятка, c фиксатором по MAHNES |  | Наличие |
| 5 | Ножницы | 2 | Наличие |
| 5.1 | Длина, см |  | Не менее 43 |
| 5.2 | Диаметр, мм |  | Не более 5 |
| 5.3 | Разборный на три части |  | Наличие |
| 5.4 | Поворотные |  | Наличие |
| 5.5 | Подвижны обе бранши |  | Наличие |
| 5.6 | Бранши загнутые |  | Наличие |
| 5.7 | Бранши конические |  | Наличие |
| 5.8 | Бранши зубчатые |  | Наличие |
| 5.9 | Тубус изолированный |  | Наличие |
| 5.10 | Рукоятка пластиковая, без фиксатора |  | Наличие |
| 5.11 | Соединение для монополярной коагуляции |  | Наличие |
| 6 | Канюля для ирригации и аспирации | 2 | Наличие |
| 6.1 | Длина, см |  | Не менее 36 |
| 6.2 | Диаметр, мм |  | Не менее 5 |
| 6.3 | Двух-ходовый кран для работы одной рукой |  | Наличие |
| 6.4 | Латерально расположенные отверстия |  | Наличие |
| 7 | Редукционная гильза | 2 | Наличие |
| 7.1 | Диаметр инструмента, мм |  | Не менее 5 |
| 7.2 | Диаметр канюли троакара, мм |  | Не менее 11 |
| 7.3 | Стерилизация в автоклаве |  | Наличие |
| 8 | Переходник накидной | 2 | Наличие |
| 8.1 | Переходник для инструментов в диапазоне, мм |  | От 5-11 |
| 9 | Троакар (комплект) | 3 | Наличие |
| 9.1 | Стилет троакара пирамидальный |  | Наличие |
| 9.2 | Канюля троакара, с краном для инсуффляции |  | Наличие |
| 9.3 | Длина, см |  | Не более 10.5 |
| 9.4 | Диаметр, мм |  | Не менее 11 |
| 9.5 | Многофункциональный клапан |  | Наличие |
| 10 | Троакар (комплект) | 4 | Наличие |
| 10.1 | Стилет троакара пирамидальный |  | Наличие |
| 10.2 | Канюля троакара, с краном для инсуффляции |  | Наличие |
| 10.3 | Длина, см |  | Не менее 10.5 |
| 10.4 | Диаметр, мм |  | Не менее 6 |
| 10.5 | Многофункциональный клапан |  | Наличие |
| 11 | Троакар (комплект) | 3 | Наличие |
| 11.1 | Стилет троакара пирамидальный |  | Наличие |
| 11.2 | Длина, см |  | Не менее 15 |
| 11.3 | Диаметр, мм |  | Не более 6 |
| 11.4 | Канюля троакара, с краном для инсуффляции |  | Наличие |
| 11.5 | Многофункциональный клапан |  | Наличие |
| 12 | Троакар (комплект) | 2 | Наличие |
| 12.1 | Стилет троакара пирамидальный |  | Наличие |
| 12.2 | Длина, см |  | Не менее 15 |
| 12.3 | Диаметр, мм |  | Не более 11 |
| 12.4 | Канюля троакара, с краном для инсуффляции |  | Наличие |
| 12.5 | Многофункциональный клапан |  | Наличие |
| 13 | Щипцы захватывающие | 2 | Наличие |
| 13.1 | Длина, см |  | Не менее 36 |
| 13.2 | Диаметр, мм |  | Не менее 10 |
| 13.3 | Разборный на три части |  | Наличие |
| 13.4 | Поворотные |  | Наличие |
| 13.5 | Подвижна одна бранша |  | Наличие |
| 13.6 | Зажим бранш когтевой |  | Наличие |
| 13.7 | Бранши с зубцами 2 х 3 |  | Наличие |
| 13.8 | Одна бранша подвижна |  | Наличие |
| 13.9 | Тубус изолированный |  | Наличие |
| 13.10 | Металлическая рукоятка, c фиксатором типа MANHES |  | Наличие |
| 14 | Иглодержатель по KOH | 1 | Наличие |
| 14.1 | Длина, см |  | Не менее 43 |
| 14.2 | Диаметр, мм |  | Не менее 5 |
| 14.3 | Рукоятка аксиальная с отключаемым фиксатором |  | Наличие |
| 14.4 | Фиксатор отключается слева |  | Наличие |
| 14.5 | Бранши загнуты вправо |  | Наличие |
| 14.6 | Бранши с вольфрамо - карбидными вставками |  | Наличие |
| 14.7 | Разборный на три части |  | Наличие |
| 15 | Иглодержатель по KOH | 1 | Наличие |
| 15.1 | Длина, см |  | Не менее 43 |
| 15.2 | Диаметр, мм |  | Не менее 5 |
| 15.3 | Рукоятка аксиальная с отключаемым фиксатором |  | Наличие |
| 15.4 | Фиксатор отключается слева |  | Наличие |
| 15.5 | Бранши загнуты влево |  | Наличие |
| 15.6 | Бранши с вольфрамо - карбидными вставками |  | Наличие |
| 15.7 | Разборный на три части |  | Наличие |
| 16 | Волоконнооптический световод | 1 | Наличие |
| 16.1 | Длина, см |  | Не менее 300 |
| 16.2 | Диаметр, мм |  | Не более 4,8 |
| 17 | Оптика жесткая со стеклянными линзами | 2 | Наличие |
| 17.1 | Угол видения, градусов |  | Не менее 30 |
| 17.2 | Угол обзора, градусов |  | Не менее 90 |
| 17.3 | Диаметр, мм |  | Не менее 10 |
| 17.4 | Длина, см |  | Не менее 42 |
| 17.5 | Встроенный стекловолоконный световод |  | Наличие |
| 17.6 | Стерилизация в автоклаве |  | Наличие |
| 17.7 | Цветовой код: красный |  | Наличие |
| 18 | Волоконнооптический световод | 2 | Наличие |
| 18.1 | Длина, см |  | Не менее 250 |
| 18.2 | Диаметр, мм |  | Не менее 4,8 |
| 18.3 | Поворотный замок со стороны эндоскопа |  | Наличие |
| 18.4 | Особо термостойкий |  | Наличие |
| 18.5 | Автоклавируемый |  | Наличие |
| 19 | Щипцы захватывающие | 3 | Наличие |
| 19.1 | Длина, см |  | Не менее 36 |
| 19.2 | Диаметр, мм |  | Не более 5 |
| 19.3 | Поворотные |  | Наличие |
| 19.4 | Длина бранш, мм |  | Не менее 18 |
| 19.5 | Разборный на три части |  | Наличие |
| 19.6 | Поворотные |  | Наличие |
| 19.7 | Подвижны обе бранши |  | Наличие |
| 19.8 | Бранши окончатые |  | Наличие |
| 19.9 | Тубус изолированный |  | Наличие |
| 19.10 | Соединение для чистки и промывания |  | Наличие |
| 19.11 | Металлическая рукоятка, c фиксатором по MAHNES |  | Наличие |
| 20 | Щипцы для захвата по KELLY | 3 | Наличие |
| 20.1 | Длина, см |  | Не менее 36 |
| 20.2 | Диаметр, мм |  | Не более 5 |
| 20.3 | Разборный на три части |  | Наличие |
| 20.4 | Поворотные |  | Наличие |
| 20.5 | Обе бранши подвижны |  | Наличие |
| 20.6 | Соединение для биполярной коагуляции |  | Наличие |
| 20.7 | Соединение для чистки и промывания |  | Наличие |
| 20.8 | Пластиковая рукоятка без фиксатора |  | Наличие |
| 21 | Ножницы по METZENBAUM | 2 | Наличие |
| 21.1 | Длина, см |  | Не менее 36 |
| 21.2 | Диаметр, мм |  | Не более 5 |
| 21.3 | Разборный на три части |  | Наличие |
| 21.4 | Поворотные |  | Наличие |
| 21.5 | Обе бранши подвижны |  | Наличие |
| 21.6 | Керамическая изоляция на лезвиях |  | Наличие |
| 21.7 | Соединение для биполярной коагуляции |  | Наличие |
| 21.8 | Соединение для чистки и промывания |  | Наличие |
| 21.9 | Пластиковая рукоятка без фиксатора |  | Наличие |
| 22 | Шнур высокочастотный биполярный для коагуляторов и биполярных инструментов | 2 | Наличие |
| 22.1 | Диаметр штекера, мм |  | Не более 5 |
| 22.2 | Диаметр гильзы штекера, мм |  | Не более 12,2 |
| 22.3 | Длина, см |  | Не менее 300 |
| 23 | Шнур высокочастотный, монополярный для коагуляторов и монополярных инструментов | 2 | Наличие |
| 23.1 | Диаметр штекера, мм |  | Не менее 5 |
| 23.2 | Длина, см |  | Не менее 300 |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара: товар, заявленный к поставке, должен соответствовать ФС, ВФС по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям – предоставляются с поставкой.

Место поставки товара:

109388, г. Москва, Шоссейная улица, дом 43.

109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корпус 1, строение 1.

Сроки  поставки товара: в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента заключения договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве).

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 3 192 602 (Три миллиона сто девяносто две тысячи шестьсот два) рубля 35 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Щипцы захватывающие, для применения с жесткими уретерореноскопами, уретероскопами | 1 | шт. | 57500 | 59696 | 62804 |
| 2 | Щипцы для захвата по автору MANHES | 2 | шт. | 63643,76 | 66074,4 | 69514,48 |
| 3 | Щипцы для захвата по автору MANHES | 2 | шт. | 63643,76 | 66074,4 | 69514,48 |
| 4 | Щипцы для захвата и диссекции | 2 | шт. | 64156,19 | 66606,4 | 70074,18 |
| 5 | Ножницы | 2 | шт. | 61799,02 | 64159,2 | 67499,57 |
| 6 | Канюля для ирригации и аспирации | 2 | шт. | 28798,55 | 29898,4 | 31455,02 |
| 7 | Редукционная гильза | 2 | шт. | 10248,59 | 10640 | 11193,96 |
| 8 | Переходник накидной | 2 | шт. | 7174,02 | 7448 | 7835,77 |
| 9 | Троакар (комплект) | 3 | шт. | 37612,34 | 39048,8 | 41081,83 |
| 10 | Троакар (комплект) | 4 | шт. | 34230,3 | 35537,6 | 37387,82 |
| 11 | Троакар (комплект) | 3 | шт. | 39354,6 | 40857,6 | 42984,8 |
| 12 | Троакар (комплект) | 2 | шт. | 43761,49 | 45432,8 | 47798,2 |
| 13 | Щипцы захватывающие | 2 | шт. | 64156,19 | 66606,4 | 70074,18 |
| 14 | Иглодержатель по KOH | 1 | шт. | 122470,68 | 127148 | 133767,81 |
| 15 | Иглодержатель по KOH | 1 | шт. | 122470,68 | 127148 | 133767,81 |
| 16 | Волоконнооптический световод | 1 | шт. | 55034,94 | 57136,8 | 60111,56 |
| 17 | Оптика жесткая со стеклянными линзами | 2 | шт. | 234 620,02 | 243 580,00 | 256 262,18 |
| 18 | Волоконнооптический световод | 2 | шт. | 56 777,20 | 58 945,60 | 62 014,53 |
| 19 | Щипцы захватывающие | 3 | шт. | 63 643,76 | 66 074,40 | 69 514,48 |
| 20 | Щипцы для захвата по KELLY | 3 | шт. | 114 271,81 | 118 636,00 | 124 812,64 |
| 21 | Ножницы по METZENBAUM | 2 | шт. | 182 424,95 | 189 392,00 | 199 252,47 |
| 22 | Шнур высокочастотный биполярный для коагуляторов и биполярных инструментов | 2 | шт. | 11 375,94 | 11 810,40 | 12 425,29 |
| 23 | Шнур высокочастотный, монополярный для коагуляторов и монополярных инструментов | 2 | шт. | 7 686,44 | 7 980,00 | 8 395,47 |
| ИТОГО: | 3 059 577,27 | 3 176 426,52 | 3 341 803,27 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 3 192 602,35 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать все  расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 Договора.

Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

Место подачи котировочных заявок:

109386 г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корпус 1, терапевтический корпус, 1-й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«     » __________ 2020 года в 08 часов 00 минут московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«     » __________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«   » ___________ 2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им7 в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнител1158,38я) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, члено382,47в коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.