УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 52/2020

о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки портативного анализатора для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки портативного анализатора для нужд НУЗ Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование разделов технического задания | Требования, предъявляемые к заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование оборудования, его назначение и цели использования | Портативный экспресс-анализатор крови для in vitro диагностики |
| 2 | Описание оборудования |  |
| 2.1 | Количество измеряемых параметров | не менее 17 |
| 2.2 | Измеряемые параметры: pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cl, Гематокрит, Глюкоза, Креатинин, Лактат , Мочевина/ Азот мочевины, Протромбиновое время (PT), Aктивированное время свертывания крови (ACT), Тропонин I, Натрийуретический пептид (BNP), Креатинкиназа MB (CK-MB) | Наличие |
| 2.3 | Количество расчетных параметров | не менее 6 |
| 2.4 | Расчетные параметры: TCO2, HCO3, BE, SO2, Гемоглобин, Анионный интервал (Angap) | Наличие |
| 2.5 | Исследуемый материал: Кровь (артериальная, венозная, капиллярная) | Наличие |
| 2.6 | Возможность введения температуры тела пациента | Наличие |
| 2.7 | Возможность введения идентификационного номера пациента | Наличие |
| 2.8 | Возможность введения идентификационного номера оператора | Наличие |
| 2.9 | Возможность забора пробы из шприца, капилляра | Наличие |
| 2.10 | Возможность внесения пробы без антикоагулянта | Наличие |
| 2.11 | Использование одноразовых картриджей, содержащих калибраторы, электроды, емкость для отработанных материалов. | Наличие |
| 2.12 | Автоматический контроль наличия пузырьков воздуха, сгустков крови в образце. | Наличие |
| 2.13 | Максимальный объем пробы (в зависимости от теста) | не более 100 мкл |
| 2.14 | Минимальный объем пробы (в зависимости от теста) | не более 20 мкл |
| 2.15 | Время выполнения исследований Газы крови, электролиты, общая химия Тропонин I, натрийуретический пептид Креатинкиназа MB Протромбиновое время/МНО Активированное время свертывания | не более 2 мин не более 10 мин не более 5 мин до 5 мин до 17 мин |
| 2.16 | Автономная работа анализатора (от аккумулятора). | Соответствие |
| 2.17 | Наличие встроенной клавиатуры и считывателя штрих-кода | Соответствие |
| 2.18 | Сохранение в памяти результатов исследований | не менее 1000 |
| 2.19 | Вес портативного анализатора | не более 0,7 кг |
| 2.20 | Жидкокристаллический экран | Наличие |
| 2.21 | Внешний портативный принтер с аккумулятором и ИК портом | Наличие |
| 2.22 | Возможность подключения к компьютеру | Наличие |
| 3 | Требования к времени наработки оборудования на момент закупки | На момент поставки оборудование является новым, не бывшим в эксплуатации. |
| 4 | Требования к поставщику оборудования и его ответственности | Поставщик должен иметь установленные законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие соответствие оказываемых услуг требованиям действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации |
| 5 | Требование о необходимости обеспечения взаимодействия поставляемого оборудования с оборудованием, используемым заказчиком |  |
| 5.1 | Возможность подключения к ЛИС | Наличие |
| 6 | Требования к размерам оборудования |  |
| 6.1 | Габаритные размеры портативного анализатора | не более 80 х 240 х 80 мм |
| 7 | Требования к предпродажной подготовке оборудования |  |
| 7.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 8 | Требования к расходам на эксплуатацию оборудования, к поставке расходных материалов для обеспечения функционирования и эксплуатации оборудования | Не требуется |
| 9 | Требования к качеству оборудования, безопасности медицинского персонала и защите окружающей среды | Не требуется |
| 10 | Требования к гарантийному и постгарантийному обслуживанию |  |
| 10.1 | гарантийный срок на поставляемое оборудование | Не менее 1 года |
| 11 | Требования по объему гарантий качества услуг |  |
| 11.1 | сервисная служба, сертифицированной производителем товара, на территории РФ; | Наличие |
| 12 | Требования к передаче заказчику с оборудованием технической, согласованной разрешительной и иной документации |  |
| 12.1 | регистрационного удостоверение | Наличие |
| 12.2 | эксплуатационная документация на анализатор на русском языке | Наличие |
| 13 | Требования к сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам |  |
| 13.1 | Ввод оборудования в эксплуатацию осуществляется сертифицированными специалистами. | Наличие |
| 14 | Требования к подготовке и инструктажу медицинского и технического персонала заказчика | Не требуется |
| 15 | Требования к выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг | Не требуется |
| 16 | Требования к количеству, периодичности, сроку и месту поставок |  |
| 16.1 | Комплектация: |  |
|  | Анализатор крови | Не менее 1 шт |
|  | Внешний портативный принтер | Не менее 1 шт |
|  | Зарядное устройство, совместимое с анализатором | Не менее 1 шт |
|  | Аккумулятор, совместимый с анализатором | Не менее 1 шт |
|  | Аккумулятор, совместимый с портативным принтером | Не менее 1 шт |
|  | Внешний электронный симулятор | Не менее 1 шт |
|  | Очищающий картридж | Не менее 1 шт |
|  | Кабель питания, совместимый с зарядным устройством | Не менее 1 шт |
|  | Кабель питания, совместимый с портативным принтером | Не менее 1 шт |
| 17 | Порядок сдачи и приемки оборудования |  |
| 17.1 | Оборудование должно поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Оборудования и способу транспортировки, обеспечивающей защиту Оборудования от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах, и соответствующей ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия». | Наличие |
| 17.2 | Маркировка Оборудования и тары (упаковки) Оборудования, в том числе транспортной, должна содержать информацию согласно ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия». | Наличие |
| 18 | Приложения к техническому заданию | Не требуется |

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1

Сроки  поставки товара: в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента подписания Договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве).

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 409 248 (Четыреста девять тысяч двести сорок восемь) рублей 33 копейки.

Определение начальной (максимальной) цены договора было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Портативный экспресс-анализатор крови для invitro диагностики | 1 | шт | 248 500,00 | 260 925,00 | 253 470,00 |
| 2 | Электронный симулятор | 1 | упак | 29 000,00 | 30 450,00 | 29 580,00 |
| 3 | Набор Портативного принтера: состоит из принтера , кабеля, блока питания, аккумулятора, термобумаги | 1 | упак | 28 000,00 | 29 400,00 | 28 560,00 |
| 4 | Зарядочная станция | 1 | упак | 85 000,00 | 89 250,00 | 86 700,00 |
| 5 | Аккумулятор 9Вт | 1 | упак | 3 500,00 | 3 675,00 | 3 570,00 |
| 6 | Керамический картридж | 1 | упак | 5 500,00 | 5 775,00 | 5 610,00 |
| 7 | Кабель питания | 1 | шт | 500,00 | 525,00 | 255,00 |
| ИТОГО: | 400 000,00 | 420 000,00 | 407 745,00 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 409 248,33 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя  стоимость комплектующих и запасных частей, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус 1й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждой котировочной заявки, должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы и представлены с описью документов.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.